| Renovarea fatadei cladirii Primariei mun. Chisinau din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 83 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de constructii  (CBA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ordin nr.117 din 03.09.2007 p.1 | Coeficient Km =1,20 Kmec=1,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Demolarea (f.2) |  |  |
| 1 | RCsH33B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 3 350,000 |
| 2 | RCsH33C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 3 350,000 |
| 3 | RCsI41C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 | 2 700,000 |
| 4 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 650,000 |
| 5 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 34,500 |
| 6 | RCsH33B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate ( brandmauer +turnului cu ceas ) | m2 | 303,000 |
| 7 | RCsH33C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor - ( brandmauer ) | m2 | 258,000 |
| 8 | RCsI41C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.- ( brandmauer +turnului cu ceas ) | m2 | 303,000 |
| 9 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 3 625,000 |
| 10 | RCsH27A | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere (=4buc) | m | 48,000 |
| 11 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 403,520 |
| 12 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 403,520 |
| 13 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 2,650 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis (f.2) |  |  |
| 14 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 17,700 |
| 15 | CE30A1 | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle V=60,1m3 | m2 | 3 350,000 |
| 16 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 77,710 |
|  |  | Capitolul 3. Brandmauer (f.3-11) |  |  |
| 17 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi | m3 | 12,300 |
| 18 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 108,800 |
| 19 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 264,300 |
| 20 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 513,960 |
| 21 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( -60*16) | kg | 64,400 |
| 22 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu, grinzi | m3 | 53,900 |
| 23 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 205,400 |
| 24 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 24,000 |
| 25 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 1 366,200 |
| 26 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 2 748,240 |
| 27 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli | m3 | 4,000 |
| 28 | CB07K | Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stilpi, la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv - | m2 | 7,740 |
| 29 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 115,830 |
| 30 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 316,400 |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( U12 ) | kg | 128,800 |
| 32 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 153,000 |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori | kg | 54,720 |
| 34 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti) | buc | 153,000 |
| 35 | RCsU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - ниша под двутавр | buc | 4,000 |
| 36 | CD69A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli | m3 | 9,200 |
| 37 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - ceramzitobeton p/u tureli | m3 | 3,200 |
| 38 | RCsC05B | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de diafragme si pereti drepti, de pina la 20 m inaltime | m2 | 9,200 |
| 39 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 13,440 |
| 40 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 22,080 |
| 41 | RCsD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4BpI 100*100 | kg | 15,680 |
| 42 | CD58A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m - Brikston gr.30cm | m3 | 42,540 |
| 43 | CD58A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 15,200 |
| 44 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 4BpI 150*150 | kg | 61,270 |
| 45 | RCsD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4BpI 100*100 | kg | 431,200 |
| 46 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 6,970 |
| 47 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 5,040 |
| 48 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 12,010 |
| 49 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - соединит. элементы | kg | 200,540 |
| 50 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 7,000 |
| 51 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 152,000 |
| 52 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori | kg | 51,520 |
| 53 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti) | buc | 152,000 |
| 54 | RCsJ12A K=2,50 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.5cm | m2 | 42,000 |
| 55 | RCsJ27D | Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (fibra de sticla) | kg | 4,200 |
|  |  | Capitolul 4. Parapet in axele 6 -7 din curte interioara.(f.12-14) |  |  |
| 56 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi | m3 | 4,800 |
| 57 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 40,000 |
| 58 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 74,480 |
| 59 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 220,040 |
| 60 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu, grinzi | m3 | 10,300 |
| 61 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 42,110 |
| 62 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 169,040 |
| 63 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 255,620 |
| 64 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 30,000 |
| 65 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori | kg | 10,080 |
| 66 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti) | buc | 30,000 |
| 67 | CD58A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 12,000 |
| 68 | RCsD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4BpI 100*100 | kg | 133,280 |
| 69 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli | m3 | 2,000 |
| 70 | CB07K | Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stilpi, la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv - | m2 | 10,600 |
| 71 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - ceramzitobeton p/u tureli | m3 | 1,600 |
| 72 | RCsC05B | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de diafragme si pereti drepti, de pina la 20 m inaltime | m2 | 7,100 |
| 73 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 64,510 |
| 74 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 138,920 |
| 75 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( U12 ) | kg | 1 130,730 |
| 76 | CD69A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli | m3 | 4,600 |
|  |  | Capitolul 5. Раpetul reproiectat pe axa ,,M" (f.8) |  |  |
| 77 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 3,700 |
| 78 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu | m3 | 2,700 |
| 79 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 10,800 |
| 80 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - trepte | m3 | 2,700 |
| 81 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 7,000 |
| 82 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 28,480 |
| 83 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 75,650 |
| 84 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 24,000 |
| 85 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori | kg | 8,640 |
| 86 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti) | buc | 24,000 |
|  |  | Capitolul 6. Cos de vintilare Cv-1 (=37 buc) ( f.15) |  |  |
| 87 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 296,000 |
| 88 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori | kg | 233,840 |
| 89 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti) | buc | 296,000 |
| 90 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.20mm ( strat nivelar) | m2 | 20,720 |
| 91 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -20,720 |
| 92 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (- 500*12) | kg | 1 742,700 |
| 93 | CL26A | Rame metalice gata confectionate -cos | kg | 5 288,040 |
| 94 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 7,265 |
| 95 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 7,265 |
| 96 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - adaug. | m3 | 0,444 |
| 97 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,444 |
|  |  | Capitolul 7. Рlan consolidare sarpanta sub lucarna L-1 (=13 buc) (f.16,17) |  |  |
| 98 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 9,020 |
| 99 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 9,020 |
| 100 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - соединит. элементы | kg | 219,880 |
|  |  | Capitolul 8. Parapetul fasadei din curtea interioara a blocului central. (f.19) |  |  |
| 101 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi | m3 | 2,520 |
| 102 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 25,540 |
| 103 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 36,960 |
| 104 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 88,480 |
| 105 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu, grinzi | m3 | 8,200 |
| 106 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 39,220 |
| 107 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 154,510 |
| 108 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 337,450 |
| 109 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 80,000 |
| 110 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori | kg | 28,800 |
| 111 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti) | buc | 80,000 |
| 112 | CD58A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 11,550 |
| 113 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente -briu p/u tureli | m3 | 0,060 |
| 114 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 0,460 |
| 115 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 4,320 |
| 116 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 670,140 |
| 117 | CD69A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli | m3 | 1,040 |
|  |  | Capitolul 9. Pereti donjon.(f20,21) |  |  |
| 118 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,500 |
| 119 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu | m3 | 2,300 |
| 120 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 13,000 |
| 121 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 34,020 |
| 122 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 130,180 |
| 123 | RCsD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari 6AI 100*100 | kg | 2,180 |
| 124 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli si stilpi | m3 | 3,700 |
| 125 | CB07K | Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stilpi, la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv - | m2 | 4,520 |
| 126 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 18,200 |
| 127 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( U12 ) | kg | 174,160 |
| 128 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 69,960 |
| 129 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 91,310 |
| 130 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 32,000 |
| 131 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori | kg | 10,240 |
| 132 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti) | buc | 32,000 |
| 133 | CD69A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli | m3 | 1,440 |
| 134 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (20AIII) | kg | 527,050 |
| 135 | RCsD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4BpI 100*100 | kg | 12,140 |
| 136 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 12,000 |
| 137 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti) | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 10. Consolidarea |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. pereti (f.22) |  |  |
| 138 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (12AIII L=20cm) | buc | 1 920,000 |
| 139 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 4BpI 150*150 | kg | 5 340,600 |
| 140 | RCsJ12A K=2,00 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.4cm | m2 | 3 625,000 |
| 141 | RCsJ27D | Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (fibra de sticla) | kg | 348,000 |
|  |  | Capitolul 10.2. gol p/u usa( f.31) |  |  |
| 142 | RCsU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 Устройство борозд глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 х 50 см2) | m | 4,000 |
| 143 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - обрамление проёма L100*8 | kg | 189,110 |
| 144 | RCsB21B K=4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (в стенах) | buc | 5,000 |
| 145 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori | kg | 9,960 |
| 146 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti) | buc | 5,000 |
| 147 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - M16 | buc | 3,000 |
| 148 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 11,700 |
|  |  | Capitolul 10.3. subsol (f32) |  |  |
| 149 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - ниши под балки Gm-1 | m3 | 0,520 |
| 150 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 276,000 |
| 151 | RCsB08D | Astuparea cu beton clasa B15/M200 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton peste 25 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 30,000 |
| 152 | RCsU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 406,800 |
| 153 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,683 |
| 154 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,683 |
| 155 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 6,000 |
| 156 | RpIzA07A применител | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv - protectia anticoroziva a armaturilor din otel tip ,, Mapefel 1K" | m | 37,500 |
| 157 | RpIzA06A | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi - Mapegrout Fast - Set (Rapido) | m2 | 6,000 |
| 158 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli | m3 | 4,900 |
| 159 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 61,250 |
| 160 | RCsD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi ( - 4BpI 150*150) | kg | 138,460 |
|  |  | Capitolul 11. Turnul de ceas ( f.18,f.23-25) |  |  |
| 161 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi | m3 | 0,720 |
| 162 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 5,320 |
| 163 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 5,440 |
| 164 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 15,600 |
| 165 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 6,000 |
| 166 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori | kg | 2,160 |
| 167 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti) | buc | 6,000 |
| 168 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu | m3 | 1,900 |
| 169 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 7,100 |
| 170 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 52,470 |
| 171 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 67,860 |
| 172 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli | m3 | 0,800 |
| 173 | CB07K | Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stilpi, la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv - | m2 | 4,750 |
| 174 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 8,210 |
| 175 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 46,860 |
| 176 | CD69A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli | m3 | 2,180 |
| 177 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 8,110 |
| 178 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 134,000 |
| 179 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite - .V=0.84m3 | m2 | 33,600 |
| 180 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 12,300 |
| 181 | RCsE08A | Strat suplimentar de pinza bitumata sau carton bitumat de 0,5 m latime , aplicat la cald, cu bitum topit, la dolii, scafe sau la paziile aticelor, orizontal sau inclinat | m2 | 2,040 |
| 182 | RCsE08B K=2 | Strat suplimentar de pinza bitumata sau carton bitumat de 1 m latime , aplicat la cald, cu bitum topit, la dolii, scafe sau la paziile aticelor, orizontal sau inclinat - 2str. | m2 | 5,400 |
| 183 | RCsI12B | Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu - Rheinzink gr.0,70mm | m2 | 34,400 |
| 184 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 16,000 |
| 185 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori | kg | 12,640 |
| 186 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti) | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 12. Balconul de la intrare.(f.26) |  |  |
| 187 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 1,120 |
| 188 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=51cm | buc | 12,000 |
| 189 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti) | buc | 12,000 |
| 190 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - planseu | m3 | 1,400 |
| 191 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 8,320 |
| 192 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 19,600 |
| 193 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 50,100 |
| 194 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 2,500 |
| 195 | RpIzA07A применител | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv - protectia anticoroziva a armaturilor din otel tip ,, Mapefel 1K" | m | 176,200 |
| 196 | RpIzA06A | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi - Mapegrout Fast - Set (Rapido) | m2 | 15,000 |
| 197 | RpIzA06A | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi - Mapelastic | m2 | 15,000 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - amorsa tip ,,Malech" | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 13. Fligel (f.27-30) |  |  |
| 199 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi St -1...-5 | m3 | 3,950 |
| 200 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 35,640 |
| 201 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 63,240 |
| 202 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 162,780 |
| 203 | CD58A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 14,600 |
| 204 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 85,000 |
| 205 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori | kg | 30,600 |
| 206 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti) | buc | 85,000 |
| 207 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu | m3 | 34,000 |
| 208 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 156,600 |
| 209 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 399,660 |
| 210 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 597,720 |
| 211 | RCsD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari 6AI 100*100 | kg | 28,000 |
| 212 | RCsB04D | Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli | m3 | 4,000 |
| 213 | CB07K | Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stilpi, la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv - | m2 | 31,000 |
| 214 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 119,400 |
| 215 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 66,800 |
| 216 | RCsD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari 6AI 100*100 | kg | 1,800 |
| 217 | RCsU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - ниша под двутавр | buc | 20,000 |
| 218 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( U12 ) | kg | 213,300 |
| 219 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 7,500 |
| 220 | CD69A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli | m3 | 15,000 |
| 221 | RCsD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4BpI 100*100 | kg | 29,400 |
| 222 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc - 20AIII | kg | 57,000 |

Investitor Alexandru PANFILII

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Renovarea fatadei cladirii Primariei mun. Chisinau din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 83 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3329-2-1-2-1

Ferestre si usi (numai  cost)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ferestre |  |  |
| 1 | CK05A | Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ОБ-1 - 5buc; bloc de fereastra cu usa; inclusiv usa S=17,8m2) | m2 | 63,85 |
| 2 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-2 individuala - 87buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita) | m2 | 296,67 |
| 3 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-3 - 6buc; cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 15,07 |
| 4 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-3* - 2buc; cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 4,26 |
| 5 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-4 individuala - 8buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 24,45 |
| 6 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-5 individuala - 16 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 83,61 |
| 7 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-6 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 24,48 |
| 8 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-7 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita) | m2 | 31,26 |
| 9 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-8 individuala - 3 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 29,52 |
| 10 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-9 - 1 buc; cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 1,66 |
| 11 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-10 - 2 buc; cu 2 rinduri de cercevele, arcuita) | m2 | 3,40 |
| 12 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-11 - 7 buc; cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 8,54 |
| 13 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-12 - 6 buc; cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 12,79 |
| 14 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-13 individuala - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 18,85 |
| 15 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-14 individuala - 1 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita) | m2 | 9,16 |
| 16 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-15 individuala - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita) | m2 | 14,75 |
| 17 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-16 - 1 buc; cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 1,34 |
| 18 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-17 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 15,12 |
| 19 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-18 - 4 buc; cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 9,00 |
| 20 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-19 individuala - 2 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 8,64 |
| 21 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-20 - 1 buc; cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 2,31 |
| 22 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-21 individuala - 2 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 6,82 |
| 23 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-22 individuala - 4 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 10,84 |
| 24 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-23 individuala - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 20,77 |
| 25 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-24 individuala - 13 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 46,67 |
| 26 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-25 individuala - 3 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 12,00 |
| 27 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-26 individuala - 1 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 3,33 |
| 28 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-27 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 16,26 |
|  |  | Capitolul 2. Usi |  |  |
| 29 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-1 - 2 buc, in 4 canaturi cu supralumina) | m2 | 18,88 |
| 30 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-2 - 7buc, in 2 canaturi cu supralumina) | m2 | 46,67 |
| 31 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-2* - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita) | m2 | 7,29 |
| 32 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-3 - 1buc, in 2 canaturi cu supralumina) | m2 | 6,41 |
| 33 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-4 - 2buc, in 2 canaturi cu supralumina) | m2 | 9,46 |
| 34 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-4* - 3 buc, in 2 canaturi cu supralumina) | m2 | 14,90 |
| 35 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-5 - 2 buc, in 2 canaturi) | m2 | 6,78 |
| 36 | RCsO29G | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat (usa individuala ДБ-6 - 1 buc) | m2 | 1,61 |
| 37 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-7 - 2 buc, in 2 canaturi cu supralumina) | m2 | 9,24 |
| 38 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-8 - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita) | m2 | 5,66 |
| 39 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-8* - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita) | m2 | 5,66 |

APROBAT:

L.S.

Investitor Alexandru PANFILII

| Renovarea fatadei cladirii Primariei mun. Chisinau din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 83 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ordin nr.117 din 03.09.2007 p.1 | Coeficient Km =1,20 Kmec=1,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Brandmauer (SA17) |  |  |
| 1 | RCsH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 40x50mm, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei (pas 400mm, poz.12) | m2 | 173,00 |
| 2 | RCsH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 30mm, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei (poz.13) | m2 | 42,00 |
| 3 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 2,125 |
| 4 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 2,125 |
| 5 | RCsI28A | Strat polimeric tip ONDULISS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate (pelicula hidroizolanta Iutadach) | m2 | 173,00 |
| 6 | CE01A | Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. (oale ceramice tip ,,Tondach", 8,8buc/m2) | m2 | 173,00 |
| 7 | CE01B | Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. | m | 47,20 |
| 8 | CE01B | Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. (coame de ramificatie - 2buc) | m | 2,00 |
| 9 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,7 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (poz. 4; l=700mm) | m | 25,60 |
| 10 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (captusire la parapet; poz.5) | m2 | 30,50 |
| 11 | RCsI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,7 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (пелина, poz.6) | m | 4,30 |
| 12 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,7 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv | m | 40,80 |
| 13 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet l=1020mm; poz.9) tabla zink-titan g=0,7mm | m | 48,40 |
| 14 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (покрытие завершений порталов; poz.10) tabla zink-titan g=0,7mm | m2 | 14,20 |
| 15 | RCsI25I | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (gura de captare a apelor de pe acoperis cu flansa si plasa de protectie) | buc | 4,00 |
| 16 | RCsI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (burlane din tabla zincata d=125mm, inclusiv: coturi 8buc) | m | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Flighel (AP-83) |  |  |
| 17 | RCsI12B | Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (tabla zincata g=0,7mm) | m2 | 572,50 |
| 18 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (captusire la parapet) | m2 | 10,00 |
| 19 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=600mm) | m | 79,70 |
| 20 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=670mm) | m | 20,40 |
| 21 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (jgheab pentru directionarea apei pe acoperis din tabla zincata g=0,7mm; l=700mm) | m | 42,00 |
| 22 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 50mm | buc | 4,00 |
| 23 | RCsI25I | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (gura de captare a apelor de pe acoperis cu flansa si plasa de protectie) | buc | 7,00 |
| 24 | RCsI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (burlane din tabla zincata d=125mm, inclusiv: pilnie colectoare 7buc, coturi 112buc) | m | 145,60 |
|  |  | Capitolul 1.3. Donjon(AP-83) |  |  |
| 25 | RCsI12B | Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (tabla zincata g=0,7mm) | m2 | 42,30 |
| 26 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (jgheab pentru directionarea apei pe acoperis din tabla zincata g=0,7mm; l=700mm) | m | 6,00 |
| 27 | RCsI25I | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (gura de captare a apelor de pe acoperis cu flansa si plasa de protectie) | buc | 2,00 |
| 28 | RCsI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (burlane din tabla zincata d=125mm, inclusiv: coturi 4buc) | m | 4,00 |
| 29 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=600mm) | m | 30,60 |
|  |  | Capitolul 1.4. Cladirea principala(AP-83) |  |  |
| 30 | RCsI12B | Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (tabla zincata g=0,7mm) | m2 | 2 040,00 |
| 31 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=600mm) | m | 26,90 |
| 32 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=860mm) | m | 51,00 |
| 33 | RCsI22F k=1,12 | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=1120mm) | m | 40,00 |
| 34 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (покрытие завершений порталов; poz.10) tabla zink-titan g=0,7mm | m2 | 26,60 |
| 35 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=800mm) | m | 158,00 |
| 36 | RCsI25I | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (gura de captare a apelor de pe acoperis cu flansa si plasa de protectie) | buc | 21,00 |
| 37 | RCsI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (burlane din tabla zink-titan d=120mm, inclusiv: coturi 189buc) | m | 241,50 |
| 38 | RCsE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (pinza tip tent PVC) | m2 | 750,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucarne (13 buc; AP 90-93) |  |  |
| 39 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (poz.1...15) | m3 | 10,64 |
| 40 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 10,64 |
| 41 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (15 mm grosime), la constructii obisnuite. (poz.20) | m2 | 148,20 |
| 42 | CK17A1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (lambriu g=15mm, poz.20*) | m2 | 26,26 |
| 43 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (captusire fronton cu lambriu g=15mm, poz.20**) | m2 | 8,84 |
| 44 | RpCO12A | Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura | m2 | 19,50 |
| 45 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 3,056 |
| 46 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 3,056 |
| 47 | RpCR12B1 | Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei (vopsea Acvatex - transparent - 2 straturi) | m2 | 83,85 |
| 48 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 153,66 |
|  |  | Capitolul 1.6. Canale de ventilare (T1, T2; AP 94-100) |  |  |
| 49 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (carcas din profile L40x5) | kg | 1 085,95 |
| 50 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 38,01 |
| 51 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (captusire cu placi СМЛ, g=12mm) | m2 | 764,27 |
| 52 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (racordarea canalului de ventilare cu acoperisul) | m2 | 44,40 |
| 53 | RMC13A | Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor (captusire cu tabla zink-titan g=0,7mm a elementelor parapet) | m2 | 26,64 |
| 54 | RCsI12B | Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (invelire cu tabla zink-titan g=0,7mm a canalelor de ventilare) | m2 | 64,01 |
| 55 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren g=80mm) | m2 | 538,86 |
| 56 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren g=50mm) | m2 | 64,01 |
| 57 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren g=85mm) | m2 | 35,82 |
| 58 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren g=95mm) | m2 | 13,21 |
| 59 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | -651,90 |
|  |  | Capitolul 2. Ferestre (fara cost) |  |  |
| 60 | CK05A | Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ОБ-1 - 5buc; bloc de fereastra cu usa; inclusiv usa S=17,8m2) | m2 | 63,85 |
| 61 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-2 individuala - 87buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita) | m2 | 296,67 |
| 62 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-3 - 6buc; cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 15,07 |
| 63 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-3* - 2buc; cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 4,26 |
| 64 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-4 individuala - 8buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 24,45 |
| 65 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-5 individuala - 16 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 83,61 |
| 66 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-6 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 24,48 |
| 67 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-7 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita) | m2 | 31,26 |
| 68 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-8 individuala - 3 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 29,52 |
| 69 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-9 - 1 buc; cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 1,66 |
| 70 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-10 - 2 buc; cu 2 rinduri de cercevele, arcuita) | m2 | 3,40 |
| 71 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-11 - 7 buc; cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 8,54 |
| 72 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-12 - 6 buc; cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 12,79 |
| 73 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-13 individuala - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 18,85 |
| 74 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-14 individuala - 1 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita) | m2 | 9,16 |
| 75 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-15 individuala - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita) | m2 | 14,75 |
| 76 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-16 - 1 buc; cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 1,34 |
| 77 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-17 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 15,12 |
| 78 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-18 - 4 buc; cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 9,00 |
| 79 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-19 individuala - 2 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 8,64 |
| 80 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OБ-20 - 1 buc; cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 2,31 |
| 81 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-21 individuala - 2 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 6,82 |
| 82 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-22 individuala - 4 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 10,84 |
| 83 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-23 individuala - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 20,77 |
| 84 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-24 individuala - 13 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 46,67 |
| 85 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-25 individuala - 3 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 12,00 |
| 86 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-26 individuala - 1 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 3,33 |
| 87 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra ОБ-27 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele) | m2 | 16,26 |
|  |  | Capitolul 3. Usi (fara cost) |  |  |
| 88 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-1 - 2 buc, in 4 canaturi cu ) | m2 | 18,88 |
| 89 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-2 - 7buc, in 2 canaturi cu supralumina) | m2 | 46,67 |
| 90 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-2* - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita) | m2 | 7,29 |
| 91 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-3 - 1buc, in 2 canaturi cu supralumina) | m2 | 6,41 |
| 92 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-4 - 2buc, in 2 canaturi cu supralumina) | m2 | 9,46 |
| 93 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-4* - 3 buc, in 2 canaturi cu supralumina) | m2 | 14,90 |
| 94 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-5 - 2 buc, in 2 canaturi) | m2 | 6,78 |
| 95 | RCsO29G | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat (usa individuala ДБ-6 - 1 buc) | m2 | 1,61 |
| 96 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-7 - 2 buc, in 2 canaturi cu supralumina) | m2 | 9,24 |
| 97 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-8 - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita) | m2 | 5,66 |
| 98 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-8* - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita) | m2 | 5,66 |
| 99 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa antiincendiara 800x2050mm - 4buc) | m2 | 6,56 |
|  |  | Capitolul 4. Podele balcoane (AP55) |  |  |
| 100 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (gresie la balcoane) | m2 | 34,21 |
| 101 | RCsK41E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 45,00 |
| 102 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat suport din mortar h=100mm) | m2 | 34,21 |
| 103 | RCsU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime | t | 7,46 |
| 104 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri) | t | 7,46 |
| 105 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 7,46 |
| 106 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 34,21 |
| 107 | RpIzC04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 34,21 |
| 108 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice 150x150mm ,,метлахская плитка" nr.1) | m2 | 15,00 |
| 109 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice 150x150mm ,,метлахская плитка" nr.2) | m2 | 13,00 |
| 110 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice 150x150mm ,,метлахская плитка" nr.3) | m2 | 6,21 |
| 111 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta 150x70mm ,,метлахская") | m | 45,00 |
| 112 | RCsI25I | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (трап из нержавейки с сеткой) | buc | 12,00 |
| 113 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (труба d50*2 из нержавейки) | kg | 23,08 |
|  |  | Capitolul 5. Finisare soclu(AP-80) |  |  |
| 114 | RCsM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (demontare granit la soclu) | m2 | 19,74 |
| 115 | RCsB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial (curatire suprafete granit) | m2 | 15,80 |
| 116 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 192,58 |
| 117 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (granit) | t | 0,31 |
| 118 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri de tencuia) | t | 19,26 |
| 119 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 19,57 |
| 120 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 271,54 |
| 121 | CN14A | Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet (impregnare soclu cu solutie antiseptica ,,Capatox") | m2 | 271,54 |
| 122 | RCsJ12A k=2.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (g=50mm; sub placaj din granit) | m2 | 98,70 |
| 123 | RCsJ12A k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (g=30mm; sub placaj din piatra) | m2 | 118,74 |
| 124 | RCsM14A | Placaje din marmura artificiala, cu grosimea de pina la 5 cm inclusiv, montate cu adeziv, pe suprafete verticale, inclusiv chituirea cu chit de rosturi (placare soclu cu placi din granit g=30mm) - material recuperabil | m2 | 15,80 |
| 125 | RCsM14A | Placaje din marmura artificiala, cu grosimea de pina la 5 cm inclusiv, montate cu adeziv, pe suprafete verticale, inclusiv chituirea cu chit de rosturi (placare soclu cu placi din granit g=30mm) | m2 | 82,90 |
| 126 | RCsM10C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm, aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi (exclusiv glafurile), fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi din piatra ,,Cosauti") | m2 | 118,74 |
| 127 | CN14A | Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet (impregnare elemente din piatra cu solutie transparenta Disboxan 452 in doua straturi) | m2 | 118,74 |
| 128 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 54,10 |
| 129 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 | m2 | 54,10 |
|  |  | Capitolul 6. Alte lucrari (AP-80) |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Pereu (158,2m2) |  |  |
| 130 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (h=250mm) | m3 | 39,55 |
| 131 | TsC53B k=2 | Compactarea pamintului cu piatra sparta (h=100mm) | 100m2 | 1,582 |
| 132 | CA02C | Beton M200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 15,82 |
| 133 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 4Bp1, 100x100mm) | kg | 284,76 |
| 134 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (h=40mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 158,20 |
| 135 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 160,00 |
|  |  | Capitolul 6.2. Gropi de lumina |  |  |
| 136 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 162,10 |
| 137 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri de tencuia) | t | 9,73 |
| 138 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 9,73 |
| 139 | RCsJ12A k=1,5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (grosime 30mm) | m2 | 162,10 |

Investitor Alexandru PANFILII

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Renovarea fatadei cladirii Primariei mun. Chisinau din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 83 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Echipament electric de forta (Demontare)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | 08-03-523-1 k=0.5 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (demontare) | buc | 12,00 |
| 2 | 08-03-573-4 k=0.5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (demontare) | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-572-8 k=0.5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850(demontare) | buc | 3,00 |
| 4 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (Lampa de semnalizare buton КМУ) | buc | 8,00 |
| 5 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)( LC1D5011,BA47-29 ) | buc | 67,00 |

Investitor Alexandru PANFILII

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Renovarea fatadei cladirii Primariei mun. Chisinau din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 83 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Echipament electric de forta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 3,00 |
| 2 |  | Siguranta I=150A, ПН2-250 | buc | 3,00 |
| 3 | 08-03-540-11 | Reglator de activizare cu dispozitiv de actionare electrica, instalat pe podea, masa, kg, pina la 100, VENTS 2-1-300 | buc | 5,00 |
| 4 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,11 |
| 5 |  | Intrerupator de pachet ГПВ2х16 М1 | buc | 11,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. | buc | 4,00 |
| 7 |  | Intrerupator EIV10-021-20, 10A | buc | 4,00 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ПР11-3054-31У3)EKF | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |
| 10 |  | Intrerupator automat BA99/160 125A | buc | 1,00 |
| 11 |  | Расцепитель независимый для отключения МХ EKF | buc | 1,00 |
| 12 |  | Intrerupator automat BA99/125, 16A | buc | 1,00 |
| 13 |  | Intrerupator automat BA99/125, 40A | buc | 1,00 |
| 14 |  | Intrerupator automat BA99/125, 80A | buc | 2,00 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРнМ-1 | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 1,00 |
| 17 |  | Post de comanda ПКЕ222-1 | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-12 | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 10,00 |
| 20 | 37 | Intrerupator de sarcina BH-63 3Р 63А | buc | 1,00 |
| 21 |  | Intrerupator automat BA-63 1Р 3А | buc | 7,00 |
| 22 |  | Sina , PE 8/2 | buc | 1,00 |
| 23 |  | Sina , N 8/2 | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 10,00 |
| 26 | 37 | Intrerupator de sarcina BH-63 3Р 63А | buc | 1,00 |
| 27 |  | Intrerupator automat BA-63 1Р 3А | buc | 1,00 |
| 28 |  | Intrerupator automat BA-63 1Р 25А | buc | 4,00 |
| 29 |  | Intrerupator automat BA-63 1Р 32А | buc | 2,00 |
| 30 |  | Sina , N 2х11 | buc | 1,00 |
| 31 |  | Sina , PE 2х11 | buc | 1,00 |
| 32 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 13,00 |
| 34 | 37 | Intrerupator de sarcina BH-100 3Р 100А | buc | 1,00 |
| 35 |  | Intrerupator automat BA-63 1Р 4А | buc | 1,00 |
| 36 |  | Intrerupator automat BA-63 1Р 20А | buc | 1,00 |
| 37 |  | Intrerupator automat BA-63 1Р 25А | buc | 1,00 |
| 38 |  | Intrerupator automat BA-63 1Р 32А | buc | 7,00 |
| 39 | 5-5 | Крос-модуль 4Р 4x11 | buc | 1,00 |
| 40 |  | Sina , PE 2х11 | buc | 1,00 |
| 41 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 15,00 |
| 43 | 37 | Intrerupator de sarcina BH-100 3Р 100А | buc | 1,00 |
| 44 |  | Intrerupator automat BA-63 1Р 4А | buc | 2,00 |
| 45 |  | Intrerupator automat BA-63 1Р 25А | buc | 4,00 |
| 46 |  | Intrerupator automat BA-63 1Р 32А | buc | 6,00 |
| 47 | 5-5 | Крос-модуль 4Р 4x11 | buc | 1,00 |
| 48 |  | Sina , PE 2х11 | buc | 1,00 |
| 49 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm | buc | 11,00 |
| 50 |  | Bransament flexibil K1082У3 | buc | 11,00 |
| 51 | 08-02-411-5 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm | buc | 17,00 |
| 52 |  | Bransament flexibil K1085У3 | buc | 17,00 |
| 53 | 08-02-411-5 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm | buc | 7,00 |
| 54 |  | Bransament flexibil K1087У3 | buc | 7,00 |
| 55 | 08-02-411-6 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm | buc | 1,00 |
| 56 |  | Bransament flexibil K1088У3 | buc | 1,00 |
| 57 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 1,80 |
| 58 |  | Jgheab metalic ,100х400 lungime 3 m НЛ40-П2,87У3 | buc | 60,00 |
| 59 |  | Capac metalic ,400x12 lungime 3 m | buc | 60,00 |
| 60 |  | Стоика h=1200mm, K1153цУТ1,5 | buc | 65,00 |
| 61 |  | Полка в=400mm, K1162цУТ1,5 | buc | 65,00 |
| 62 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 2,94 |
| 63 |  | Canal de cablu 25x16x2000m | buc | 45,00 |
| 64 |  | Canal de cablu 60x40x2000m | buc | 102,00 |
| 65 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 8,00 |
| 66 |  | Cutie cu cleme HENSEL FK9255-IP65 | buc | 8,00 |
| 67 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,80 |
| 68 |  | Teava din otel 26x1.8mm | m | 80,00 |
| 69 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 1,30 |
| 70 |  | Teava din otel 32x2.0mm | m | 130,00 |
| 71 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,60 |
| 72 |  | Teava din otel 47x2.0mm | m | 60,00 |
| 73 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,10 |
| 74 |  | Teava din otel 59x2.0mm | m | 10,00 |
| 75 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,70 |
| 76 |  | Teava PVC 25x1.5mm | m | 70,00 |
| 77 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,60 |
| 78 |  | Teava PVC 32x1.8mm | m | 60,00 |
| 79 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,25 |
| 80 |  | Teava PVC 40x1.9mm | m | 25,00 |
| 81 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,40 |
| 82 |  | Teava PVC 50x2,4mm | m | 40,00 |
| 83 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 15,85 |
| 84 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,50 |
| 85 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,95 |
| 86 | 5901016 | Cablu ВВГнг(А)-LS-3*2.5 | m | 630,00 |
| 87 | 5901017 | Cablu ВВГнг(А)-LS-3*4 | m | 230,00 |
| 88 | 5901017 | Cablu ВВГнг(А)-LS-3*6 | m | 360,00 |
| 89 | 5901017 | Cablu ВВГнг(А)-LS-3*10 | m | 485,00 |
| 90 | 5901017 | Cablu ВВГнг(А)-LS-3*16 | m | 100,00 |
| 91 | 590-405 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-4*1.5 | m | 15,00 |
| 92 | 590-405 | Cablu ВВГнг(А)-LS-5*4 | m | 45,00 |
| 93 | 590-410 | Cablu ВВГнг(А)-LS-5*16 | m | 90,00 |
| 94 | 590-410 | Cablu ВВГнг(А)-LS-5*50 | m | 60,00 |
| 95 | 590-412 | Cablu AВВГнг(А)-LS-5*35 | m | 30,00 |
| 96 | 590-412 | Cablu AВВГнг(А)-LS-5*70 | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 97 |  | Punct de distributie ПР11-3054-31У3 | buc | 1,00 |
| 98 |  | Dulap ШРнМ-1 | buc | 1,00 |
| 99 |  | Щит ЩРн-12 (220х300х120) | buc | 1,00 |
| 100 |  | Dulap ШРв-24 390х340х120 | buc | 3,00 |
| 101 |  | 2-x cкоростной регулятор скорости вентилятора VENTS 2-1-300 | buc | 5,00 |

Investitor Alexandru PANFILII

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Renovarea fatadei cladirii Primariei mun. Chisinau din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 83 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Ventilatia si conditionarea aerului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Conditionarea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Utilajului |  |  |
| 1 | Daikin | Instalatia de aer conditionat FDQ200B/RZQ200C (С-1) | к-т | 1,00 |
| 2 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-2) : | к-т | 1,00 |
| 3 |  | Unitate exterioara 4MXS80E7V3B | buc | 1,00 |
| 4 |  | Unitate interioara FTXS20G2V1B | buc | 2,00 |
| 5 |  | Unitate interioara FTXS25G2V1B | buc | 2,00 |
| 6 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-3) : | к-т | 1,00 |
| 7 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 8 |  | Unitate interioara FTXS20G2V1B | buc | 3,00 |
| 9 |  | Unitate interioara FTXS25G2V1B | buc | 2,00 |
| 10 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-4) : | к-т | 1,00 |
| 11 |  | Unitate exterioara 4MXS80E7V3B | buc | 1,00 |
| 12 |  | Unitate interioara FTXS20G2V1B | buc | 2,00 |
| 13 |  | Unitate interioara FTXS25G2V1B | buc | 1,00 |
| 14 |  | Unitate interioara FTXG35EV1BW | buc | 1,00 |
| 15 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-5) : | к-т | 1,00 |
| 16 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 17 |  | Unitate interioara FTXS20G2V1B | buc | 2,00 |
| 18 |  | Unitate interioara FTXS25G2V1B | buc | 1,00 |
| 19 |  | Unitate interioara FTXG35EV1BW | buc | 2,00 |
| 20 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-6) : | к-т | 1,00 |
| 21 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 22 |  | Unitate interioara FTXS20G2V1B | buc | 5,00 |
| 23 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-7) : | к-т | 1,00 |
| 24 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 25 |  | Unitate interioara FTXS20G2V1B | buc | 2,00 |
| 26 |  | Unitate interioara FTXS25G2V1B | buc | 3,00 |
| 27 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-8) : | к-т | 1,00 |
| 28 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 29 |  | Unitate interioara FTXS20G2V1B | buc | 2,00 |
| 30 |  | Unitate interioara FTXS50G2V1B | buc | 1,00 |
| 31 |  | Unitate interioara FTXS60FV1B | buc | 1,00 |
| 32 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-9) : | к-т | 1,00 |
| 33 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 34 |  | Unitate interioara FTXS50G2V1B | buc | 3,00 |
| 35 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-10) : | к-т | 1,00 |
| 36 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 37 |  | Unitate interioara FTXS20G2V1B | buc | 1,00 |
| 38 |  | Unitate interioara FTXS25G2V1B | buc | 3,00 |
| 39 |  | Unitate interioara FTXG35EV1BW | buc | 1,00 |
| 40 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-11) : | к-т | 1,00 |
| 41 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 42 |  | Unitate interioara FTXS25G2V1B | buc | 4,00 |
| 43 |  | Unitate interioara FTXG35EV1BW | buc | 1,00 |
| 44 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-12) : | к-т | 1,00 |
| 45 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 46 |  | Unitate interioara FTXS25G2V1B | buc | 5,00 |
| 47 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-13,С-14,С-15) : | к-т | 3,00 |
| 48 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 3,00 |
| 49 |  | Unitate interioara FTXS50G2V1B | buc | 9,00 |
| 50 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-16,С-17) : | к-т | 2,00 |
| 51 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 2,00 |
| 52 |  | Unitate interioara FTXS71FV1B | buc | 2,00 |
| 53 |  | Unitate interioara FTXS60FV1B | buc | 2,00 |
| 54 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-18) : | к-т | 1,00 |
| 55 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 56 |  | Unitate interioara FTXS20G2V1B | buc | 3,00 |
| 57 |  | Unitate interioara FTXS42G2V1B | buc | 1,00 |
| 58 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-19) : | к-т | 1,00 |
| 59 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 60 |  | Unitate interioara FTXS20G2V1B | buc | 2,00 |
| 61 |  | Unitate interioara FTXS42G2V1B | buc | 2,00 |
| 62 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-20) : | к-т | 1,00 |
| 63 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 64 |  | Unitate interioara FTXS20G2V1B | buc | 1,00 |
| 65 |  | Unitate interioara FTXS42G2V1B | buc | 2,00 |
| 66 |  | Unitate interioara FTXS50G2V1B | buc | 1,00 |
| 67 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-21) : | к-т | 1,00 |
| 68 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 69 |  | Unitate interioara FTXS20G2V1B | buc | 1,00 |
| 70 |  | Unitate interioara FTXS42G2V1B | buc | 1,00 |
| 71 |  | Unitate interioara FTXS60FV1B | buc | 1,00 |
| 72 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-22) : | к-т | 1,00 |
| 73 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 74 |  | Unitate interioara FTXS20G2V1B | buc | 2,00 |
| 75 |  | Unitate interioara FTXS42G2V1B | buc | 1,00 |
| 76 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-23) : | к-т | 1,00 |
| 77 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 78 |  | Unitate interioara FTXS20G2V1B | buc | 2,00 |
| 79 |  | Unitate interioara FTXS50G2V1B | buc | 2,00 |
| 80 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-24) : | к-т | 1,00 |
| 81 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 82 |  | Unitate interioara FTXS20G2V1B | buc | 1,00 |
| 83 |  | Unitate interioara FTXS50G2V1B | buc | 2,00 |
| 84 | Daikin | Unitate de tip Multi-split (С-25) : | к-т | 1,00 |
| 85 |  | Unitate exterioara 5MXS90E7V3B | buc | 1,00 |
| 86 |  | Unitate interioara FTXS20G2V1B | buc | 1,00 |
| 87 |  | Unitate interioara FTXS42G2V1B | buc | 2,00 |
| 88 |  | Unitate interioara FTXS50G2V1B | buc | 1,00 |
| 89 |  | Diffuzor Kvadra 450+KRC+PER, Systemair | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea utilajului |  |  |
| 90 | VC37J | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic | buc | 25,00 |
| 91 | VB24A | Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de constructie |  |  |
| 92 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (cutie900х800х450h-2buc., 800x800x450h-1buc.) | m2 | 4,50 |
| 93 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 17,00 |
| 94 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 6,15 |
| 95 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 38,10 |
| 96 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 34,80 |
| 97 | SA06A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul d=15мм (дренаж) | m | 10,00 |
| 98 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla de zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie IGC355 | buc | 1,00 |
| 99 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (клапан обратный КОМ1 355,Vents) | buc | 1,00 |
| 100 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm (500х200) | buc | 2,00 |
| 101 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, avind diametrul exterior de 16x2.2 mm, (drenaj) | m | 500,00 |
| 102 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, , avind diametrul exterior de 25,0x3.5 mm (drenaj) | m | 320,00 |
| 103 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50mm | m2 | 100,55 |
| 104 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 100,55 |
|  |  | Capitolul 2. Ventilarea |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Utilajului |  |  |
| 105 | Soler&Palau | Ventilator TD-500/160 ,Silent (А1) | buc | 1,00 |
| 106 | Soler&Palau | Ventilator TD-800/200 ,Silent (А12,А13,А14) | buc | 3,00 |
| 107 | Soler&Palau | Ventilator TD-1000/200 ,Silent (А2,А11) | buc | 2,00 |
| 108 | Systemair | Ventilator KD200 L1 (А3,А6) | buc | 2,00 |
| 109 | Systemair | Ventilator KD250 M1 (А4,А5) | buc | 2,00 |
| 110 | Systemair | Ventilator KD250 L1 (А15) | buc | 1,00 |
| 111 | Vents | Ventilator 150 VKO (А7,А8,А9,А10) | buc | 4,00 |
| 112 | Soler&Palau | Ateunator de zgomot SIL 160-600 | buc | 1,00 |
| 113 | Soler&Palau | Ateunator de zgomot SIL 250-600 | buc | 2,00 |
| 114 | Soler&Palau | Ateunator de zgomot SIL 200-600 | buc | 3,00 |
| 115 | Systemair | Ateunator de zgomot LDS 225 | buc | 2,00 |
| 116 | Systemair | Ateunator de zgomot LDS 250 | buc | 2,00 |
| 117 | Systemair | Ateunator de zgomot LDS 315 | buc | 1,00 |
| 118 |  | Diffuzor TSF250 +PER200-250, Systemair | buc | 2,00 |
| 119 | Systemair | Быстроразьемный хомут FK200 | buc | 4,00 |
| 120 | Systemair | Быстроразьемный хомут FK250 | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Montarea utilajului |  |  |
| 121 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 11,00 |
| 122 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 4,00 |
| 123 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 11,00 |
| 124 | VB24A | Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucrari de constructie |  |  |
| 125 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 110,86 |
| 126 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 125,00 |
| 127 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 440,20 |
| 128 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 47,08 |
| 129 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,35 |
| 130 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (клапан обратный RSK160) | buc | 1,00 |
| 131 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (клапан обратный RSK 200) | buc | 7,00 |
| 132 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (клапан обратный RSK 250) | buc | 3,00 |
| 133 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150 | buc | 15,00 |
| 134 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x200 | buc | 17,00 |
| 135 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x200 | buc | 22,00 |
| 136 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 500x250 | buc | 2,00 |
| 137 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x250 | buc | 1,00 |
| 138 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 250x200 | buc | 11,00 |
| 139 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 500x200 | buc | 2,00 |
| 140 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 400x200 | buc | 1,00 |
| 141 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x100 | buc | 1,00 |
| 142 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 250x250 | buc | 22,00 |
| 143 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50mm | m2 | 722,99 |
| 144 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 722,99 |

Investitor Alexandru PANFILII

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Renovarea fatadei cladirii Primariei mun. Chisinau din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 83 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3329-2-2

Restaurarea fatadelor si constructia acoperisului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Schele (pl. 4, 5, 11, 12, 13) |  |  |
| 1 | RCsH31D | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei | m2 | 4 144,450 |
| 2 | RCsH27B | Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis (pentru ziduri antifoc, turla cu ceas, parapete Donjon) | m2 | 81,000 |
| 3 | RCsH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Schele pe acoperis - turla cu ceasul, brandmaur, foisor, parapetul Donjon) | m2 | 414,740 |
| 4 | RCsH27B | Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis (25 blocuri de ventilare) | m2 | 213,000 |
|  |  | 2. Lucrari de desfaceri, diverse.(pl.80, 81) |  |  |
| 5 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise trase din mortar: K1- K22 | m | 1 091,000 |
| 6 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Profile trase din mortar T1 .... T28) | m | 796,000 |
| 7 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise "arcuri" trase din mortar A1-A16) | m | 324,000 |
| 8 | RCsN15C | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos Rozete P1-P12) | buc | 995,000 |
| 9 | RCsN15C | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos: console Kp1-Kp14 ) | buc | 2 256,000 |
| 10 | RCsN15D | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp (decor modelat din ipsos: cartuse) | buc | 43,000 |
| 11 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Desfacerea rosturilor adincite profilate trase cu sablonul) | m | 4 450,000 |
| 12 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Fatadele din curte) | m2 | 1 015,000 |
|  |  | 3. Restaurarea tencuielilor la fatade (bd. Stefan cel Mare si str. Vlaicu Pircalab) - pl. 80, 81. |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Sylitol Konzentrat") - parter, etaj | m2 | 1 339,100 |
| 14 | R8B03A | PARTER: Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (INCLUSIV: desfacerea tencuielei, curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pereti rectilinii ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil facturat cu pietris fr.15-20mm, consum-0.009m3/m2) - gros. 70mm | m2 | 194,200 |
| 15 | R8A11A k=4 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30%S), adaos 4 cm. | m2 | 28,300 |
| 16 | R8B03B | Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (sau var). Inclusiv: desfacerea tencuielei, udarea fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre" rostuite ordinare, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 70mm | m2 | 17,300 |
| 17 | R8A11D k=4 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30% S), adaos 4 cm. | m2 | 5,200 |
| 18 | R8B03B | Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment. Inclusiv: desfacerea tencuielei, udarea, fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre " rostuite de colt - cvadre, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 120 mm | m2 | 86,200 |
| 19 | R8A11D k=9 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30% S), adaos 9 cm | m2 | 25,860 |
| 20 | R8B03A | ETAJ: Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment, INCLUSIV: desfacerea tencuielei, curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pereti rectilinii ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm | m2 | 316,230 |
| 21 | R8A11A k=3,5 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30%S), adaos 3,5 cm. | m2 | 94,870 |
| 22 | R8B03B | Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (sau var). Inclusiv: desfacerea tencuielei, udarea fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm | m2 | 5,600 |
| 23 | R8A11D k=3.5 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30% S), adaos 3.5 cm | m2 | 1,700 |
| 24 | R8B03B | Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment. Inclusiv: desfacerea tencuielei, udarea, fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre " rostuite de colt - cvadre, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 158 mm | m2 | 113,260 |
| 25 | R8A11D k=12,8 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30% S), adaos 12,8 cm | m2 | 34,000 |
| 26 | RCsU05A1 | ARMAREA cvadrelor: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (S=732,8m2) - parter, etaj. | buc | 8 790,000 |
| 27 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=220mm/buc.) | buc | 8 790,000 |
| 28 | RCsJ27C | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete rostuite - cvadre) | m2 | 732,800 |
| 29 | R8A17A k=1,15 man | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: rosturi orizontale, L=1749 ml (parter, etaj) | m2 | 477,500 |
| 30 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale, L= 744,8 ml | m2 | 203,300 |
| 31 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 5,000 |
| 32 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 1,000 |
| 33 | R8A15A k=1.9 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 сm) | buc | 3,000 |
| 34 | R8B01A | Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (INCLUSIV: desfacerea tencuielei, curatarea, udarea, finisarea rosturilor): pereti netezi (parter, etaj) | m2 | 399,000 |
| 35 | R8B01D | Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (Inclusiv desfacerea tenc.): pilastri in asize cu rosturi adincite (Turele) | m2 | 30,500 |
| 36 | R8B01B | Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (Inclusiv desfacerea tenc.): pilastri coloane si suprafete curbilinii (Turele) | m2 | 41,920 |
| 37 | R8B01B | Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (inclusiv desfacerea tenc.): pilastri coloane si suprafete curbilinii (Glafuri de fereastra, usa) | m2 | 134,870 |
| 38 | RCsJ27C | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete netede: pereti, glafuri, turele) | m2 | 606,300 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Sylitol Konzentrat") - balcoane din jos. | m2 | 9,400 |
| 40 | RCsJ12A1 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (balcoane din jos) | m2 | 9,400 |
| 41 | R10A02E | BOVINDOURI la rizalite: Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: vopsitorii din acetat de polivinil: netede (Эркер на ризалите) | m2 | 62,870 |
| 42 | R10A02F | Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: de vopsitorii din acetat de polivinil: profilate | m2 | 19,800 |
| 43 | R10A02E | PORTALUL central (axele 6-7): Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: vopsitorii din acetat de polivinil: netede (Pereti, glafuri, balustrada balconului etc)) | m2 | 23,280 |
| 44 | R10A02F | Curatarea suprafetelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de vopsitorii din acetat de polivinil: profilate (Pereti decorati, bolte si bovindouri decorate) | m2 | 12,700 |
|  |  | 4. Restaurarea tencuielilor la fatade din curte. (pl. 72-75) |  |  |
| 45 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 1 476,000 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Sylitol Konzentrat") - parter, etaj | m2 | 1 476,100 |
| 47 | R8B03A k=0.8man | PARTER: Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment ( Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pereti rectilinii ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil facturat cu pietris fr.15-20mm, consum-0.009m3/m2) - gros. 70mm | m2 | 167,500 |
| 48 | R8A11A k=4 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30%S), adaos 4 cm. | m2 | 167,500 |
| 49 | R8B03B k=0.8man | Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pilastri ("Pietre" rostuite de rind, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 70mm, | m2 | 31,500 |
| 50 | R8A11D k=4 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30% S), adaos 4 cm. | m2 | 31,500 |
| 51 | R8B03B k=0.8man | Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pilastri ("Pietre " rostuite de colt - cvadre, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 120 mm | m2 | 16,400 |
| 52 | R8A11D k=9 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30% S), adaos 9 cm | m2 | 16,400 |
| 53 | R8B03A k=0.8man | ETAJ: Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (INCLUSIV:desfacerea tencuielei, curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pereti rectilinii ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm | m2 | 288,000 |
| 54 | R8A11A k=3,5 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30%S), adaos 3,5 cm. | m2 | 288,000 |
| 55 | R8B03B k=0.8man | Reconstituirearea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: desfacerea tencuielei, udarea fasonarea rosturilor): pilastri ("Pietre" rostuite ordinare, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm | m2 | 34,540 |
| 56 | R8A11D k=3.5 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30% S), adaos 3.5 cm | m2 | 34,540 |
| 57 | R8B03B k=0.8man | Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor): pilastri ("Pietre " rostuite de colt - cvadre, facturate cu pietris, consum - 0.009m3/m2) - gros. 158 mm | m2 | 21,540 |
| 58 | R8A11D k=12,8 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastri (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30% S), adaos 12,8 cm | m2 | 21,540 |
| 59 | RCsU05A1 | ARMAREA cvadrelor: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (S=560.0 m2) - parter, etaj. | buc | 6 720,000 |
| 60 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6 720,000 |
| 61 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=220mm/buc.) | buc | 6 720,000 |
| 62 | RCsJ27C | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete rostuite - cvadre)- parter, etaj. | m2 | 559,500 |
| 63 | R8A17A k=1,15 man | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: rosturi orizontale, L=1429,85ml (parter, etaj) | m2 | 390,350 |
| 64 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale, L= 703,66ml. | m2 | 192,100 |
| 65 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 5,000 |
| 66 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 1,000 |
| 67 | R8A15A k=1.9 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 сm) | buc | 3,000 |
| 68 | R8B01A | Restaurarea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti netezi (parter, etaj) | m2 | 449,000 |
| 69 | R8B01B k=0.8man | Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): suprafete curbilinii (Nise) | m2 | 6,500 |
| 70 | R8B01B k=0.8 | Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilinii (Glafuri de fereastra, usa) | m2 | 152,450 |
| 71 | RCsJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Intradosul parapetului, suprafete laterale a parapetului cu dantele) | m2 | 280,500 |
| 72 | RCsJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Ziduri antifoc pe acoperis (axele И, Ж) | m2 | 28,100 |
| 73 | RCsJ27C | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete netede: pereti, glafuri, etc) | m2 | 916,550 |
|  |  | 5. Profiluri, ornamente trase cu sablonul, glafuri din tabla.(pl. 80, 81) |  |  |
|  |  | 5.1. Cornisa de soclu K-1, sec. (154x150h)mm |  |  |
| 74 | R10A02F | Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii de vopsitorii din acetat de polivinil: profilate - Cornisa de soclu K-1 (20%) | m2 | 16,900 |
| 75 | R8A16A | Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, K-1 (L= 27,80 m ) - 20% volum | m2 | 16,900 |
| 76 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-1 (L= 250,0 m) - 80% volum | m2 | 67,610 |
| 77 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 8,000 |
| 78 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 211 buc. | m | 64,000 |
| 79 | RCsD10A | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm | m | 278,000 |
| 80 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Solbancuri 260 mm - la ferestre parter) | m | 77,100 |
| 81 | RCsI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Solbancuri 500 mm - la ferestre parter ) | m | 8,400 |
|  |  | 5.2. Cornsa de etaj K-2 , K-2* sec. (183x450h)mm |  |  |
| 82 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-2 (L= 297.4m) | m2 | 188,340 |
| 83 | R8A17D | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea constanta a profilului - K2* curbe pe turele (L=3.46 m) | m2 | 2,200 |
| 84 | R8A15A k=2.5 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 сm) | buc | 8,000 |
| 85 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 194 buc | m | 123,000 |
| 86 | RCsD10C | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm | m | 301,000 |
| 87 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 301,000 |
|  |  | 5.3. Cornisa K-3 solbanc, sec. (63x110h)mm |  |  |
| 88 | R8A17Aman | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-3 (L= 107.64m) | m2 | 18,640 |
| 89 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 4,000 |
| 90 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 122 buc. | m | 21,100 |
| 91 | RCsD10A | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm | m | 107,640 |
| 92 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 107,640 |
|  |  | 5.4. Cornisa K-4 subcoronamentala, sec. (128x320h)mm. |  |  |
| 93 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-4 (L= 90.5 m) | m2 | 40,720 |
| 94 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 8,000 |
| 95 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 45 buc. | m | 20,250 |
| 96 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm (Pilastri decorativi trasi cu sablonul la soclu) | m | 90,500 |
| 97 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 90,500 |
|  |  | 5.5. Cornise coronamentale K-5 sec. (223x143h)mm, K-5* sec.(86x143h)mm. |  |  |
| 98 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-5 (L= 90.5 m) | m2 | 33,120 |
| 99 | R8A15A k=1.9 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 сm) | buc | 4,000 |
| 100 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 12 buc. | m | 4,400 |
| 101 | R8A17A k=1,15 man | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-5* (L= 145.8m) | m2 | 33,530 |
| 102 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 4,000 |
| 103 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 14 buc. | m | 3,220 |
| 104 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm | m | 90,500 |
| 105 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (K5*) | m | 12,800 |
|  |  | 5.6. Cornisa K-5** pe turele sec. (86x160h)mm. |  |  |
| 106 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-5** (L= 51.3 m) | m2 | 12,610 |
| 107 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 2,000 |
| 108 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 108 buc. | m | 26,560 |
|  |  | 5.7. Cornsa K-6, sec. (135x420h)mm |  |  |
| 109 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-6 (L= 54,0 m) | m2 | 29,900 |
| 110 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru K-6, (L= 17.6 m) | m2 | 9,770 |
| 111 | R8A15A k=2.5 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 сm) | buc | 4,000 |
| 112 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 36buc. | m | 20,000 |
| 113 | RCsD10C | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm | m | 71,600 |
| 114 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 71,600 |
|  |  | 5.8. Cornise K-7, sec.(250x225h)mm, K-7* sec.(70x145h)mm |  |  |
| 115 | R8A17A man | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-7 (L= 53.5 m) | m2 | 25,400 |
| 116 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru K-7 (L= 17.6 m) | m2 | 8,360 |
| 117 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 4,000 |
| 118 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 36 buc. | m | 17,100 |
| 119 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm | m | 71,100 |
| 120 | R8A17A k=1.15 man | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-7* / turela (L= 22,08 m) | m2 | 4,740 |
| 121 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 1,000 |
| 122 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 48 buc. | m | 10,320 |
|  |  | 5.9. Cornsa K-8, sec. (180x430h)mm |  |  |
| 123 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-8 / turele (L= 38.4 m) | m2 | 25,150 |
| 124 | R8A15A k=2.5 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 сm) | buc | 1,000 |
| 125 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 48 buc. | m | 31,440 |
| 126 | RCsD10C | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm | m | 38,400 |
|  |  | 5.10. Cornisa K-9, sec. (60x185h)mm |  |  |
| 127 | R8A17A k=1,15 man | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-9 (L= 39.7 m) | m2 | 9,720 |
| 128 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 8,000 |
| 129 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 40 buc. | m | 9,800 |
| 130 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 39,700 |
|  |  | 5.11. Cornisa K-10, sec. (120x250h)mm. |  |  |
| 131 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-10 (L= 119.7 m) | m2 | 44,300 |
| 132 | R8A15A k=1.9 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 сm) | buc | 4,000 |
| 133 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 88 buc. | m | 32,600 |
| 134 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 119,700 |
|  |  | 5.12. Cornisa K-11, sec. (175x560h)mm. |  |  |
| 135 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-11/ turele (L= 29.28 m) | m2 | 21,520 |
| 136 | R8A15A k=2.8 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 сm) | buc | 4,000 |
| 137 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 48 buc. | m | 35,280 |
| 138 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm | m | 29,280 |
|  |  | 5.13. Cornisa K-12, sec. (75x160h)mm |  |  |
| 139 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-12 (L= 92.0 m) | m2 | 21,620 |
| 140 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 2,000 |
| 141 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 152 buc. | m | 35,720 |
| 142 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 92,000 |
|  |  | 5.14. Cornisa K-13, sec. (55x150h)mm |  |  |
| 143 | R8A17A man | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-13 (L= 39.0 m) | m2 | 8,000 |
| 144 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 2,000 |
| 145 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 16 buc. | m | 3,280 |
| 146 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 39,000 |
|  |  | 5.15. Cornisa K-14, sec. (105x210h)mm |  |  |
| 147 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-14 (L= 40.5 m) | m2 | 12,750 |
| 148 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 2,000 |
| 149 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 16 buc. | m | 5,040 |
|  |  | 5.16. Cornisa K-15, sec. (65x113h)mm |  |  |
| 150 | R8A17Aman | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-15 (L= 25.2 m) | m2 | 4,500 |
| 151 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 1,000 |
| 152 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 20 buc. | m | 3,600 |
|  |  | 5.17. Cornisa K-16, sec.(175x285h)mm |  |  |
| 153 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-16 (L= 9.6 m) | m2 | 4,410 |
| 154 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 1,000 |
| 155 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 12 buc. | m | 5,520 |
| 156 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm | m | 9,600 |
|  |  | 5.18. Cornisa K-17, sec. (80x250h)mm |  |  |
| 157 | R8A17Aman | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-17 (L= 15.1 m) | m2 | 4,530 |
| 158 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 1,000 |
| 159 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc. | m | 1,200 |
|  |  | 5.19. Cornisa K-18, sec. (70x175h)mm |  |  |
| 160 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-18 (L= 11.3 m) | m2 | 2,760 |
| 161 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 1,000 |
| 162 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc | m | 0,970 |
| 163 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 11,300 |
|  |  | 5.20. Cornisa K-19, sec. (30x110h)mm |  |  |
| 164 | R8A17A man | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-19 (L= 11.8 m) | m2 | 1,650 |
| 165 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 1,000 |
| 166 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc. | m | 0,560 |
| 167 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 11,800 |
|  |  | 5.21. Cornisa K-20, sec. (116x160h)mm |  |  |
| 168 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-20 (L= 12.5 m) | m2 | 3,450 |
| 169 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 1,000 |
| 170 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc. | m | 1,100 |
| 171 | RCsD10A | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm | m | 12,500 |
|  |  | 5.22. Cornisa K-21, sec. (125x265h)mm. |  |  |
| 172 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-21 (L= 49,36m) | m2 | 19,300 |
| 173 | R8A15A k=1.9 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 сm) | buc | 4,000 |
| 174 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 6 buc. | m | 2,400 |
| 175 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm | m | 49,400 |
| 176 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 36,200 |
|  |  | 5.23. Cornisae K-22, sec. (65x90h)mm, K-22* / balcon sec.(65x 110h)mm |  |  |
| 177 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-22 (L= 36,2m) | m2 | 5,610 |
| 178 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-22* (L= 7,3m) | m2 | 1,280 |
| 179 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 2,000 |
| 180 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 6 buc. | m | 0,960 |
| 181 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (K22*) | m | 7,300 |
|  |  | 5.24. Cornisa K-23, sec. (90x160h)mm |  |  |
| 182 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-23 (L= 10,34 m) | m2 | 2,630 |
| 183 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 1,000 |
| 184 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 2 buc. | m | 0,510 |
| 185 | RCsD10A | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm | m | 12,500 |
| 186 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 10,340 |
|  |  | 5.25. Cornisa K-24, sec.(100x395h)mm |  |  |
| 187 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-24 (L= 12,11 m) | m2 | 6,000 |
| 188 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 1,000 |
| 189 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 2 buc. | m | 0,990 |
| 190 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm | m | 12,100 |
| 191 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 12,110 |
|  |  | 5.26. Cornsa K-25, sec. (205x470h)mm |  |  |
| 192 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale K-25 (L= 4.04 m) | m2 | 2,720 |
| 193 | R8A15A k=2.5 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 сm) | buc | 1,000 |
| 194 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 2 buc. | m | 1,350 |
| 195 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 4,040 |
|  |  | 5.27. Cornisa K-26, sec. (245x625h)mm. |  |  |
| 196 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise K-26/ turele (L= 49.68 m) | m2 | 43,220 |
| 197 | R8A15A k=2.8 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 сm) | buc | 4,000 |
| 198 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 108 buc. | m | 93,000 |
| 199 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm | m | 29,280 |
| 200 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 49,680 |
|  |  | 5.28. Profiluri trase (T-1......T- 28) |  |  |
| 201 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale | m2 | 202,460 |
| 202 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale | m2 | 12,200 |
| 203 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate) | m2 | 102,600 |
| 204 | R8A17Ak=1.15man | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (crapodina) - П1 sec. (34x250h), L=21,1ml | m2 | 6,000 |
| 205 | R8A17D k=1.15man | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea constanta a profilului (crapodina) - П2 sec. (34x250h)mm L=7,2ml | m2 | 1,820 |
| 206 | R8A17D k=1.15man | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea constanta a profilului (crapodina) - П3 sec. (34x250h)mm L=15,44ml | m2 | 3,860 |
| 207 | R8A15A | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 | buc | 7,000 |
| 208 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 10,000 |
| 209 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 17,000 |
| 210 | R8A15A k=1.9 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 сm) | buc | 4,000 |
| 211 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 1,000 |
| 212 | R8A15A k=3,4man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 90 cm) | buc | 1,000 |
| 213 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 244,000 |
| 214 | RCsD10A | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm | m | 29,000 |
| 215 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm | m | 10,900 |
| 216 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (T-26, T-28, console Kp-14) | m | 21,000 |
| 217 | RCsI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (T-27) | m | 11,000 |
|  |  | 5.29. Cornise cu profil arcat trase din mortar (A1- 8, A10, 11, A13 - 16). |  |  |
| 218 | R8A17E | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea variabila a profilului | m2 | 222,510 |
| 219 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 1,000 |
| 220 | R8A15A k=1.9 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm) | buc | 4,000 |
| 221 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 3,000 |
| 222 | R8A15A k=2.5 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 сm) | buc | 3,000 |
| 223 | R8A15A k=3.1 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 сm) | buc | 4,000 |
|  |  | 5.30. Nise decorative arcate (Ни1- Ни9) |  |  |
| 224 | R8B01B | Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (inclusiv desfacerea tenc.): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilinii | m2 | 204,510 |
|  |  | 6. Buiandrugi arcate cu rosturi profilate la ferestre, usi (АП-1.... АП-10) - pl.80, 81. |  |  |
| 225 | R8B03A | Restaurarea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment, INCLUSIV:desfacerea tencuielei, curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pereti rectilinii ("Pietre" rostuite cu stratul vizibil facturat cu pietris) - gros. 65mm | m2 | 112,430 |
| 226 | R8A11A k=3,5 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii (In locuri separate cu desfacerea tencuielei pina la piatra - 30%S), adaos 3,5 cm. | m2 | 112,430 |
| 227 | RCsU05A1 | ARMAREA cvadrelor: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (S=112.43m2) - parter, etaj. | buc | 1 799,000 |
| 228 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=220mm/buc.) | buc | 1 799,000 |
| 229 | RCsJ27C | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj - plasa | m2 | 112,430 |
| 230 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (100x65 mm) L=435,74ml | m2 | 71,900 |
| 231 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 2,000 |
|  |  | 7. Decor modelat din ipsos (rozete, console, cartuse, etc) - pl.80, 81. |  |  |
|  |  | 7.1. Arce din ipsos A6*, A9, A12, Ac-1 |  |  |
| 232 | R12A11D | A- 6, A-6*. ROZETE (365x435h)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 3,000 |
| 233 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-6) | buc | 15,000 |
| 234 | R12A36D | Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-6) | buc | 104,000 |
| 235 | R12A47C | Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (A-6) | buc | 104,000 |
| 236 | R12A47D | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 104,000 |
| 237 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 208,000 |
| 238 | R12A10F | A-9. MEANDRE (480x507h)mm, L=11,75m. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 239 | R12A24C6 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (A-9) | buc | 4,000 |
| 240 | R12A35F | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (A-9) | m | 11,750 |
| 241 | R12A46F | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (A-9) | m | 11,750 |
| 242 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 80,000 |
| 243 | R12A11D | A -12. ROZETE (430x535hx60)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 244 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-12) | buc | 6,000 |
| 245 | R12A36D | Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-12) | buc | 40,000 |
| 246 | R12A47C | Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (A-12) | buc | 40,000 |
| 247 | R12A47D | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 40,000 |
| 248 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 80,000 |
| 249 | R12A10B | Ac-1. ARCE pe turela (55x45mm) - 48 buc. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm | buc | 4,000 |
| 250 | R12A24C2 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (Ac-1) | buc | 26,000 |
| 251 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (Ac-1) | m | 46,080 |
| 252 | R12A46B | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm (Ac-1) | m | 46,080 |
| 253 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 96,000 |
|  |  | 7.2. Rozete P-1 (470 x 470 mm) |  |  |
| 254 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. (rozete P-1 (470x470mm), - semisuma diagonalelor d=700 mm. | buc | 3,000 |
| 255 | R12A11J k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I | buc | 3,000 |
| 256 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=700mm) - P1 | buc | 20,000 |
| 257 | R12A25T k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S | buc | 20,000 |
| 258 | R12A36K | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=700) - P1 | buc | 145,000 |
| 259 | R12A36L | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K | buc | 145,000 |
| 260 | R12A47G | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=700mm) - P1(pe clei) | buc | 145,000 |
| 261 | R12A47H k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 145,000 |
| 262 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 580,000 |
|  |  | 7.3. Rozete P-2 (310 x 310 mm) |  |  |
| 263 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm) | buc | 10,000 |
| 264 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm) - P2 | buc | 71,000 |
| 265 | R12A36D | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm) - P2 | buc | 499,000 |
| 266 | R12A47C | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=440mm) - P2 (pe clei) | buc | 499,000 |
| 267 | R12A47D | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 499,000 |
| 268 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 1 996,000 |
|  |  | 7.4. Rozete P-3 (300 x 420 mm) |  |  |
| 269 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=520 mm) - P3. | buc | 1,000 |
| 270 | R12A11E | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D | buc | 1,000 |
| 271 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=520 mm) - P3 | buc | 1,000 |
| 272 | R12A25O | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N | buc | 1,000 |
| 273 | R12A36E | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=520 mm) - P3 | buc | 6,000 |
| 274 | R12A47C | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=520 mm) - P3 | buc | 6,000 |
| 275 | R12A47D k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 6,000 |
| 276 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 24,000 |
|  |  | 7.5. Rozete P-4 (420 x 420 mm) |  |  |
| 277 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=590 mm) - P4. | buc | 2,000 |
| 278 | R12A11E | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D | buc | 2,000 |
| 279 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=590 mm) - P4 | buc | 11,000 |
| 280 | R12A25O | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N | buc | 11,000 |
| 281 | R12A36E | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=590 mm) - P4 | buc | 80,000 |
| 282 | R12A47C | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=590 mm) - P4 | buc | 80,000 |
| 283 | R12A47D k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 80,000 |
| 284 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 320,000 |
|  |  | 7.6. Rozete P-5 (420 x 420 mm) |  |  |
| 285 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=590 mm) - P5 | buc | 3,000 |
| 286 | R12A11E | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D | buc | 3,000 |
| 287 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=590 mm) - P5 | buc | 19,000 |
| 288 | R12A25O | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N | buc | 19,000 |
| 289 | R12A36E | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=590 mm) - P5 | buc | 134,000 |
| 290 | R12A47C | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=590 mm) - P 5 | buc | 134,000 |
| 291 | R12A47D k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 134,000 |
| 292 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 536,000 |
|  |  | 7.7. Rozete P-6 (390 x 175 mm) |  |  |
| 293 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=500 mm) - P6 | buc | 2,000 |
| 294 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P6 | buc | 13,000 |
| 295 | R12A36D | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P6 | buc | 90,000 |
| 296 | R12A47C | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=500 mm) - P6 | buc | 90,000 |
| 297 | R12A47D | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 90,000 |
| 298 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 360,000 |
|  |  | 7.8. Rozete P-7 (270 x 270 mm) |  |  |
| 299 | R12A11C | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=380 mm) - P7 | buc | 1,000 |
| 300 | R12A25M | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=380 mm) - P7 | buc | 2,000 |
| 301 | R12A36C | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P7 | buc | 14,000 |
| 302 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P7 | buc | 14,000 |
| 303 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 56,000 |
|  |  | 7.9. Rozete P-8 (360 x 360 mm) |  |  |
| 304 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=509 mm) - P8 | buc | 1,000 |
| 305 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P8 | buc | 5,000 |
| 306 | R12A36D | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P8 | buc | 36,000 |
| 307 | R12A47C | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=509 mm) - P8 | buc | 36,000 |
| 308 | R12A47D | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 36,000 |
| 309 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 144,000 |
|  |  | 7.10. Rozete P-9 (200 x 200 mm) |  |  |
| 310 | R12A11B | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (d=280mm) - P9 | buc | 1,000 |
| 311 | R12A25L | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P9 | buc | 6,000 |
| 312 | R12A36B | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P9 | buc | 38,000 |
| 313 | R12A47F | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P9 | buc | 38,000 |
| 314 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 152,000 |
|  |  | 7.11. Rozete P-10 (d=660 mm) |  |  |
| 315 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. - P10 | buc | 1,000 |
| 316 | R12A11J k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I | buc | 1,000 |
| 317 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P10 | buc | 1,000 |
| 318 | R12A25T k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S | buc | 1,000 |
| 319 | R12A36K | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm - P10 | buc | 2,000 |
| 320 | R12A36L | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K | buc | 2,000 |
| 321 | R12A47G | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P10 | buc | 2,000 |
| 322 | R12A47H k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 2,000 |
| 323 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 8,000 |
|  |  | 7.12. Rozete P-11 (d=450 mm) |  |  |
| 324 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P11 | buc | 1,000 |
| 325 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P11 | buc | 2,000 |
| 326 | R12A36D | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P11 | buc | 10,000 |
| 327 | R12A47C | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P11 | buc | 10,000 |
| 328 | R12A47D | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 10,000 |
| 329 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 40,000 |
|  |  | 7.13. Rozete P-12 (230 x 140 mm) |  |  |
| 330 | R12A11B | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (d=280mm) - P12 | buc | 1,000 |
| 331 | R12A25L | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P12 | buc | 5,000 |
| 332 | R12A36B | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P12 | buc | 30,000 |
| 333 | R12A47F | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm - P12 | buc | 30,000 |
| 334 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 120,000 |
|  |  | 7.14. Rozete P-13 (660 x 680 mm) |  |  |
| 335 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P13 | buc | 1,000 |
| 336 | R12A11E k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D | buc | 1,000 |
| 337 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - P13 | buc | 1,000 |
| 338 | R12A25O k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N | buc | 1,000 |
| 339 | R12A36E | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm - P13 | buc | 2,000 |
| 340 | R12A36F | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E | buc | 2,000 |
| 341 | R12A47C | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - P13 | buc | 2,000 |
| 342 | R12A47D k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 2,000 |
| 343 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 8,000 |
|  |  | 7.15. Consola Kp-1 (132 x 220h x 82)mm |  |  |
| 344 | R12A20G | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 30,000 |
| 345 | R12A32F | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 210,000 |
| 346 | R12A43H | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 1 468,000 |
| 347 | R12A54G | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm (pe clei) | buc | 1 468,000 |
| 348 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 2 936,000 |
|  |  | 7.16. Consola Kp-2 (248 x 515h x430)mm |  |  |
| 349 | R12A20I | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 4,000 |
| 350 | R12A20J | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I | buc | 4,000 |
| 351 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 28,000 |
| 352 | R12A32H k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G | buc | 28,000 |
| 353 | R12A43K | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 199,000 |
| 354 | R12A54I | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 199,000 |
| 355 | R12A54J | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I | buc | 199,000 |
| 356 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 398,000 |
|  |  | 7.17. Consola Kp-3 (260 x 845h x170)mm |  |  |
| 357 | R12A20I | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 358 | R12A20J k=4 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I | buc | 2,000 |
| 359 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 9,000 |
| 360 | R12A32H k=5 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G | buc | 9,000 |
| 361 | R12A43K | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 64,000 |
| 362 | R12A43L k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K | buc | 64,000 |
| 363 | R12A54I | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 64,000 |
| 364 | R12A54J k=4 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I | buc | 64,000 |
| 365 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 128,000 |
|  |  | 7.18. Consola Kp-4 (265 x 720h x430)mm |  |  |
| 366 | R12A20I | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 367 | R12A20J k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I | buc | 1,000 |
| 368 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 2,000 |
| 369 | R12A32H k=4 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G | buc | 2,000 |
| 370 | R12A43K | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 12,000 |
| 371 | R12A43L k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K | buc | 12,000 |
| 372 | R12A54I | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 12,000 |
| 373 | R12A54J k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I | buc | 12,000 |
| 374 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 24,000 |
|  |  | 7.19. Consola Kp-5 (190 x 220h x 215)mm |  |  |
| 375 | R12A20G | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 376 | R12A32F | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 4,000 |
| 377 | R12A43H | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 24,000 |
| 378 | R12A54G | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 24,000 |
| 379 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 48,000 |
|  |  | 7.20. Consola Kp-6 (260 x 485h x313)mm |  |  |
| 380 | R12A20I | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 381 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 14,000 |
| 382 | R12A32H | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G | buc | 14,000 |
| 383 | R12A43J | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 96,000 |
| 384 | R12A54I | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 96,000 |
| 385 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 192,000 |
|  |  | 7.21. Consola Kp-7 (295 x 860h x240)mm |  |  |
| 386 | R12A20I | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 387 | R12A20J k=4 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I | buc | 1,000 |
| 388 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 4,000 |
| 389 | R12A32H k=5 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G | buc | 4,000 |
| 390 | R12A43K | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 24,000 |
| 391 | R12A43L k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K | buc | 24,000 |
| 392 | R12A54I | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 24,000 |
| 393 | R12A54J k=4 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I | buc | 24,000 |
| 394 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 48,000 |
|  |  | 7.22. Consola Kp-8 (263 x 1417h x249)mm |  |  |
| 395 | R12A20I | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 396 | R12A20J k=10 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I | buc | 1,000 |
| 397 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 6,000 |
| 398 | R12A32H k=11 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G | buc | 6,000 |
| 399 | R12A43K | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 40,000 |
| 400 | R12A43L k=9 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K | buc | 40,000 |
| 401 | R12A54I | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 40,000 |
| 402 | R12A54J k=10 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I | buc | 40,000 |
| 403 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 120,000 |
|  |  | 7.23. Consola Kp-9, 9* (165 x 360h x135 )mm |  |  |
| 404 | R12A20H | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 2,000 |
| 405 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 6,000 |
| 406 | R12A43I | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 38,000 |
| 407 | R12A54H | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 38,000 |
| 408 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 76,000 |
|  |  | 7.24. Consola Kp-10 (210 x 407h x67 )mm |  |  |
| 409 | R12A20C | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 5,000 |
| 410 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 31,000 |
| 411 | R12A43C | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 218,000 |
| 412 | R12A54C | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm (pe clei) | buc | 218,000 |
| 413 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 436,000 |
|  |  | 7.25. Consola Kp-11 (215 x 470h x160)mm |  |  |
| 414 | R12A20D | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 415 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 6,000 |
| 416 | R12A32D | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C | buc | 6,000 |
| 417 | R12A43D | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 41,000 |
| 418 | R12A54D | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (pe clei) | buc | 41,000 |
| 419 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 82,000 |
|  |  | 7.26. Consola Kp-12 (330 x 830h x170)mm |  |  |
| 420 | R12A20D | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 421 | R12A20E k=4 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D | buc | 1,000 |
| 422 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 3,000 |
| 423 | R12A32D k=5 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C | buc | 3,000 |
| 424 | R12A43E | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 22,000 |
| 425 | R12A43F k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43E | buc | 22,000 |
| 426 | R12A54D | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 22,000 |
| 427 | R12A54E k=4 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D | buc | 22,000 |
| 428 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 66,000 |
|  |  | 7.27. Consola Kp-13 (520 x 430h x150)mm |  |  |
| 429 | R12A20D | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 430 | R12A20E | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D | buc | 1,000 |
| 431 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 1,000 |
| 432 | R12A32D k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C | buc | 1,000 |
| 433 | R12A43E | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 2,000 |
| 434 | R12A54D | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 435 | R12A54E | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D | buc | 2,000 |
| 436 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 4,000 |
|  |  | 7.28. Consola Kp-14 (460 x 510h x240)mm |  |  |
| 437 | R12A20I | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 438 | R12A20J | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I | buc | 1,000 |
| 439 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 2,000 |
| 440 | R12A32H k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G | buc | 2,000 |
| 441 | R12A43K | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 8,000 |
| 442 | R12A54I | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 8,000 |
| 443 | R12A54J | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I | buc | 8,000 |
| 444 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 16,000 |
|  |  | 7.29. Bande de "denticule" C-1 ...C-14 |  |  |
| 445 | R12A10B | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm ("denticule" C7, C8, C11, C13, 13*) | buc | 10,000 |
| 446 | R12A10C | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm (C1, C2, C4, C6, C9, C12, C14) | buc | 48,000 |
| 447 | R12A10D | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm ("denticule" C-3, C-5, ) | buc | 4,000 |
| 448 | R12A24C2 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (C7 ...C13) | buc | 58,000 |
| 449 | R12A24C3 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm (C1 ...C14) | buc | 427,000 |
| 450 | R12A24C4 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm (C3, C5) | buc | 22,000 |
| 451 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (C7 .. C13) | m | 99,550 |
| 452 | R12A35C | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm (C1 ...C14) | m | 619,650 |
| 453 | R12A35D | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm (C3, C5) | m | 74,400 |
| 454 | R12A46B | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm | m | 99,550 |
| 455 | R12A46C | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm | m | 619,650 |
| 456 | R12A46D | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm | m | 74,400 |
| 457 | R12A21A | DANTELA C-10 (109x80x96h)mm - 76 buc. Confectionarea modelului de denticule si picaturi la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm | buc | 2,000 |
| 458 | R12A33A | Confectionarea tiparelor de denticule si picaturi la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm | buc | 11,000 |
| 459 | R12A44A | Turnare denticulelor si picaturilor la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm | buc | 76,000 |
| 460 | R12A55A | Instalarea denticulelor si picaturilor la bucata: inaltimea pina la 150 mm | buc | 76,000 |
|  |  | 7.30. Modilion M-1, M-1* (303 x 160 x 240h)mm - 12 buc. |  |  |
| 461 | R12A20G | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 2,000 |
| 462 | R12A32F | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 2,000 |
| 463 | R12A43H | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 12,000 |
| 464 | R12A54G | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 12,000 |
| 465 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 24,000 |
|  |  | 7.31. Rozete "buton" N1 - N4. |  |  |
| 466 | R12A11A | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 9,000 |
| 467 | R12A25K | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 59,000 |
| 468 | R12A36A | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 408,000 |
| 469 | R12A47A | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 408,000 |
| 470 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 408,000 |
|  |  | 7.32. Rozeta "trei petale-crin" PT (350 x 550h)mm - 8 buc. |  |  |
| 471 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (h=550mm) | buc | 1,000 |
| 472 | R12A11J | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I | buc | 1,000 |
| 473 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 474 | R12A25T | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S | buc | 1,000 |
| 475 | R12A36K | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm | buc | 8,000 |
| 476 | R12A47G | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (h=550mm) | buc | 8,000 |
| 477 | R12A47H k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 8,000 |
| 478 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 16,000 |
|  |  | 7.33. Mascaron "leu", D=550 mm |  |  |
| 479 | R12A14C | Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex cu inaltimea: pina la 250 mm | buc | 1,000 |
| 480 | R12A14D k=6 | Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A14C | buc | 1,000 |
| 481 | R12A28G | Confectionarea tiparelor de masca-cheie: tipare de ipsos, desen complex, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 482 | R12A39D | Turnarea mastii-cheia: ornament complex, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 4,000 |
| 483 | R12A50D | Instalarea mastii-cheie: desen complex, inaltimea: pina la 500 mm (inclusiv "lei" restaurati) | buc | 22,000 |
| 484 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 88,000 |
|  |  | 7.34. Cartus PK-1 (350 x 750h)mm, PK-2 (350 x 750h)mm - 6 buc. |  |  |
| 485 | R12A13E | Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: embleme de complexitate medie cu suprafata: pina la 0,5 m2 | buc | 2,000 |
| 486 | R12A27I | Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm | buc | 2,000 |
| 487 | R12A27J k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A27I | buc | 2,000 |
| 488 | R12A38D | Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 600 mm | buc | 4,000 |
| 489 | R12A38E k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A38D | buc | 4,000 |
| 490 | R12A49C | Instalarea stemelor si cartuselor: cartus, inaltimea: pina la 500 mm (inclusiv restaurate) | buc | 6,000 |
| 491 | R12A49D k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A49C | buc | 6,000 |
| 492 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 24,000 |
|  |  | 7.35. Cartus PK-3 (2000x1400h)mm - 1 buc. |  |  |
| 493 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - PK3 (Partea superioara d=600mmx190h). | buc | 1,000 |
| 494 | R12A11E | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D | buc | 1,000 |
| 495 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=600 mm) - PK3 | buc | 1,000 |
| 496 | R12A25O | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N | buc | 1,000 |
| 497 | R12A36E | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=600 mm) - PK3 | buc | 1,000 |
| 498 | R12A47C | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=600 mm) - PK3 | buc | 1,000 |
| 499 | R12A47Dk=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 1,000 |
| 500 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 2,000 |
|  |  | 7.36. Cartus PK-4 (250 x 500h)mm - 34 buc |  |  |
| 501 | R12A13C | Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: cartuse de complexitate medie cu inaltimea: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 502 | R12A27I | Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm - 500mm | buc | 5,000 |
| 503 | R12A38C | Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 500 mm | buc | 34,000 |
| 504 | R12A49C | Instalarea stemelor si cartuselor: cartus, inaltimea: pina la 500 mm (inclusiv restaurate) | buc | 48,000 |
| 505 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 96,000 |
|  |  | 7.37. Cartus PK-5 (120 x 230h)mm - 38 buc |  |  |
| 506 | R12A13C | Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: cartuse de complexitate medie cu inaltimea: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 507 | R12A27I | Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm - 500mm | buc | 6,000 |
| 508 | R12A38C | Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 500 mm | buc | 38,000 |
| 509 | R12A49C | Instalarea stemelor si cartuselor: cartus, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 38,000 |
| 510 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 76,000 |
|  |  | 7.38. Cartus PK-6 (285 x 440h)mm - 6 buc |  |  |
| 511 | R12A13C | Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: cartuse de complexitate medie cu inaltimea: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 512 | R12A27I | Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm | buc | 1,000 |
| 513 | R12A38C | Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 500 mm | buc | 6,000 |
| 514 | R12A49C | Instalarea stemelor si cartuselor: cartus, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 6,000 |
| 515 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 24,000 |
|  |  | 7.39. Restaurarea si consolidarea decorului din ipsos |  |  |
| 516 | R12A01L | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria IV de complexitate ( Mascaron, cartus PK-3, rozete P10, etc) | m2 | 23,230 |
| 517 | R12A03J | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate IV: pina la 10% | m2 | 23,230 |
| 518 | R12A01J | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria II de complexitate (cartuse PK-1, 2, 4, coloane decorative din curte, etc) | m2 | 4,260 |
| 519 | R12A03E | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate II: pina la 20% | m2 | 4,260 |
| 520 | R10A02E | Curatarea suprafetelor tencuite, de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de vopsitorii din acetat de polivinil: netede (piedestal sub coloane.) | m2 | 1,420 |
|  |  | 8. Ancardament decorativ DO-1 (portal in axa 10-11... М-Л) - 4 buc. (pl.80, 81) |  |  |
| 521 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale - suport (370 x 175)mm, L=63.3ml | m2 | 37,030 |
| 522 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate), L=28.2 ml | m2 | 16,500 |
| 523 | R8A15A k=2.5 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 сm) | buc | 2,000 |
| 524 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 8 buc. | m | 4,800 |
| 525 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm | m | 91,500 |
| 526 | R12A21A | D-1. Detaliu din ipsos (220h x 85 x 60)mm. Confectionarea modelului de denticule si picaturi la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm | buc | 2,000 |
| 527 | R12A21B k=2 | Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A21A | buc | 2,000 |
| 528 | R12A33A | Confectionarea tiparelor de denticule si picaturi la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm | buc | 9,000 |
| 529 | R12A33B k=2 | Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A33A | buc | 9,000 |
| 530 | R12A44A | Turnare denticulelor si picaturilor la bucata: cu inaltimea pina la 150 mm | buc | 426,000 |
| 531 | R12A44B k=2 | Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A44A | buc | 426,000 |
| 532 | R12A55A | Instalarea denticulelor si picaturilor la bucata: inaltimea pina la 150 mm | buc | 426,000 |
| 533 | R12A55B k=2 | Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A55A | buc | 426,000 |
| 534 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 426,000 |
| 535 | R12A10B | D-2. Detaliu din ipsos (145 x d70 mm) - drept. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm | buc | 5,000 |
| 536 | R12A10B k=1,2 man | D-2* . Detaliu din ipsos (d=70 mm) - arcat. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm | buc | 3,000 |
| 537 | R12A24C2 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (D-2, D-2*) | buc | 52,000 |
| 538 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (D-2 , D-2*) | m | 91,500 |
| 539 | R12A46B | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm (D-2, D-2*) | m | 91,500 |
|  |  | 9. Ancardament de fereastra DO-2 (6buc). - pl.80, 81. |  |  |
| 540 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale - suport (216 x 135)mm, L= 40.8ml. | m2 | 16,520 |
| 541 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata din 1 centru (arcate), L=21.9ml. | m2 | 8,900 |
| 542 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 2,000 |
| 543 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 6 buc. | m | 4,900 |
| 544 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm | m | 62,700 |
| 545 | R12A10B | D-3, D-4. Banda din "denticule" (d=35-55 mm) - dreapta. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm | buc | 3,000 |
| 546 | R12A10B k=1,2 man | D-3, 4 . Banda din "denticule" (d=55 mm) - curba. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm | buc | 2,000 |
| 547 | R12A24C2 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (D-3, 4) | buc | 36,000 |
| 548 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (D-3, 4) | m | 62,700 |
| 549 | R12A46B | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm (D-3, 4) | m | 62,700 |
|  |  | 10. Ancardament decorativ DO-3 (portal in axele 6-7) - 1 buc. |  |  |
| 550 | R12A10F | D-6. Detaliu (450x50)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm - 22 buc. (L=9,1 ml) | buc | 1,000 |
| 551 | R12A24C6 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 552 | R12A35F | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm | m | 9,100 |
| 553 | R12A46F | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm | m | 9,100 |
| 554 | R12A11B | D-7. Rozete (180x180mm). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (d=250mm) | buc | 1,000 |
| 555 | R12A25L | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 3,000 |
| 556 | R12A36B | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 22,000 |
| 557 | R12A47B | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 22,000 |
| 558 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 22,000 |
|  |  | 11. Ancardament de fereastra D-5 (in spirala) -pl.80, 81. |  |  |
| 559 | R12A10V | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): plane, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm - "Toron" R=70mm - drept | buc | 6,000 |
| 560 | R12A10V k=1.2 man | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): plane, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm - "Toron" R=70mm - curb | buc | 4,000 |
| 561 | R12A24D4 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm | buc | 62,000 |
| 562 | R12A35J | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm | m | 257,400 |
| 563 | R12A46J | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm | m | 257,400 |
| 564 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 144,000 |
|  |  | 12. Эл-1, 1*. Nise decorative (8 buc.) |  |  |
| 565 | R12A01K | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (console, rozete etc) | m2 | 6,240 |
| 566 | R12A03H | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 20% | m2 | 5,760 |
| 567 | R12A11A | ROZETA "Diamant" (200x200mm). Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 1,000 |
| 568 | R12A25K | Confectionarea tiparelor de rozete de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 1,000 |
| 569 | R12A36A | Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 4,000 |
| 570 | R12A47A | Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 4,000 |
| 571 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 4,000 |
| 572 | R8A16C | PROFILURI: Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru - cornise cu "denticule" (70x155h)mm | m2 | 1,700 |
| 573 | R8A16A | Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale | m2 | 3,210 |
| 574 | R8A16C | Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: din 1 centru - aracate | m2 | 2,430 |
| 575 | R8A16B | Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale | m2 | 2,760 |
| 576 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 24,000 |
| 577 | R8A15A | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 | buc | 2,000 |
| 578 | R8A15A k=1.9 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 сm) | buc | 1,000 |
| 579 | R10A02F | Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: vopsitorii din acetat de polivinil: profilate (nise rostuite) | m2 | 6,000 |
| 580 | R8B01B | Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pilastri | m2 | 5,500 |
| 581 | RCsI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Tabla zinc-titan gr. 0.65mm) | m | 8,000 |
| 582 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla zinc-titan gr. 0.65mm) | m | 2,400 |
|  |  | 13. Эл-2, Эл-3, Эл-6. Restaurarea elementelor decorative din ipsos. |  |  |
| 583 | R12A01L | Эл-2, 2* (8 buc.). Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria IV de complexitate (Decor floristic (1610x1440mm) | m2 | 16,700 |
| 584 | R12A03J | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate IV: pina la 10% (Эл-2, 2*) | m2 | 16,700 |
| 585 | R12A01K | Эл-3 (1buc.). Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate. Rozeta (1275x685h) mm | m2 | 1,100 |
| 586 | R12A03I | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: peste 20% . (Эл-3). | m2 | 1,100 |
| 587 | R12A01J | Эл-6 (2 buc.). Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria II de complexitate (Nise decorative parter: coloane, ajur) | m2 | 2,100 |
| 588 | R12A03E | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate II: pina la 20% (Эл-6) | m2 | 2,100 |
|  |  | 14. Эл-4. Decor din curte (2 buc.). |  |  |
| 589 | R12A01K | SIMBOLURI de cifre "Anii": Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (cifre, etc) | m2 | 0,200 |
| 590 | R12A03I | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: peste 20% . (cifre). | m2 | 0,200 |
| 591 | R12A11D | ROZETA: Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=700mm) | buc | 1,000 |
| 592 | R12A11E k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D | buc | 1,000 |
| 593 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 594 | R12A25O k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N | buc | 1,000 |
| 595 | R12A36E | Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm | buc | 2,000 |
| 596 | R12A36F | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E | buc | 2,000 |
| 597 | R12A47C | Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 2,000 |
| 598 | R12A47D k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 2,000 |
| 599 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 8,000 |
| 600 | R8A16C | PROFILURI: Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru - rotunde | m2 | 1,000 |
| 601 | R8A16A | Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale | m2 | 1,260 |
| 602 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 8 buc. | m | 0,640 |
| 603 | R8A15A | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 | buc | 1,000 |
| 604 | R10A02E | Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de vopsitorii din acetat de polivinil: netede | m2 | 1,100 |
|  |  | 15. Эл-5. Nise decorative etaj (2 buc.). |  |  |
| 605 | R12A01K | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (rozete, coloane etc) | m2 | 3,260 |
| 606 | R12A03H | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 20% | m2 | 3,260 |
| 607 | R8A16C | PROFILURI: Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru - arcate | m2 | 2,900 |
| 608 | R8A16A | Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale | m2 | 0,830 |
| 609 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 10 buc. | m | 1,350 |
| 610 | R8A15A | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 | buc | 1,000 |
| 611 | R8A15A k=1.9 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 сm) | buc | 4,000 |
| 612 | R10A02F | Curatarea suprafetelor tencuite de diferite zugraveli si vopsitorii: vopsitorii din acetat de polivinil: profilate (nise rostuite) | m2 | 3,760 |
| 613 | R8B01B | Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var):nise - 30% suprafata | m2 | 1,200 |
|  |  | 16. Эл-7. Partea inferioara piramadala din ipsos la turele N1, 2, 3 (18 buc). |  |  |
| 614 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (1 latura 280x510h)mm | buc | 2,000 |
| 615 | R12A25N | Confectionarea tiparelor : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 12,000 |
| 616 | R12A36D | Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (18x5 laturi=98 buc.) | buc | 98,000 |
| 617 | R12A47C | Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 98,000 |
| 618 | R12A47D | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 98,000 |
| 619 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 98,000 |
|  |  | 17. Эл-8. Element conic de acoperire a turelei N4 (480x970h)mm din beton (2 buc). |  |  |
| 620 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (Turla din beton) | buc | 1,000 |
| 621 | R12A11E k=5 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D | buc | 1,000 |
| 622 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 623 | R12A25O k=5 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N | buc | 2,000 |
| 624 | R12A36E k=2 man | Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (Beton - 0,14 m3/ buc.) | buc | 2,000 |
| 625 | R12A36F k=4 k=8man | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E | buc | 2,000 |
| 626 | R12A47C k=2 man | Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton) | buc | 4,000 |
| 627 | R12A47D k=6 k=12 man | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 4,000 |
| 628 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 8,000 |
|  |  | 18. Эл-9. Capitel decorativ din ipsos (d540x d855x h460)mm pe turele N4, N5 (9 buc.) |  |  |
| 629 | R12A10L k=1.2 | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm (Meandru curb h=460mm) | buc | 1,000 |
| 630 | R12A24D6 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm | buc | 3,000 |
| 631 | R12A35X | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): plane, ornament complex, latimea: pina la 500 mm | m | 24,200 |
| 632 | R12A46L | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei) | m | 24,200 |
| 633 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 72,000 |
|  |  | 19. Эл-10. Partea inferioara conica din ipsos la turela N4 (2 buc.) |  |  |
| 634 | R12A11D | ROZETA neteda (d495x 205h)mm. Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 635 | R12A25N | Confectionarea tiparelor : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 636 | R12A36D | Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 637 | R12A47C | Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 2,000 |
| 638 | R12A47D | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 2,000 |
| 639 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 4,000 |
| 640 | R12A11G | ROZETA "floare" (d260x235h)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 641 | R12A25Q | Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 642 | R12A36H | Turnare a rozetelor: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 2,000 |
| 643 | R12A47F | Instalarea rozetelor: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 2,000 |
| 644 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 2,000 |
| 645 | R12A10D | FRIZA (d 570x220h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 646 | R12A24C4 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm | buc | 2,000 |
| 647 | R12A35D | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm | m | 3,600 |
| 648 | R12A46D | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm | m | 3,600 |
|  |  | 20. Эл-11. Element decorativ de acoperire a turelei N5 (d855x230h)mm din beton (7 buc.) |  |  |
| 649 | R12A18A | Confectionarea modelului de "capitel " neted cu inaltimea: pina la 250 mm | buc | 1,000 |
| 650 | R12A31G | Confectionarea tiparelor de capiteluri: "capitel" pina la 250 mm | buc | 1,000 |
| 651 | R12A42J k=2 man | Turnarea capitelurilor: "capitel" inaltimea: pina la 250 mm (beton - 0.133m3/ buc.) | buc | 7,000 |
| 652 | R12A53G k=2 man | Instalarea "capitelurilor": inaltimea: pina la 250 mm (pe clei p/beton) | buc | 7,000 |
| 653 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 28,000 |
|  |  | 21. Эл -12. Partea inferioara conica la turele N5 din ipsos (7 buc.) |  |  |
| 654 | R12A11D | ROZETA conica (d540x300h)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 655 | R12A11E | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D | buc | 1,000 |
| 656 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 657 | R12A25O | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N | buc | 1,000 |
| 658 | R12A36E | Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm | buc | 7,000 |
| 659 | R12A47C | Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei) | buc | 7,000 |
| 660 | R12A47D k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 7,000 |
| 661 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 28,000 |
| 662 | R12A11B | ROZETA (d265x200h)mm. Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 663 | R12A25L | Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 664 | R12A36B | Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 7,000 |
| 665 | R12A47B | Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (pe clei) | buc | 7,000 |
| 666 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 7,000 |
| 667 | R12A10C k=1.2man | FRIZ (d 540x145h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm | buc | 1,000 |
| 668 | R12A24C3 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | buc | 7,000 |
| 669 | R12A35C | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | m | 11,900 |
| 670 | R12A46C | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (pe clei) | m | 11,900 |
| 671 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 28,000 |
|  |  | 22. Coloane decorative Кд-1, Кд-2, Кд-3 din ipsos (turele N1, 2, 3) . |  |  |
| 672 | R12A10B | Кд-1 Сoloane h=0,625mm (59x45)mm - 48 buc. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm | buc | 3,000 |
| 673 | R12A24C2 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (Кд-1) | buc | 19,000 |
| 674 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (48 buc.) - Кд1 | m | 32,880 |
| 675 | R12A46B | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm - Кд1 (48 buc.) | m | 32,880 |
| 676 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 96,000 |
| 677 | R12A11A | Кд-1. Capiteluri, baze la coloane. Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 2,000 |
| 678 | R12A25K | Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 14,000 |
| 679 | R12A36A | Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 96,000 |
| 680 | R12A47A | Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 96,000 |
| 681 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 96,000 |
| 682 | R12A10I | Кд-2, Кд-3. Coloane in spirala D=100mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm | buc | 4,000 |
| 683 | R12A24D3 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 200 mm (Кд-2, Кд 3). | buc | 19,000 |
| 684 | R12A35I | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 200 mm (Кд-2, Кд-3). | m | 54,020 |
| 685 | R12A46I | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (Кд-2, Кд-3). | m | 54,020 |
| 686 | R12A11A | Кд-2, Кд-3. Capiteluri, baze la coloane. Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 4,000 |
| 687 | R12A25K | Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 18,000 |
| 688 | R12A36A | Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 120,000 |
| 689 | R12A47A | Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (pe clei) | buc | 120,000 |
| 690 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 120,000 |
|  |  | 23. Decor floristic (140x80h)mm din ipsos (turele N1, 2) - 16 buc. |  |  |
| 691 | R12A10J | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm | buc | 2,000 |
| 692 | R12A24H4 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri plane, ornamentul complex, latimea: pina la 300 mm | buc | 8,000 |
| 693 | R12A35J | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm | m | 22,400 |
| 694 | R12A46J | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm (pe clei) | m | 22,400 |
|  |  | 24. Acoperirea turelelor cu zinc-titan |  |  |
| 695 | RMC14B1 | Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperire cu detalii stemuite, batute din tabla de zinc-titan p/constructii cu gros. 0,65mm) | m2 | 81,730 |
| 696 | RMF08H | Confectionat si montat in opera piese noi din lemn la structura monumente noi: sarpanta coif turn (rasinoase) - Turele N3 | m3 | 0,510 |
| 697 | CE30B1 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, аstereala la cupole si turle | m2 | 52,610 |
| 698 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,570 |
| 699 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,570 |
| 700 | R12A11A | MODELE din beton (p/stemuire). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (Turele N4, 5) | buc | 6,000 |
| 701 | R12A25K k=2 | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 6,000 |
| 702 | R12A36A k=2man | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (Beton - 0.01m3/ buc.) | buc | 6,000 |
|  |  | 25. Decor din ipsos la blocuri de ventilare (25 buc.) |  |  |
| 703 | R12A10D | PROFIL superior (90x150h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm | buc | 5,000 |
| 704 | R12A24C4 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm | buc | 31,000 |
| 705 | R12A35D | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm | m | 103,000 |
| 706 | R12A46D | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm (pe clei) | m | 103,000 |
| 707 | R12A10C | PROFIL (60x100h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm | buc | 5,000 |
| 708 | R12A24C3 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | buc | 34,000 |
| 709 | R12A35C | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | m | 77,000 |
| 710 | R12A46C | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (pe clei) | m | 77,000 |
| 711 | R12A10F | PROFIL inferior (280x160)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm | buc | 3,000 |
| 712 | R12A24C6 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm | buc | 16,000 |
| 713 | R12A35F | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm | m | 97,000 |
| 714 | R12A46F | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei) | m | 97,000 |
| 715 | R12A20D | CONSOLA (530h x260x70)mm. Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 5,000 |
| 716 | R12A20E | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D | buc | 5,000 |
| 717 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 36,000 |
| 718 | R12A32D k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C | buc | 36,000 |
| 719 | R12A43E | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 250,000 |
| 720 | R12A54D | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (pe clei) | buc | 250,000 |
| 721 | R12A54E | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D | buc | 250,000 |
| 722 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 250,000 |
|  |  | 26. Balustrade la balcon din beton mozaicat |  |  |
|  |  | 26.1. Balustrada balconului la intrarea principala (axele A-1) din beton mozaicat |  |  |
| 723 | R12A10E | STILP de colt (260x265mm) din beton mozaicat - 4 buc. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 400 mm (2 parti simetrice) | buc | 2,000 |
| 724 | R12A24C5 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm (2 parti simetrice) | buc | 2,000 |
| 725 | R12A35E k=2, k=4man | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm (beton mozaicat - 0,0884 m3/ml) | m | 2,400 |
| 726 | R12A46E k=2man | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 400 mm (pe clei p/beton) | m | 2,400 |
| 727 | RCsD01D2 | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea stilpilor) | kg | 10,000 |
| 728 | R12A11H | ELEMENT de acoperire a stilpior (d 390x 340h)mm. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (diam. 390mm) | buc | 1,000 |
| 729 | R12A25R | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 1,000 |
| 730 | R12A36I k=2man | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (beton mozaicat - 0.0228 m3/ buc.) | buc | 4,000 |
| 731 | R12A47G k=2man | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton) | buc | 4,000 |
| 732 | R12A11D | BAZA stilpului de colt (400x400x220h)mm. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (semisuma diagonalelor D=565mm) | buc | 1,000 |
| 733 | R12A11E | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D | buc | 1,000 |
| 734 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 735 | R12A25O | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N | buc | 1,000 |
| 736 | R12A36E k=2man | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (beton mozaicat - 0.0352m3/buc.) | buc | 4,000 |
| 737 | R12A47C k=2man | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton) | buc | 4,000 |
| 738 | R12A47D k=2, k=4man | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 4,000 |
| 739 | R12A10F | SUPORTUL balustradei (280x220h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 740 | R12A24C6 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 741 | R12A35F k=2man | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (consum beton mozaicat - 0.062 m3/ ml) | m | 3,730 |
| 742 | R12A46F k=2man | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei p/beton) | m | 3,730 |
| 743 | RCsD01D2 | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea suportului balustradei) | kg | 9,500 |
| 744 | R12A10F | MANA curenta balustradei (260x180h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 745 | R12A24C6 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 746 | R12A35F k=2man | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (consum beton mozaicat - 0,0472 m3/ ml) | m | 3,730 |
| 747 | R12A46F k=2man | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei) | m | 3,730 |
| 748 | RCsD01D2 | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea suportului balustradei) | kg | 8,500 |
| 749 | R12A16A | BALUSTI cu capiteluri (170x70x370h)mm - 14 buc. Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata profilata, cu inaltimea: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 750 | R12A30A | Confectionarea tiparelor de balustru: cu suprafata profilata, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 751 | R12A41C k=2man | Turnarea balustrului: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0,005m3/buc.) | buc | 14,000 |
| 752 | R12A52C k=2man | Instalarea balustrului: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 14,000 |
| 753 | RCsD01D2 | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea balustrilor) | kg | 9,500 |
| 754 | R12A11C | ELEMENTE decorative arcate (300x225h)mm. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 1,000 |
| 755 | R12A25M | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 2,000 |
| 756 | R12A36C k=2man | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (consum beton mozaicat - 0.0076 m3/buc.) | buc | 14,000 |
| 757 | R12A47C k=2man | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 14,000 |
| 758 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 34,000 |
| 759 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 34,000 |
| 760 | RMD15A | Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura (lustruirea betonului mozaicat cu ceara VX- SL Silicon Wax ) | m2 | 14,800 |
|  |  | 26.2. Console cu mascaron "Leu" din ipsos |  |  |
| 761 | R12A20D | CONSOLE (1330x1600hx410)mm. Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 762 | R12A20E k=11 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D | buc | 1,000 |
| 763 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 1,000 |
| 764 | R12A32D k=12 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C | buc | 1,000 |
| 765 | R12A43E | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 2,000 |
| 766 | R12A43F k=10 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43E | buc | 2,000 |
| 767 | R12A54D | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 768 | R12A54E k=11 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D | buc | 2,000 |
| 769 | R12A14A | MASCARON "Leu": Confectionarea modelului de masca-cheie: desen simplu cu inaltimea: pina la 250 mm | buc | 1,000 |
| 770 | R12A14B k=6 | Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A14A | buc | 1,000 |
| 771 | R12A28D | Confectionarea tiparelor de masca-cheie: tipare de ipsos, desen simplu, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 772 | R12A39B | Turnarea mastii-cheia: ornament simplu, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 773 | R12A50B | Instalarea mastii-cheie: desen simplu, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 774 | RCsD01D2 | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armarea consolelor) | kg | 8,500 |
|  |  | 26.3. Profiluri trase din mortar (balcon) |  |  |
| 775 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, sec. (90x40mm), L=6.64ml | m2 | 0,860 |
| 776 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, sec. (50x30mm), L=2.5ml | m2 | 0,200 |
| 777 | R8A15A | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 | buc | 2,000 |
| 778 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 0,680 |
|  |  | 26.4. Restaurarea balustradelor de balcon existente - (4 buc.) |  |  |
| 779 | R12A01K | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (cu decapant) | m2 | 17,100 |
| 780 | RCsR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (suprafata neteda a stilpilor de suport) | m2 | 18,800 |
| 781 | R12A10F | MANA curenta (180x260)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 782 | R12A24C6 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 783 | R12A35Fk=2man | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0.047 m3/ml) | m | 0,700 |
| 784 | R12A46F k=2man | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei p/beton) | m | 0,700 |
| 785 | R12A05B k=2man | Incleierea fragmentelor detaliilor, selectate din cele care s-au pastrat, precum si din cele turnate din nou: cu dimensiunea fragmentelor incleiate: 6-12 сm2 (clei p/beton) | 10 buc | 2,500 |
| 786 | R12A03G k=2man | Completarea cu beton mozaicat a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 10% | m2 | 3,500 |
| 787 | RMD15A | Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura (lustruiea beton mozaicat cu ceara "VX - SLSilicon Wax") | m2 | 35,840 |
|  |  | 27. Arcade ajurate la balcoane (Масверк) |  |  |
|  |  | 27.1. Reconstituirea arcadei din beton mozaicat ("Масверк" axele 2-3) |  |  |
|  |  | 27.1.1. Rozete rotunde (d=500 mm) |  |  |
| 788 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. | buc | 2,000 |
| 789 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 790 | R12A36J k=2 man | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0,02 m3/ buc.) | buc | 5,000 |
| 791 | R12A47G k=2 man | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton) | buc | 5,000 |
| 792 | R12A47H k=2 man | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 5,000 |
|  |  | 27.1.2. Rozete (1100 x 400 mm) |  |  |
| 793 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. | buc | 2,000 |
| 794 | R12A11J k=6 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I | buc | 2,000 |
| 795 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 796 | R12A25T k=6 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S | buc | 2,000 |
| 797 | R12A36K k=2man | Turnare a rozetelor a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (beton mozaicat - 0,0044 m3/buc.) | buc | 2,000 |
| 798 | R12A36L k=5, k=10man | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K | buc | 2,000 |
| 799 | R12A47G k=2man | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton) | buc | 2,000 |
| 800 | R12A47H k=7, k=14man | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 2,000 |
|  |  | 27.1.3. Rozete (760 x 600 mm) |  |  |
| 801 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. | buc | 1,000 |
| 802 | R12A11J k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I | buc | 1,000 |
| 803 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 804 | R12A25T k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S | buc | 1,000 |
| 805 | R12A36K k=2man | Turnare a rozetelor a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (beton mozaicat - 0,0114 m3/buc.) | buc | 2,000 |
| 806 | R12A36L k=2, k=4man | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K | buc | 2,000 |
| 807 | R12A47G k=2man | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei p/beton) | buc | 2,000 |
| 808 | R12A47H k=4, k=8man | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 2,000 |
|  |  | 27.1.4. Rozete (1100 x 160 mm) |  |  |
| 809 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. | buc | 2,000 |
| 810 | R12A11J k=6 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I | buc | 2,000 |
| 811 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 812 | R12A25T k=6 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S | buc | 2,000 |
| 813 | R12A36K k=2man | Turnare a rozetelor a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (beton mozaicat - 0,0085 m3/buc.) | buc | 6,000 |
| 814 | R12A36L k=5, k=10man | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K | buc | 6,000 |
| 815 | R12A47G k=2man | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei) | buc | 6,000 |
| 816 | R12A47H k=7, k=14man | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 6,000 |
|  |  | 27.1.5. Profiluri arcate (180x200h)mm |  |  |
| 817 | R12A10E | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 400 mm | buc | 1,000 |
| 818 | R12A24C5 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm | buc | 2,000 |
| 819 | R12A35E k=2man | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm (Beton mazaicat - 0,036 m3/ml) | m | 10,000 |
| 820 | R12A46E k=2man | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 400 mm | m | 10,000 |
|  |  | 27.1.6. Profiluri arcate (80x200h)mm |  |  |
| 821 | R12A10D | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 822 | R12A24C4 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm | buc | 2,000 |
| 823 | R12A35D k=2man | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm (beton mozaicat - 0.016 m3/ml) | m | 6,000 |
| 824 | R12A46D k=2man | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm | m | 6,000 |
|  |  | 27.1.7. Profiluri rotunde (180x200h)mm |  |  |
| 825 | R12A10E | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 400 mm | buc | 1,000 |
| 826 | R12A24C5 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm | buc | 2,000 |
| 827 | R12A35E k=2man | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 400 mm (Beton mazaicat - 0,036 m3/ml) | m | 2,640 |
| 828 | R12A46E k=2man | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 400 mm | m | 2,640 |
|  |  | 27.1.8. Coloane in spirala d=180mm, capitel, baze |  |  |
| 829 | R12A10L | FUSUL coloanei d=180mm: Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm (C= 565mm) | buc | 1,000 |
| 830 | R12A24D6 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 831 | R12A35L k=2man | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0.026 m3/ml) | m | 2,520 |
| 832 | R12A46L k=2man | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm | m | 2,520 |
| 833 | R12A18C | CAPITEL (300x300x370h)mm. Confectionarea modelului de capitel toscan si doric: ornamentat cu inaltimea: pina la 250 mm | buc | 1,000 |
| 834 | R12A18D | Confectionarea modelului de capitel toscan si doric: ornamentat. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A18C | buc | 1,000 |
| 835 | R12A31J | Confectionarea tiparelor de capiteluri: capitel toscan si doric ornamentat, indiferent de inaltime (h=370mm) | buc | 1,000 |
| 836 | R12A42K k=2man | Turnarea capitelurilor: capitel toscan si doric ornamentat, inaltimea: pina la 500 mm (beton mozaicat - 0.034 m3/buc.) | buc | 2,000 |
| 837 | R12A53K k=2man | Instalarea capitelurilor: toscane si dorice ornamentate, inaltimea: pina la 500 mm (pe clei "Mamut" universal) | buc | 2,000 |
| 838 | R12A11B | BAZA coloanei (d 275x175h)mm: Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 839 | R12A25L | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 840 | R12A36B k=2man | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (beton mozaicat - 0.011m3/buc.) | buc | 2,000 |
| 841 | R12A47B k=2man | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 2,000 |
|  |  | 27.1.9. Montarea decorului din beton mozaicat |  |  |
| 842 | RCsD01H1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru cupole, arce, membrane, grinzi cu zabrele etc. (Armarea decorului cu material compozit) | kg | 16,700 |
| 843 | RMD16B1(manopera) | Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni de la 0,041 mp pana la 0,075 mp. Pentru ancadramente curbe, se adauga (din beton mozaicat) | m2 | 10,300 |
|  |  | 27.1.10. Restaurarea arcadelor (Масверк) existente (4 buc.) |  |  |
| 844 | R12A01K | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (cu decapant) | m2 | 89,600 |
| 845 | RCsR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (suprafata neteda a )coloanelor suport | m2 | 14,300 |
| 846 | R12A03G k=2man | Completarea cu beton mozaicat a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 10% | m2 | 2,500 |
| 847 | R12A05B k=2man | Incleierea fragmentelor detaliilor, selectate din cele care s-au pastrat, precum si din cele turnate din nou: cu dimensiunea fragmentelor incleiate: 6-12 сm2 (clei p/beton) | 10 buc | 2,000 |
|  |  | 27.2. Finisari (5 buc.) |  |  |
| 848 | RMD15A | Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura (lustruirea betonului mozaicat cu ceara VX- SL Silicon Wax ) | m2 | 112,000 |
|  |  | 28. Turla cu girueta (axele A-1) |  |  |
|  |  | 28.1. Turla cu girueta (constructia foisor, decor). |  |  |
| 849 | RMF08G | Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: structura foisor turn (lemn derasinoase) | m3 | 0,343 |
| 850 | RMF08H | Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: sarpanta coif turn (lemn de rasinoase) | m3 | 0,114 |
| 851 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,457 |
| 852 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,457 |
| 853 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 8,000 |
| 854 | R805B k=0.8man | Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din lemn cu mortar din var: piloni, pilastri | m2 | 5,520 |
| 855 | R8A19A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe suprafete din lemn cu mortar de ipsos sau var si ipsos: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 | 2,240 |
| 856 | R8A19C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe suprafete din lemn cu mortar de ipsos sau var si ipsos: pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru | m2 | 0,264 |
| 857 | R8A24A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 3,320 |
| 858 | R8A15A | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 | buc | 4,000 |
| 859 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 1,000 |
| 860 | R12A11B | ROZETA din ipsos (140x180mm) - 8 buc. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (D=250mm) | buc | 1,000 |
| 861 | R12A25L | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 862 | R12A36B | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 8,000 |
| 863 | R12A47B | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 8,000 |
| 864 | R12A10B | BANDA de "ove" din ipsos (h=80mm). Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm (L=4,64ml) | buc | 1,000 |
| 865 | R12A24C2 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | buc | 3,000 |
| 866 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | m | 4,640 |
| 867 | R12A46B | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm | m | 4,640 |
| 868 | R12A16C | COLOANE decorative din beton mozaicat (h=570mm). Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata ornamentata, cu inaltimea: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 869 | R12A16D k=2 | Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata ornamentata: Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A16C | buc | 1,000 |
| 870 | R12A30D | Confectionarea tiparelor de balustru: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 750 mm | buc | 2,000 |
| 871 | R12A41D k=2man | Turnarea balustrului: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 750 mm (consum beton mozaicat - 0,005 m3/buc.) | buc | 14,000 |
| 872 | R12A52D k=2man | Instalarea balustrului: cu suprafata ornamentata, inaltimea: pina la 750 mm | buc | 12,000 |
| 873 | RMD15A | Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura (lustruiea beton mozaicat cu ceara "VX - SLSilicon Wax") - coloane ornamentate (12 buc.) | m2 | 2,110 |
|  |  | 28.2. Turla cu girueta (invelitore, girueta, decor) |  |  |
| 874 | RMC14B1 | Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperire cu detalii stemuite, batute din tabla de zinc-titan p/constructii cu gros. 0,65mm) | m2 | 1,400 |
| 875 | R12A11C | COIF - model p/ batere, stemuire din tabla (d350mm). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 1,000 |
| 876 | R12A25M | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (coif d350mm) | buc | 1,000 |
| 877 | R12A36C k=2man | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm ("coif " d350mm - model din beton simplu p/baterea detaliilor pe tabla, consum beton - 0,0224m3/buc.) | buc | 1,000 |
| 878 | R12A11A | CENTURA - model p/ batere pe tabla (d210mm). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 1,000 |
| 879 | R12A25K | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (centura d210mm) | buc | 1,000 |
| 880 | R12A36A k=2man | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (centura d210mm - model din beton p/baterea detaliului pe tabla, consum beton - 0.0042 m3/buc.) | buc | 1,000 |
| 881 | R12A11D | TURLA - model p/ batere pe tabla (d 860mm). Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=860mm) | buc | 1,000 |
| 882 | R12A11E k=4 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D | buc | 1,000 |
| 883 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (turla d860mm) | buc | 1,000 |
| 884 | R12A25O k=4 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N | buc | 1,000 |
| 885 | R12A36E k=2man | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (turla d860mm - model din beton p/batere detaliilor pe tabla, consum beton - 0,333m3/buc) | buc | 1,000 |
| 886 | R12A36F k=3, k=6man | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E | buc | 1,000 |
| 887 | RMC17A1 | Glafuri si copertine din tabla de zinc, avand: latimea desfasurata 0 - 30 cm (tabla zinc-titan gr. 0,65mm) | m | 9,400 |
| 888 | RMC14B1 | Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperirea turlei cu detalii stemuite, batute din tabla de zinc-titan cu gros. 0,65mm) | m2 | 1,350 |
| 889 | RMC15A | DECOR liniar (h220mm, L=4,32ml). Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Tabla zinc titan ornamentala gr. 1,0mm) | m2 | 0,950 |
| 890 | RMC16A | Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straifuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala | m | 4,320 |
| 891 | CL18A | GIRUETA (h=1,77ml). Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (carcasa) | kg | 1,850 |
| 892 | RMC15A | Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Detalii batute, stemuite din tabla de zinc titan ornamental gros. 1,0mm) | m2 | 0,282 |
| 893 | R12A11A | MODELE de detalii decorative p/ batere pe tabla.Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (detalii p/gerueta: sfere, inele, coif, ect ) | buc | 6,000 |
| 894 | R12A25K | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (detalii p/girueta) | buc | 6,000 |
| 895 | R12A36A k=2man | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (centura d210mm - model din beton p/baterea detaliului din tabla, consum beton - 0,0066 m3/buc.) | buc | 6,000 |
| 896 | RMC15A | Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Detalii taiate din tabla de zinc titan ornamental gros. 1,0mm: litere, steag, etc) | m2 | 0,171 |
| 897 | RMC16A | Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straifuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala | m | 1,770 |
|  |  | 29. Turla cu "cupa de floare" (axele И - Ж). |  |  |
| 898 | RMF08G | Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: structura foisor turn (lemn de rasinoase) | m3 | 0,889 |
| 899 | R13A10B | Reconstituirea ornamentului la elementele de lemn ale cladirii prin traforarea manuala (sculptura populara): complexitatea ornamentului si adincimea taierii: medie, pina la 35 mm | dm2 | 67,600 |
| 900 | RMF08H | Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: sarpanta coif turn (lemn de rasinoase) | m3 | 0,124 |
| 901 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 1,013 |
| 902 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,013 |
| 903 | RMC14B1 | Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperirea turlei cu detalii stemuite, batute din tabla de zinc-titan cu gros. 0,65mm) | m2 | 6,256 |
| 904 | RMC15A | DECOR liniar (h220mm, L=2,24ml). Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Tabla de zinc titan ornamentala gr. 1,0mm) | m2 | 0,500 |
| 905 | RMC16A | Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straifuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala | m | 2,240 |
| 906 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (carcasa - teava d20) | kg | 0,220 |
| 907 | RMC15A | ELEMENTE decorative: cupa, bile, con, sfera, inel. Reparatii la elemente ornamentale din tabla de zinc gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositorirea pieselor desprinse (Detalii decorative batute, stemuite din tabla de zinc titan ornamental gros. 1,0mm) | m2 | 0,650 |
| 908 | RMC16A | Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straifuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala | m | 1,084 |
| 909 | R12A15C | CUPA de floare - model p/batere pe tabla (h240mm). Confectionarea modelului de frunze: de acant cu inaltimea: pina la 150 mm | buc | 1,000 |
| 910 | R12A15D k=2 | Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A15C | buc | 1,000 |
| 911 | R12A29G | Confectionarea tiparelor de frunze: tipare din clei, frunze de acant cu inaltimea pina la 150 mm | buc | 1,000 |
| 912 | R12A29H | Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A29G | buc | 1,000 |
| 913 | R12A40C k=2man | Turnarea frunzelor: de acant, inaltimea: pina la 150 mm | buc | 1,000 |
| 914 | R12A40D k2, k=4man | Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A40C | buc | 1,000 |
| 915 | R12A11A | MODELE de detalii decorative p/ batere pe tabla. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (con, bile inele, ec) | buc | 1,000 |
| 916 | R12A25K | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 1,000 |
| 917 | R12A36A k=2man | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (inel d150mm - model din beton p/baterea detaliului din tabla, consum beton - 0.0018 m3/buc.) | buc | 1,000 |
|  |  | 30. Vopsitorii la fatade |  |  |
| 918 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor, glafurilor de fereastra, nise, piedestal sub coloane, parapet, blocuri de ventilare pe acoperis etc. (grund ,,Silytol Konzentat") | m2 | 3 480,000 |
| 919 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparolgrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 3 480,000 |
| 920 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor ( tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol) | m2 | 3 480,000 |
| 921 | RCsR24A | Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea ,,Amphisilan NQG" Caparol) - Pereti, nise curbe | m2 | 2 146,800 |
| 922 | RCsR24A | Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea ,,Amphisilan NQG" Caparol) - Turele, parapete, inclusiv intradosul, glafuri de fereastra si usi, ziduri antifoc, portalul central, bovindouri) | m2 | 787,000 |
| 923 | RCsR24A | Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea ,,Amphisilan NQG" Caparol) - Buiandrugi de fereastra arcate rostuite. | m2 | 112,430 |
| 924 | RCsR24A | Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea ,,Amphisilan NQG" Caparol) - Nise decorative. | m2 | 204,500 |
| 925 | RCsR24A | Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea ,,Amphisilan NQG" Caparol) - Elemente decorative Эл1-Эл6, piedestal sub coloane, turle . | m2 | 26,120 |
| 926 | RCsR24A | Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea ,,Amphisilan NQG" Caparol) - Blocuri de ventilare pe acoperis. | m2 | 193,750 |
| 927 | RCsR24A | Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea ,,Amphisilan NQG" Caparol) - Balcoane partea de jos. | m2 | 9,400 |
| 928 | R10A15B | Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Cornise, profiluri trase | 10 m2 | 106,440 |
| 929 | R10A15B | Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Cornise cu profiluri arcate trase | 10 m2 | 22,250 |
| 930 | R10A15B | Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Profiluri trase la elemente arhitecturale ДО 1- ДО3, Эл1-5, tulre, balcoane etc. | 10 m2 | 8,470 |
| 931 | R10A15B | Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Profiluri trase la blocuri de ventilare | 10 m2 | 7,940 |
| 932 | R10A15B | Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Rosturi profilate trase cu sablonul (parter, etaj) - L=4627,0 ml. | 10 m2 | 126,330 |
| 933 | R10A15B | Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Rosturi profilate trase cu sablonul (parter, etaj) - L=435,74 ml. | 10 m2 | 7,200 |
| 934 | R10A07C | Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon (sistem tip Caparol ,,Amphisilan NQG"): decorul arhitectonic modelat din ipsos (inclusiv grund ,,DupaGrund" de consolidare a suportului de ipsos, vopsire - 2 ori) | 10 m2 | 118,220 |
| 935 | RCsR12B1 | Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei | m2 | 14,700 |
|  |  | 31. Lucrari diverse. Evacuarea molozului |  |  |
| 936 | RCsI22D | SOLBANCURI la parter: Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla zinc titan gr. 0,65mm) | m | 77,100 |
| 937 | RCsI22E | SOLBANCURI la parter: Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Tabla zinc titan gr.0,65mm) | m | 10,230 |
| 938 | RpIzF11A | Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula (,,Capatox") | m2 | 490,000 |
| 939 | RpIzA06A | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat (hidrofobizator ,,Софэксил-40") | m2 | 3 480,000 |
| 940 | TsH92B | Incarcarea in auto moloz | t | 306,000 |
| 941 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 306,000 |
| 942 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,700 |

Investitor Alexandru PANFILII

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Renovarea fatadei cladirii Primariei mun. Chisinau din bd. Stefan cel Mare si Sfint, 83 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3

Restaurarea fatadelor si reconstituirea decorului arhitectural.

(Aripa cladirii Primariei)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Schele. (pl.76-79) |  |  |
| 1 | RCsH31D | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei | m2 | 1 406,600 |
| 2 | RCsH27B | Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis (pentru12 blocuri de ventilare) | m2 | 102,240 |
|  |  | 2. Lucrari de desfaceri, diverse. (pl.82) |  |  |
| 3 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise trase din mortar: K1... K24) | m | 330,000 |
| 4 | RCsN15B | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime (Cornse K-2) | m | 77,000 |
| 5 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Profile trase din mortar T1... T-33) | m | 445,000 |
| 6 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise cu profil arcat trase din mortar A4, A11) | m | 49,000 |
| 7 | RCsN15C | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos: rozete P1, P2) | buc | 197,000 |
| 8 | RCsN15C | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos: console Kp1, Kp10, Kp11 ) | buc | 568,000 |
| 9 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Pereti, glafuri de fereastra, parapet, nise, turele etc) | m2 | 1 142,800 |
|  |  | 3. Restaurarea tencuielilor la fatade (pl.82) |  |  |
| 10 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - parter, etaj | m2 | 1 142,770 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Sylitol Konzentrat") - parter, etaj | m2 | 1 142,770 |
| 12 | R8B01A k=0.8man | Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti netezi (parter, etaj) | m2 | 182,200 |
| 13 | R8B01B k=0.8man | Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilinii (Glafuri de fereastra, usa) | m2 | 118,450 |
| 14 | RCsJ27C | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (plasa la suprafete netede: pereti, glafuri 160g/m2) | m2 | 300,650 |
| 15 | R8B03A k=0.8man | PARTER: Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment ( INCLUSIV: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor etc): pereti rectilinii ("Pietre" rostuite, stratul vizibil cu factura "pieptanat") - gros. 65mm | m2 | 173,250 |
| 16 | R8A11A k=3,5 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii, adaos 3,5 cm. | m2 | 173,250 |
| 17 | R8B03B k=0.8man | Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (sau var). Inclusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre" rostuite, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm | m2 | 23,400 |
| 18 | R8A11D k=3.5 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri, adaos 3,5 cm | m2 | 23,400 |
| 19 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: Rosturi profilate orizontale (65x95x65)mm, L=476.1ml (parter) | m2 | 107,120 |
| 20 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: Rosturi profilate verticale, L= 80.0ml - parter | m2 | 18,000 |
| 21 | R8B03A k=0.8man | ETAJ: Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment, INCLUSIV: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pereti rectilinii ("Pietre" rostuite, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm | m2 | 107,200 |
| 22 | R8A11A k=3,5 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii, adaos 3,5 cm. | m2 | 107,200 |
| 23 | R8B03B k=0.8man | Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (sau var). Inclusiv: curatarea, udarea fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre" rostuite, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm | m2 | 48,210 |
| 24 | R8A11D k=3.5 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastri, adaos 3.5 cm | m2 | 48,210 |
| 25 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: Rosturi profilate orizontale sec. (65x104x65)mm, L=521.94ml (etaj) | m2 | 122,130 |
| 26 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: Rosturi profilate verticale, L= 192.53ml. - etaj | m2 | 45,050 |
| 27 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 2,000 |
| 28 | R8B01A k=0.8man | Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti netezi cu rosturi simple 80x10mm (Parter, Etaj in axele A-B etaj si axele 7-1) | m2 | 349,000 |
| 29 | R8B01B k=0.8man | Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilinii (Turele rotunde N5) | m2 | 27,730 |
| 30 | RCsJ27C | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete rostuite: pereti, pilastri, turele) | m2 | 728,800 |
| 31 | RCsJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Intradosul parapetului, suprafete laterale parapetului cu dantele) | m2 | 76,300 |
|  |  | 4. Profiluri, ornamente trase cu sablonul (pl.82) |  |  |
|  |  | 4.1. Cornise K-1....K-24. Acoperirea glafurilor. |  |  |
| 32 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise | m2 | 153,770 |
| 33 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 2,000 |
| 34 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 3,000 |
| 35 | R8A15A k=1.9 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 сm) | buc | 1,000 |
| 36 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 2,000 |
| 37 | R8A15A k=2.5 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 сm) | buc | 1,000 |
| 38 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 76,800 |
| 39 | RCsD10A | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm | m | 202,000 |
| 40 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm | m | 128,800 |
| 41 | RCsD10C | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm | m | 77,000 |
| 42 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla zinc titan gr. 0,65mm) | m | 79,000 |
| 43 | RCsI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Tabla zinc titan gr.0,65mm) | m | 137,200 |
| 44 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv - tabla zinc titan gr. 0,65mm. (Solbancuri la ferestre parter) | m | 53,210 |
|  |  | 4.2. Profiluri trase T-1..T- 33 |  |  |
| 45 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale | m2 | 62,950 |
| 46 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale | m2 | 11,850 |
| 47 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate) | m2 | 25,380 |
| 48 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 2,000 |
| 49 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 7,000 |
| 50 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 56,650 |
| 51 | RCsD10A | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm | m | 130,860 |
|  |  | 4.3. Cornise cu profil arcat trase din mortar (A13). |  |  |
| 52 | R8A17E k=1,15 man | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea variabila a profilului (L=49ml) | m2 | 18,200 |
| 53 | R8A15A k=1.9 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm) | buc | 1,000 |
|  |  | 4.4. Nise decorative arcate (Ни-9). |  |  |
| 54 | R8B01B k=0.8man | Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilinii (134 buc.) | m2 | 14,440 |
|  |  | 5. Buiandrugi la ferestre arcate cu rosturi profilate АП-4, АП-11. (pl.82) |  |  |
| 55 | R8B03A k=0.8man | Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment, INCLUSIV: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pereti rectilinii ("Pietre" rostuite, stratul vizibil facturat cu pietris - cvadre) - e gros. 65mm | m2 | 22,600 |
| 56 | R8A11A k=3,5 | Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii, adaos 3,5 cm. | m2 | 22,600 |
| 57 | R8A17B k=1.15man | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (65x100x65 mm) L=78.7ml | m2 | 18,100 |
| 58 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 1,000 |
| 59 | RCsU05A1 | ARMAREA cvadrelor: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 350,000 |
| 60 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=220mm/buc.) | buc | 350,000 |
| 61 | RCsJ27C | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj - plasa | m2 | 22,600 |
|  |  | 6. Decor modelat din ipsos (rozete, console, etc) - pl.82 |  |  |
|  |  | 6.1. Arce din ipsos (A12). |  |  |
| 62 | R12A11D | A- 12. ROZETE (430x435hx60)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 63 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-12) | buc | 8,000 |
| 64 | R12A36D | Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-12) | buc | 59,000 |
| 65 | R12A47C | Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (adaos de PVA) - A12. | buc | 59,000 |
| 66 | R12A47D | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 59,000 |
| 67 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 177,000 |
|  |  | 6.2. Rozete P-1 (470 x 470 mm) |  |  |
| 68 | R12A11I | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. (rozete P-1 (470x470mm), - semisuma diagonalelor d=700 mm. | buc | 1,000 |
| 69 | R12A11J k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I | buc | 1,000 |
| 70 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=700mm) - P1 | buc | 5,000 |
| 71 | R12A25T k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S | buc | 5,000 |
| 72 | R12A36K | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=700) - P1 | buc | 32,000 |
| 73 | R12A36L | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K | buc | 32,000 |
| 74 | R12A47G | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=700mm) - P1 | buc | 32,000 |
| 75 | R12A47H k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 32,000 |
| 76 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 128,000 |
|  |  | 6.3. Rozete P-2 (310 x 310 mm) |  |  |
| 77 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm) | buc | 4,000 |
| 78 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm) - P2 | buc | 24,000 |
| 79 | R12A36D | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=440mm) - P2 | buc | 165,000 |
| 80 | R12A47C | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=440mm) - P2 | buc | 165,000 |
| 81 | R12A47D | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 165,000 |
| 82 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 660,000 |
|  |  | 6.4. Consola Kp-1 (132 x 220h x 82)mm |  |  |
| 83 | R12A20G | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 8,000 |
| 84 | R12A32F | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 52,000 |
| 85 | R12A43H | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 361,000 |
| 86 | R12A54G | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 361,000 |
| 87 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 722,000 |
|  |  | 6.5. Consola Kp-10 (210 x 407h x67 )mm |  |  |
| 88 | R12A20C | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 3,000 |
| 89 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 21,000 |
| 90 | R12A43C | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 144,000 |
| 91 | R12A54C | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 144,000 |
| 92 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 288,000 |
|  |  | 6.6. Consola Kp-11 (215 x 470h x160)mm |  |  |
| 93 | R12A20D | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 94 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 9,000 |
| 95 | R12A32D | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C | buc | 9,000 |
| 96 | R12A43D | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 63,000 |
| 97 | R12A54D | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 63,000 |
| 98 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 126,000 |
|  |  | 6.7. Bande de "denticule" C-2 ...C-15 |  |  |
| 99 | R12A10B | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm ("denticule" C-15) | buc | 2,000 |
| 100 | R12A10C | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm (C2, C12, C14) | buc | 12,000 |
| 101 | R12A24C2 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (C-15) | buc | 13,000 |
| 102 | R12A24C3 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm (C2, C12, C14) | buc | 78,000 |
| 103 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (C15) | m | 22,320 |
| 104 | R12A35C | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm (C2, C12, C14) | m | 256,000 |
| 105 | R12A46B | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm - pe clei (C-15) | m | 22,320 |
| 106 | R12A46C | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm - pe clei (C2, C12, C14) | m | 256,000 |
|  |  | 6.8. Restaurarea si consolidarea decorului din ipsos |  |  |
| 107 | R12A01K | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (rozete P10, P14) | m2 | 4,200 |
| 108 | R12A03G | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 10% | m2 | 4,200 |
| 109 | R12A01J | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria II de complexitate (coloane decorative cu capiteluri si baze la rizalituri -3 buc.) | m2 | 2,880 |
| 110 | R12A03E | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate II: pina la 20% | m2 | 2,880 |
| 111 | R10A02E | Curatarea suprafetelor tencuite, de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de vopsitorii din acetat de polivinil: netede (piedestal sub coloane - 6buc.) | m2 | 4,640 |
|  |  | 7. Elemente decorative la turele N5 (10 buc.) - pl.68. |  |  |
|  |  | 7.1. Эл-9. "Capitel" decorativ din ipsos (d540x d855x h460)mm - 10 buc. |  |  |
| 112 | R12A10L k=1.2 | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm (Meandru curb h=460mm) | buc | 1,000 |
| 113 | R12A24D6 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm | buc | 3,000 |
| 114 | R12A35X | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): plane, ornament complex, latimea: pina la 500 mm | m | 27,000 |
| 115 | R12A46L | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm | m | 27,000 |
| 116 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 80,000 |
|  |  | 7.2. Эл-11. Element decorativ de acoperire a turelei din beton (d855x230h)mm - 10 buc. |  |  |
| 117 | R12A18A | Confectionarea modelului de "capitel " neted cu inaltimea: pina la 250 mm | buc | 1,000 |
| 118 | R12A31G | Confectionarea tiparelor de capiteluri: "capitel" pina la 250 mm | buc | 1,000 |
| 119 | R12A42J k=2 man | Turnarea capitelurilor: "capitel" inaltimea: pina la 250 mm (beton - 0.133m3/ buc.) | buc | 10,000 |
| 120 | R12A53G k=2 man | Instalarea "capitelurilor": inaltimea: pina la 250 mm (pe clei) | buc | 10,000 |
| 121 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 40,000 |
|  |  | 7.3. Эл -12. Partea inferioara conica din ipsos (10buc.) |  |  |
| 122 | R12A11D | ROZETA conica (d540x300h)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 123 | R12A11E | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D | buc | 1,000 |
| 124 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 125 | R12A25O | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N | buc | 2,000 |
| 126 | R12A36E | Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm | buc | 10,000 |
| 127 | R12A47C | Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (pe clei) | buc | 10,000 |
| 128 | R12A47D k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 10,000 |
| 129 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 40,000 |
| 130 | R12A11B | ROZETA (d265x200h)mm. Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 131 | R12A25L | Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 2,000 |
| 132 | R12A36B | Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 10,000 |
| 133 | R12A47B | Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (pe clei) | buc | 10,000 |
| 134 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 10,000 |
| 135 | R12A10C k=1.2man | FRIZ (d 540x145h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm | buc | 2,000 |
| 136 | R12A24C3 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | buc | 10,000 |
| 137 | R12A35C | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | m | 17,000 |
| 138 | R12A46C | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (pe clei) | m | 17,000 |
| 139 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 40,000 |
|  |  | 7.4. Acoperirea turelelor cu zinc-titan |  |  |
| 140 | RMC14B1 | Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperire cu detalii batute din tabla de zinc-titan p/constructii cu gros. 0,65mm) | m2 | 10,700 |
| 141 | CE30B1 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, аstereala la cupole si turle | m2 | 7,300 |
| 142 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,220 |
| 143 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,220 |
|  |  | 8. Decor la blocuri de ventilare (12 buc.) - pl.101 |  |  |
| 144 | R12A10D | PROFIL superior (90x150h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm | buc | 2,000 |
| 145 | R12A24C4 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm | buc | 15,000 |
| 146 | R12A35D | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm | m | 49,440 |
| 147 | R12A46D | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm (pe clei) | m | 49,440 |
| 148 | R12A10C | PROFIL (60x100h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm | buc | 2,000 |
| 149 | R12A24C3 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | buc | 17,000 |
| 150 | R12A35C | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | m | 37,000 |
| 151 | R12A46C | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (pe clei) | m | 37,000 |
| 152 | R12A10F | PROFIL inferior (280x160)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 153 | R12A24C6 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm | buc | 8,000 |
| 154 | R12A35F | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm | m | 46,600 |
| 155 | R12A46F | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei) | m | 46,600 |
| 156 | R12A20D | CONSOLA (530h x260x70)mm. Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 3,000 |
| 157 | R12A20E | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D | buc | 3,000 |
| 158 | R12A32C | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 17,000 |
| 159 | R12A32D k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C | buc | 17,000 |
| 160 | R12A43E | Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 120,000 |
| 161 | R12A54D | Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (pe clei) | buc | 120,000 |
| 162 | R12A54E | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D | buc | 120,000 |
| 163 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 80,000 |
|  |  | 9. Vopsitorii la fatade |  |  |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor, glafurilor de fereastra, nise, parapet, piedestal la rizalit, blocuri de ventilare pe acoperis etc. (grund ,,Silytol Konzentat") | m2 | 1 241,000 |
| 165 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparolgrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 1 241,000 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor ( tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol) | m2 | 1 241,000 |
| 167 | RCsR24A | Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea siliconica ,,Amphisilan NQG" Caparol) - pereti, glafuri, parapet, piedestal, blocuri de ventilare | m2 | 1 241,000 |
| 168 | R10A15B | Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - INCLUSIV: grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Cornise, profiluri trase | 10 m2 | 31,050 |
| 169 | R10A15B | Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Rosturi profilate trase cu sablonul (parter, etaj), L=1270,5ml | 10 m2 | 29,200 |
| 170 | R10A07C | Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon (sistem tip Caparol ,,Amphisilan NQG"): decorul arhitectonic modelat din ipsos (inclusiv grund ,,DupaGrund" de consolidare a suportului de ipsos, vopsire - 2 ori) | 10 m2 | 27,370 |
|  |  | 10. Lucrari diverse. Evacuarea molozului |  |  |
| 171 | RpIzF11A | Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula (,,Capatox") | m2 | 308,000 |
| 172 | RpIzA06A | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat (hidrofobizator ,,Софэксил-40") | m2 | 1 414,000 |
| 173 | TsH92B | Incarcarea in auto moloz | t | 91,300 |
| 174 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 91,300 |
| 175 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,510 |

Investitor Alexandru PANFILII

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 8

Organizatorul  licitaţiei publice    Î.M. DCC a Primăriei, mun. Chişinău

Denumirea Renovarea faţadei clădirii Primăriei mun. Chişinău

din bd. Ştefan cel Mare si Sfint, 83

DEVIZ PE OBIECT

Costul total : __***__  mii lei

| Nr d/0 | Nr deviz | Denumirea | Lucrări de constr. | Lucrări de montaj | Utilaj | Alte chelt | Total mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-1-1 | Construcţii din beton armat | * |  |  |  | * |
| 2 | 2-1-2 | Soluţii arhitecturale | * |  |  |  | * |
| 3 | 2-1-2-1 | Soluţii arhitecturale: ferestre şi uşi | * |  |  |  | * |
| 4 | 2-1-3 | Echipament electric de forţă. Demontaj |  | * |  |  | * |
| 5 | 2-1-4 | Echipament electric de forţă |  | * | * |  | * |
| 6 | 2-1-5 | Ventilaţie şi condiţionarea aerului | * | * | * |  | * |
| 7 | 2-2 | Restaurarea faţadelpr şi reconstruirea decorului arhotectural. Clădirea Primăriei | * |  |  |  | * |
| 8 | 2-3 | Restaurarea faţadelpr şi reconstruirea decorului arhotectural. Aripa clădirii Primăriei | * |  |  |  | * |
|  |  | Total: | * | * | * |  | * |
|  |  | TVA-20% | * | * | * |  | * |
|  |  | Total: | * | * | * |  | *** |

APROBAT:

INVESTITOR _________________________ Alexandru PANFILII

L.Ş.