# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Materiale de construcție
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni mun. Soroca

- IDNO: 1007601000883

- Adresa: com. Bădiceni mun. Soroca

- Numărul de telefon/fax: 023041223 / 023041523

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: cp.badiceni@agssi.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): -

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o |  | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate |  |  |  | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Vopsele pe bază de apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38000,00 |
| 1 |  | 44812200-7 |  | Vopsea de apă 14 kg |  |  |  | buc | 30 |  | Vopsea lavabilă acrilică pentru fațade, pe bază de apă. |  |  |
| 2 |  | 44812200-7 |  | Vopsea de apă 7 kg |  |  |  | buc | 30 |  | Vopsea lavabilă acrilică pentru fațade, pe bază de apă. |  |  |
| Lotul 2 Vopsele email pentru interior și radiatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40640,00 |
| 1 | 44810000-1 |  | Vopsea email alchidică pentru interior de 2.7 l (culoare: albă) |  |  | buc |  |  |  | 40 |  | Vopsea email alchidică pentru interior, finisaj lucios, bună aderență, rezistență la uzură și uscare rapidă. |  |
| 2 | 44810000-1 |  | Vopsea email alchidică pentru interior de 2.7 l (culoare: maro deschis) |  |  | buc |  |  |  | 18 |  | Vopsea email alchidică pentru interior, finisaj lucios, bună aderență, rezistență la uzură și uscare rapidă. |  |
| 3 | 44810000-1 |  | Vopsea email alchidică pentru interior de 0.7 l (culoare: maro închis) |  |  | buc |  |  |  | 18 |  | Vopsea email alchidică pentru interior, finisaj lucios, bună aderență, rezistență la uzură și uscare rapidă. |  |
| 4 | 44810000-1 |  | Vopsea email alchidică pentru interior de 2.7 l (culoare: gri deschis) |  |  | buc |  |  |  | 40 |  | Vopsea email alchidică pentru interior, finisaj lucios, bună aderență, rezistență la uzură și uscare rapidă. |  |
| 5 | 44810000-1 |  | Vopsea email alchidică pentru interior de 2.7 l (culoare: turcuoaz-бируза) |  |  | buc |  |  |  | 12 |  | Vopsea email alchidică pentru interior, finisaj lucios, bună aderență, rezistență la uzură și uscare rapidă. |  |
| 6 | 44810000-1 |  | Vopsea email alchidică pentru interior de 0.7 l (culoare: neagră) |  |  | buc |  |  |  | 20 |  | Vopsea email alchidică pentru interior, finisaj lucios, bună aderență, rezistență la uzură și uscare rapidă. |  |
| 7 | 44810000-1 |  | Vopsea email pentru radiatoare (culoare: alb) |  |  | buc |  |  |  | 10 |  | Vopsea email pentru radiatoare, rezistentă la 90–120°C, culoare albă. |  |
| Lotul 3 Ciment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4450,00 |
| 1 |  | 44111200-3 |  | Ciment (marca 550) |  |  |  | buc | 30 |  | Ciment Portland cu rezistență mare la compresiune. Ambalat în saci a câte 40 - 50 kg. |  |  |
| Lotul 4 Var |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,00 |
| 1 |  | 44921200-4 |  | Var |  |  | buc |  |  | 20 | Var hidratat pentru construcții, ambalat în saci a câte 20 kg. |  |  |
|  |  | Lotul 5 Pensule (perii pentru vopsit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,00 |
| 1 |  | 44812400-9 |  | Perie pentru aplicarea varului |  |  | buc |  |  | 20 | Destinată aplicării varului pe suprafețe interioare și exterioare Peri din păr natural rezistenți la apă, soluții alcaline și frecare. Fixare solidă a perilor în suport. Mâner ergonomic din lemn sau material plastic rezistent. |  |  |
| 2 |  | 44812400-9 |  | Perie pentru aplicarea vopselei email (marimea 40) |  |  | buc |  |  | 10 | Destinată aplicării vopselei email, cu peri naturali, rezistenți la solvent, pentru suprafețe metalice sau lemnoase. |  |  |
| 3 |  | 44812400-9 |  | Perie pentru aplicarea vopselei email (marimea 50) |  |  | buc |  |  | 10 | Destinată aplicării vopselei email, cu peri naturali, rezistenți la solvent, pentru suprafețe metalice sau lemnoase. |  |  |
| 4 |  | 44812400-9 |  | Perie pentru aplicarea vopselei email (marimea 60) |  |  | buc |  |  | 10 | Destinată aplicării vopselei email, cu peri naturali, rezistenți la solvent, pentru suprafețe metalice sau lemnoase. |  |  |
| Lotul 6 Spatulă pentru glentuire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2050,00 |
| 1 |  | 44512000-2 |  | Spatulă pentru gletuire (marimea 10) |  |  | buc |  |  | 5 | Spatulă pentru gletuire, cu lamă metalică flexibilă și mâner ergonomic, pentru aplicarea uniformă a gletului pe suprafețele pregătite ale pereților și tavanelor. |  |  |
| 2 |  | 44512000-2 |  | Spatulă pentru gletuire (marimea 20) |  |  | buc |  |  | 5 | Spatulă pentru gletuire, cu lamă metalică flexibilă și mâner ergonomic, pentru aplicarea uniformă a gletului pe suprafețele pregătite ale pereților și tavanelor. |  |  |
| 3 |  | 44512000-2 |  | Spatulă pentru gletuire (marimea 30) |  |  | buc |  |  | 5 | Spatulă pentru gletuire, cu lamă metalică flexibilă și mâner ergonomic, pentru aplicarea uniformă a gletului pe suprafețele pregătite ale pereților și tavanelor. |  |  |
|  |  | Lotul 7 Diluant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,00 |
| 1 |  | 44832000-1 |  | Diluant pentru vopsele email |  |  | buc |  |  | 40 | Diluant pentru vopsele email pe bază de solvent, conform instrucțiunilor producătorului, utilizat pentru reglarea vâscozității în vederea aplicării uniforme. Ambalat în recipient etanș de 1 litru, etichetat conform legislației în vigoare privind substanțele chimice. |  |  |
|  |  | Lotul 8 Tencuială interioară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800,00 |
| 1 |  | 45421100-1 |  | Tencuială interioară |  |  | buc |  |  | 20 | Tencuială interioară pe bază de gips, în strat de 10–15 mm, pe zidărie sau plăci gips-carton. Ambalat conform standardelor producătorului. |  |  |
|  |  | Lotul 9 Elemente din lemn pentru uși |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| 1 |  | 44213200-2 |  | Prag de ușă internă (marimea 2 m) парог |  |  | buc |  |  | 40 | Prag de ușă – element inferior al cadrului ușii, peste care trecem. |  |  |
|  |  | Lotul 10 Etanșanți și materiale de etanșare (Silicon universal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| 1 |  | 44821100-4 |  | Silicon universal |  |  | Buc |  |  | 10 | Silicon universal pe bază de silicon neutru, cu aderență bună la diverse substraturi (metal, lemn, sticlă, ceramică), rezistent la umiditate și variații de temperatură. |  |  |
|  |  | Lotul 11 Benzi de etanșare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
| 1 |  | 44154000-1 |  | Bandă PTFE (teflon) |  |  | buc |  |  | 10 | Bandă PTFE (teflon) pentru etanșarea îmbinărilor filetate, rezistentă la apă, temperaturi și presiune conform normelor tehnice, aplicată pe conducte și racorduri de instalații sanitare sau de încălzire. |  |  |
|  |  | Lotul 12 Discuri metalice și diamant pentru unelte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100,00 |
| 1 |  | 44511600-1 |  | Disc metalic |  |  | Buc |  |  | 1 | Disc metalic cu diametrul 125 mm, grosime 1 mm, utilizat pentru tăiere / șlefuire / polizare. |  |  |
| 2 |  | 44511600-1 |  | Disc metalic |  |  | buc |  |  | 20 | Disc metalic cu diametru 230 mm, grosime 2,5 mm, pentru tăiere oțel / metal, compatibil cu polizoare unghiulare, rezistent la rotație de până la 6.600 rpm, conform instrucțiunilor producătorului și normelor de siguranță în vigoare. |  |  |
| 3 |  | 44511600-1 |  | Disc diamant |  |  | buc |  |  | 10 | Disc diamant pentru tăiere beton, piatră sau ceramică, diametru 125 mm, grosime 2 mm, pentru polizoare unghiulare (flex), rezistent la viteze de rotație de până la 12.000 rpm, conform instrucțiunilor producătorului. |  |  |
|  |  | Lotul 13 Accesorii pentru duș |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,00 |
| 1 |  | 44411000-4 |  | Furtun de duș flexibil |  |  | buc |  |  | 10 | Furtun de duș flexibil, lungime 1,5 m, din inox cromat, rezistent la presiune și temperaturi de până la 90°C, racord ½”, compatibil cu baterii standard, conform instrucțiunilor producătorului. |  |  |
| 2 |  | 44411000-4 |  | Cap de duș |  |  | buc |  |  | 10 | Cap de duș, din ABS sau inox cromat, rezistent la temperaturi și coroziune, cu posibilitate de reglare a jetului, compatibil cu furtun de duș standard ½”, conform instrucțiunilor producătorului. |  |  |
| 3 |  | 44411000-4 |  | Set furtun de duș |  |  | buc |  |  | 20 | Set furtun de duș, format din furtun flexibil 1,5 m, cap de duș din ABS cromat sau inox, suport / șină de duș și garnituri de etanșare incluse, rezistent la temperaturi de până la 95°C și presiuni standard de instalație, compatibil cu racorduri ½”, conform instrucțiunilor producătorului. |  |  |
|  |  | Lotul 14 Sifoane pentru instalații sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| 1 |  | 44152100-6 |  | Sifon pentru lavoar |  |  | buc |  |  | 10 | Sifon pentru lavoar, din PVC sau crom, diametru racord Ø 32 mm, cu preaplin și garnituri de etanșare, rezistent la temperaturi de până la 95°C, compatibil cu toate lavoarele standard, conform instrucțiunilor producătorului. |  |  |
|  |  | Lotul 15 Coturi pentru conducte din PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| 1 |  | 44153100-2 |  | Cot 90° (Ø 110 mm) |  |  | Buc |  |  | 10 | Cot 90° pentru conductă Ø 110 mm, din PVC, pentru racorduri de canalizare sau apă menajeră. |  |  |
| 2 |  | 44153100-2 |  | Cot 90° (Ø 50 mm) |  |  | buc |  |  | 10 | Cot 90° pentru conductă Ø 50 mm, din PVC, pentru racorduri apă menajeră sau canalizare. |  |  |
|  |  | Lotul 16 Role pentru aplicarea vopselelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |
| 1 |  | 44812300-6 |  | Rolă cu mîner (10 mm) |  |  | buc |  |  | 10 | Rolă pentru aplicarea vopselelor, cu strat de mineral (burete) grosime 10 mm, rezistentă la frecare și compatibilă cu vopsele pe bază de apă sau solvent, pentru aplicare uniformă suprafete. |  |  |
| 2 |  | 44812300-6 |  | Rolă cu mîner (20 mm) |  |  |  |  |  | 20 | Rolă pentru aplicarea vopselelor, cu strat de mineral (burete) grosime 20 mm, rezistentă la frecare și compatibilă cu vopsele pe bază de apă sau solvent, pentru aplicare uniformă suprafete. |  |  |
| 3 |  | 44812300-6 |  | Rolă cu mîner (30 mm) |  |  |  |  |  | 15 | Rolă pentru aplicarea vopselelor, cu strat de mineral (burete) grosime 30 mm, rezistentă la frecare și compatibilă cu vopsele pe bază de apă sau solvent, pentru aplicare uniformă suprafete. |  |  |
|  |  | Lotul 17 Țevi PPR pentru apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800,00 |
| 1 |  | 44164200-9 |  | Țeavă PPR, diametru Ø 20 mm |  |  | buc |  |  | 40 | Țeavă PPR, diametru Ø 20 mm, pentru apă rece și caldă, rezistentă la presiune și temperaturi conform standardelor în vigoare. |  |  |
| 2 |  | 44164200-9 |  | Țeavă PPR, diametru Ø 25 mm |  |  | buc |  |  | 40 | Țeavă PPR, diametru Ø 25 mm, pentru apă rece și caldă, rezistentă la presiune și temperaturi conform standardelor în vigoare |  |  |
|  |  | Lotul 18 Roabă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |
| 1 |  | 44613500-4 |  | Roabă de construcție |  |  | buc |  |  | 2 | Roabă de construcție, cu cadru metalic rezistent, cu capacitate 80–100 L, roți cauciucate pentru teren variabil, destinată transportului de materiale de zidărie, beton sau pământ, conform instrucțiunilor producătorului. |  |  |
|  |  | Lotul 19 Unitaz ceramic cu rezervor de apă (WC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 |
| 1 |  | 44411000-4 |  | Unitaz ceramic cu rezervor de apă (WC) |  |  | buc |  |  | 10 |  WC complet, compact, cu rezervor atasat (mono-bloc)  Material: ceramică sanitară vitrifiată, alb  Sistem de evacuare: standard cu sifon integrat, evacuare verticală sau orizontală  Capacitate rezervor: 6–9 L (standard)  Mecanism de spălare: mecanic / buton dual-flush (dublă evacuare apă)  Fixare: podea, cu șuruburi și garnituri incluse  Accesorii incluse: rezervor, capac WC cu balamale, garnitură de etanșare Compatibilitate: pentru racorduri standard 100–110 mm  Garanție: minim 24 luni  Conformitate: CE, norme pentru instalații sanitare |  |  |
|  |  | Lotul 20 Robinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22100,00 |
| 1 |  | 42131000-6 |  | Set robinet baie |  |  | buc |  |  | 15 | Set robinet baie , baterie monocomandă, cartuș ceramic min. 35 mm, finisaj cromat, racorduri flexibile incluse, ventil inclus, presiune de lucru 1–6 bar, conform standardelor europene. |  |  |
| 2 |  | 42131000-6 |  | Robinet lavoar |  |  | buc |  |  | 15 | Robinet lavoar din inox, monocomandă, montaj stativ, cartuș ceramic, racorduri flexibile incluse. |  |  |
| 3 |  | 42131000-6 |  | Robinet bucătărie |  |  | set |  |  | 5 | Baterie bucătărie monocomandă, montaj stativ, cartuș ceramic, finisaj cromat, racorduri flexibile incluse |  |  |
| 4 |  | 42131000-6 |  | Robinet pentru butoi |  |  | buc |  |  | 50 | Robinet pentru butoi, 1/2” (exterior), din /bronz |  |  |
|  |  | Lotul 21 Capace pentru vase WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,00 |
| 1 |  | 44411100-1 |  | Capace pentru vase WC |  |  | buc |  |  | 100 | Capac pentru vase WC din polipropilenă (PP), cu balamale reglabile |  |  |
|  |  | Lotul 22 Furtunuri pentru irigații și grădinărit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |
| 1 |  | 44113200-6 |  | Furtunuri pentru irigații și grădinărit |  |  | m |  |  | 50 | Furtun de grădină pentru irigații, cu următoarele caracteristici: - Material: PVC flexibil multistrat - Armare: inserție textilă (min. 3 straturi) - Diametru interior: 1/2” - Lungime: 50 m - Presiune de lucru: min. 8 bar - Presiune de rupere: min. 24 bar - Rezistență la UV și variații de temperature. Конец формы |  |  |
|  |  | Lotul 23 Pardoseli și plăci din materiale plastice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 |
| 1 |  | 44212200-1 |  | Pardoseală tip linoleum în rolă de 3m. |  |  | m |  |  | 200 | Pardoseală tip linoleum în rolă, cu următoarele caracteristici: - Tip: linoleum - Grosime totală: min. 2,5 mm - Strat uzură: min. 0,20–0,30 mm - Lățime rolă: 3 m - Rezistență la abraziune și agenți de curățare |  |  |
|  |  | Lotul 24 Țevi din oțel pentru construcții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600,00 |
| 1 |  | 44223100-1 |  | Țeavă rectangulară 30×20 mm, grosime 2 mm. |  |  | m |  |  | 120 | Țeavă rectangulară 30×20 mm, grosime 2 mm, oțel negru / zincat, sudabilă. |  |  |
|  |  | Lotul 25 Scânduri din lemn pentru construcții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18900,00 |
| 1 |  | 44111200-3 |  | Scândură din lemn |  |  | buc |  |  | 50 | Scândură din lemn rășinos, secțiune 30×150 mm, lungime 4 m, uscată natural. |  |  |
| 2 |  | 44111200-3 |  | Scândură din lemn |  |  | buc |  |  | 30 | Scândură din lemn rășinos, secțiune 50×150 mm, lungime 4 m, uscată natural. |  |  |
| 3 |  | 44111200-3 |  | Scândură din lemn |  |  | buc |  |  | 30 | Scândură din lemn rășinos, secțiune 40×150 mm, lungime 4 m, uscată natural. |  |  |
|  |  | Lotul 26 Plăci pentru construcții și amenajări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2900,00 |
| 1 |  | 44111400-1 |  | Placă gips-carton standard |  |  | buc |  |  | 10 | Placă gips-carton standard, grosime 12,5 mm, dimensiuni 1,2×2,5 m. |  |  |
| 2 |  | 44111500-8 |  | Placă OSB |  |  | buc |  |  | 10 | Placă OSB , grosime 12 mm, dimensiuni 2500×1250 mm. |  |  |
|  |  | Lotul 27 Plăci ceramice pentru pardoseli - teracotă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |
| 1 |  | 44212200-7 |  | Placă ceramică teracotă pentru pardoseală |  |  | m2 |  |  | 50 | Placă ceramică teracotă pentru pardoseală, cu următoarele caracteristici: - Dimensiuni: 400×400 mm, - Grosime: 8–10 mm - Material: ceramică rezistentă la abraziune și trafic normal - Finisaj: mat sau antiderapant, rezistent la alunecare. |  |  |
|  |  | Lotul 28 Materiale pentru finisaje interioare – chituri, gleturi și grunduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500,00 |
| 1 |  | 44831400-9 |  | Chit de finisare interior Finito |  |  | buc |  |  | 10 | Chit de finisare interior Finito, alb, pentru pereți și tavane. |  |  |
| 2 |  | 44831400-9 |  | Chit de glet interior la 20kg. |  |  | buc |  |  | 10 | Chit de glet interior, alb, pentru pereți la 20kg. |  |  |
| 3 |  | 44831300-7 |  | Chit de rosturi pentru teracota la 1kg. |  |  | buc |  |  | 10 | Chit de rosturi pentru gresie/teracotă, pe bază de ciment, culoare gri, rezistent la apă. |  |  |
| 4 |  | 44811100-8 |  | Grunt acrilic interior la 7kg |  |  | buc |  |  | 10 | Grunt acrilic interior, gata preparat, culoare albă/translucidă |  |  |
| 5 |  | 44811100-8 |  | Grund de aderență Betonocontact la 10kg |  |  | buc |  |  | 10 | Grund de aderență Betonocontact, interior/exterior, culoare roz, gata preparat. |  |  |
|  |  | Lotul 29 Unelte și scule de mână pentru grădinărit și construcții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4700,00 |
| 1 |  | 44152000-1 |  | Lopată din oțel |  |  | buc |  |  | 20 | Lopată din oțel, pentru pământ / zăpadă ect. |  |  |
| 2 |  | 44152300 |  | Grebla grădinărit |  |  | buc |  |  | 10 | Grebla grădinărit, din plastic / metal |  |  |
| 3 |  | 44152000-1 |  | Sapă de grădină |  |  | buc |  |  | 10 | Sapă de grădină , lamă oțel, mâner lemn. |  |  |
| 4 |  | 44160000-8 |  | Ciocan de mână |  |  | buc |  |  | 5 | Ciocan de mână, greutate cap 0,500 kg, coadă lemn. |  |  |
|  |  | Lotul 30 Adezivi pentru plăci ceramice – interior și exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2250,00 |
| 1 |  | 44833100-0 |  | Clei pentru gresie la 25kg |  |  | buc |  |  | 15 | Clei pentru gresie/teracotă, pe bază de ciment, alb/gray, pentru interior/exterior. |  |  |
|  |  | Lotul 31 Scări și schele portabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,00 |
| 1 |  | 44221100-5 |  | Scară pliantă din aluminiu |  |  | buc |  |  | 1 | Scară pliantă din aluminiu cu 2 trepte, pliabilă pentru depozitare. |  |  |
| 2 |  | 44221100-5 |  | Scară pliantă din aluminiu |  |  | buc |  |  | 2 | Scară pliantă din aluminiu cu 6 trepte, pliabilă pentru depozitare. |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266790,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Livrarea la comanda cumpărătorului,  cu transportul vînzătorului pînă la  depozitul instituției. Livrarea se va face în zilele de luni-vineri pînă la ora 14:30.

- Termenul de valabilitate a contractului: martie 2026 – 31 decembrie 2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  -

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta de preț | Completată și semnată electronic de către participant. (anexa 23) | Obligatoriu |
| 2 | Specificațiile tehnice | Completată și semnată electronic de către participant. (anexa 22) | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare (anexa 7) | Completată și semnată electronic de către participant. (Anexa 7) | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa 8) | Completată și semnată electronic de către participant. (Anexa 8) | Obligatoriu |
| 5 | DUAE | Completat și semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de înregistrare / Decizie/Extras | Semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 7 | Rechizite bancare | Semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 8 | Certificate de conformitate/ calitate sau declarație de conformitate / inofensivitate sau alte certificate/avize | În limba de stat (română) Semnate electronic de către participant | Obligatoriu |
| 9 | # DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Completat și semnat electronic de operatorul economic desemnat cîștigător | Obligatoriu Se transmite de către OE desemnat cîștigător Agenției Achiziții Publice (bap@tender.gov.md) și Autorității contractante (cp.badiceni@agssi.md) în termen de 5 zile din data transmiterii înștiințării privind rezultatele procedurii. |

Pe documente se aplică doar semnătura ELECTRONICĂ, fără a aplica ștampila umedă.

- Garanția pentru ofertă, după caz -, cuantumul -%.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz -, cuantumul - %.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz -

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică 3 runde (pasul minim -0,5 %).

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Ofertele se prezintă în valuta națională (lei MD)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Conform SIA RSAP (MTender)

- pe: [data] Conform SIA RSAP (MTender)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 35 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP Mtender.

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat (română)

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -______________________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):-

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 27.02.2026.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 06.03.2026.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  _________________________VACAR Veaceslav.