| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea elementelor galvanice |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Baterii LR03 (AAA, R03) |  |  |  | Alkaline 1,5 V |  |  |
| Baterii LR6 (AA, R6) |  |  |  | Alkaline 1,5 V |  |  |
| Baterii LR20 (R20, mărimea D) |  |  |  | Alkaline 1,5 V |  |  |
| Acumulator LR20 (R20, mărimea D) |  |  |  | Ni-MH 1,5 V 3000 mAh |  |  |
| Baterii LR14 (R14, mărimea C) |  |  |  | Alkaline 4,5 V |  |  |
| Acumulator LR14 (R14, mărimea C) |  |  |  | Ni-MH 1,5 V 3000 mAh |  |  |
| Baterii 3LR12 (3R12, R12) |  |  |  | Alkaline 4.5 V |  |  |
| Baterii 6LR61 (Crona, E-block, 6F22, 6LF22 ) |  |  |  | Lithium 9 V |  |  |
| Baterii CR123 (DL123) |  |  |  | Lithium 3,0 V |  |  |
| Baterii CR 2032 SC PCBD ( 3 esiri) |  |  |  | Lithium 3,0 V |  |  |
| Baterii AA SL-360, SL-560, SL-760 |  |  |  | Lithium 3,6 V, 2200-2400mAh |  |  |
| Baterii CR-P2 |  |  |  | Lithium 6,0 V |  |  |
| Acumulator LR03 (AAA, R03) |  |  |  | Ni-MH 1,2 V, 1200 mAh |  |  |
| Acumulator LR6 (AA, R6) |  |  |  | Ni-MH 1,2 V, 2500 mAh |  |  |
| Baterii AGM VRLA DT 6033 |  |  |  | 6,6V,, 3,3Ah |  |  |
| Acumulator UPS |  |  |  | 12 V, 9 Ah |  |  |
| Acumulator UPS |  |  |  | 12 V, 7 Ah |  |  |
| Acumulator UPS |  |  |  | 12 V, 5 Ah |  |  |
| Baterii Netys RT |  |  |  | 12V/7Ah 151mm*94mm*65mm |  |  |
| Acumulator 5H-AA2000BT |  |  |  | 6V, 2000 mAh |  |  |
| Încărcător pentru acumulatoare |  |  |  | AA/AAA(4-posturi) |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Baterii Li-SOCI2 66-00-200-100 |  |  |  | Lithium-thionyl chloride 3,6 V 17000 mAh |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| Sonerie (Звонок) |  |  |  | 220V, Dimensiuni - 250 mm |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
| Rezistență ПЭ-20 |  |  |  | 20W 2,2kOhm |  |  |
| Rezistență ПЭВР-1000 |  |  |  | 100W 200Ohm |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |
| Blocare electromagnetica de tip ЗБ-1М |  |  |  | Piesă de schimb p/u separatoare de tip РДЗ 110/1000 |  |  |
| Cheie electromagnetica de tip KЭЗ-1М |  |  |  | Piesă de schimb p/u separatoare de tip РДЗ 110/1000 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 170 419,00 |

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________