|  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 1,2,3,5] |  |  |  |
| Numărulprocedurii de achiziție: Nr. , conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumireaprocedurii de achiziție: «Servicii de proiectare agent termic » |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumireabunurilor | Specificareatehnicădeplinăsolicitată de cătreautoritateacontractantă | Specificareatehnicădeplinăpropusă de cătreofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71321200-6 | 1. Servicii de proiectare pentru schimbarea și reamplasarea comunicațiilor de agent termic, Bloc Operator |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________ Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț(F4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărulprocedurii deachiziție: Nr. , conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumireaprocedurii de achiziție: « Servicii de proiectare agent termic » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Prețunitar (fără TVA) | Prețunitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificațiebugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71321200-6 | 1. Servicii de proiectare pentru schimbarea și reamplasarea comunicațiilor de agent termic, Bloc Operator | buc | 1 |  |  |  |  | La comandă, | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________ Adresa: ______________________________