## F4.1 LP
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului Național de Transplant 2025 (Banca de țesuturi și celule umane) (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M | 6: Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ și înzestrate cu 3 buzunare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 2 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L | 6: Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ și înzestrate cu 3 buzunare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 3 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL | 6: Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ și înzestrate cu 3 buzunare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 4 | Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. | Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. Un set să includă un flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică și un flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Ambalare separată, fiecare flacon să conțină 15-25 ml mediu, steril. | 6: Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. Un set să includă un flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică și un flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Ambalare separată, fiecare flacon să conțină 15-25 ml mediu, steril. Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml, set 24 flacoane. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, s
3310000-1 | 5 | Pipete Paster, 5 ml. | Pipete Paster, 5 ml. | 6: Pipete de tip: Paster, din plastic, volum 5 ml . Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 6 | Pipete serologice de 25ml | Pipete serologice de 25ml | 6: Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare. Volum de lucru – 25 ml. Fiecare pipetă ambalată individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 7 | Seringi Luer Lock, 3 componente de 5 ml, ambalate individual cu ac de 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente de 5 ml, ambalate individual cu ac de 22G | 6: Seringi 5 ml luer-lock, din 3 componente, ambalate individual cu ac de 22G; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 8 | Seringi Luer Lock, 3 componente de 10ml ambalate individual, cu ac de 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente de 10ml ambalate individual, cu ac de 22G | 6: Seringi Luer Lock, 3 componente de 10ml ambalate individual, cu ac de 22G; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 9 | Seringi Luer Lock, 3 componente de 20 ml, ambalate individual cu ac de 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente de 20 ml, ambalate individual cu ac de 22G | 6: Seringi Luer Lock, 3 componente de 20 ml, ambalate individual cu ac de 22G ; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 10 | Seringi Luer Lock, 3 componente de 50 ml, ambalate individual | Seringi Luer Lock, 3 componente de 50 ml, ambalate individual | 6: Seringi Luer Lock, 3 componente de 50 ml, ambalate individual ; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului Național de Transplant 2025 (Banca de țesuturi și celule umane) (repetat 3) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M | 3: Buc.; 4: 500; 9: 2 tranșe: mai 2025, august 2025 | 16666.6667
3310000-1 | 2 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L | 3: Buc.; 4: 500; 9: 2 tranșe: mai 2025, august 2025 | 16666.6667
3310000-1 | 3 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: mai 2025, august 2025 | 6666.6667
3310000-1 | 4 | Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. | Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. | 3: flacoane; 4: 300; 9: 2 tranșe: mai 2025, august 2025 | 10000
3310000-1 | 5 | Pipete Paster, 5 ml. | Pipete Paster, 5 ml. | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: mai 2025, august 2025 | 93.3333
3310000-1 | 6 | Pipete serologice de 25ml | Pipete serologice de 25ml | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: mai 2025, august 2025 | 400
3310000-1 | 7 | Seringi Luer Lock, 3 componente de 5 ml, ambalate individual cu ac de 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente de 5 ml, ambalate individual cu ac de 22G | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: mai 2025, august 2025 | 500
3310000-1 | 8 | Seringi Luer Lock, 3 componente de 10ml ambalate individual, cu ac de 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente de 10ml ambalate individual, cu ac de 22G | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: mai 2025, august 2025 | 583.3333
3310000-1 | 9 | Seringi Luer Lock, 3 componente de 20 ml, ambalate individual cu ac de 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente de 20 ml, ambalate individual cu ac de 22G | 3: Buc; 4: 200; 9: 2 tranșe: mai 2025, august 2025 | 750
3310000-1 | 10 | Seringi Luer Lock, 3 componente de 50 ml, ambalate individual | Seringi Luer Lock, 3 componente de 50 ml, ambalate individual | 3: Buc; 4: 130; 9: 2 tranșe: mai 2025, august 2025 | 595.5
52922.1667

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________