Lotul nr.1 (materiale pentru întreținerea rețelelor electrice)

| Nr.or | Denumirea bunurilor | Unitatea de masură | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Becuri LED 25 W | buc | 50 |
| 2 | Bec LED 15 W | buc | 50 |
| 3 | Bec LED 10 W | buc | 50 |
| 4 | Lămpi TL LED 18 w | buc | 200 |
| 5 | Proiector LED 100 W | buc | 30 |
| 6 | Projector LED 50w | buc | 20 |
| 7 | Projector LED cu sensor 30w | buc | 20 |
| 8 | Tub fluoriscent 18 W | buc | 150 |
| 9 | Starter 4-22W 110-120V | buc | 100 |
| 10 | Corp iluminat 4x18W R-acril incastrabil | buc | 20 |
| 11 | Corp de iluminat stradal cu LED 100W | buc | 20 |
| 12 | Corp de iluminat 4*18w | buc | 10 |
| 13 | Cutii de distribuție exterioare 150*150mm | buc | 25 |
| 14 | Întrerupător exterior ordinar | buc | 20 |
| 15 | Priză electrică exterioară ordinară | buc | 20 |
| 16 | Priză electrică exterioară dublă | buc | 10 |
| 17 | Priză electrică interior ordinară | buc | 10 |
| 18 | Priza electrică interioară dublă | buc | 10 |
| 19 | Cablu PVS 3*2,5 | m | 200 |
| 20 | Cablu PVS 2*1,5 | m | 200 |
| 21 | Cablu electric VVG 2*1,5 | m | 500 |
| Costul materialelor fără TVA |  | 78 697,50 |  |

Lotul nr.2 (materiale pentru întreținerea utilaj sanitar)

| Nr.or | Denumirea bunurilor | Unitatea de masură | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amestecător pentru bucătărie | buc | 10 |
| 2 | Amestecător pentru duș set (furtun,stropitoare) | buc | 20 |
| 3 | Stropitoare pentru baie | buc | 20 |
| 4 | Furtun flexibil pentru baie l - 2m. | buc | 10 |
| 5 | Amestecător p/u lavuar | buc | 30 |
| 6 | Amestecător pentru cadă baie | buc | 5 |
| 7 | Armatura rezervor de apă a vasului de WC | buc | 4 |
| 8 | Gofră pentru WC d-110 mm | buc | 4 |
| 9 | Robinet cu bilă d-15 F/F | buc | 10 |
| 10 | Robinet cu bilă d-15 F/M | buc | 10 |
| 11 | Robinet cu bilă d-15 M/M | buc | 10 |
| 12 | Robinet cu bilă d-20 F/F | buc | 10 |
| 13 | Robinet cu bilă d-20 F/M | buc | 10 |
| 14 | Robinet cu bilă d-20 M/M | buc | 10 |
| 15 | Robinet cu bilă d-25 F/F | buc | 10 |
| 16 | Robinet cu bilă d-25 F/M | buc | 10 |
| Costul materialelor fără TVA |  | 19 683,65 |  |

Lotul nr.3 (material de construcții pentru întreținerea edificiilor)

| Nr.or | Denumirea bunurilor | Unitatea de masură | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grindă 50*150*6 m | m3 | 4,2 |
| 2 | Grinda 100*100*6 m | m3 | 0,5 |
| 3 | Cherestea 30*100*6 m | m3 | 4,3 |
| 4 | Grindă 100*150 mm | m3 | 6 |
| 5 | Cherestea 50*50 mm | m3 | 1,5 |
| 6 | Electrozi nr.3.5 mm | kg | 54 |
| 7 | Foi de ardezie | buc | 705 |
| 8 | Țeava patrată (profil) 40*40*2mm | m | 54 |
| 9 | Țeavă patrată (profil) 25*40*2 mm | m | 96 |
| 10 | Cuie pentru ardezie | kg | 60 |
| 11 | Cuie 100 mm | kg | 28 |
| 12 | Cuie 200 mm | kg | 30 |
| 13 | Cuie 70 mm | kg | 30 |
| 14 | Var stins hidratant ( 20 kg) | sac | 30 |
| 15 | Ciment M400 , 40 kg | sac | 200 |
| 16 | Amestec uscat 30 kg | sac | 10 |
| 17 | Clei pentru faianța (interior), 25 kg | sac | 10 |
| 18 | Clei de teracota (exterior), 25 kg | sac | 5 |
| 19 | Vopsea lavabilă p/u lucrări exterioare (14kg) | buc | 4 |
| 20 | Lenolium grosime 3mm, lățime 4m, lungime 10m | m2 | 40 |
| 21 | Sîrma ghimpată | kg | 500 |
| 22 | Disc p/u metal 150mm | buc | 100 |
| 23 | Lacăt suspendat 90 mm | buc | 25 |
| 24 | Lacăt suspendat 70 mm | buc | 50 |
| 25 | Broasca pentru ușă 70 mm | buc | 50 |
| 26 | Broasca pentru ușă 80 mm | buc | 30 |
| 27 | Plasă din metal tip panou EU 1,5*2,5 (3,3mm) | buc | 10 |
| 28 | Plasă din metal tip panou EU 2*2,5 (3,3mm) | buc | 25 |
| Costul materialelor fără TVA |  | 138 291,66 |  |

Total loturi – 236 672,81

lei fără TVA