| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA ,,RSAP” din ocds-b3wdp1-MD-1764061975607 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:“ Aparat de aer condiționat ” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea |  |  | Denumirea produsului (se va menționa produsul folosit) | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aparat de aer condiționat |  |  |  |  |  | - Funcții climatizare: Răcire, Încălzire; - Suprafața de acoperire - 30-35 m²; - Interval temp. de functionare la răcire -15°С - 43°С; - Interval temp, de functionare la încălzire -20°С - 24°С; - Capacitate de răcire minim - 12 kBTU/h; - Capacitate răcire - 3.4 kW; - Capacitate încălzire - 2.7 kW; - Clasa de eficiență energetică - A++; - Nivel de zgomot maxim56 dB; - Tehnologie Inverter; - Moduri de gestionare și operare; - Afișaj LED; - Moduri de operare a fluxului de aer minim 5; - Auto-restart ;Autocurățire ;Timer pornire / oprire; - Debit aer maxim - 550 m3/h; Instalarea se face din partea agentului economic Garanție de minim 24 luni. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție conform SIA ,,RSAP” din ocds-b3wdp1-MD-1764061975607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:“ Aparat de aer condiționat ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de lprestare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  | Discount % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 39717200-3 | Aparat de aer condiționat |  | buc. | 1 |  |  |  |  | În termen de 3 zile de la data solicitarii pe adresa Penitenciarului nr.8-Bender, or. Bender str. Chișinăului 44; |  | MD86TRPBAA314110A16013AC |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |