# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  echipamentului electric cu instalare
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ,,Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun.Chișinău, bd Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 0 22 205 265 , 0 22 205 267

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31600000-2 | Panel LED, incastrat in tavan, 48W, 4000K, marime: 596*596mm, H=10mm, carcasa aluminiu care să îndeplinească funcția de radiator, iluminare din 4 parți, disfuzer: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120 grade. | buc | 410 |  | 287 000,00 |
| 2 |  | Corp iluminat linear tip LED, aplicat pe tavan, prindere de tavan: clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat mat, radiator: aluminiu, 48W, 4000K, marime: 1200*75*70mm, IP65, 5040Lm, tensiune: 85 265V. | buc | 67 |  | 34 672,5 |
| 3 |  | Corp iluminat linear tip LED, aplicat pe tavan, cu prindere de tavan: clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat mat, radiator: aluminiu,24W, 4000K, marime: 600*75*70mm, IP65, 2520Lm, tensiune: 85-265V. | buc | 29 |  | 8361,66 |
| 4 |  | Corp iluminat de tip LED, rotund, incorporat, carcasa aluminiu cu funcție de radiator pasiv, cu iluminare pe perimetru 18W, 4000K, 1890Lm, IP20, CRI=82, unghi de reflectie: 120 grade, D ext:225mm, D int: 200mm, H: 22mm, voltaj: 85-265V. | buc | 38 |  | 6681,66 |
| 5 |  | Corp iluminat de tip LED cu sensor de miscare 360 grade, rotund, aplicat pe tavan, carcasa aluminiu cu funcție de radiator pasiv, cu iluminare pe perimetru 18W, 4000K, 1890Lm, IP20, CRI=82, unghi de reflectie:120 grade, D ext:225mm, H: 39 mm, voltaj:85-265V. | buc | 24 |  | 7920,00 |
| 6 |  | Corp iluminat "EXIT" tip LED cu acumulator, pentru cazuri de avariere, putere: 3W, tensiune: 220-240V, timp de conectare<=1sec, autonomie: 2 ore, marime: 330*140*23mm. | buc | 42 |  | 5250,00 |
| 7 |  | Lustra cristal, 90*90*40cm, becuri LED=16/25 buc, 9W/1bec cu posibilitatea de a le schimba, incorporate in lustra. | buc | 4 |  | 73 333,33 |
| 8 |  | Lustra cristal, 70*70*35cm, becuri LED=9/16 buc, 9W/1bec cu posibilitatea de a le schimba, incorporate in lustra. | buc | 9 |  | 150 000,00 |
| 9 |  | Lustra cristal, 50*50*30cm, becuri LED=9/16 buc, 9W/1bec, cu posibilitatea de a le schimba, incorporate in lustra. | buc | 16 |  | 240 000,00 |
| 10 |  | Corp iluminat underground Light,3W, 420Lm, IP67,4000K, marime: Dext=110mm, Dint=65mm, Htot=100mm, carcasa: plastic / inox. | buc | 8 |  | 2333,33 |
| 11 |  | Corp iluminat de tip LED, rotund, incorporat, carcasa: aluminiu,12W, 4000K, 1260Lm, IP20, CRI=82, unghi de reflectie: 120 grade, D ext:170mm, D int: 150mm, H: 22mm, voltaj: 85-265V, | buc | 34 |  | 4731,66 |
| 12 |  | Corp de iluminat LED, iluminare accentuata, conectare pe sina track, COB LED, putere 30W, 4000K, 3600Lm, unghi de reflectie 36 grade, tensiune 85-265V, carcasa: aluminiu, culoare neagra, marime: L=195mm, D=84mm, IP20, reglare: pe orizontala 180grade, pe verticala 90grade, | buc | 188 |  | 131 443,33 |
| 13 |  | Corp iluminat cu capac, tip LED, aplicabil pe tavan, linear, putere 180W, 4000K, 13500Lm, 85-265V, carcasa aluminiu 2mm care sa indeplineasca si functia de radiator 1,5mm, IP20, marime 3000*100*70 mm. Transformator IP67 inclus in set. | buc | 85 |  | 274 125,00 |
| 14 |  | Corp iluminat cu capac, tip LED, incorporat in tavan, linear, putere 180W, 4000K, 13500Lm, 85-265V, carcasa aluminiu care sa indeplineasca si functia de radiator, IP20,marime: 3000*120*32 mm, marime de taiere: 3000*100*30.Transformator IP67 inclus in set. | buc | 7 |  | 22 125,83 |
| 15 |  | Corp de iluminat de tip LED, COB, rotund, incorporat, carcasa aluminiu, disfuzer aluminiu, putere 30W, 4000K, 3850Lm, IP20, tensiune: 85-265V, marime: Dext=200mm, Dint=185mm, H=95mm, | buc | 18 |  | 8 295,00 |
| 16 |  | Corp de iluminat de tip LED, COB, rotund, incorporat, carcasa aluminiu, disfuzer aluminiu, putere 12W, 4000K, 1320Lm, IP20, tensiune: 85-265V, marime: Dext=110mm, Dint=95mm, H=95mm, | buc | 188 |  | 29 610,00 |
| 17 |  | Corp de iluminat de tip LED,cu acumulator lithium ion (11,1V puterea de conectare maximu 40W timp de lucru 2ore) COB, rotund, incorporat, carcasa aluminiu, disfuzer aluminiu, putere 12W, 4000K, 1320Lm, IP20, tensiune: 85-265V, marime: Dext=110mm, Dint=95mm, H=95mm. | buc | 20 |  | 9816,66 |
| 18 |  | Corp iluminat de perete, dulie E27, carcasa metal, plafon sticla, forma la plafon semicon în set cu bec led 9W. | buc | 76 |  | 54 466,66 |
| 19 |  | Corp iluminat asupra barului, carcasa metal, culoare alba, decorat cu lemn, D=300mm, H=400mm, forma con, cablu L=1200mm cu posibilitatea de a fi reglat, în set cu bec led 9W. | buc | 4 |  | 2326,66 |
| 20 |  | Sina track pentru spoturi 30W, L=200cm, culoare neagra, 2 linii, cu posibilitatea de a se monta cu ajutorul trosurilor. | buc | 115 |  | 33 254,16 |
| 21 |  | Conector pentru sina track la 90° tip L, culoare neagra. | buc | 84 |  | 4760,00 |
| 22 |  | Conector pentru sina track la 180° tip I, culoare neagra. | buc | 10 |  | 633,33 |
| 23 |  | Tros pentru atirnarea sinelor in aer de pod, L=1m, culoare neagra. | buc | 390 |  | 27 950,00 |
| 24 |  | Profil aluminiu pentru banda LED cu capac PC (policarbonat), marime ext: 7.6x13.2mm, marime int: 10x4mm, grosime radiator: >=1,1mm, lungime: 2m, IP20. | buc | 281 |  | 22 480,00 |
| 25 |  | Banda led, 20w/m, 120led/m, IP20, 4000K, 1500lm/m, latime: 8mm. | m | 562 |  | 34 188,33 |
| 26 |  | Transformator, putere: 150W, 12VDC, 12.5A, IP20, 100-240V, 50-60HZ, marime: 200*57*36mm. | buc | 239 |  | 89 226,66 |
| 27 |  | Transformator, putere: 100W, 12VDC, 8.3A, IP20, 100-240V, 50-60HZ, marime: 178*48*35mm. | buc | 52 |  | 17 290,00 |
| 28 |  | Corp iluminat linear tip LED, aplicat pe tavan, cu prindere de tavan: clipse de metal, carcasa: aluminiu, capac:policarbonat, radiator: aluminiu,110W,4000K, 220grade marime:1200*85*65mm, IP65,13200Lm,tensiune: 85-265V. | buc | 15 |  | 25 275,00 |
| 29 |  | Corp de iluminat de tip LED, COB, rotund, incorporat, carcasa aluminiu, disfuzer aluminiu, putere 20W, 4000K, 2200Lm, IP20, tensiune: 85-265V, marime: Dext=150mm, Dint=130mm, H=75mm. | buc | 26 |  | 9 100,00 |
| 30 |  | Corp iluminat linear tip LED, pentru iluminarea fasadelor, carcasa aluminiu cu grosimea peretilor >=1mm, radiator aluminiu, marime:1000*65*40mm, 36W, 4000K, 5040Lm, IP65, unghi de reflectie la lentile: 60 grade, unghi de reglare a corpului: 360grade, transformator incorporat IP67 , se vor instala la înălțimea de 7m. | buc | 16 |  | 18 666,66 |
| 31 |  | Corp de iluminat Led, suspendat de tavan pe tros, carcasă din alumin, radiator alumin 72W,4000K, IP20, mărime: 1200*75*60mm. | buc | 20 |  | 18 716,66 |
| 32 |  | Cablu NYM 3*1,5mm | m | 2250 |  | 22 500,00 |
| 33 |  | Tub gofrat 750N d-16mm | m | 2000 |  | 6 333,33 |
| 34 |  | Întrerupător de tip modul hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 30 |  | 1550,00 |
| 35 |  | Întrerupător cu revenire de tip modul hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 16 |  | 960,00 |
| 36 |  | Suport p/u modul cu 7 locuri hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 7 |  | 245,00 |
| 37 |  | Cutie internă pentru întrerupătoaere modul 7 locuri | buc | 7 |  | 81,66 |
| 38 |  | Ramă pentru module cu 7 locuri | buc | 7 |  | 495,83 |
| 39 |  | Contactor monofazat 25A hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 21 |  | 2362,5 |
| 40 |  | Cutie de ramificare IP65 120*120 | buc | 24 |  | 640,00 |
| 41 |  | Teleruptor hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 21 |  | 5565,00 |
| 42 |  | Întrerupător automat 1PC 25A hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 31 |  | 3100,00 |
| 43 |  | Jgheab metalic vopsit cu capac 200*60 | buc | 15 |  | 4000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 701 867,5 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Termen de livrare și instalare va fi de maximum 70 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F 3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Formular informativ despre ofertant | Original , Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie , Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 5 | Situatiile financiare | Copie , Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de inregistrare/Decizie de înregistrare | Copie , Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 7 | Certificat privind lipsa sau existența datoriilor față de bugetul bublic national | Copie , Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 8 | Garantia pentru ofertă | 2 % din valoarea ofertei fără TVA ,prezentată sub formă de scrisoare de garanție bancară , original, emisă de banca deținătoare de cont, sau transfer la contul bancar al Autorității contractante ordin de plată copie, autentificat prin semnătura și ștampila Participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similar | 3 ani | Obligatoriu |
| 10 | Declarația privind asigurarea livrării, descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către cumpărător. | Original , Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Formularul F 3.12, semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 12 | Certificatul de atestare profesională | Pentru persoanele responsabile pentru execuția lucrărilor electrice prevăzute în Caietul de sarcini, , semnate și ștampilate de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 13 | Lichiditate generală | minim 100 %; | Obligatoriu |
| 14 | Prezentarea certificatelor de conformitate | Copie , Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 15 | Cerințe suplimentare pentru OE | La solicitarea beneficiarului vor fi prezentate mostre pentru toate pozițiile; | Obligatoriu |
| 16 | Declarația privind termenul de garanție | 5 ani | Obligatoriu |
| 17 | Termen de livrare și instalare va fi de | Maximum 70 zile | Obligatoriu |
| 18 | Locul de instalare a echipamentului | str. N. Testemițanu, 25 ,,Obiectivul de menire social -culturală ”(construcție nefinalizată) | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz : nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un astfel de anunţ.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Craveț Victoria    ______________________                L.Ș.