Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Echipamente și accesorii pentru pază și securitate

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Echipamente și accesorii pentru pază și securitate |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cititoare de carduri magnetice |  |  |  | Cititoare de carduri magnetice. E-Marine 125KHz EM. |  |  |
|  | Detectoare de fum |  |  |  | Detectoare de fum. СПД -3.10 (4-проводный), база Б2, Б4. |  |  |
|  | Încuietoare electronică de securitate |  |  |  | Încuietoare electronică de securitate. Замок электрический «болт», типа YB-500A или эквивалентный |  |  |
|  | Cablu UTP-8 4*2*0.51 |  |  |  | Cablu UTP-8 4*2*0.51, на барабане. |  |  |
|  | Detector de flacără |  |  |  | Detector de flacără. Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП103-2/1, класс C (90 °С). |  |  |
|  | Detector / Flacără ZZU |  |  |  | Detector/Flacără ZZU. ИП212-5, Напряжение питания 16..24 В. |  |  |
|  | Cameră video de securitate la interior 4MP H.265. Alimentare DC12V+-25% (5W) PoE (6,5W), IP67, temperatura de lucru -30 la +60. |  |  |  | Cameră video de securitate la interior 4MP H.265. Alimentare DC12V+-25% (5W) PoE (6,5W), IP67, temperatura de lucru -30 la +60 (compatibilă cu echipamentul de tip Hikvision, instalat la întreprindere). |  |  |
|  | Desktop PoE+ comutator (switch). Putere și semnal la 250m. 4-Port PoE 10/100Mbps + 2-Port 10/100Mbps. Sarcină max port/totală PoE-30W/60W, DC48V. |  |  |  | Desktop PoE+ comutator (switch). Putere și semnal la 250m. 4-Port PoE 10/100Mbps + 2-Port 10/100Mbps. Sarcină max port/totală PoE-30W/60W, DC48V. |  |  |
|  | Cablu de rețea FTP Cat.5E CU 4x2x24, cu cablu de oțel (lucru exterior). |  |  |  | Cablu de rețea FTP Cat.5E CU 4x2x24, cu cablu de oțel (lucru exterior), на барабане. |  |  |
|  | Cablu de rețea UTP Cat.5E CU 4x2x24 (lucru interior). |  |  |  | Cablu de rețea UTP Cat.5E CU 4x2x24 (lucru interior). |  |  |
|  | Conector RJ-45 (pentru cabluri de rețea). |  |  |  | Conector RJ-45 (pentru cabluri de rețea). |  |  |
|  | Aparat de verificare a liniilor de rețea și alimentare prin Internet (PoE), RJ-45. |  |  |  | Aparat de verificare a liniilor de rețea și alimentare prin Internet (PoE), RJ-4. Интеллектуальный сетевой тестер кабеля типа NF-802 или эквивалентный (PoE). |  |  |
|  | Lacăt electromagnetic, retentivitate 300kg. |  |  |  | Lacăt electromagnetic, retentivitate 300kg, питание 12В. |  |  |
|  | Instrument universal cu detector pentru joncționarea de rețele, de tip Krone LSA-Plus. |  |  |  | Instrument universal cu detector pentru joncționarea de rețele, de tip Krone LSA-Plus. |  |  |
|  | Desktop comutator (switch) 24 10/100Mbps RJ-45 ports, min 1U, carcasă standard de oțel 19-inch-montare în stand (ramă dulap). |  |  |  | Desktop comutator (switch) 24 10/100Mbps RJ-45 ports, min 1U, carcasă standard de oțel 19-inch-montare în stand (ramă dulap). |  |  |
|  | Dulap de perete pentru telecomunicații (switch) 19-inch 6U (600x450x357mm), cu ușă. |  |  |  | Dulap de perete pentru telecomunicații (switch) 19-inch 6U (600x450x357mm), cu ușă. |  |  |
|  | Buton de ieșire pentru sistemul de control acces, de tip PBK-815 Yli Electronic. |  |  |  | Buton de ieșire pentru sistemul de control acces, de tip PBK-815 Yli Electronic. |  |  |
|  | Detector (PIR sensor) de mișcare cu infraroșu, de tip LC-100PI. |  |  |  | Detector (PIR sensor) de mișcare cu infraroșu, de tip LC-100PI. |  |  |
|  | Tastatură cu ecran LCD DSC PowerSeries PK5500 pentru panourile de comandă PowerSeries. |  |  |  | Tastatură cu ecran LCD DSC PowerSeries PK5500 pentru panourile de comandă PowerSeries. |  |  |
|  | Controler de rețea pentru control acces ZKT C3-200. |  |  |  | Controler de rețea pentru control acces ZKT C3-200. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Echipamente și accesorii pentru pază și securitate

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Echipamente și accesorii pentru pază și securitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35120000-1 | Cititoare de carduri magnetice | buc | 5,00 |  |  |  |  | - Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de 20 (douăzeci) zile calendaristice. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Detectoare de fum | buc | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Încuietoare electronică de securitate | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu UTP-8 4*2*0.51 | m | 610,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Detector de flacără | buc | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Detector / Flacără ZZU | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cameră video de securitate la interior 4MP H.265. Alimentare DC12V+-25% (5W) PoE (6,5W), IP67, temperatura de lucru -30 la +60 | buc | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Desktop PoE+ comutator (switch). Putere și semnal la 250m. 4-Port PoE 10/100Mbps + 2-Port 10/100Mbps. Sarcină max port/totală PoE-30W/60W, DC48V | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu de rețea FTP Cat.5E CU 4x2x24, cu cablu de oțel (lucru exterior) | m | 610,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu de rețea UTP Cat.5E CU 4x2x24 (lucru interior) | m | 915,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conector RJ-45 (pentru cabluri de rețea) | buc | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat de verificare a liniilor de rețea și alimentare prin Internet (PoE), RJ-45 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lacăt electromagnetic, retentivitate 300kg | buc | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrument universal cu detector pentru joncționarea de rețele, de tip Krone LSA-Plus | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Desktop comutator (switch) 24 10/100Mbps RJ-45 ports, min 1U, carcasă standard de oțel 19-inch-montare în stand (ramă dulap) | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dulap de perete pentru telecomunicații (switch) 19-inch 6U (600x450x357mm), cu ușă | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buton de ieșire pentru sistemul de control acces, de tip PBK-815 Yli Electronic | buc | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Detector (PIR sensor) de mișcare cu infraroșu, de tip LC-100PI | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tastatură cu ecran LCD DSC PowerSeries PK5500 pentru panourile de comandă PowerSeries | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Controler de rețea pentru control acces ZKT C3-200 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: