|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor de schimb și materialelor pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare/prestare | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| LOTUL 1, SP - 1 ABB-ACS 880-07-0880A-3. Pn-500 kW, Tn-0,4 kV (3 unit.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31681400-7 | - Radial Fan | buc | 1 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, până la data de 30.09.2023, la condiții DDP Incoterms 2020. Termenul de garanție a bunurilor – 24 luni din data livrării. | până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Axial Fan | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gate Driver | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Power supply | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - PCB (Process Control Block) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Fuse-link gG | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2, SP-5 SIEMENS SINAMICS G 120P. Pn-355 kW, Tn-0,4 kV (2 unit.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31681400-7 | 2.1. Axial Fan W2E200 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Thermistor protection Relay | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. IP43 Protective grating | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Fuse | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. Fuse NH3 gR | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 3, SP-8 SIEMENS SINAMICS PERFECT HARMONY G 180. Pn-730 kW, Tn-6 kV (2 unit.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31681400-7 | 3.1. Radial Fan R3G500 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Protective grating PFSAG | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Filter mat | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. Temp mon relay | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5. Surge suppressor Varistor | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6. Power supply | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7. SITOP PSU100S | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8. GH180 6SR4 Power Cell | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.9. Fuse NH00-DIN aR | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 4, SP-10 SIEMENS SINAMICS G 130. Pn-355 kW, Tn-0,4 kV (2 unit.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31681400-7 | 4.1. Radial Fan | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. SINAMICS CONTROL UNIT CU320-2 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. SITOP PSU200M | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. SITOR Fuse link NH3 gR | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 5, SP-12 ROCWELL POWER FLEX 6000. Pn-400 kW, Tn-10 kV (2 unit.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31681400-7 | 5.1. Power Cell PF6000 HTPU-030-AC3-03 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. Radial ZIEHL-ABEGG RH40V-4DK 1R, PN:113280 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3. Siemens Sirius 3UG4633-1AL30 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 6, SP-13 ROCWELL POWER FLEX 6000. Pn-500 kW, Tn-10 kV (2 unit.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31681400-7 | 6.1. Power Cell PH6000 HTPU-050-AC3-03 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2. Siemens Sirius 3UG4633-1AL30 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 7, SP-14 SCHNEIDER ALTIVAR-61. Pn-400 kW, Tn-0,4 kV (2 unit.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31681400-7 | 7.1. Radial Fan | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2. Driver Board | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 8, SP-18 SCHNEIDER ALTIVAR-61. Pn-160 kW, Tn-0,4 kV (1 unit.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31681400-7 | 8.1. Radial Fan 146X180L | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.2. Power Board | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 9, Echipamente PRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31681400-7 | 9.1. REF615-HBFBCABC6AFAGC11G | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2. Redresor Flatpack2 220V/2000W HE | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |