| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea veselei chimice, ustensilelor și consumabilelor pentru laborator, pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, termen de 30 zile de la data înaintării comenzii, la Depozitul Central, adresa str. Meșterul Manole, 3 | În termen de pînă la 90 de zile din data facturării. |  |  |
| 33793000-5 | Lotul 1. Baloane cotate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Balon cotat 50 ml clasa A cu dop plastic | Buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Balon cotat 100 ml clasa A cu dop plastic | Buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Balon cotat 200 ml clasa A cu dop plastic | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Balon cotat 500 ml clasa A cu dop plastic | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2. Pahare Erlemneyer (baloane conice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Pahar Erlenmeyer cu șlif NS 29/32, 250 ml | Buc. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Pahar Erlenmeyer cu șlif NS 29/32, 500 ml | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3. Pahare Berzelius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Pahar Berzelius, formă înaltă, 150 ml | Buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Pahar Berzelius, formă înaltă, 800 ml | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Pahar Berzelius, formă înaltă, 1000 ml | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Pahar Berzelius, formă înaltă, 2000 ml | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4. Pipete gradate clasa AS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Pipetă gradată din sticlă, clasa AS, 2 ml | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Pipetă gradată din sticlă, clasa AS, 5 ml | Buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 Pipetă gradată din sticlă, clasa AS, 10 ml | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 5. Pipete gradate scurgere parțială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Pipetă gradată din sticlă, 5 ml | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Pipetă gradată din sticlă, 10 ml | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 6. Pipete volumetrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 Pipetă volumetrică din sticlă, clasa AS, 5 ml | Buc. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 Pipetă volumetrică din sticlă, clasa AS, 10 ml | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 7. Biuretă manuală cu robinet PTFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 Biuretă manuală cu robinet PTFE, 10 ml | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 Biuretă manuală cu robinet PTFE, 100 ml | Buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 8. Microbiuretă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 Microbiuretă 5 ml, clasa AS | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 9. Biurete Schilling Biuretă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Schilling clasa AS, 10 ml | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 Biuretă Schilling brună clasa AS, 25 ml | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 10. Cilindri gradate din sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Cilindru gradat 50 ml, clasa A | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 Cilindru gradat 100 ml, clasa B | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3 Cilindru gradat 250 ml, clasa B | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4 Cilindru gradat 500 ml, clasa B | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5 Cilindru gradat 1000 ml, clasa B | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 11. Cuve din sticlă optică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Cuve pentru spectrofotometre, L=10 mm | Set | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2 Cuve pentru spectrofotometre, L=10 mm | Set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3 Cuve pentru spectrofotometre, L=30 mm | Set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.4 Cuve pentru spectrofotometre, L=50 mm | Set | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 12. Coloane cromatografice din sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Coloană cromatografică cu robinet PTFE, 15x200 mm | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 13. Fiole de cântărire din sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Fiolă de cântărire 40x80 mm | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.2 Fiolă de cântărire 30x50 mm | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 14. Cristalizatoare din sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 Cristalizator de sticlă, 1000 ml | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cristalizator de sticlă, 2500 ml | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 15. Sticle de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 Sticlă de laborator, cu capac cu filet GL 45, 750 ml | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 16. Veselă din porțelan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1 Patentulă porțelan 500 ml | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 17. Piese de rezervă pentru exsicatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.1 Placă de porțelan pentru exsicator, d=175 mm | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.2 Capac din sticlă pentru exsicator, d= 180 mm | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.3 Capac din sticlă pentru exsicator, d= 230 mm | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 18. Accesorii de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1 Sticla de ceas d=100 mm | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2 Sticla de ceas d= 60 mm | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.3 Set de ustensile pentru biurete fără robinet | Set | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 19. Veselă chimică din PP și HDPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1 Cilindru din polipropilenă, 6100 ml | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.2 Pahar Berzelius PP, 250 ml | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.3 Pahar Berzelius PP, 500 ml | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.4 Sticlă rectangulară HDPE, gat larg, 250 ml | Buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.5 Sticlă rectangulară HDPE, gat larg, 1000 ml | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 20. Accesorii din PVC, cauciuc și silicon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.1 Pară de cauciuc, 30 ml | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.2 Pară de cauciuc, 90 ml | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.3 Furtun PVC 4x7 | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.4 Furtun silicon 4x1,5 mm | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.5 Furtun silicon 5x1,5 mm | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 21. Strip-uri teste de pH și hîrtie de filtru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.1 Stripuri indicatoare de pH 1-12 | Tub | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.2 Hârtie de filtru „banda albastră”, d=9,0 cm | Cutie | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.3 Hârtie de filtru | kg | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 22. Electrod combinat pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.1 Electrod combinat pH | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 23. Electrod pH cu corp din sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.1 Electrod de uz general pentru măsurarea pH-ului | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 24. Electrozi ion selective de sodiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.1 Electrodul ion selectiv de sodiu (0,7µg/l ÷ 23 mg/l Na+) | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.2 Electrodul ion selectiv de sodiu | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 25. Set pentru prelevarea probelor de gaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.1 Cameră pentru prelevarea probelor de gaz | Buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.2 Ac pentru pompă mingi | Set | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 26. Perii curățat sticlărie de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.1 Perie de curățare recipiente 7mici | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.2 Perie uz general din păr na1tural | Buc. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.3 Perie uz general din păr natura | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.4 Perie de curățare sticlăriei cu formă cilindrică | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.5 Perie de curățare eprubete | Buc. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 27. Usten5sile pentru laborator 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.1 Clemă de fixare, compatibilă cu tije cu Ø maxim de 15 mm | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.2 Clemă de fixare, compatibilă cu tije cu Ø maxim de 20 mm | Buc. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.3 Clemă pentru laborator, cu 2 degete | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.4 Clemă pentru biuretă | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.5 Clemă pentru furtun flexibil, 10 mm | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.6 Suport pentru pâlnie din oțel inoxidabil | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 28. Lupă de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.1 Lupă de laborator | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 29. Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.1 Marker de laborator, negru | Buc. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.2 Marker de laborator, roșu | Buc. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.3 Marker de laborator, albastru | Buc. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 30. Lubrifiant pentru conexiuni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.1 Lubrifiant maro pentru conexiuni | Tub | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 31. Prelevator manual pentru lichide vâscoase și semi- vâscoase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.1 Prelevator manual pentru lichide vâscoase și semi- vâscoase | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 32. Silica gel pentru exsicator ca indicator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.1 Silica gel portocaliu | Kg | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 33. Autocolante cu indicator termic pentru monitorizarea stării conexiunilor electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33.1 Autocolant cu indicator termic pentru monitorizarea stării conexiunilor electrice Punctul de schimbare a culorii 770C | Buc. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33.2 Autocolant cu indicator termic pentru monitorizarea stării conexiunilor electrice Punctul de schimbare a culorii 930C | Buc. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 34. Set de site pentru laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.1 Set de site pentru laborator | Set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL, pentru toate loturile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |