## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Fotoliu pentru chimioterapie, Geantă frigorifică) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.27) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Fotoliu pentru chimioterapie | Fotoliu pentru chimioterapie |  |  |  | Fotoliu pentru chimioterapie Descriere: Destinat amplasării pacientului pentru administrarea medicamentelor chimioterapice. Acționare: Electromecanică, controlată obligatoriu prin telecomandă. Suporturi: Pentru cap: reglabil (obligatoriu). Pentru mâini: reglabile și demontabile (obligatoriu). Pentru picioare: reglabil (obligatoriu). Poziționare scaun: Minim 3 secții reglabile. Reglarea înălțimii: Interval minim 56–74 cm. Înclinarea spătarului: 0–70 grade. Înclinarea secțiunii pentru picioare: 0–30 grade. Poziție Trendelenburg: 0–13 grade. Dimensiuni: Lungime totală (întins): ≥ 200 cm. Lățime: ≥ 60 cm. Mobilitate: Scaun mobil, montat pe 4 roți, dintre care 2 cu frână. Suprafață: Acoperită cu piele rezistentă la detergenți chimici (obligatoriu). Capacitate maximă de încărcare: ≥ 200 kg. Sursa de alimentare: 230 ± 10% V, 50 Hz. Accesorii: Suport pentru soluții de infuzie: ≥ 2 cârlige.
33100000-1 | 2 | Geantă frigorifică | Geantă frigorifică |  |  |  | Geantă frigorifică Scop: Dispozitiv portabil destinat menținerii temperaturii de 2–8°C pentru medicamente și produse biologice în timpul transportului. Volum util: 20–30 L (±10%). Menținere temperatură: 2–8°C pentru ≥12 ore. Material: Termoizolant, rezistent la șocuri. Mecanism de blocare: Obligatoriu. Mobilitate: Mânere; opțional roți. Monitorizare (temperature logger): Opțională. Accesorii: Toate cele necesare pentru buna funcționare a dispozitivului. Să se indice lista și modelele oferite.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Fotoliu pentru chimioterapie, Geantă frigorifică) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.27)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoare estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Fotoliu pentru chimioterapie | Fotoliu pentru chimioterapie | 3: bucată; 4: 15; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 558000
33100000-1 | 2 | Geantă frigorifică | Geantă frigorifică | 3: bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 11000
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________