Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	

	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Țara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a havuzului  pentru anul 2026
	
	
	
	1. Pompă unitară B14AO1904P3183310000039 (GET) -6 buc.

2. Pompă unitară D-GIANT N-20TP - 10 buc.
3. Pompa Aqua Master 38 - 2 buc.
4. Panou automat de reglare și întreținere a apei din havuz „DINOTEC” - 2 buc.

5. Panou electric de dirijare cu convectori LED UNIT -3 buc.

6. Panou electric de dirijare cu convectori VFD UNIT - 2 buc.

7. Panou electric de dirijare cu filtrare a apei FILTER UNIT - 4 buc.

8. Panou electric de dirijare și control CONTROL UNIT - 1 buc.

9. Filtre cu nisip „KVARȚ” - 4 buc.

I. Lucrări de deconservare (se efectuează primăvara):
· Montarea echipamentelor de pompare și dozare;

· Montarea echipamentului de iluminare și a elementelor de formare a jetului;

· Verificarea și întreținerea conformă a echipamentului electric a panourilor de dirijare 

· Punerea în funcțiune și reglarea finală a sistemelor în ansamblu ;

· Spălarea căzii havuzului cu preparate chimice speciale.
II. Lucrări de deservire regulată (o dată la 7 zile):
· Controlul și configurarea echipamentelor;

· Verificarea și menținerea compoziției chimice a apei;

· Dozarea chimică pentru restaurarea compoziției chimice standarde a volumului de apă de aproximativ 600 m³ (preparatele chimice de dezinfectare să fie incluse în costul serviciilor de deservire);

· Curățarea bolului și aspirarea.
· Dozarea preparatelor chimice speciale pe durata funcționării sistemelor de havuz

III. Lucrări de conservare (se efectuează toamna):
· Scurgerea apei din cadă și sistem;

· Purjarea conductelor pentru a elimina apa rămasă;

· Demontarea echipamentelor de pompare și dozare;

· Demontarea echipamentului de iluminare și a elementelor de formare a jetului;

· Sigilarea (montarea dopurilor) și pregătirea elementelor tehnice pentru vremea rece.

· Spălarea căzii havuzului cu preparate chimice speciale
IV. Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailată a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.)
V. Efectuarea intervenției de mentenanță programată săptămânală
Efectuarea intervenției de avarie prompte la cerere
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]
	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lot
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preț unitar (fără TVA)
	Preț unitar (cu TVA)
	Suma

fără

TVA
	Suma

cu TVA
	Termenul de

livrare/prestare

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a havuzului pentru anul 2026
	ser
	1
	
	
	
	
	mai–

octombrie 2026

	TOTAL 
	
	
	
	
	
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
