Caiet de sarcini

OBIECTE:  Realizarea  restabilirii izolației termice a rezervoarelor și conductelor Sectorului de tratare chimică a apei .

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45300000-0 | # Demontarea și restabilirea izolației termice a conductelor și rezervoarelor Sectorului de tratare chimică a apei | m2 | 300 | Punct 3 și Anexa nr.1 | 270.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 270.000,00 |

1. Descriere generală.  Termeni de execuție.

1.1 Lucrările vor fi realizate:  mun. Chișinău,  str. Meșterul Manole, 3.

1.2 Perioada de executare a lucrărilor va fi : 01 august 2026 – 30 septembrie 2026.

2. Materiale, reglementări tehnice și standarde utilizate

2.1 Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului. Toate materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 și nr.2 ”, vor fi asigurate de către Executant. Materialele vor fi livrate până la începerea lucrărilor, fără achitarea în avans.

2.2 Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor în vigoare (vezi pct. 9).

2.3 Materialele utilizate: saltele din vată minerală cu grosimea 100 mm, tablă zincată (cu grosimea de 0,5 mm), sârmă zincată moale, buloane, piulițe, șuruburi cu cap crestat, etc.

2.4 Cerințe tehnice față de materialele utilizate:

- vata minerală : rezistență la temperaturi înalte (t =100°C)  și la umiditate, ​​grosimea vatei minerale – 100 mm, densitatea vatei minerale 80-100 kg/m3, conductibilitatea termică a vatei minerale λ = 0,035-0,045 W/(m* K).

3. Furnizarea, păstrarea, depozitarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor, utilajelor și a terenurilor aferente

3.1 Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul de bază și auxiliar, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile Beneficiarului.

3.2 În timpul desfășurării lucrărilor Executantul este obligat să mențină căile de acces libere, să nu provoace daune și distrugeri utilajului tehnologic, să nu provoace murdărirea utilajului din apropiere, conductelor, vanelor, armăturii de secționare, etc.

3.3 La finalizarea lucrărilor  vor fi evacuate de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile obținute în urma demontării / montării izolației, din contul Executantului.

4. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor

4.1 Lucrările  vor fi îndeplinite la conductele estacadei de legătură a sectorului cu blocul de producere și cu depozitul de reagenți chimici, cît și la rezervoare, cisterne, etc.

4.2 Lucrările se vor realiza pe terenuri deschise și semideschise, iar în zona executării pot fi  utilaje tehnologice în funcțiune sau circulație de transport.

4.3 Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul Beneficiarului. Executantul  trebuie să garanteze calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor realizate.

4.4 Recepția lucrărilor va fi efectuată în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor și după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine.

4.5 Executantul are obligațiunea de a supraveghea realizarea lucrărilor, de a asigura cu forța de muncă, cu materiale necesare,  etc. Acesta își asumă responsabilitatea pentru toate operațiunile executate pe șantier.

4.6 Responsabilitatea pentru realizarea în termeni a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă Executantul.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

5.1 În caz de apariție a viciilor ascunse pe perioada de garanție, Executantul își asumă remedierea acestora.

5.2 La constatarea viciilor, va fi emis un act de defectare/constatare în prezenta comisiei alcătuite din personalul Beneficiarului și Executantului.

5.3 Executantul este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele în termen de 5 zile lucrătoare , din data recepționării scrisorii sau din data semnării actului de defectare/constatare  Beneficiarului.

5.4  Remedierea viciilor va fi efectuată conform cerințelor Caietului de Sarcini dat,  și anume conform cerințelor stipulate în Anexa nr.1 din contul Executantului.

6. Volumul lucrărilor de reparație.

6.1 Confecționarea si montarea platformelor de lucru.

  - Desfacerea protecțiilor termoizolației ( defectate) la conducte, rezervoare, etc.

6.3 Termoizolarea conductelor, rezervoarelor cu saltele din vata minerală.

6.4 Protecția termoizolației la conducte, rezervoare.

6.5 Evacuarea deșeurilor.

7. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor:

7.1 La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor și deșeurilor,  schelă metalică tubulară,  ferestrău mecanic, etc.

8. Cerințe privind calculul costului lucrărilor

8.1 Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru  îndeplinirea

volumului de lucrări.

8.2 Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada de derulare a

contractului.

8.3 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu respectarea

cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-

catre-antreprenor/

8.4 Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din contul

Beneficiarului conform  pct. 6 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

8.5 Condiții de executare a lucrărilor  ce  diferă de  cele  normale în  devizele și  procesele - verbale - k= 1,15

conform pct.5 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

8.6 La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea Beneficiarului,

costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

9.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare

| Nr | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO 34.04.1081-2003 | ### Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 2 | SM EN ISO 12241:2022 | ### Izolarea termică a echipamentelor din clădiri și a instalațiilor industriale. |
| 3 | Hotărâre CA ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | ### Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice. |
| 4 | NCM G.04.08:2018 | ### Izolația termică a utilajului şi a conductelor |
| 5 | СП 61.13330.2012 СНиП 41-03-2003 | ### Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов |
| 6 | Codul nr.434 din 28.12.2023 | ### Codul urbanismul și construcțiilor RM |
| 7 | ДСТУ EN 14303:2019 | ### Изделия теплоизоляционные для строительного оборудования и промышленных установок. Промышленные изделия из минеральной ваты |

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

10.1 Declarație privind lista principalelor lucrări similare de restabilire a izolației termice  executate în ultimii 5 ani de activitate.

10.2 Deviz de cheltuieli ( formular 3,5,7).

10.3 Specificații tehnice ale vatei minerale, conform cerințelor stipulate în pct. 2.4.

10.4 Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului  (licența, aviz, extras, autorizație).

10.5 Declarația privind dotarea tehnică, utilajul și echipamentul necesar.

10.6 Lista și calificarea personalului antrenat la executarea lucrărilor de restabilire a izolației termice, cît și prezentarea legitimațiilor personalului cu termeni valabili.

11. Cerințe de mentenanță

11.1 Perioada de garanție va fi de 36 luni, din data recepției finale. În caz de apariție a viciilor ascunse (defectelor) pe perioada de garanție, Executantul își asumă remedierea acestora.

11.2 După lichidarea de către executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

12.  Lista cu cantități de lucrări

# 12.1 Demontarea și restabilirea izolației termice a conductelor și rezervoarelor Sectorului de tratare chimică a apei:

| Demontarea si restabilirea izolatiei conductelor si rezervoarelor Sectorului de tratare chimică a apei | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontarea si restabilirea izolatiei termice. Conditii ce difera de cele normale k=1.15 (p.3) ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Coeficient la manoperei=1,15000 Coeficient la utilajului=1,15000 |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 400,000 |
| 2 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta | m2 | 300,000 |
| 3 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 300,000 |
| 4 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 3,500 |
| 5 | RpIzD04D | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm, inclusiv Materiale marunte (scinduri, schela, cuie) din valoarea materialelor.=1,03000 | m2 | 300,000 |
| 6 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000 | m2 | 300,000 |
| 7 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000 | m2 | 300,000 |