| CAIET DE SARCINI Obiectul achizitiilor: Centrala fotovoltaica pentru constructie de cultura si agrement cu nr. cad. 0100101.1199.37 situat in mun. Chisinau, sect. Centru, str. N. Testemitanu, nr. 25 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Statia fotovoltaica |  |  |  |  |
| 1 | 11-04-008-04 | Montarea modulului fotovoltaic | buc |  | 128,00 |  |
| 2 | 08-01-101-1 | Montare invertor | buc |  | 1,00 |  |
| 3 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 9,40 |  |
| 4 |  | Cabluri de curent continuu PV1-F 6mm2 1500VDC | m |  | 940,00 |  |
| 5 | 11-04-001-01 aplicativ | Rama pentru aparataj (Montarea Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice) (Resursele materiale - Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500, Email "ХВ-124" de protectie, verde Masa utilajului - se exclud) | buc |  | 128,00 |  |
| 6 |  | Profil aluminiu BasicRail 22 63x22,5mm | m |  | 288,00 |  |
| 7 |  | Clama aluminiu Dome Clamp End Clamp 30-50mm | buc |  | 32,00 |  |
| 8 |  | Conector aluminiu Dome FlatConnector Set 65x22,5mm | buc |  | 32,00 |  |
| 9 |  | Conector aluminiu MK2 Slot nut with clip 40x20x4mm | buc |  | 290,00 |  |
| 10 |  | Bulon zincat Hexagonal socket head cap screw M8x35mm | buc |  | 300,00 |  |
| 11 |  | Protectie cauciuc Dome Mat S 380 380x75mm | buc |  | 150,00 |  |
| 12 |  | Clema legare la pamint Lightning protection clamp Alu 8mm | buc |  | 128,00 |  |
| 13 |  | Diblu polipropilena SM 8x80 | buc |  | 300,00 |  |
| 14 |  | Diblu polipropilena KKX 12/8x60 | buc |  | 300,00 |  |
| 15 |  | Saiba mare M8 | kg |  | 18,00 |  |
| 16 |  | Piulita hexagonala M8 | kg |  | 11,00 |  |
| 17 |  | Grover M8 | kg |  | 6,00 |  |
| 18 | 08-02-146-3 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,35 |  |
| 19 |  | Cablu de curent alternativ, cu fire din aluminiu, izolatie PVC AVVGngLs 5x50mm2 | m |  | 35,00 |  |
| 20 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 3,00 |  |
| 21 |  | Fir cu conductor din curpu H07V-K 6mm2 | m |  | 300,00 |  |
| 22 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,55 |  |
| 23 |  | Fir cu conductor din curpu H07V-K 16mm2 | m |  | 55,00 |  |
| 24 |  | Papuc de cablu cupru ТМЛ 16-8 | buc |  | 4,00 |  |
| 25 | 08-02-164-1 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 2,00 |  |
| 26 |  | Manson terminal 5KVNTp-1 25/50 | buc |  | 2,00 |  |
| 27 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc |  | 1,00 |  |
| 28 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  | 1,00 |  |
| 29 | 08-03-575-1 aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator rotativ modular IS-PV-DC-4-32 1200vdc. Descarcator curent continuu SPD-2P-40kA 1100VDC | buc |  | 12,00 |  |
| 30 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta: Siguranta fuzibila curent continuu gPV 10x38 16A | buc |  | 16,00 |  |
| 31 |  | Presetupa, Grad de protectie IP67 PG36 | buc |  | 4,00 |  |
| 32 |  | Presetupa, Grad de protectie IP67 PG11 | buc |  | 35,00 |  |
| 33 |  | Tub de capat, pini dublu NGI2 6-14 (100 buc) | set |  | 5,00 |  |
| 35 |  | Tub de capat, pini E16-12 | buc |  | 200,00 |  |
| 36 |  | Tub de capat, pini NGI2 4-12 | buc |  | 300,00 |  |
| 37 |  | Cutie de distributie, montare aplicata, grad de protectie IP55 190x145x70mm IP55 | buc |  | 2,00 |  |
| 38 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc |  | 0,35 |  |
| 39 |  | Conectori standard MC4 pentru sisteme fotovoltaice MC4 M+F 1500VDC | buc |  | 35,00 |  |
| 40 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  | 0,55 |  |
| 41 |  | Jgheab metalic perforat, zincat 100x50mm | m |  | 55,00 |  |
| 42 |  | Capac pentru jgheab metalic perforat, zincat 100mm | m |  | 55,00 |  |
| 43 |  | Unghi orizontal pentru jgheab metalic perforat, zincat 100x50mm | buc |  | 2,00 |  |
| 44 |  | Banda verticala flexibila pentru jgheab metalic perforat, zincat 100x50mm | buc |  | 6,00 |  |
| 45 |  | Unghi vertical pentru jgheab metalic perforat, zincat 100x50mm | buc |  | 4,00 |  |
| 46 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  | 0,30 |  |
| 47 |  | Jgheab metalic perforat, zincat 50x50mm | m |  | 30,00 |  |
| 48 |  | Capac pentru jgheab metalic perforat, zincat 50mm | m |  | 30,00 |  |
| 49 |  | Ramificare T orizontal pentru jgheab metalic perforat, zincat 50x50mm | buc |  | 2,00 |  |
| 50 |  | Banda verticala flexibila pentru jgheab metalic perforat, zincat 50x50mm | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Statia fotovoltaica |  |  |  |  |
| 51 | Preț de piață | Panou fotovoltaic mono cristalin TSM-590NEG19RC.20 BF sau echivalent | buc |  | 128,00 |  |
| 52 | Preț de piață | Invertor trifazat, ON-GRID 50KTLX-G3 (WiFi&DC) 3F sau echivalent | buc |  | 1,00 |  |
| 53 | Preț de piață | Intrerupator automat trifazat BA88-33/M6E-160H 3P 160A | buc |  | 1,00 |  |
| 54 | Preț de piață | Panou din plastic pentru curent continuu, Grad de protectie IP65 ABS60 1500VDC | buc |  | 1,00 |  |
| 55 | Preț de piață | Intrerupator rotativ modular IS-PV-DC-4-32 1200vdc | buc |  | 4,00 |  |
| 56 | Preț de piață | Descarcator curent continuu SPD-2P-40kA 1100VDC | buc |  | 8,00 |  |
| 57 | Preț de piață | Siguranta fuzibila curent continuu gPV 10x38 16A | buc |  | 16,00 |  |
| 58 | Preț de piață | Suport pentru sigurante gPV 10x38 30A | buc |  | 16,00 |  |

* Nota:  La elaborarea ofertei este necesar de tinut cont de prevederile art. 103, alin (1), punct 30) din Codul fiscal nr.1163 / 1997 din 24.04.1997 si anume:

Se scutesc de TVA fara drept de deducere lucrarile de constructie si montaj al centralelor ce produc energie electrica din surse regenerabile de energie.

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac