ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2020 

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul de Sănătate Dondușeni

- IDNO:1007604006808

- Adresa: or. Dondușeni, str. M. Eminescu, 26/1

- Numărul de telefon/fax: 0 251 2 13 44

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cs.donduseni@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _______________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Canti tatea | Un. Măs | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Reactivi și consumabile p/u A 15, tip închis |  |
| 1 | 33100000-1 | ALT(GPT) | 2000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 3100 |
|  | 33100000-1 | AST(GOT) | 2000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 3100 |
|  | 33100000-1 | Albumina | 50 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 60 |
|  | 33100000-1 | Alfa-amilaza | 1200 | ml | Flacoane până la 20 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 8500 |
|  | 33100000-1 | Bilirubină totală | 2000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 2000 |
|  | 33100000-1 | Bilirubină directă | 100 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 100 |
|  | 33100000-1 | Calciu | 50 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 60 |
|  | 33100000-1 | Cholesterol total | 2000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 2500 |
|  | 33100000-1 | LDL Colesterol | 160 | ml | Flacoane compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 3000 |
|  | 33100000-1 | HDL Colesterol | 160 | ml | Flacoane până la 20 ml,compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 2000 |
|  | 33100000-1 | Calibrator LDL/HDL COLESTEROL | 2 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea LDLCholesterol(LDL Cholesterol) și HDLCholesterol (HDL Cholesterol) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 2000 |
|  | 33100000-1 | Creatinină | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1500 |
|  | 33100000-1 | Gamma glutamiltransferase | 50 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 200 |
|  | 33100000-1 | Glucoza | 2500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1200 |
|  | 33100000-1 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) | 432 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 27000 |
|  | 33100000-1 | Calibrator HbA1c | 2 | ml | Flacoane cu volum 2 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinareaHemoglobinglicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 2000 |
|  | 33100000-1 | HEMOGLOBIN A1C Control normal | 1 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Hemoglobin glicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 900 |
|  | 33100000-1 | HEMOGLOBIN A1C Control patologic | 1 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Hemoglobin glicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 900 |
|  | 33100000-1 | Lipasa | 48 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 800 |
|  | 33100000-1 | Magneziu | 100 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 150 |
|  | 33100000-1 | Acid uric | 1500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 2000 |
|  | 33100000-1 | Trigliceride (Triglicerides) | 2000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 3000 |
|  | 33100000-1 | Ureea | 2500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) , Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 4000 |
|  | 33100000-1 | Protein C reactivă latex test set 8 ml, (150 teste) | 32 | ml | Flacoane până la 5 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1100 |
|  | 33100000-1 | Factor rheumatic latex test 8 ml,(150 teste) | 32 | ml | Flacoane până la 20 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 900 |
|  | 33100000-1 | Antistreptolizina O latex test set 8 ml, control + și - | 32 | ml | Flacoane până la 5 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-15 (Biosistem Spania) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1100 |
|  | 33100000-1 | Calibrator Multi biochimie | 50 | ml | Flacon 5 ml, ser uman cu 40 parametri ce include: alfa amilaza CNP G3, bilirubin direct m.d. Iendrașek,bilirubin total m.d. Iendrașek, calciu m.d. Arsenazo III, iron m.d. Ferrozine | 2300 |
|  | 33100000-1 | Control ser normal | 50 | ml | Flacon 5 ml, ser uman cu 40 parametri ce include: alfa amilaza CNP G3, bilirubin direct m.d. Iendrașek,bilirubin total m.d. Iendrașek, calciu m.d. Arsenazo III, iron m.d. Ferrozine | 2300 |
|  | 33100000-1 | Control ser patologic | 50 | ml | Flacon 5 ml, ser uman cu 40 parametri ce include: alfa amilaza CNP G3, bilirubin direct m.d. Iendrașek,bilirubin total m.d. Iendrașek, calciu m.d. Arsenazo III, iron m.d. Ferrozine | 2300 |
|  | 33100000-1 | Cuvă pentru ser,2 ml | 10 | set | Dimensiuni 13,75x24,9 mm, set – 10 buc/set | 5000 |
|  | 33100000-1 | Rotor de reacție | 55 | set | Set 10 buc/set, autorizare de la producător | 74000 |
|  | 33100000-1 | Soluție concentrate de spălare | 1 | set | Set – 100 ml/set, flacon cu volum pînă la 100 ml, fără clor | 1550 |
|  | 33100000-1 | Soluție concentrate de sistem | 1 | set | Set – 1000 ml/set, flacon cu volum pînă la 1000 ml, fără clor | 1400 |
|  | 33100000-1 | Soluție de spălare neconcentrată | 1 | set | Set – 1000 ml/set, flacon cu volum pînă la 1000 ml | 800 |
|  | 33100000-1 | Cablu manipulator | 1 | buc |  | 1000 |
|  | 33100000-1 | Ventilator la placa procesorului | 2 | buc |  | 2000 |
|  | 33100000-1 | Pneomohidro cilindri p/u capac | 1 | set |  | 1000 |
|  | 33100000-1 | Ac p/u dozarea reacticelor | 1 | buc |  | 1000 |
|  | 33100000-1 | Lampă fotometrică A 15 | 2 | buc |  | 1500 |
|  | 33100000-1 | Capac p/u canistra de spălare A 15 | 2 | buc |  | 2000 |
|  | 33100000-1 | Garnitură p/u pompa de dozare | 1 | buc |  | 1000 |
|  | 33100000-1 | Set de rulmenți p/u manipulator | 1 | set |  | 1000 |
|  | 33100000-1 | Total pe lot |  |  |  | 173320 |
|  |  |  |  |  | Reactivi și consumabile p/u Gellscan 18 |  |
| 2 | 33100000-1 | Solutie de spalare | 8 | fl | Fl. volum 5 l p/u analizator hematologic Gellscan 18 | 4500 |
|  | 33100000-1 | Diluent | 22 | fl | Fl. 20 l p/u analizator hematologic Gellscan 18 | 7000 |
|  | 33100000-1 | Lizer | 16 | fl | Fl. Cu volum 1 l p/u analizator hematologic Gellscan 18 | 7000 |
|  | 33100000-1 | Material de control cu 3 nivele L,N, H cunoscute | 2 | set | Set 3 fl. Cu volum de 2 ml p/u analizator hematologic Gellscan 18 | 2300 |
|  | 33100000-1 | Total pe lot |  |  |  | 20800 |
|  |  |  |  |  | Reactivi și consumabile p/u Reader 300, sistem închis |  |
| 3 | 33100000-1 | Teste p/u urină 11 indice | 85 | set | Set 100 teste | 27000 |
|  | 33100000-1 | Teste p/u urină 3 indice (pH,glucoza,proteine) | 40 | set | Set 100 teste | 2000 |
|  | 33100000-1 | Material de control p/u urină cu 2 nivele cunoscute (glucoza,proteine) | 80 | ml | p/u Reader 300 tip închis | 2000 |
|  | 33100000-1 | Hârtie termo L 5 cm | 70 | buc | p/u Reader 300 tip închis | 400 |
|  | 33100000-1 | Total pe lot |  |  |  | 31400 |
|  |  |  |  |  | Reactivi și consumabile p/u Coatron M1 |  |
| 4 | 33100000-1 | Plasma de control 4 parametri patologice | 2 ml | ml | Fl 2 ml p/u cuagulometru Coatron M1 | 80 |
|  | 33100000-1 | Plasma de control 4 parametri normal | 2 ml | ml | Fl 2 ml p/u cuagulometru Coatron M1 | 80 |
|  | 33100000-1 | Set p/u determinarea timpului de protombină, uscat, | 3 | set | Set 10fx10ml p/u cuagulometru Coatron M1 | 2100 |
|  | 33100000-1 | Set p/u determinarea fibrinogenului în sânge, uscat | 3 | set | Set 3flx3ml+diluent 1flx9ml p/u cuagulometru Coatron M1 | 1100 |
|  | 33100000-1 | Cuvă p/u coagulometru | 4 | set | Set 1000 buc p/u cuagulometru Coatron M1 | 900 |
|  | 33100000-1 | Total pe lot |  |  |  | 4260 |
| 5 | 33100000-1 | HBsAg cu 96 godeuri Elisa | 10 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 2700 |
| 6 | 33100000-1 | Depistarea helicobacter pylori în mase fecale | 100 | buc | Test-cartridj | 2500 |
| 7 | 33100000-1 | Teste p/u determinarea sângelui ocult în mase fecale | 100 | test |  | 1600 |
| 8 | 33100000-1 | Țoliclon Anti A | 50 | ml | Fl 10 ml | 200 |
| 9 | 33100000-1 | Țoliclon Anti B | 50 | ml | Fl 10 ml | 200 |
| 10 | 33100000-1 | Țoliclon Anti D Super | 50 | ml | Fl 10 ml | 300 |
| 11 | 33100000-1 | Set p/u determinarea hemoglobinei în sînge | 8 | set | Set 3flx40 ml+standard, 1x2 ml | 900 |
| 12 | 33100000-1 | Reactive p/u RPR carbon cu control + și - | 14 | set | Set 1 ml | 2000 |
| 13 | 33100000-1 | Ulei de imersie | 500 | ml | Fl 100ml | 100 |
| 14 | 33100000-1 | Termoindicatoare 180° cu registru | 2000 | buc |  | 300 |
| 15 | 33100000-1 | Set p/u determinarea helmintozei cu soluție de îmbogăție eter și formalină și cu dispozitiv de filtrare | 120 | buc |  | 3200 |
| 16 | 33100000-1 | Lampă p/u microscop binocular LED | 4 | buc |  | 900 |
| 17 | 33100000-1 | Lampă p/u microscop binocular halogen 20w,6v | 10 | buc |  | 170 |
| 18 | 33100000-1 | NaCL chimic curat | 6 | kg | Fl 1 kg | 300 |
| 19 | 33100000-1 | Azur II | 0,1 | kg |  | 500 |
| 20 | 33100000-1 | Eosin H | 0,1 | kg |  | 200 |
| 21 | 33100000-1 | Albastru de metilen | 0,1 | kg |  | 150 |
| 22 | 33100000-1 | Hârtie de filtru | 3 | kg |  | 200 |
| 23 | 33100000-1 | Hârtie termo Stat fax L 5,7cm | 20 | buc |  | 100 |
| 24 | 33100000-1 | Qiuvete p/u KFK 2 dm. 10mm (5 ml) p/u determinarea hemoglobinei | 2 | buc |  | 700 |
| 25 | 33100000-1 | Marcher pe sticlă | 20 | buc |  | 170 |
| 26 | 33100000-1 | Eprubete K3 EDTA p/u analiza generală a sângelui din sânge periferic | 200 | buc | 0,25 ml | 350 |
| 27 | 33100000-1 | Container p/u urină cu capac | 10000 | buc | 100 ml | 9400 |
| 28 | 33100000-1 | Camera Goreaev | 2 | buc |  | 600 |
| 29 | 33100000-1 | Dozator automat, verificat metrologic | 2 | buc | 5-50 mkl | 2000 |
| 30 | 33100000-1 | Dozator automat, verificat metrologic | 1 | buc | 20-200 mkl | 1000 |
| 31 | 33100000-1 | Dozator automat, verificat metrologic | 1 | buc | 100-1000 mkl | 1000 |
| 32 | 33100000-1 | Dozator automat, verificat metrologic | 1 | buc | 1000-5000 mkl | 1000 |
| 33 | 33100000-1 | Vârf alb | 500 | buc |  | 500 |
| 34 | 33100000-1 | Eprubete Citrat Na 3,8% | 2000 | buc | 2,5 ml- 3 ml | 1000 |
| 35 | 33100000-1 | Eprubete plastic conice | 22000 | buc | 10 ml | 5500 |
| 36 | 33100000-1 | Termometre p/u frigider cu verificare metrologică | 6 | buc | -30°C…+30°C | 2000 |
| 37 | 33100000-1 | Pipete virusologice p/u analiza general a sângelui, strile, amb. Ind. | 2000 | buc |  | 2000 |
| 38 | 33100000-1 | Eprubete cu K3EDTA, 5 ml | 500 | buc |  | 300 |
| 39 | 33100000-1 | Lancete sterile, ambulate individual | 10000 | buc |  | 5000 |
| 40 | 33100000-1 | Eprubete cu port-tampon(pentru reclaj) | 1000 | buc |  | 1000 |
| 41 | 33100000-1 | Material de control pentru protein în urină cu 5 calibratore | 2 | set |  | 1000 |
| Valoarea estimativă totală | 280820 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi, aceluiași ofertant se poate atribui maximum 35 loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea în termen de 10 zile de la comandă pe parcursul anului 2020

- Termenul de valabilitate a contractului: Din ziua semnării contractului până la -31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ____________________

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | da |
|  | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | da |
|  | Certificate de la FISC | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | da |
|  | Specificația tehnică | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | da |
|  | Specificația de formare a prețului | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | da |
|  | Certificate conform cerințelor specific solicitate în lista reactivelor în ordinul MS nr. 374 din 05.05.2014, nr. 701 din 18.10.2010 | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz_____________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate în Documentele de atribuire. La ofertele ascunse de pe Mtender se solicită prezentarea Informațiilor despre Ofertant în termen de 1 zi lucrătoare, în caz contrar vor fi descalificate  în baza art.17, art.69 al Legii nr.131/03.07.2015

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform platformei SIA RSAP

- pe: [data] conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____________________________________________

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:___________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | Transfer bancar |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.