## Specificaţii tehnice (F4.1) Reagenţi şi consumabile de laborator pentru anul 2020

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1551683651748 din 04.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Cerere Oferte de Preţuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | RPR Carbon Antigen Kit cu reagent si control in set. |  |  |  | 1 set*1000teste (2fl.*10ml Latex reagent, 2fl*2ml Control pozitiv si negativ) .Set pentru determinarea calitativă şi semi-cantitativă a anticopilor T.Pallidum specific din serul uman. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. |  | Certificat CE |
|  | Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste |  |  |  | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. |  | Certificat CE |
|  | Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste |  |  |  | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. |  | Certificat CE |
|  | Set pentru determinarea PSA, 96 teste |  |  |  | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. |  | Certificat CE |
|  | Ţoliclon anti A |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE |
|  | Ţoliclon anti B |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE |
|  | Ţoliclon anti AB |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE |
|  | Ţoliclon anti D super |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE |
|  | Material pentru controlul calităţii VSH prin metoda Westergrin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal şi patologic) |  |  |  | Un control de sânge întreg, uman, conceput pentru a monitoriza precizia metodelor automate de măsurare a ratelor de sedimentare a eritrocitelor. Set 2fl*9 ml.Perioada de valabilitate nu mai puţin de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis nu mai puţin de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
|  | Nitrit de sodiu cpa(selitra) |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg.În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
|  | Azopiram |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
|  | Sol. Liugol |  |  |  | Flacoane cu volumul de 50 ml. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
|  | Colorant May-Grunvald, soluţie (fl din plastic) |  |  |  | Flacoane cu volumul de 1 L. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
|  | Azur—Eozin Romanovski, soluţie fl. din plastic |  |  |  | Flacoane cu volumul de 1 L. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
|  | Ulei de imersie |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 100 ml. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, et |  | Certificat CE |
|  | NaCl, cpa |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg.În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
|  | Acid sulfosalicilic, cpa |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg.În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
|  | Albastru de metilen, cpa |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 0,05 kg. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
|  | Albastru de metilen, Lichid, ambalaj 0,1 L în flacon. |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 0,1 L în flacon, gata pentru lucru . În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
|  | Fuxin acid carbolic, Lichid, ambalaj 0,1 L în flacon. |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 0,1 L în flacon, gata pentru lucru. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
|  | Acid sulfuric 98% concentrat, cpa, ambalaj 0,1 L în flacon. |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 0,1 L în flacon. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
|  | Set de control pentru proteina şi glucoza urinei cu calibrator (0,2 g/l – 10,0 mlx4fl. + 0,4 g/l-10,0 mlx4 fl.) |  |  |  | Set se conţine 8 fl. de10 ml.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
|  | Teste pentru determimarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic) |  |  |  | Teste iFOBT(fit) (imunochimic). Set trebuie să conţine testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu solutie bufer de diluare, instructiunea de utilizare pe limba de stat şi sa includa o procedura de control intern.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
|  | Teste pentru determimarea H.Pylori Ag în masele fecale |  |  |  | Metoda imunocromatografica. Set trebuie să conţine testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu solutie bufer de diluare, instructiunea de utilizare pe limba de stat şi sa includa o procedura de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
|  | Set pentru determinarea probei cu timol cu calibrator |  |  |  | Set trebuie să conţine calibrator pentru construcţie curbei de etalon. Flacoane cu volumul 11 ml. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
|  | Set pentru colorarea frotiurilor după Gramm |  |  |  | Set pentru colorarea frotiurilor după Gramm. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. |  | Certificat CE |
|  | Set briliantcrezil albastru (pentru reticulocite), fl. 50 ml |  |  |  | Set briliantcrezil albastru (pentru reticulocite), fl. 50 ml. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. |  | Certificat CE |
|  | Capilar steril pentru colectarea sîngelui capilar în ambalaj individual |  |  |  | Ambalaj individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
|  | Container din sticlă cu support pentru colorarea frotiurilor |  |  |  | Dimensiuni lungimea 10 cm, lăţimea 8 cm, înălţimea 6,5 cm, cu 2 capace şi suport cu mînier. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Eprubeta vacumată cu gel separator+clot activator, volum sînge 5,0 ml, cu eticheta(numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). |  |  |  | Dimensiuni 13*75 mm. Volum 5,0 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu pentru determinareaVSH la analizatorul Caretium XC A-30 |  |  |  | Autentic pentru analizator VSH Caretium XC A-30. Pe eprubetă obligatoriu trebuie să fie indicat două marcaje (linii) ale volumului maxim şi minim de colectare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Eprubete Eppendorp 0,5 ml |  |  |  | Eprubete Eppendorp 0,5 ml |  | Certificat CE |
|  | Holter cu ac mediu pentru colectarea sţngelui în eprubeta vacumată |  |  |  | Holter cu ac mediu. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare ac. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Planşete plastic pentru determinarea grupei saguine |  |  |  | Planşete plastic pentru determinarea grupei saguine |  | Certificat CE |
|  | Planşete pentru investigaţii serologice 72 cuib, cu fund U |  |  |  | Planşete pentru investigaţii serologice 72 cuib, cu fund plat |  | Certificat CE |
|  | Hârtie de filtru |  |  |  | Pentru analize cantitative şi calitative şi alte lucrări de laborator. |  | Certificat CE |
|  | Termohârtie 57mm*30m |  |  |  | Pentru analizatore hematologice PCE-210, URIT-3020, analizator de urină Mission U 500. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Termohârtie 50mm*30m |  |  |  | Pentru analizatore hematologice Mindray BC 3600. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-4 |  |  |  | Autentic pentru aqua distilator DE-4. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-10 |  |  |  | Autentic pentru aqua distilator DE-10. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Teste de sterilizarea extern |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
|  | Teste de sterilizarea intern |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE |
|  | Container cu copac pentru eprubete Eppendorf (1,5/2,0 ml), 24 godeuri, dimensiunile 120*85*60 mm |  |  |  | Fabricat din polipropilen. Destinat pentru a deţine 24 de microeprubete, complet autoclavabile şi care pot fi îngheţate până la -30 gr. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Stative pentru eprubete vacumate cu dimensiunile 246,5*104*60 mm, 90 (6*15) godeuri |  |  |  | Fabricat din polipropilen. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Stativ plastic pentru eprubete 40 cuib. |  |  |  | Stativ plastic pentru eprubete 40 cuib. |  | Certificat CE |
|  | Ocular cu micrometru pentru microscopul binocular |  |  |  | Pentru microscopul binocular simplu. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Termometru pentru frigider (-30C +30C) |  |  |  | verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Cutia Petri din polisteren |  |  |  | Cutia Petri din polisteren. Diametru 9 cm. |  | Certificat CE |
|  | Lancete sterile |  |  |  | Fabricate din oţel, inoxidabil cromat, fără nichel, sterile non-toxice, fără pirogen, destinate unei singure utilizări.Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea – 1,0 mm, lăţimea – 2,5 cm |  |  |  | Dimensiuni ungimea - 7,5cm, grosimea – 1,0 mm, lăţimea – 2,5 cm. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Lamele sticlă de acoperire a frotiurilor |  |  |  | Lamele sticlă de acoperire a frotiurilor. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Bastonaşe din plastic |  |  |  | Bastonaşe de plastic, de unica folosinţă. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |

## Specificaţii de preţ (F4.2) Reagenţi şi consumabile de laborator pentru anul 2020

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1551683651748 din 04.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Cerere Oferte de Preţuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33100000-1 | Lotul 1. - RPR Carbon Antigen Kit cu reagent si control in set. | set | 120 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 2. - Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste | set | 55 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 3. - Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste | set | 20 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 4. - Set pentru determinarea PSA, 96 teste | set | 5 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 5. - Ţoliclon anti A | ml | 250 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 6. - Ţoliclon anti B | ml | 200 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 7. - Ţoliclon anti AB | ml | 20 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 8. - Ţoliclon anti D super | ml | 200 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 9. - Material pentru controlul calităţii VSH prin metoda Westergrin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal şi patologic) | set | 85 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 10. - Nitrit de sodiu cpa(selitra) | kg | 1 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 11. - Azopiram | set | 15 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 12. - Sol. Liugol | ml | 300 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 13. - Colorant May-Grunvald, soluţie (fl din plastic) | L | 20 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 14. - Azur—Eozin Romanovski, soluţie fl. din plastic | L | 30 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 15. - Ulei de imersie | ml | 2000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 16. - NaCl, cpa | kg | 2 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 17. - Acid sulfosalicilic, cpa | test | 50000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 18. - Albastru de metilen, cpa | set | 50 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 19. - Albastru de metilen, Lichid, ambalaj 0,1 L în flacon. | set | 30 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 20. - Fuxin acid carbolic, Lichid, ambalaj 0,1 L în flacon. | test | 1000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 21. - Acid sulfuric 98% concentrat, cpa, ambalaj 0,1 L în flacon. | test | 1500 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 22. - Set de control pentru proteina şi glucoza urinei cu calibrator (0,2 g/l – 10,0 mlx4fl. + 0,4 g/l-10,0 mlx4 fl.) | set | 5 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 23. - Teste pentru determimarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic) | Fl | 4 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 24. - Teste pentru determimarea H.Pylori Ag în masele fecale | ml | 2000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 25. - Set pentru determinarea probei cu timol cu calibrator | ml | 1000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 26. - Set pentru colorarea frotiurilor după Gramm | buc | 20000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 27. - Set briliantcrezil albastru (pentru reticulocite), fl. 50 ml | buc | 60000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 28. - Capilar steril pentru colectarea sîngelui capilar în ambalaj individual | buc | 1500 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 29. - Container din sticlă cu support pentru colorarea frotiurilor | buc | 5 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 30. - Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml | buc | 50 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 31. - Eprubeta vacumată cu gel separator+clot activator, volum sînge 5,0 ml, cu eticheta(numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). | buc | 8000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 32. - Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu pentru determinareaVSH la analizatorul Caretium XC A-30 | buc | 70000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 33. - Eprubete Eppendorp 0,5 ml | buc | 15000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 34. - Holter cu ac mediu pentru colectarea sţngelui în eprubeta vacumată | buc | 30000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 35. - Planşete plastic pentru determinarea grupei saguine | buc | 4000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 36. - Planşete pentru investigaţii serologice 72 cuib, cu fund U | buc | 30000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 37. - Hârtie de filtru | buc | 20000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 38. - Termohârtie 57mm*30m | buc | 20000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 39. - Termohârtie 50mm*30m | buc | 35000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 40. - Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-4 | buc | 15000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 41. - Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-10 | buc | 4000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 42. - Teste de sterilizarea extern | kg | 10 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 43. - Teste de sterilizarea intern | buc | 200 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 44. - Container cu copac pentru eprubete Eppendorf (1,5/2,0 ml), 24 godeuri, dimensiunile 120*85*60 mm | buc | 300 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 45. - Stative pentru eprubete vacumate cu dimensiunile 246,5*104*60 mm, 90 (6*15) godeuri | buc | 200 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 46. - Stativ plastic pentru eprubete 40 cuib. | buc | 6 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 47. - Ocular cu micrometru pentru microscopul binocular | buc | 2 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 48. - Termometru pentru frigider (-30C +30C) | test | 1000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 49. - Cutia Petri din polisteren | test | 2000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 50. - Lancete sterile | buc | 30 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 51. - Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea – 1,0 mm, lăţimea – 2,5 cm | buc | 30 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 52. - Lamele sticlă de acoperire a frotiurilor | buc | 10 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lotul 53. - Bastonaşe din plastic | buc | 8 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |