	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 6-2-1
 Retele gaze exterioare (25/2021-4-AGE)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Lucrari de pregatire



	1
	GD12A
	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune

	buc
	
	1,000



	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	14,850
	14,85

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de pregatire
	

	1.2. УПГ-34



	2
	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" / Гайка накидная 1"

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,200
	0,40

	
	2875274119000-25
	Гайка накидная 1"
	buc
	1,000
	2,00

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,010
	0,02

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,08

	3
	RpIC31A
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"

	buc
	
	2,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,610
	1,22

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,076
	0,152

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,023
	0,046

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,018
	0,036

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,280
	0,56

	4
	
	Патрубок специальный под накидную гайку 1" L=110 mm

	buc
	
	2,000



	
	600-4
	Патрубок специальный под накидную гайку 1" L=110 mm
	buc
	1,000
	2,00

	5
	GD03A1
	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind ф25x3.2 mm - confectionare

	m
	
	3,500



	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	0,840
	2,94

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,100
	0,35

	
	2521216701000-25x3.2
	Teava din otel ф25x3.2 
	m
	1,020
	3,57

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,010
	0,035

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,006
	0,021

	6
	GD03A2
	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind ф25x3.2 mm - montare

	m
	
	3,500



	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	0,260
	0,91

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,105

	7
	CN23E
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv

	m
	
	3,500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,120
	0,42

	
	2430226101020
	Grund GF-021 rosu-cafeniu
	kg
	0,009
	0,032

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,009
	0,032

	
	2430126108726
	Email PF-115
	kg
	0,150
	0,525

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,010
	0,035

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,030
	0,105

	8
	RpGA12D
	Montarea dispozitivelor de sustinere (bratari, console, piese de sustinere) la conducte cu diametrul de 1"

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,260
	0,52

	
	2811236310200-25
	Dispozitiv de fixare gata confectionate 1"
	buc
	1,000
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,400
	0,80

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,002

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,008
	0,016

	9
	SE56A
	Filtru pentru gaz, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru gaz 1"

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,300
	2,30

	
	2924127322065-25
	Filtru gaz 1"
	buc
	1,000
	1,01

	10
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	10,400



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	1,976

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,104

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	0,104

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	0,104

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	10,40

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	0,052

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	0,083

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	0,156

	11
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,010



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	0,073

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	0,12

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	0,06

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	0,008

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	0,03

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	0,015

	12
	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm

	buc
	
	2,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,500
	1,00

	
	287527440020025
	Flanse din otel sudura d.25
	buc
	1,000
	2,00

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,340
	0,68

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,040
	0,08

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,040
	0,08

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut
	0,330
	0,66

	13
	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	0,030



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,100
	0,093

	14
	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)

	m3
	
	0,030



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,300
	0,159

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	0,012

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	276,000
	8,404

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,745
	0,023

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,685
	0,021

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,290
	0,009

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	0,018

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	0,325
	0,01

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	0,008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total УПГ-34
	

	1.3. Reteaua de gaze



	15
	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm / Кран шаровый фланцевый DN25 Py-0.6 MPa

	buc
	
	1,000



	
	7231040021600
	Lacatus montator agregate ener
	h-om
	0,580
	0,58

	
	28752742021002
	Кран шаровый фланцевый DN25 Py-0.6 MPa
	buc
	1,000
	1,00

	
	2874115818426
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874115842764
	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874115883610
	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200
	buc
	8,000
	8,00

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,010
	0,01

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,020
	0,02

	
	2320186202000
	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562
	kg
	0,030
	0,03

	
	2513206622000
	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498
	kg
	0,080
	0,08

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,030
	0,03

	16
	GD03A1
	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind ф25x2.8 mm - confectionare

	m
	
	16,000



	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	0,840
	13,44

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,100
	1,60

	
	2521216701000-25x2.8
	Teava din otel ф25x2.8 
	m
	1,020
	16,32

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,010
	0,16

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,006
	0,096

	17
	GD03A2
	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind ф25x2.8 mm - montare

	m
	
	16,000



	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	0,260
	4,16

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,48

	18
	CN23E
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv

	m
	
	16,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,120
	1,92

	
	2430226101020
	Grund GF-021 rosu-cafeniu
	kg
	0,009
	0,144

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,009
	0,144

	
	2430126108726
	Email PF-115
	kg
	0,150
	2,40

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,010
	0,16

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,030
	0,48

	19
	GD15C
	Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -1  1/4"

	buc
	
	1,000



	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	5,710
	5,71

	
	1714227322000
	Cilti de cinepa sort 1 
	kg
	0,014
	0,014

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,514
	0,514

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,075
	0,075

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,200
	0,20

	
	2734113803000
	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4
	kg
	0,120
	0,12

	
	1111000100300
	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds
	buc
	2,000
	2,00

	
	2875274030300
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4
	buc
	1,000
	1,00

	
	2875274000300
	Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=32 11/4
	buc
	2,000
	2,00

	
	2521216701000-32
	Teava din otel d.32
	m
	1,500
	1,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reteaua de gaze
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	20
	IA43B
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,850
	0,85

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,06

	21
	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,000
	2,00

	
	2430116103311
	Vopsea galbena V 451 - 3
	kg
	0,500
	0,50

	
	2651122100385
	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500
	kg
	1,500
	1,50

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,080
	0,08

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,001
	0,001

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	3,000
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	22
	
	Счетчик газовый BK G-6T с встроенным термо корректором, "моноблок"

	buc
	
	1,000



	
	700-G-6T
	Счетчик газовый BK G-6T с встроенным термо корректором, "моноблок"
	buc
	1,000
	1,00

	23
	
	Шкаф для счетчика G-6T (390x250x700h)

	buc
	
	1,000



	
	700-C-G-6T
	Шкаф для счетчика G-6T (390x250x700h)
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


