Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Confecții din beton și beton armat

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Placă din beton armat monolit |  |  |  | Placă de acoperire lățimea I-1200mm lungimea L-3000mm Armarea și grosimea se va efectua conform calculelor în baza normativelor în vigoare pentru rezistența plăcilor cu amplasament pe partea carosabilă a drumului. Pentru efectuarea calculelor, partea de sprigin se va considera lățimea plăcii. |  |  |
|  | Placă din beton armat monolit |  |  |  | Placă de acoperire lățimea I-1500mm lungimea L-3000mm Armarea și grosimea se va efectua conform calculelor în baza normativelor în vigoare pentru rezistența plăcilor cu amplasament pe partea carosabilă a drumului. Pentru efectuarea calculelor, partea de sprigin se va considera lățimea plăcii. |  |  |
|  | Placă din beton armat monolit |  |  |  | Placă de acoperire lățimea I-1200mm lungimea L-600mm Armarea și grosimea se va efectua conform calculelor în baza normativelor în vigoare pentru rezistența plăcilor cu amplasament pe partea carosabilă a drumului. Pentru efectuarea calculelor, partea de sprigin se va considera lățimea plăcii. |  |  |
|  | Plăci din beton armat monolit |  |  |  | Placă de acoperire lățimea I-1500mm lungimea L-600mm Armarea și grosimea se va efectua conform calculelor în baza normativelor în vigoare pentru rezistența plăcilor cu amplasament pe partea carosabilă a drumului. Pentru efectuarea calculelor, partea de sprigin se va considera lățimea plăcii. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Confecții din beton și beton armat

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 45223500-1 | Placă din beton armat monolit | buc | 5,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de 30 zile lucrătoare. La livrare, bunurile vor fi însoțite de următoarele documente: - factură fiscală, - certificat de calitate/conformitate (semnat și ștampilat de către furnizor). | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Placă din beton armat monolit | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Placă din beton armat monolit | buc | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plăci din beton armat monolit | buc | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: