| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obiectul achiziției: ”achiziționarea pieselor de schimb și materialelor pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-1 ABB-ACS 880-07-0880A-3. Pn-500 kW, Tn-0,4 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axial Fan |  |  |  | D1751S48B9CP-33, DC48V, 2.3A, PN:3AUA0000094147 (set 3 ventilatoare) |  |  |  |  |
| Radial Fan |  |  |  | 230V AC 1,1A 1420RPM |  |  |  |  |
| Axial Fan |  |  |  | 230V AC 0,51A 2450RPM |  |  |  |  |
| Filter Air |  |  |  | 398X312, PN:64722166 |  |  |  |  |
| Filter Air |  |  |  | 690X520X47, PN:64640194 |  |  |  |  |
| Filter Air |  |  |  | 188X521X47, PN:68614953 |  |  |  |  |
| Lotul 2 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-5 SIEMENS SINAMICS G 120P. Pn-355 kW, Tn-0,4 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cooling Fan |  |  |  | PMD2408PTB1-A, 24V, 5W |  |  |  |  |
| Axial Fan W2E200-HK 38-01 |  |  |  | 230V AC, 50 HZ, 2550 RPM, 0,29 A, PN:A5E30209489 |  |  |  |  |
| Filter medium Protective grating |  |  |  | 135x345x18mm, IP23, PN:6SL3760- 1BC00-0AA0 |  |  |  |  |
| Fuse |  |  |  | 600V 5A, 38X10,3 |  |  |  |  |
| Lotul 3 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-8 SIEMENS SINAMICS PERFECT HARMONY G 180. Pn-730 kW, Tn-6 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protective grating PFSAG |  |  |  | 140x345mm |  |  |  |  |
| GH180 6SR4 Power Cell |  |  |  | 100A |  |  |  |  |
| Lotul 4 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-12 ROCWELL POWER FLEX 6000. Pn-400 kW, Tn-10 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power Cell PF6000 HTPU-030-AC3-03 |  |  |  | 650V 30A |  |  |  |  |
| Central Processing Unit Board |  |  |  | H5JZ-065-272-07-R |  |  |  |  |
| Radial ZIEHL-ABEGG RH40V-4DK 1R, PN:113280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-13 ROCWELL POWER FLEX 6000. Pn-500 kW, Tn-10 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power Cell PH6000 HTPU-050-AC3-03 |  |  |  | 650V 50A |  |  |  |  |
| Lotul 6 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-14 SCHNEIDER ALTIVAR-61. Pn-400 kW, Tn-0,4 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radial Fan |  |  |  | 400V 0,6A 2580RPM, D2D146-BG03-14 |  |  |  |  |
| Driver Board |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 Piese de schimb și materiale pentru deservirea tehnică a convertizoarelor de frecvență - SP-18 SCHNEIDER ALTIVAR-61. Pn-160 kW, Tn-0,4 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cooling fan |  |  |  | 24VDC 0,16A, M35519-51 |  |  |  |  |
| Power Board |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________