| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea acumulatoarelor pentru generator. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul: Evacuarea deșeurolor lichide |  |  |  |  |  |  |  |
| Acumulator 12V Amperaj 100 Ah Curent de pornire 840\920 A |  |  |  | ## Acumulatoarele vor fi folosite la generatorul de curent electric. Garanția acumulatoarelor 24 luni. Anul producerii 2025. |  |  |  |
| TOTAL: | 5500,00 lei |  |  |  |  |  |  |
| Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________ Ofertantul_________________________________ Adresa_________________________________________ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție:. Obiectul de achiziției: Achiziționarea acumulatoarelor pentru generator.. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 34900000-6; Acumulatoare pentru generator; buc.; 2; MD49TRPBAA339110A00797AC. TOTAL. |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa_________________________________________