| ____Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Statie de pompare si filtrare. Lucrari santehnice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 |  | Пластиковый насос с песочным фильтром из полиэстера | buc | 5,000 |
| 2 |  | Ультрафиолетовая установка УФ-С произ. 30 м3/час | buc | 4,000 |
| 3 |  | Теплообменник из кислотостойкой стали Asi -316 (Швеция) | buc | 4,000 |
| 4 |  | Электромеханический термостат для теплообменника | buc | 4,000 |
| 5 |  | Электромагнитный клапан д=32 мм | buc | 4,000 |
| 6 |  | Механический дозатор хлора на 40 л в комплекте с эл. магн. клапаном д=20 мм и механич. клапаном безопасности д=20 мм | buc | 1,000 |
| 7 |  | Автоматическая станция слежения и контроля (Швеция) | buc | 1,000 |
| 8 |  | Автоматический блок управления флоакулянтом | buc | 1,000 |
| 9 |  | Донный трап д=50 мм (Плато) | buc | 4,000 |
| 10 |  | Форсунка для впуска воды подводного пылесоса | buc | 18,000 |
| 11 |  | Емкость пластмассовая на 28 л | buc | 5,000 |
| 12 |  | Насос-дозатор произв. 0,2 квт/час | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 13 | AcC09A | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat - Ультрафиолетовая установка | buc | 4,000 |
| 14 | IA06B1 | Schimbator de caldura tip B - 7 A m, livrat in 2 tronsoane si montat in doua tronsoane - Теплообменник | buc | 4,000 |
| 15 | IA18F | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: fluier de semnalizare pentru suprapresiune montat cu flansa - Электромеханический термостат | buc | 4,000 |
| 16 | AcC06A | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h | buc | 5,000 |
| 17 | AcC09A | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat - Насос-дозатор | buc | 5,000 |
| 18 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 10,000 |
| 19 | AcC09A | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat - Механический дозатор хлора | buc | 1,000 |
| 20 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, - Волосоуловитель | buc | 5,000 |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,- Клапан механич. д=20 мм | buc | 5,000 |
| 22 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 4,000 |
| 23 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Кварцевый песок | m3 | 1,150 |
| 24 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, - Электромагнитный клапан | buc | 5,000 |
| 25 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 5,000 |
| 26 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 - Автоматическая станция слежения и контроля | buc | 1,000 |
| 27 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 - Автоматический блок управления флоакулянтом | buc | 1,000 |
| 28 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema B 10 |  |  |
| 29 | SA08G | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm | m | 25,000 |
| 30 | SA08G | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm - Дренажная гофротруба ПВХ д=63 мм | m | 20,000 |
| 31 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 25,000 |
| 32 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc | 13,000 |
| 33 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC - Втулка д=63 мм | buc | 8,000 |
| 34 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC - Гибкая вставка фланц. д=50 мм | buc | 4,000 |
| 35 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa libera d50 mm | buc | 8,000 |
| 36 | SD07H | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" - Robinet cu bila PVH d=63 mm | buc | 4,000 |
| 37 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" - Клапан обратный муфтовый из нерж. стали д=50 мм | buc | 4,000 |
| 38 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, - Сетчатая всасывающая воронка д=110-63 мм | buc | 4,000 |
| 39 |  | Шланг для подачи воды д=12 мм | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema B 11 |  |  |
| 40 | SA08G | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm | m | 115,000 |
| 41 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 115,000 |
| 42 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc | 58,000 |
| 43 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Изоляция из шланга ПЭП д=63 mm | m | 95,000 |
| 44 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" - Клапан обратный муфтовый из нерж. стали д=50 мм | buc | 4,000 |
| 45 | SD07H | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" - Robinet cu bila PVH d=63 mm | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistema B 12 |  |  |
| 46 | SA08G | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm | m | 170,000 |
| 47 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 170,000 |
| 48 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc | 85,000 |
| 49 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Изоляция из шланга ПЭП д=63 mm | m | 120,000 |
| 50 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" - Клапан обратный муфтовый из нерж. стали д=50 мм | buc | 4,000 |
| 51 | SD07H | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" - Robinet cu bila PVH d=63 mm | buc | 28,000 |
| 52 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Автоматич. воздушник д=15 мм | buc | 4,000 |
| 53 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Автоматич. воздушник д=15 мм | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Sistema B 13 |  |  |
| 54 |  | Шланг для анализа воды д=8-5 мм | m | 3,000 |
| 55 |  | Шланг дoзирующий ПЕ д=12-6 мм | m | 2,000 |
| 56 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Кран шаровый ПВХ д=12 мм | buc | 1,000 |
| 57 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Кран шаровый ПВХ д=8 мм | buc | 2,000 |
| 58 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Инжекторная трубка д=12 мм | buc | 1,000 |
| 59 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" - Для шлангов | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Sistema B 14 |  |  |
| 60 |  | Шланг всасывающий ПЕ д=8-5 мм | m | 2,500 |
| 61 |  | Шланг дoзирующий ПЕ д=8-5 мм | m | 5,000 |
| 62 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Кран шаровый ПВХ д=8 мм | buc | 1,000 |
| 63 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Инжекторная трубка д=8 мм | buc | 1,000 |
| 64 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Обратный клапан муфт. из нерж. стали д=8 мм | buc | 1,000 |
| 65 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" - Для шлангов | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3.6. Sistema B 15 |  |  |
| 66 |  | Шланг всасывающий ПЕ д=8-5 мм | m | 9,500 |
| 67 |  | Шланг дoзирующий ПЕ д=8-5 мм | m | 21,000 |
| 68 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Кран шаровый ПВХ д=8 мм | buc | 4,000 |
| 69 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Инжекторная трубка д=8 мм | buc | 4,000 |
| 70 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Обратный клапан муфт. из нерж. стали д=8 мм | buc | 4,000 |
| 71 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" - Для шлангов | buc | 30,000 |
|  |  | Capitolul 3.7. Sistema K 1 n |  |  |
| 72 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 26,000 |
| 73 | SB05D | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm | m | 12,000 |
| 74 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,800 |
| 75 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa libera d=100 mm | buc | 1,000 |
| 76 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Dop din otel d=100 mm | buc | 1,000 |
| 77 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, - Vtulca PVC d=110 mm | buc | 1,000 |
| 78 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 79 | SD07H | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 63 mm - Robinet cu bila | buc | 4,000 |
| 80 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 10,000 |
| 81 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, - Bоронка PE 200 -110-250 мм | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.