| Instalarea punctului termic individual pentru blocul locativ situat in mun. Chisinau, str. N. Titulescu, 34 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 15/26-EEF

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montarea cablurilor |  |  |
| 1 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,360 |
| 2 | pret | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d=25 | m | 36,000 |
| 3 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,360 |
| 4 | pret | Cablu N2XH-J sect.3*6,0 | m | 15,000 |
| 5 | pret | Cablu N2XH-J sect.3*4,0 | m | 1,000 |
| 6 | pret | Cablu N2XH-J sect.3*2,5 | m | 10,000 |
| 7 | pret | Cablu N2XH-J sect.3*1,5 | m | 10,000 |
| 8 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2Banda de metal (vopsita in negru) 25x4mm | 100 m | 0,400 |
| 9 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
| 10 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Panou de distributie CC-455 (existent) |  |  |
| 11 | 08-03-522-1 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (separator de sarcina pentru sigurante in set cu dispozitiv de siguranta) | buc | 1,000 |
| 12 | pret | Separator de sarcina pentru sigurante ETI KVL 00 1P 160A in set cu dispozitiv de siguranta ETI NH00 gS 50 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Panou de evidenta (proiectat) |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ Panou de evidenta metalic (380x300x140) | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,000 |
| 15 | pret | Intreruptor de sarcina 2P 25A (BMD51225 2P25A) | buc | 1,000 |
| 16 | pret | Intreruptor automat 1P, S201-C16 | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Panou de distributie PTI (PD) |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ Panou electric din PVC (435x325x160) | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 12,000 |
| 20 | pret | Comutator SFT 240 40A | buc | 1,000 |
| 21 | pret | Limitator de supratensiune OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS | buc | 1,000 |
| 22 | pret | Intreruptor automat 1P, S201-C16 | buc | 3,000 |
| 23 | pret | Intreruptor automat 1P, S201-B6 | buc | 3,000 |
| 24 | pret | Intreruptor automat diferential 2P, C16 30mA | buc | 1,000 |
| 25 | pret | Priza de modul M1173 | buc | 1,000 |
| 26 | pret | Priza pentru generator 250V 16A | buc | 1,000 |
| 27 | pret | Priza pentru montare la exterior 250V 16A | buc | 1,000 |
| 28 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,040 |
| 29 | pret | Sina de protectie si de neutru 8x12-8 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |
| 30 | pret | Panou de evidenta metalic 230V IP54 380*300*140, BZUM-DDE1 TIP1 (25A) | buc | 1,000 |
| 31 | pret | Contor digital monofazat cu citirea datelor la distanta 5-50A 230V IP51 RS458 | buc | 1,000 |
| 32 | pret | Panou electric din PVC 2x12 module, cu usa transparenta iР40, (435x325x160mm) Hager VS212TD | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul servicii operatorul de distribuție de ee |  |  |
| 33 | pret | Serviciu de conectare de la operatorul de distributie de energie electrica | lei | 3500,000 |