| Dispunerea de personal calificat și anume: Electrician autorizat cat. 3 Diriginte de santier pentru categoriile: 1a) — Lucrari de terasiere; lb) — Lucrari de consolidare si compactare a terenurilor 2a) — Cladiri si edificii din beton armat prefabricat-monolit 2e) — Lucrari de amenajare a teritoriului 2k) — Galerii si estacade metalice 3c) — Izolatii anticorozive Diriginte de santier pentru categoriile: Id) — Instalatii si retele de alimentare cu energie electrica 2g) — instalatii si retele de alimentare cu energie electrica 3c) — automatizari 3q) — utilaje si instalatii electrotehnice | IPC 21 pentru luna august 2024 unde sä fie indicate si personalul calificat cerut si copiile certificatelor de atestare si legitimatiile pentru toate calificärile solicitate |
| --- | --- |
| Aviz INST care sä confirme capacitatea întreprinderii de a executare urmätoarele tipuri de lucräri: Constructii civile, industrial si agrozootehnice, lit. A; B; C; Instalatii si retele tehnico-edilitare, lit. | Aviz pentru participarea la licitatiile publice de lucrari din domeniul constructiilor si instalatiilor emis de INST care sä indice DA în dreptul capacitätii operatorului economic de a executa lucrärile: Constructii civile, industrial si agrozootehnice, lit. A; B; C; Instalatii si retele tehnico-edilitare, lit. D; E; |
| Echipament cheie: Producatorul panourilor fotovoltaice sa se regaseasca in Tierl; Randament minim pentru panourile fotovoltaice 21,5%; Garantia pe produs la panourile fotovoltaice, minim 12 ani; Garantia pentru produs la invertoare de 10 (zece) ani, cu prezentarea confirmarii de la producator; Oferta tehnicä detaliatä | Prezentarea în ofertä a modelului concret de panouri propuse, a producätorului sau a tärii de origine. Aceastä informatie se include fie în deviz, fie într-un oricare alt document din care sä reiasä în mod clar modelul, producätorul tara de origine a panourilor Prezentarea fisei tehnice sau cärtii tehnice a panourilor propuse eliberatä de producätor Prezentarea garantiei de produs la panourile fotovoltaice și la invertoare din partea producätorului |
|  | Ofertantii vor prezenta o simulare pentru instalatia fotovoltaica intr-un soft specializat licentiat, care va prezenta amplasamentul si principalele date de productie pentru instalatie. De asemenea, se va prezenta un grafic de generare pentru 25 de ani de functionare a instalatiei. |

| Vizita santierului pînä la data limitä de depunere a ofertelor | Certificat eliberat de autoritatea contractantä care confirmä vizitarea 9antierului. Pentru programare vä adresati la telefonul sau emailul indicat mai sus în anunt. |
| --- | --- |
| Acces la laborator electrotehnic atestate | Documente de acreditare a laboratorului si contractul cu laboratorul On caz cä nu apartine ofertantului) |
| Politä de asigurare profesionalä a angajatilor care vor executa lucrärile | Contractul cu compania de asiguräri sau o confirmare din partea companiei de asiguräri. |