Anexa nr. 22

la Documentaţia standard ord. MF nr.115

din „15” septembrie 2021

## SPECIFICAŢII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor de construcție |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producă- torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| - Cutie pentru automate |  |  |  | Tip – 12 module; destinația – interior; dimensiuni – 310mm*210mm*100mm; material – plastic; gradul de protecție – IP 41. |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | Model – VVGng; Dimensiuni – 4*6mm2; Tip material – cupru; Secțiune – 6 mm2. |  |  |
| Adeziv |  |  |  | 1 sac = 25 kg; pe bază de ciment; pentru gresie și faianţă; pentru lucrări la interior şi exterior; termen de valabilitate – 12 luni. |  |  |
| Polisteren extrudat |  |  |  | Desitatea materialului – 30-40kg/m3; Dimensiuni – 1200*600*20 mm; Material –polisteren extrudat. |  |  |
| Electrozi de sudură |  |  |  | Diametru – 3,2 mm; Lungimea – 350 mm; Tip curent – curent continuu, curent alternativ; Intensitatea curentului de sudare – 110-135A. |  |  |
| Vopsea Email PF-115 |  |  |  | Culoare – albă; Destinatie – pentru lemn, pentru beton, pentru metal; Domeniul de utilizare – exterior și interior; Greutate – 2,7 kg; Termen de valabilitate – 24 luni; Tip – Email; Tip de acoperire – lucioasă. |  |  |
| Vopsea Email PF-115 |  |  |  | Culoare – ciocolată; Destinatie – pentru lemn, pentru beton, pentru metal; Domeniul de utilizare – exterior și interior; Greutate – 2,7 kg; Termen de valabilitate – 24 luni; Tip – Email; Tip de acoperire – lucioasă. |  |  |
| Vopsea Email PF-115 |  |  |  | Culoare – galben-cafeniu; Destinatie – pentru lemn, pentru beton, pentru metal; Domeniul de utilizare – exterior și interior; Greutate – 2,7 kg; Termen de valabilitate – 24 luni; Tip – Email; Tip de acoperire – lucioasă. |  |  |
| Vopsea Email PF-115 |  |  |  | Culoare – gri-deschis; Destinatie – pentru lemn, pentru beton, pentru metal; Domeniul de utilizare – exterior și interior; Greutate – 2,7 kg; Termen de valabilitate – 24 luni; Tip – Email; Tip de acoperire – lucioasă. |  |  |
| Vopsea Email PF-115 |  |  |  | Culoare – roșu; Destinatie – pentru lemn, pentru beton, pentru metal; Domeniul de utilizare – exterior și interior; Greutate – 2,7 kg; Termen de valabilitate – 24 luni; Tip – Email; Tip de acoperire – lucioasă. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

| Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |
| --- | --- |

Anexa nr. 23

la Documentaţia standard ord. MF nr.115

din „15” septembrie 2021

SPECIFICAȚII DE PREȚ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziţie______________din_________

Obiectul achiziţiei: achiziționarea materialelor de construcție

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | # Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | - Cutie pentru automate 12 module | buc | 5 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Cablu electric VVGng 4*6mm2 | m | 100 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Adeziv | kg | 1000,0 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Polisteren extrudat 1200*600*20 mm | foi | 160 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Electrozi de sudură 3,2mm | kg | 9,0 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Vopsea Email PF-115 Albă | kg | 27,0 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Vopsea Email PF-115 Ciocolată | kg | 13,50 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Vopsea Email PF-115 Galben-cafeniu | kg | 13,50 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Vopsea Email PF-115 Gri-deschis | kg | 13,50 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
| 44100000-1 | Vopsea Email PF-115 Roșu | kg | 8,10 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD12TRPBAB337110A14340AC |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  | 26 451,40 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________