Tipul Sondelor:

12L -RS Linear Probe:6-12 Mhz 4C- RS Convex Probe: 2-5 Mhz E8C- RS 4-9 Mhz Micro-Convex Probe:6-10 Mhz

Sonda tip liniar pentru examinarea organelor superficiale, sonda tip convex pentru examinarea organelor abdominale, sonda endocavitara.

Graficul achitarii lunar cite 15-16 mii lei pe termen de 36 luni