# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Consumabile și reactivi de laborator pentru secția Toxicologie

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://medicina-legala.md/wp-content/uploads/2024/01/Planul-achizitiilor-publice-2024.pdf

- Denumirea autorității contractante: Centrul de Medicină Legală

- IDNO: 1006601004105

- Adresa: mun. Chisinau, str.Vl.Korolenko 8

- Numărul de telefon/fax al autorității contractante: 022 72 79 33

Întrebări tehnice: Botezatu Maia (Șef secție Toxicologie medico-legală)Tel: 022 72 74 58 / 067 744 936;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cancelaria.cml@cml.gov.md/ http://medicina-legala.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

Centrul de Medicină Legală - este o instituţie publică de expertiză judiciară specializată în domeniul medicinei legale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. |  | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  | Valoarea estimată(lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 Recipiente și consumabile de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  | 61958,33 |
| 1 |  | 33140000-3 |  | Capace din aluminiu cu septuri N 20 silicone / PTFE | buc | 5400 | Capace din aluminiu cu septuri N 20 silicone / PTFE, pentru viale N 20, dimensiuni 22.5x75.5 mm, capsabile - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 2 |  | 33140000-3 |  | Capace pentru vialuri injectabile cu membrane PTFE/silicon/PTFE | buc | 1500 | Capace pentru vialuri de 2 ml cu dimensiuni 11,6x32 mm, injectabile cu membrane PTFE/silicon/PTFE - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 3 |  | 33140000-3 |  | Vialuri din sticlă silanizată volum 2 ml | buc | 1500 | Vialuri din sticlă silanizată, transparente, gradate, cu locul pentru notițe, volum 2 ml cu dimensiuni 11,6x32mm (Clear, write-on spot, silanized 2 mL, glass, deactivated Wide Opening Screw Top ) - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 4 |  | 33140000-3 |  | Flacoane HeadSpace 20 ml | buc | 400 | Flacoane HeadSpace 20 ml, dimensiuni 22.5x75.5 mm, capsabile, pt GC - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 5 |  | 33140000-3 |  | Adapter din sticlă cu stativ din plastic pentru fiola cromatografică N9 | buc | 200 | Adapter din sticlă cu stativ din plastic pentru fiola cromatografică N9 (volumul adapterului pînă la 0,2 ml) - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 6 |  | 33140000-3 |  | Vialuri din sticlă silanizată volum 5ml | buc | 24 | Vialuri din sticlă silanizată, transparente, 20x60 mm și diametrul 18 mm, V=5 ml, pentru concentrarea extractelor (compatibile cu dispozitivul Reacti-Therm ThermoFisher Scientific ) - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| Lot nr.2 Seturi pentru extracție |  |  |  |  |  |  |  |  | 116666,67 |
| 1 |  | 33140000-3 |  | Seturi pentru extracție | buc | 1000 | Seturi pentru extracție de tip "toxi-tub А" - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| Lot nr.3 Consumabile de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  | 12250,00 |
| 1 |  | 33140000-3 |  | Electrod pentru măsurarea pH-lui | buc | 1 | Electrod pentru măsurarea pH-lui (compatibil cu pH-metru WTW PH 7110) – - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 2 |  | 33140000-3 |  | Cuve din quarț cu calea optică 1 cm | buc | 2 | Cuve din quarț cu calea optică 1 cm, compatibile cu spectrofotometru Shimadzu UV1900 - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 3 |  | 33140000-3 |  | Dispenser (PTFE, PFA, FEP) | buc | 1 | Dispenser (PTFE, PFA, FEP) de volum 2,5-25 ml, cu rezervor transparient (sticlă borosilicată/polipropilenă) corespuzător volumului indicat - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| Lot nr. 4 Ustensile de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |
| 1 |  |  |  | Pipete Paster nesterile 1 ml | buc | 4000 |  | Pipete Paster nesterile 1 ml - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |
| Lot nr.5 Accesorii și consumabile pentru GC |  |  |  |  |  |  |  |  | 93166,67 |
| 1 |  | 33140000-3 |  | Ferule compatibile cu injectorul modelului cromatograf Agilent 8890 (diametrul intern a gaurei de 0,4 mm, pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,1-0,25); | buc | 10 | Ferule compatibile cu injectorul modelului cromatograf Agilent 8890 (diametrul intern a gaurei de 0,4 (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,1-0,25 mm); material 15% grafit, 85% vespel) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 2 |  | 33140000-3 |  | Ferule compatibile cu interfața GC-MS de modelul cromatografului Agilent 8890 (diametru intern a gaurei de 0,4 (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,1-0,25 mm) | buc | 10 | Ferule compatibile cu interfața GC-MS de modelul cromatografului Agilent 8890 (diametru intern a gaurei de 0,4 (pentru coloană cromatografică cu diametrul intern 0,1-0,25 mm); material 15% grafit, 85% vespel) - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 3 |  | 33140000-3 |  | Septe pentru injectorul cromatografului Agilent (existent în secție) - Advanced Green 11 mm Septa | buc | 100 | Septe pentru injectorul cromatografului Agilent – Advanced Green 11 mm Septa, 100/pk - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.. |  |  |
| 4 |  | 33140000-3 |  | Liner ultra inert | buc | 10 | Liner ultra inert, pentru lucrul cu divizarea debitului de gaz, cu umplutură fibră de sticlă, pentru injectorul GC, compatibil cu modelul de cromatograf Agilent 8890/5977B - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.. |  |  |
| 5 |  | 33140000-3 |  | Coloana cromatografică capilară | buc | 2 | Coloana cromatografică capilară (VF-5ms, 30m x 0,25µm x 0,25 µm) - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.. |  |  |
| 6 |  | 33100000-3 |  | Filament pentru detector Agilent 5977B | buc | 4 | Filament pentru detector Agilent 5977B - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 7 |  | 33100000-3 |  | Piulița de etanșare inertă, din inox poleită cu aur, pentru injector GC | buc | 10 | Piulița de etanșare inertă, din inox cu poleită cu aur, pentru injector GC, compatibil cu modelul de cromatograf cu detector de masă Agilent 8890/5977B - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 8 |  | 33100000-3 |  | Banda magnetica pentru mecanismul de citire | buc | 1 | Banda magnetica pentru mecanismul de citire a coordonatelor acului seringei în autodozator Agilent G4567A - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 9 |  | 33100000-3 |  | Etanșare pentru liner | buc | 10 | Etanșare pentru liner compatibil cu modelul de cromatograf de gaze Agilent 8890) - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| Lot nr. 6 Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |  |  | 8833,33 |
| 1 |  |  | 33696500-0 | Izooctan p.a. ACS 98% | litri | 1 | Izooctan p.a. ACS 98% - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 2 |  |  | 33696500-0 | Izopropanol p.a. ACS 98% | litri | 2,5 | Izopropanol p.a. ACS 98% - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 3 |  |  | 33696500-0 | Butilacetat p.a. 99% ACS | litri | 1 | Butilacetat p.a. 99% ACS - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 4 |  |  | 33696500-0 | Bicarbonat de sodiu (grad de puritatea ACS) | kg | 0,5 | Bicarbonat de sodiu (grad de puritatea ACS) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 5 |  |  | 33696500-0 | Carbonat de sodiu (grad de puritatea ACS) | kg | 0,5 | Carbonat de sodiu (grad de puritatea ACS) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 6 |  |  | 33696500-0 | Clorură de sodiu p.a., ACS | kg | 3 | Clorură de sodiu p.a., ACS - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 7 |  |  | 33696500-0 | Clorură de zinc p.a., ACS | kg | 3 | Clorură de zinc p.a., ACS - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| Lot nr. 7 Gaze |  |  |  |  |  |  |  |  | 35625,00 |
| 1 |  | 33696500-0 |  | Heliu cu grad de puritatea "5.0" (≥99,999%), cantitatea - ≥9 Nmc | buc | 2 | Heliu cu grad de puritatea "5.0" (≥99,999%), cantitatea - ≥9 Nmc, doar alimentarea buteliilor existente (2 butelii), inclusiv serviciile de transport -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| 2 |  | 33696500-0 |  | Azot ≥ 4,6 Nmc | buc | 3 | Azot ≥ 4,6 Nmc, doar alimentarea buteliilor existente (3 butelii), inclusiv serviciile de transport -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |  |  |
| Valoarea estimativă totală a loturilor(Fără TVA) : 329 300,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea va fi efectuată de către furnizor, la sediul Centrului de Medicină Legală, or. Chișinău, str. Korolenko, 8, în termen de 30 zile de la data înregistrării contractului la trezorerie.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2024

- Metoda și condițiile de plată: Achitarea va fi efectuată în termen de 30 zile după primirea facturii, utilizând sistemul de e-facturare.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU.

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice |  |  |  |
| 1. | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei (60 de zile) | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 3. | Propunerea tehnică | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 4. | Propunerea financiară | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; Sumele fără TVA/ cu TVA vor fi indicate cu 2 zecimale după virgulă. | Obligatoriu |
| 5. | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| II. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE |  |  |  |
| 6. | Licenţa de activitate farmaceutică sau Act permisiv pentru practicarea activităţii de întreprinzător (licență, autorizație, certificat) | Valabilă la momentul deschiderii ofertelor - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 7. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 8. | Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/documentul de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului | 1. Se va prezenta Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronica a Participantului este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice; și 2. Act/document de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronica pe oferta Participantului (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice; | Obligatoriu |
| 9. | Raportul financiar/Situația financiară | Ultimul raport financiar/situație financiară – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 10. | Lista fondatorilor operatorului economic | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 11. | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 12. | Mostre | Confirmarea prezentării mostrelor la solicitarea beneficiarului | Obligatoriu |
| III. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice |  |  |  |
| 13. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020. | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă: nu se aplică.

- Garanția de bună execuție a contractului: nu se aplică.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică, 3 runde cu aplicarea pasului minim 1% specificat în SIA RSAP.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA RSAP (www.achizitii.md)

- pe: conform SIA RSAP (www.achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender” (www.achizitii.md)

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de Stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Trimestrul I 2025.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 22.01.2024.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 04.03.2024.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Vasile ȘARPE__________________L.Ș.