CAIET DE SARCINI

- Obiectul, nr. Lotului:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50411000-9 | Lotul Nr. 1 |  | Conform formularelor de deviz |
| 1.1. |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sisteme de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | 27/ buc |  |
| 1.2 |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sisteme de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, absolută și termometre cu rezistență, acumulatoare) | 18/ buc |  |
| 1.3 |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) | 5/ buc |  |
| 1.4 |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sistem de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze (traductori de presiune și temperatură) | 2/ buc |  |
| 1.5 |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) | 5/ buc |  |
| 1.6 |  | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sistem de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze (traductori de presiune și temperatură) | 2/ buc |  |
| 1.7 |  | Reglare, verificare metrologică,demontare/montare sistem de evidență a consumului de gaze cu corector de volum de gaz СПГ -741 (traductori de presiune, temperatură) | 5/ buc |  |
|  |  | Lotul nr.2 |  |  |
| 2.1 |  | Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea sisteme de evidență tehnologică a consumului de apă de supliment, apă tratată chimic, agent termic direcția Budești tur/retur ( calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | 43/ buc | Conform formularelor de deviz |
| 2.2 |  | Reglare și verificare metrologică sisteme de evidență tehnologică a consumului de apă de supliment, agent termic direcție Oraș tur/retur (calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, absolută și termometre cu rezistență.Înlocuirea acumulatoar pentru alimentare de rezervă-după necesitate ) | 14/ buc |  |
| 2.3 |  | Reglare, verificare metrologică, demontare/montare sistem de evidență tehnologică a debitului de agent termic direcția Oraș, Alfa livrat în bază de calculator de energie termică СПT 961 (calculator de energie termică, traductori de presiune și temperatură). Reglare și montare după verificare metrologică a calculatorului de energie termică a apei de supliment СПT 961. | 9/ buc |  |
| Lotul nr. 3 |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  | Reglare și verificare metrologică,demontare/montare a traductorilor de presiune Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură 36 buc + rezervă 2 buc) | 38/ buc | Conform formularelor de deviz |

Descriere generală. Termeni de execuție.

- Locația obiectelor:

or. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1;

or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 5, CET Sursa-2;

or. Chișinău, str. Prunului 24, CT Vest;

or. Chișinău, str. Grenoble 9, CT Sud.

or.Vadul-lui-Vodă, str.Pădurii 2/3, CTSb.

- Termenul de prestare: serviciile vor fi realizate în  lunile iulie-noiembrie 2023.

Termenul de prestare a servicilor poate fi modificat de către Beneficiar din diferite motive tehnice sau de exploatare a utilajului tehnologic, despre acest fapt Prestatorul va fi anunțat în prealabil.

- Cerințe generale de prezentare a ofertelor

- Prezentarea devizelor de cheltuieli pentru serviciile solicitate conform Ordinului Termoelectrica nr. 52 din 30.03.2023 și Catalogul prețurilor pentru reparația și deservirea tehnică a echipamentului energetic.

- Cerințe de îndeplinire a serviciilor:

- Prestarea serviciilor trebuie să asigure integral toate tipurile de servicii specificate în Formular de deviz nr.1 al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova (RGML, NML, MИ ş.a.), pentru tipurile specificate de mijloace de măsurare.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul Prestatorului serviciilor este asigurat de Prestator.

- Serviciile de demontare și montare a mijloacelor de măsurare pînă/după verificarea metrologică, este asigurată de Prestatorul serviciilor, în prezența obligatorie a reprezentanților Beneficiarului. Aceeși cerință se aplică și pentru procesul de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare.

- Prestatorul va asigura verificarea metrologică și punerea în funcțiune a corectoarelor de volum de gaze  și calculatoarelor de energie termică, traductorilor de de presiune și termometrelor cu rezistență de lucru.

- La prestarea serviciilor să se respecte regulile de siguranță în corespundere cu ”Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”, aprobate prin HG nr.552 din 12.07.2017 și NRS 35-03-59:2003 ”Reguli de construire și exploatare a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte”;

- Prestatorul serviciilor va prezenta la final proces verbal de prestare a serviciilor cu descrierea acestora realizate.

- Prestatorul va elibera documente de verificare metrologică (buletin de verificare sau de inutilizabilitate – după caz) pentru fiecare mijloc de măsurare verificat metrologic sau pentru fiecare sistem de evidență în parte.

- Cerinţe de mentenanţă:

- Prestarea serviciilor de reglare va constitui – 15 zile lucrătoare, iar de verificare în termen de 10 zile, din momentul demontării mijloacelor de măsurare.

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, prestatorul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen.

- Prestatorul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor).

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea serviciilor, Prestatorul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de 5 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Prestatorului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a serviciilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Prestatorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Prestatorului, inclusiv și costul materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Prestator a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

Formular de deviz

I. Volumul serviciilor CET Sursa nr.1

| Nr. | Denumirea serviciilor | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| MM evidență comercială |  |  |
| Evidența comercială apă tehnică și potabilă |  |  |
| 1 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 1 |
| 2 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori presiune și presiune diferențială | 5 |
| 3 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru | 2 |
| Evidența comercială gaze naturale (consum mare prin diafragmă/ consum mic prin contor de gaze) |  |  |
| 4 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ - 761 | 1 |
| 5 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială | 4 |
| 6 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru | 1 |
| Mijloace rezervă de avarie |  |  |
| 7 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ - 761 | 1 |
| 8 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială | 6 |
| 9 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru | 2 |
| 10 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială stația de electroliză | 4 |
| Mijloace de evidență Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură) |  |  |
| 11 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială | 38 |
| MM evidență tehnică |  |  |
| Mijloace de evidență agent termic direcția Budești (tur/retur) |  |  |
| 12 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 1 |
| 13 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru | 2 |
| 14 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune și presiune diferențială | 6 |
| Mijloace de evidență apa de supliment |  |  |
| 15 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 1 |
| 16 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru | 1 |
| 17 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori presiune, presiune diferențială și temperatură | 4 |
| Mijloace de evidență apa tratată chimic |  |  |
| 18 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 2 |
| 19 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială | 10 |
| Mijloace rezervă de avarie |  |  |
| 20 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 2 |
| 21 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru | 4 |
| 22 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială și temp. | 10 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.

II. Volumul serviciilor CET Sursa nr.2

| Nr. | Denumirea serviciilor | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| MM evidență comercială |  |  |
| Evidenţa comercială apă tehnică şi potabilă |  |  |
| 1 | Verificare metrologică, reglare şi reparare* traductori de presiune absolută şi diferenţială | 5 |
| 3 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 1 |
| 4 | Înlocuirea acumulatoare pentru alimentare de rezervă la СПТ-961 (după necesitate) | 1 |
| Evidenţa comercială gaze naturale |  |  |
| 5 | Verificare metrologică, reglare şi reparare* corector de volum de gaze СПГ - 761 | 2 |
| 6 | Verificare metrologică, reglare şi reparare* traductori de presiune absolută şi diferenţială | 6 |
| 7 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru | 2 |
| 8 | Înlocuirea acumulatoare pentru alimentare de rezervă СПГ-761 (după necesitate) | 2 |
| MM evidență tehnică |  |  |
| Mijloace de evidență apa de supliment |  |  |
| 9 | Verificare metrologică, reglare şi reparare* traductori de presiune absolută şi diferenţială | 3 |
| 10 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru | 1 |
| Mijloace de evidență agent termic direcția Oraș (tur/retur) |  |  |
| 11 | Verificare metrologică, reglare şi reparare* traductori de presiune absolută şi diferenţială | 4 |
| 12 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru | 3 |
| 13 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 2 |
| 14 | Înlocuirea acumulatoare pentru alimentare de rezervă СПТ (după necesitate) | 1 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.

III. Volumul serviciilor CT Vest

| Nr. | Denumirea serviciilor | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| MM evidență comercială |  |  |
| Evidența comercială gaze naturale |  |  |
| 1 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ - 761 | 1 |
| 2 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru | 2 |
| 3 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială | 4 |
| MM evidență tehnică |  |  |
| Mijloace de evidență agent termic direcția Oraș Alfa, apa de supliment |  |  |
| 1 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 2 |
| 2 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru | 3 |
| 3 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială | 4 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.

IV. Volumul lucrărilor CT Sud

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ - 761 | 1 |
| 2 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru | 2 |
| 3 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială | 4 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.

V. Volumul lucrărilor CT Suburbii

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ - 741 | 1 |
| 2 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru | 2 |
| 3 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială (KРТ 5-11) | 2 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.

Formular de deviz nr.1

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Apă tehnologică pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Eпаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 5 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 5 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului СПТ pentru verificare metrologică. (подготовка СПТ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя -2канала) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Servicii de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 3 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 3 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-3 buc., СПТ-1buc, ТСM-1 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-3, СПТ-1шт, ТСM-1 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.2

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Apă potabilă pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea servicii | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 1 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 1 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 1 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Eпаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 3 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 3 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя -2канала) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 2 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (Подключение кабеля) | un. | 2 |
| 3 |  |  |  |  |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-2 buc., ТСM-1 buc,) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-2 шт, ТСM-1 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.3

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze (consum mare/iarnă gazoduct T1)pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea servicii | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1989. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 5 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 5 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. (подготовка СПГ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului, darea în exploatare (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя, замена СУ, сдача в эксплуат.) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Servicii de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 3 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 3 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-3 buc., СПГ-1buc, Pt-1 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-3, СПГ-1шт, Pt--1шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.4

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze (consum mic/vară gazoduct T2)pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea Servicii | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1991. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii. (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 2 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 4 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 1 |
| 6 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 7 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя ) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 8 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 1 |
| 9 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-1 buc.) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-1,) |  |  |  |

Formular de deviz nr.5

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a mijloacelor de măsură Rezervă de avarie

(Apă-4un., gaze-5un., stația de electroliză-4un.) la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea servicii | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 5 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 5 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 5 |
| 5 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 5 |
| 6 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 13 |
| 7 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 13 |
| 8 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 9 | 21.2.12.03.1 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. (подготовка СПГ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-10 buc., СПГ -1 buc., Pt-2 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-10 шт, СПГ -1 шт, Pt-2 buc) |  |  |  |

Formular de deviz nr.6

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a mijloacelor de măsură Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură) la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea servicii | Unitate de măsură |  | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. |  | 4 |  |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. |  | 34 |  |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. |  | 4 |  |
| 5 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. |  | 34 |  |
| 6 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. |  | 38 |  |
| 7 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. |  | 38 |  |
| 8 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. |  | 1 |  |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) |  | un. |  | 38 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) |  | un. |  | 38 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-38 buc.) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-38 шт,) |  |  |  |  |  |

Formular de deviz nr.7

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Apă tehnologică pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea serviciilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1991 Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 5 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 6 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 7 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Eпаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 4 |
| 8 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 10 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului СПТ pentru verificare metrologică. (подготовка СПТ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 11 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя -2канала) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Servicii de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 904040601 | Mijloc de măsurare a temperaturii demontare/montare (Прибор теплового конт.сн.уст) | un. | 1 |
| 2 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 3 |
| 3 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 3 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-3 buc., СПТ-1buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-3, СПТ-1шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.8

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Apă potabilă pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea servicii | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1991 Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 1 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 1 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 1 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Eпаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 2 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 2 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя -2канала) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Servicii de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 2 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 2 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-2 buc.) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-2шт,) |  |  |  |

Formular de deviz nr.9

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze (consum mare/iarnă)pe baza corectorului de gaze СПГ 761 la CET SURSA 2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea servicii | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1989. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 5 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 5 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. (подготовка СПГ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului, darea în exploatare (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя, замена СУ, сдача в эксплуат.) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Servicii de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 3 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 3 |
|  | Secțiunea 3. Piese de schimb și materiale (материалы) : Baterie acumulatoare – 1buc. (Аккумуляторная батарея) |  |  |  |
|  | Secțiunea 4. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-3 buc., СПГ-1buc, ТСП-1buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-3, СПГ-1шт, ТСП-1 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.10

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze (consum mic)pe baza corectorului de gaze СПГ 761 la CET SURSA 2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea serviciilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1989. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 5 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 5 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. (подготовка СПГ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului, darea în exploatare (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя, замена СУ, сдача в эксплуат.) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Servicii de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 4 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 4 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-3 buc., СПГ-1buc, ТСП-1buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-3, СПГ-1шт, ТСП-1шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.11

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze (gazoductul 1)pe baza corectorului de gaze СПГ 761 la CT Vest.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea serviciilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1989. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 5 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 5 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. (подготовка СПГ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului, darea în exploatare (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя, замена СУ, сдача в эксплуат.) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Servicii de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 904040601 | Mijloc de măsurare a temperaturii demontare/montare (Прибор теплового конт.сн.уст) | un. | 1 |
| 2 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 3 |
| 3 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 3 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-3 buc., СПГ-1buc, ТСП -1 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-3, СПГ-1шт, ТСП -1 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.12

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze (gazoductul 2)pe baza corectorului de gaze СПГ 761 la CT Vest.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea serviciilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1991. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 2 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 3 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 1 |
| 6 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 1 |
| 7 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 8 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului, darea în exploatare (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя, замена СУ, сдача в эксплуат.) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Servicii de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 1 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-1 buc., ТСП -1 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-1, ТСП -1 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.13

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze (debit mare)pe baza corectorului de gaze СПГ 761 la CT Sud.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea Servicii | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1989. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 5 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 5 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. (подготовка СПГ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului, darea în exploatare (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя, замена СУ, сдача в эксплуат.) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 904040601 | Mijloc de măsurare a temperaturii demontare/montare (Прибор теплового конт.сн.уст) | un. | 1 |
| 2 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 4 |
| 3 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 4 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-3 buc., СПГ-1buc, ТСП -1 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-3, СПГ-1шт, ТСП -1 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.14

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze (debit mic)pe baza corectorului de gaze СПГ 761 la CT Sud.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea Servicii | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1991. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 2 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 3 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 2 |
| 6 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 8 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului, darea în exploatare (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя, замена СУ, сдача в эксплуат.) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 2 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 2 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-1 buc., ТСП -1 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-1, ТСП -1 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.15

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze pe baza corectorului de gaze СПГ 741 la CT Vadul-lui-Vodă.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea Servicii | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1 Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1989. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 2 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 2 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 2 |
| 3 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 2 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 2 |
| 5 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 5 |
| 6 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 5 |
| 7 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. (подготовка СПГ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 9 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului, darea în exploatare (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя, замена СУ, сдача в эксплуат.) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Servicii de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 904040601 | Mijloc de măsurare a temperaturii demontare/montare (Прибор теплового конт.сн.уст) | un. | 2 |
| 2 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 2 |
| 3 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 2 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-2 buc., СПГ-1buc, ТСM -2buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-2, СПГ-1шт, ТСM -2 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.16

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență tehnologică a consumului de

Apă tratată chimic (XBO) pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea Servicii | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1 Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1991 Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 7 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 3 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 7 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 3 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 7 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 3 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Eпаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 12 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 12 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului СПТ pentru verificare metrologică. (подготовка СПТ к метрологической аттестации) | un. | 2 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя -2канала) | un. | 2 |
|  | Secțiunea 2. Servicii de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 10 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 10 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-10 buc., СПТ-2buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-10, СПТ-2шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.17

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență tehnologică a consumului de

Agent termic direcția Budești (tur/retur) pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA 1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea Servicii | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1991 Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 4 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 2 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 4 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 2 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 2 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 4 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 2 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Eпаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 9 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 9 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului СПТ pentru verificare metrologică. (подготовка СПТ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя -2канала) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Servicii de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 904040601 | Mijloc de măsurare a temperaturii demontare/montare (Прибор теплового конт.сн.уст) | un. | 2 |
| 2 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 6 |
| 3 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 6 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-6 buc., СПТ-1buc, ТСM -2 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-6, СПТ-1шт, ТСM -2 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.18

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență tehnologică a consumului de

Apa de supliment pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA 1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea Servicii | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1991 Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 2 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Eпаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 6 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 6 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului СПТ pentru verificare metrologică. (подготовка СПТ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя -2канала) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Servicii de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 904040601 | Mijloc de măsurare a temperaturii demontare/montare (Прибор теплового конт.сн.уст) | un. | 1 |
| 2 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 4 |
| 3 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 4 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune și temperatură-4 buc., СПТ-1buc, ТСM -1 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-4, СПТ-1шт, ТСM -1 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.19

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a mijloacelor de măsură Rezervă de avarie sistemele de evidență tehnologică (Apă tratată chimic-5un., Agent termic-5un, Apa de supliment-4 un.) la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea Servicii | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 6 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 4 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 6 |
| 5 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 4 |
| 6 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 16 |
| 7 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 16 |
| 8 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 9 | 21.2.12.03.1 | Pregătirea calculatorului СПТ pentru verificare metrologică. (подготовка СПТ к метрологической аттестации) | un. | 2 |
|  | Secțiunea 2. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-10 buc., СПT -2 buc., ТСM -4 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-10 шт, СПT -2 шт, ТСM -4 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.20

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență tehnologică a consumului de

Apa de supliment pe baza calculatorului de energie СПТ 961  la CET SURSA 2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea Servicii | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1 Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1991 Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Eпаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Servicii de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 904040601 | Mijloc de măsurare a temperaturii demontare/montare (Прибор теплового конт.сн.уст) | un. | 1 |
| 2 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 3 |
| 3 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 3 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-3 buc., ТСП-1 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-3, ТСП-1 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.21

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență tehnologică a consumului de

Agent termic direcția Oraș(tur/retur) pe baza calculatorului de energie СПТ 961 la CET Sursa2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea serviciilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1991 Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 2 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 2 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 2 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 2 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Eпаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 9 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 9 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului СПТ pentru verificare metrologică. (подготовка СПТ к метрологической аттестации) | un. | 2 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя -2канала) | un. | 2 |
|  | Secțiunea 2. Servicii de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 904040601 | Mijloc de măsurare a temperaturii demontare/montare (Прибор теплового конт.сн.уст) | un. | 2 |
| 2 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 6 |
| 3 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 6 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-4 buc., СПТ-2buc, ТСM -3 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-4, СПТ-2шт, ТСM -3 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.22

Servicii de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență tehnologică a consumului de

Agent termic direcția Oraș, Alfa (tur/retur) pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CT Vest.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea servicii | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Servicii de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1991 Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 2 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 2 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 2 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 2 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Eпаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 9 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 9 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului СПТ pentru verificare metrologică. (подготовка СПТ к метрологической аттестации) | un. | 2 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя -2канала) | un. | 2 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 904040601 | Mijloc de măsurare a temperaturii demontare/montare (Прибор теплового конт.сн.уст) | un. | 2 |
| 2 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 4 |
| 3 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 4 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-4 buc., СПТ-2buc, ТСM -3 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-4, СПТ-2шт, ТСM -3 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.23

Servicii de achiziționare și înlocuire a acumulatoarelor pentru alimentarea de rezervă a sistemelor de evidență a consumului de Apă potabilă, Apă tehnologică, apă de supliment pe baza calculatorului de energie termică tip СПТ 961 la CET SURSA2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea serviciilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Secțiunea 1. Achiziționare baterie de alimentare continue: tensiune 12V, capacitatea (50-70Ah) | un. | 3 |
| 2 |  | Secțiunea 2. Servicii de montare.(Монтажные работы) | un. | 3 |

*serviciu se va face în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocelor de măsurare, se stabilește că acumulatoarele existente necesită a fi înlocuite.