## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Instrumentarului medical/ chirurgical – LISTA SUPLIMENTARĂ conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Pencetă chirurgicala STANDARD | Pencetă chirurgicala STANDARD | 6: Pencetă chirurgicala STANDARD, lungimea 20 cm ± 2 mm, dinți 1x2
33100000-1 | 2 | Pencetă atraumatică De Bakey | Pencetă atraumatică De Bakey | 6: Pencetă atraumatică De Bakey, lungime 20 cm ± 2 mm, vârf 3.5 mm
33100000-1 | 3 | Pencetă hemostatică Rochester-Carmalt | Pencetă hemostatică Rochester-Carmalt | 6: Pencetă hemostatică Rochester-Carmalt, lungime 20 cm ± 2mm, vârf curbat
33100000-1 | 4 | Pencetă port tampon Foerster | Pencetă port tampon Foerster | 6: Pencetă port tampon Foerster, lungime 25 cm ± 2 mm
33100000-1 | 5 | Pencetă port ac Mayo-Hegar | Pencetă port ac Mayo-Hegar | 6: Pencetă port ac Mayo-Hegar, lungime 20 cm ± 2 mm
33100000-1 | 6 | Chiuretă uterină Bumm | Chiuretă uterină Bumm | 6: Chiuretă uterină Bumm, rigidă, ascuțită, mărimea numărul 16, lungimea 35 cm ± 2 mm
33100000-1 | 7 | Pencetă hemostatică Halsted-Mosquito | Pencetă hemostatică Halsted-Mosquito | 6: Pencetă hemostatică Halsted-Mosquito, lungime 21 cm ± 2 mm, vârf curbat,dinți 1x2
33100000-1 | 8 | Pensă pentru pansament Collin | Pensă pentru pansament Collin | 6: Pensă pentru pansament Collin, lungime 25cm ± 2 mm
33100000-1 | 9 | Pedală pentru picior pentru instrumente bipolare, compatibilă cu unitate de Valleylab ft10 Medtronic | Pedală pentru picior pentru instrumente bipolare, compatibilă cu unitate de Valleylab ft10 Medtronic | 6: Pedală pentru picior pentru instrumente bipolare, compatibilă cu unitate de Valleylab ft10 Medtronic
33100000-1 | 10 | Pencetă endoscopică de apucare CLERMONT-FERRAND | Pencetă endoscopică de apucare CLERMONT-FERRAND | 6: Pencetă endoscopică de apucare CLERMONT-FERRAND, rotativă, cu ambele fălci active, diametru 5 mm, lungimea de lucru 36 – 37 cm, reutilizabilă, Miner din plastic cu conector pentru cablu electrochirurgical bipolar, standard EU. Penceta va fi compusă din partea de inserție, teaca externă și mâner, garanție minim 1 an
33100000-1 | 11 | Mîner pentru dispozitiv de electrochirugie pentru regim monopolar | Mîner pentru dispozitiv de electrochirugie pentru regim monopolar | 6: Mîner pentru dispozitiv de electrochirugie pentru regim monopolar, cu butoane pentru tăiere și coagulare, codificate prin culori, cu conector 3 pin de tip Valleylab, reutilizabil, autoclavabil minim 20 cicluri, cu electrod activ inclus
33100000-1 | 12 | Pensă pentru susținerea rotulei | Pensă pentru susținerea rotulei | 6: Pensă pentru susținerea rotulei, dinți 2x2 ascuțiți, lungime 185 mm ± 2 mm
33100000-1 | 13 | Pensă de susținere a oaselor FROSCH | Pensă de susținere a oaselor FROSCH | 6: Pensă de susținere a oaselor FROSCH, lungime 180 mm, ± 2 mm
33100000-1 | 14 | Pensă de susținere a oaselor FERGUSSON | Pensă de susținere a oaselor FERGUSSON | 6: Pensă de susținere a oaselor FERGUSSON, deschidere 12mm ± 1 mm
33100000-1 | 15 | Pensă de susținere a oaselor FARABEUF | Pensă de susținere a oaselor FARABEUF | 6: Pensă de susținere a oaselor FARABEUF, lungime 260 mm ± 2 mm
33100000-1 | 16 | Pensă de susținere a oaselor FARABEUF LAMBOTTE, cu clichet | Pensă de susținere a oaselor FARABEUF LAMBOTTE, cu clichet | 6: Pensă de susținere a oaselor FARABEUF LAMBOTTE, cu clichet, lungime 26 cm ± 2 mm
33100000-1 | 17 | Pensă de susținere a oaselor KERN, cu clichet cu clichet | Pensă de susținere a oaselor KERN, cu clichet cu clichet | 6: Pensă de susținere a oaselor KERN, cu clichet cu clichet, lungime 24 cm ± 2 mm
33100000-1 | 18 | Pensă de susținere a oaselor KERN fără clichet | Pensă de susținere a oaselor KERN fără clichet | 6: Pensă de susținere a oaselor KERN fără clichet, lungime 24 cm ±2 mm
33100000-1 | 19 | Clește ciupitor de os KLEINERT KUTZ | Clește ciupitor de os KLEINERT KUTZ | 6: Clește ciupitor de os KLEINERT KUTZ, fălci de 2 mm grosimea, ușor curbat, lungime 14 cm ± 2 mm
33100000-1 | 20 | Clește ciupitor de os RUSKIN, drept | Clește ciupitor de os RUSKIN, drept | 6: Clește ciupitor de os RUSKIN, drept, fălci 5 mm grosimea, lungime 18 cm ± 2 mm
33100000-1 | 21 | Pencetă de tăiere a osului CLEVELAND | Pencetă de tăiere a osului CLEVELAND | 6: Pencetă de tăiere a osului CLEVELAND, înclinat pe partea plată, lungime 17 cm ± 2 mm
33100000-1 | 22 | Pârghie osoasă MINI HOHMANN | Pârghie osoasă MINI HOHMANN | 6: Pârghie osoasă MINI HOHMANN, lățime 6 mm wide, vârf de 2 mm, lungime 16 cm ± 2 mm
33100000-1 | 23 | Ciocan, mâner încastrat | Ciocan, mâner încastrat | 6: Ciocan, mâner încastrat, diametru 35 mm ± 2 mm, lungime 265 mm ± 2 mm
33100000-1 | 24 | Tamper osos BRUENINGS | Tamper osos BRUENINGS | 6: Tamper osos BRUENINGS, lungime 160 mm ± 2 mm
33100000-1 | 25 | Rașpel FOMON TC | Rașpel FOMON TC | 6: Rașpel FOMON TC, cu două capete, dimensiune 7 x 40mm, lungime 210 mm ± 2 mm
33100000-1 | 26 | Port ac sternal BERRY TC | Port ac sternal BERRY TC | 6: Port ac sternal BERRY TC, lungime 18 cm ± 2 mm
33100000-1 | 27 | Clește pentru sârmă | Clește pentru sârmă | 6: Clește pentru sârmă, cu caneluri longitudinale și transversale, lungime 17 cm ± 2 mm
33100000-1 | 28 | Clește multifuncțional TC | Clește multifuncțional TC | 6: Clește multifuncțional TC, lungime 19 cm ± 2 mm
33100000-1 | 29 | Tăietor de sârmă, TC, fălci curbate 12º | Tăietor de sârmă, TC, fălci curbate 12º | 6: Tăietor de sârmă, TC, fălci curbate 12º, lungime 23.5 cm ± 2 mm
33100000-1 | 30 | Tăietor de șuruburi și sîrmă, cu mînere detașabile | Tăietor de șuruburi și sîrmă, cu mînere detașabile | 6: Tăietor de șuruburi și sîrmă, cu mînere detașabile, lungime 57.5 cm ± 2 mm
33100000-1 | 31 | Ghidaj pentru sârmă pentru oase | Ghidaj pentru sârmă pentru oase | 6: Ghidaj pentru sârmă pentru oase, gol, ascuțit, lungime 24 cm ± 2 mm
33100000-1 | 32 | Burghiu cu mâner în formă de T | Burghiu cu mâner în formă de T | 6: Burghiu cu mâner în formă de T, diametre acceptate 1,0 - 6,0 mm, canulat
33100000-1 | 33 | Indicator de adâncime | Indicator de adâncime | 6: Indicator de adâncime, lungime 11 cm ± 2 mm, șurub 3 cm
33100000-1 | 34 | Poanson KERRISON | Poanson KERRISON | 6: Poanson KERRISON, mâner obișnuit, deschidere de 9,5 mm, mușcătură de 2 mm, tăiere la 90 de grade, ax de 150 mm, lungime totală de 26 cm ± 2 mm
33100000-1 | 35 | Retractor RICHARDSON EASTMAN | Retractor RICHARDSON EASTMAN | 6: Retractor RICHARDSON EASTMAN lungime totală 27 cm ± 2mm, dimensiune lame: mare 63 x 42 mm, mică 39 x 37 mm

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Instrumentarului medical/ chirurgical – LISTA SUPLIMENTARĂ conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Pencetă chirurgicala STANDARD | Pencetă chirurgicala STANDARD | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 2 | Pencetă atraumatică De Bakey | Pencetă atraumatică De Bakey | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 3 | Pencetă hemostatică Rochester-Carmalt | Pencetă hemostatică Rochester-Carmalt | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30000
33100000-1 | 4 | Pencetă port tampon Foerster | Pencetă port tampon Foerster | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16000
33100000-1 | 5 | Pencetă port ac Mayo-Hegar | Pencetă port ac Mayo-Hegar | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24000
33100000-1 | 6 | Chiuretă uterină Bumm | Chiuretă uterină Bumm | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8000
33100000-1 | 7 | Pencetă hemostatică Halsted-Mosquito | Pencetă hemostatică Halsted-Mosquito | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12000
33100000-1 | 8 | Pensă pentru pansament Collin | Pensă pentru pansament Collin | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24000
33100000-1 | 9 | Pedală pentru picior pentru instrumente bipolare, compatibilă cu unitate de Valleylab ft10 Medtronic | Pedală pentru picior pentru instrumente bipolare, compatibilă cu unitate de Valleylab ft10 Medtronic | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5500
33100000-1 | 10 | Pencetă endoscopică de apucare CLERMONT-FERRAND | Pencetă endoscopică de apucare CLERMONT-FERRAND | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30000
33100000-1 | 11 | Mîner pentru dispozitiv de electrochirugie pentru regim monopolar | Mîner pentru dispozitiv de electrochirugie pentru regim monopolar | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18000
33100000-1 | 12 | Pensă pentru susținerea rotulei | Pensă pentru susținerea rotulei | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5100
33100000-1 | 13 | Pensă de susținere a oaselor FROSCH | Pensă de susținere a oaselor FROSCH | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10400
33100000-1 | 14 | Pensă de susținere a oaselor FERGUSSON | Pensă de susținere a oaselor FERGUSSON | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12200
33100000-1 | 15 | Pensă de susținere a oaselor FARABEUF | Pensă de susținere a oaselor FARABEUF | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18000
33100000-1 | 16 | Pensă de susținere a oaselor FARABEUF LAMBOTTE, cu clichet | Pensă de susținere a oaselor FARABEUF LAMBOTTE, cu clichet | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19400
33100000-1 | 17 | Pensă de susținere a oaselor KERN, cu clichet cu clichet | Pensă de susținere a oaselor KERN, cu clichet cu clichet | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6800
33100000-1 | 18 | Pensă de susținere a oaselor KERN fără clichet | Pensă de susținere a oaselor KERN fără clichet | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6500
33100000-1 | 19 | Clește ciupitor de os KLEINERT KUTZ | Clește ciupitor de os KLEINERT KUTZ | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6740
33100000-1 | 20 | Clește ciupitor de os RUSKIN, drept | Clește ciupitor de os RUSKIN, drept | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11000
33100000-1 | 21 | Pencetă de tăiere a osului CLEVELAND | Pencetă de tăiere a osului CLEVELAND | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5600
33100000-1 | 22 | Pârghie osoasă MINI HOHMANN | Pârghie osoasă MINI HOHMANN | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2920
33100000-1 | 23 | Ciocan, mâner încastrat | Ciocan, mâner încastrat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5300
33100000-1 | 24 | Tamper osos BRUENINGS | Tamper osos BRUENINGS | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8880
33100000-1 | 25 | Rașpel FOMON TC | Rașpel FOMON TC | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7400
33100000-1 | 26 | Port ac sternal BERRY TC | Port ac sternal BERRY TC | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4780
33100000-1 | 27 | Clește pentru sârmă | Clește pentru sârmă | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2250
33100000-1 | 28 | Clește multifuncțional TC | Clește multifuncțional TC | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2600
33100000-1 | 29 | Tăietor de sârmă, TC, fălci curbate 12º | Tăietor de sârmă, TC, fălci curbate 12º | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9900
33100000-1 | 30 | Tăietor de șuruburi și sîrmă, cu mînere detașabile | Tăietor de șuruburi și sîrmă, cu mînere detașabile | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16300
33100000-1 | 31 | Ghidaj pentru sârmă pentru oase | Ghidaj pentru sârmă pentru oase | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3100
33100000-1 | 32 | Burghiu cu mâner în formă de T | Burghiu cu mâner în formă de T | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16000
33100000-1 | 33 | Indicator de adâncime | Indicator de adâncime | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4300
33100000-1 | 34 | Poanson KERRISON | Poanson KERRISON | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9250
33100000-1 | 35 | Retractor RICHARDSON EASTMAN | Retractor RICHARDSON EASTMAN | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4800
|  |  |  | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 402020

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________