| ____ Amenajarea unui scuar pe terenul proprietate municipala aliniat str. V. Stroiescu, situat in orasul Soroca. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 7-2 Etapa 2

Valoarea de deviz 520 730,96 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC58A |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 |  |  | 100 m3 |  | 1,40 |  |  | 6 303,40 —————————— 108,40 |  | 8 824,76 —————————— 151,76 |
| 2 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 140,00 |  |  | 17,87 —————————— 17,87 |  | 2 502,44 —————————— 2 502,44 |
| 3 |  | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 140,00 |  |  | 43,67 —————————— 42,67 |  | 6 113,58 —————————— 5 973,58 |
| 4 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 20,00 |  |  | 219,67 —————————— 35,17 |  | 4 393,45 —————————— 703,45 |
| 5 |  | 08-02-410-2 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 4,00 |  |  | 1 355,65 —————————— 1 101,31 |  | 5 422,62 —————————— 4 405,22 |
| 6 |  | Pret de piata |  | Teava polipropilena d50 |  |  | m |  | 400,00 |  |  | 15,00 —————————— 0,00 |  | 6 000,00 —————————— 0,00 |
| 7 |  | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,00 |  |  | 2 601,69 —————————— 789,94 |  | 10 406,76 —————————— 3 159,77 |
| 8 |  | Pret de piata |  | Cablu bronat АВБбШв 3х10 мм2 |  |  | m |  | 400,00 |  |  | 25,93 —————————— 0,00 |  | 10 372,00 —————————— 0,00 |
| 9 |  | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 4,00 |  |  | 2 495,37 —————————— 375,37 |  | 9 981,47 —————————— 1 501,47 |
| 10 |  | Pret de piata |  | Caramida 250*125*65mm |  |  | buc |  | 3 330,00 |  |  | 3,50 —————————— 0,00 |  | 11 655,00 —————————— 0,00 |
| 11 |  | Pret de piata |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 400,00 |  |  | 0,50 —————————— 0,00 |  | 200,00 —————————— 0,00 |
| 12 |  | 08-02-146-2 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,91 |  |  | 4 538,30 —————————— 962,92 |  | 4 129,85 —————————— 876,26 |
| 13 |  | Pret de piata |  | Cablu PVS 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 91,00 |  |  | 9,17 —————————— 0,00 |  | 834,47 —————————— 0,00 |
| 14 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 129,74 —————————— 89,95 |  | 129,74 —————————— 89,95 |
| 15 |  | Pret de piata |  | Automat BA 47-29, 2P, 16A clasa B |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 59,17 —————————— 0,00 |  | 59,17 —————————— 0,00 |
| 16 |  | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,16 |  |  | 3 056,00 —————————— 957,12 |  | 488,96 —————————— 153,14 |
| 17 |  | 08-02-471-1 |  | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |  | 2 433,27 —————————— 616,97 |  | 729,98 —————————— 185,09 |
| 18 |  | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,02 |  |  | 5 034,00 —————————— 1 828,00 |  | 100,68 —————————— 36,56 |
| 19 |  | Pret de piata |  | Canal metalic 40x60 mm |  |  | m |  | 2,00 |  |  | 98,00 —————————— 0,00 |  | 196,00 —————————— 0,00 |
| 20 |  | 08-02-159-1 |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 52,00 |  |  | 128,32 —————————— 121,09 |  | 6 672,42 —————————— 6 296,47 |
| 21 |  | Pret de piata |  | Manusa retractabila 1kv 4-10 |  |  | buc |  | 52,00 |  |  | 15,88 —————————— 0,00 |  | 825,76 —————————— 0,00 |
| 22 |  | 08-01-070-1 |  | Barea prefabricate - trei benzi in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 500 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,031 |  |  | 11 145,16 —————————— 8 764,19 |  | 345,50 —————————— 271,69 |
| 23 |  | Pret de piata |  | Sina de montare DIN-35*15 mm |  |  | m |  | 3,10 |  |  | 61,74 —————————— 0,00 |  | 191,39 —————————— 0,00 |
| 24 |  | 08-03-572-1 |  | Bloc de distrubutie DIN-REICA PБД 80A |  |  | buc |  | 26,00 |  |  | 427,36 —————————— 133,77 |  | 11 111,39 —————————— 3 478,05 |
| 25 |  | Pret de piata |  | Bloc de distrubutie DIN-REICA PБД 80A |  |  | buc |  | 26,00 |  |  | 41,67 —————————— 0,00 |  | 1 083,42 —————————— 0,00 |
| 26 |  | RpEJ07A |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, 3.1 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura |  |  | buc |  | 26,00 |  |  | 2 948,66 —————————— 504,52 |  | 76 665,29 —————————— 13 117,65 |
| 27 |  | RpEJ02D |  | Montarea ancorelor mecanice |  |  | buc |  | 52,00 |  |  | 30,33 —————————— 18,45 |  | 1 577,22 —————————— 959,46 |
| 28 |  | RpEF12A |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: LED 60W |  |  | buc |  | 26,00 |  |  | 242,02 —————————— 5,77 |  | 6 292,42 —————————— 149,92 |
| 29 |  | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  |  | buc |  | 26,00 |  |  | 26,91 —————————— 14,41 |  | 699,79 —————————— 374,79 |
| 30 |  | RpEJ05D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 904,90 —————————— 864,90 |  | 904,90 —————————— 864,90 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 188 910,43 |
|  |  |  |  | Asigurare medicala si sociala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 10 860,39 |
|  |  |  |  | Transportare materilale |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  | 11 117,49 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 888,31 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 30 578,81 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 467,12 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 14 488,03 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 094,76 45 251,62 |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 350х300х200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 203,24 —————————— 136,65 |  | 203,24 —————————— 136,65 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 203,24 |
|  |  |  |  | Asigurare medicala si sociala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 32,80 |
|  |  |  |  | Transportare materilale |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  | 1,10 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,14 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  | 103,85 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,99 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 20,46 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,45 136,65 |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Pret de piata |  | Dulap 350x300x250 mm, nu echipat IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 678,00 —————————— 0,00 |  | 678,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 678,00 |
|  |  |  |  | Achizitionare si depozitare |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  | 8,14 |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,14 |
|  |  |  |  | 4. Amenajarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Gazon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 43,81 |  |  | 753,12 —————————— 277,92 |  | 32 994,28 —————————— 12 175,72 |
| 34 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 43,81 |  |  | 125,26 —————————— 38,06 |  | 5 487,54 —————————— 1 667,24 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 38 481,82 |
|  |  |  |  | Total Gazon Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 481,82 13 842,96 |
|  |  |  |  | 4.2. Mobilier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare |  |  | buc |  | 18,00 |  |  | 2 945,45 —————————— 415,15 |  | 53 018,14 —————————— 7 472,74 |
| 36 |  | TsH91B |  | Instalarea urne |  |  | buc |  | 18,00 |  |  | 2 358,89 —————————— 340,19 |  | 42 460,10 —————————— 6 123,50 |
| 37 |  | RpEJ02D |  | Montarea ancorelor mecanice |  |  | buc |  | 108,00 |  |  | 30,33 —————————— 18,45 |  | 3 275,77 —————————— 1 992,73 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 98 754,01 |
|  |  |  |  | Total Mobilier Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 754,01 15 588,97 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 137 235,83 |
|  |  |  |  | Asigurare medicala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 7 063,66 |
|  |  |  |  | Transportare materiale |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  | 10 434,07 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 733,56 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 22 436,37 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 169,93 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 10 630,19 |
|  |  |  |  | Total Amenajarea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 800,12 29 431,93 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 433 942,47 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 86 788,49 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 730,96 —————— 74 820,20 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Amenajarea unui scuar pe terenul proprietate municipala aliniat str. V. Stroiescu, situat in orasul Soroca. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 7-2 Etapa 2

Valoarea de deviz 520 730,96 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 7-2 Etapa 2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 357,099 | 57,66 | 20 590,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 174,600 | 57,66 | 10 067,44 |
| 3. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 240,079 | 57,66 | 13 842,96 |
| 4. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 302,800 | 57,66 | 17 459,45 |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 192,000 | 57,66 | 11 070,72 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,200 | 57,66 | 934,10 |
| 7. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,632 | 57,66 | 151,76 |
| 8. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 12,200 | 57,66 | 703,45 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 74 820,20 |

Materiale:

| 1. | 01444050404 | Dulap 350x300x250 mm, nu echipat IP54 | buc | 1,000 | 678,00 | 678,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 014441044 | Caramida 250*125*65mm | buc | 3 330,000 | 3,50 | 11 655,00 |
| 3. | 01444104401 | Automat BA 47-29, 2P, 16A clasa B | buc | 1,000 | 59,17 | 59,17 |
| 4. | 01444104408 | Manusa retractabila 1kv 4-10 | buc | 52,000 | 15,88 | 825,76 |
| 5. | 014441044088 | Bloc de distrubutie DIN-REICA PБД 80A | buc | 26,000 | 41,67 | 1 083,42 |
| 6. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 173,488 | 120,00 | 20 818,56 |
| 7. | 0252045245245 | Teava polipropilena d50 | m | 400,000 | 15,00 | 6 000,00 |
| 8. | 0252452450247 | Canal metalic 40x60 mm | m | 2,000 | 98,00 | 196,00 |
| 9. | 0252452450287 | Sina de montare DIN-35*15 mm | m | 3,100 | 61,74 | 191,39 |
| 10. | 025245245245 | Cablu bronat АВБбШв 3х10 мм2 | m | 400,000 | 25,93 | 10 372,00 |
| 11. | 025245245246 | Banda de avertizare | m | 400,000 | 0,50 | 200,00 |
| 12. | 025245245247 | Cablu PVS 3x1,5 mm2 | m | 91,000 | 9,17 | 834,47 |
| 13. | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,042 | 15,30 | 0,64 |
| 14. | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,001 | 600,00 | 0,60 |
| 15. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,008 | 13 850,00 | 110,80 |
| 16. | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,004 | 2 000,00 | 8,00 |
| 17. | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,075 | 14 000,00 | 1 050,00 |
| 18. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,004 | 14 000,00 | 56,00 |
| 19. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,005 | 12 000,00 | 60,00 |
| 20. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,246 | 33,40 | 108,42 |
| 21. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 | 5,00 | 0,01 |
| 22. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 5,199 | 70,00 | 363,93 |
| 23. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 72,838 | 2,00 | 145,68 |
| 24. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,022 | 15,00 | 0,33 |
| 25. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 72,838 | 7,67 | 558,68 |
| 26. | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,021 | 14 000,00 | 294,00 |
| 27. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 | 45,90 | 0,28 |
| 28. | 1019852 | Vopsea | kg | 1,953 | 35,00 | 68,36 |
| 29. | 1019924 | Saibe elastice | t | 0,000 | 1 000,00 | 0,00 |
| 30. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,600 | 17,19 | 27,50 |
| 31. | 1212121212121 | apa | m3 | 5,400 | 10,00 | 54,00 |
| 32. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 4,680 | 245,00 | 1 146,60 |
| 33. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 20,500 | 180,00 | 3 690,00 |
| 34. | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 5,200 | 180,00 | 936,00 |
| 35. | 1422102205505 | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie | m3 | 7,800 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,391 | 13 000,00 | 5 083,00 |
| 37. | 2030112931102 | Urne | buc | 18,000 | 1 950,00 | 35 100,00 |
| 38. | 2051142950717 | Ancore mecanice | buc | 171,360 | 10,00 | 1 713,60 |
| 39. | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 18,000 | 2 500,00 | 45 000,00 |
| 40. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 600,000 | 1,45 | 3 770,00 |
| 41. | 2663102100000 | Beton | m3 | 2,160 | 800,00 | 1 728,00 |
| 42. | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare | buc | 26,260 | 2 100,00 | 55 146,00 |
| 43. | 3150145100143 | LED 60W | buc | 27,300 | 225,00 | 6 142,50 |
| 44. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 33,600 | 2,00 | 67,20 |
| 45. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,084 | 800,00 | 67,20 |
| 46. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 57,810 | 10,00 | 578,10 |
| 47. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,184 | 10,00 | 21,84 |
| 48. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 4,000 | 1,60 | 6,40 |
| 49. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,022 | 10,00 | 0,22 |
| 50. | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 9,282 | 0,50 | 4,64 |
| 51. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 128,000 | 0,10 | 12,80 |
| 52. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 | 0,20 | 1,22 |
| 53. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 | 1,00 | 1,00 |
| 54. | 5009090 | Profil de montaj | buc | 2,000 | 1,00 | 2,00 |
| 55. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,158 | 50,00 | 7,90 |
| 56. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,714 | 70,60 | 50,41 |
| 57. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 | 5,00 | 0,01 |
| 58. | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,185 | 20,00 | 3,70 |
| 59. | 5200009 | Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm | t | 0,000 | 14 000,00 | 0,00 |
| 60. | 5220051 | Bara de arama, marca "М3-Т", diametru 20 mm | t | 0,000 | 14 000,00 | 0,00 |
| 61. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,455 | 25,60 | 11,65 |
| 62. | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 1,200 | 15,00 | 18,00 |
| 63. | 5420008 | Argon gazos, cal. I | m3 | 0,047 | 60,00 | 2,82 |
| 64. | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 7,800 | 9,00 | 70,20 |
| 65. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 | 10,00 | 0,06 |
| 66. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 | 50,60 | 0,61 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 216 204,68 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 23,846 | 350,00 | 8 346,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 16,438 | 250,00 | 4 109,50 |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 16,438 | 200,00 | 3 287,60 |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,195 | 200,00 | 39,00 |
| 5. | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 4,750 | 250,00 | 1 187,50 |
| 6. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 23,424 | 15,00 | 351,36 |
| 7. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 | 40,00 | 8,80 |
| 8. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 | 5,00 | 1,10 |
| 9. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 12,390 | 700,00 | 8 673,00 |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,120 | 60,00 | 187,20 |
| 11. | 2955270007609 | Bormasina | h-ut | 24,000 | 5,00 | 120,00 |
| 12. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 | 5,00 | 0,20 |
| 13. | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,121 | 5,00 | 0,60 |
| 14. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,203 | 5,00 | 21,01 |
| 15. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 5,850 | 400,00 | 2 340,00 |
| 16. | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 7,300 | 50,00 | 365,00 |
| 17. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 16,911 | 200,00 | 3 382,20 |
| 18. | 351201 | Masini de indoit tevi si bare | h-ut | 0,555 | 10,00 | 5,55 |
| 19. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 23,846 | 150,00 | 3 576,90 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 36 002,62 |

|  | Total | Lei |  |  | 433 942,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 86 788,49 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 520 730,96 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Amenajarea unui scuar pe terenul proprietate municipala aliniat str. V. Stroiescu, situat in orasul Soroca. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 |  |  | 6 303,40 ————— 108,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,880 | 57,66 | 108,40 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 8,850 | 700,00 | 6 195,00 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 17,87 ————— 17,87 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 | 57,66 | 17,87 |
| 3 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  | 43,67 ————— 42,67 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,740 | 57,66 | 42,67 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare, executate cu nisip | m3 |  |  | 219,67 ————— 35,17 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 | 57,66 | 35,17 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 | 180,00 | 184,50 |
| 5 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  | 1 355,65 ————— 1 101,31 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,100 | 57,66 | 1 101,31 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 13 850,00 | 27,70 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,200 | 2,00 | 24,40 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,200 | 7,67 | 93,58 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,400 | 17,19 | 6,88 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,021 | 800,00 | 16,80 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 | 1,60 | 1,60 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,000 | 0,10 | 3,20 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,500 | 1,00 | 0,50 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,300 | 15,00 | 4,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 | 350,00 | 49,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,040 | 5,00 | 5,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 | 150,00 | 21,00 |
| 6 | Pret de piata | Teava polipropilena d50 | m |  |  | 15,00 ————— 0,00 |
|  | 0252045245245 | Teava polipropilena d50 | m | 1,000 | 15,00 | 15,00 |
| 7 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m |  |  | 2 601,69 ————— 789,94 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,700 | 57,66 | 789,94 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 13 850,00 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 2 000,00 | 1,50 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,010 | 14 000,00 | 140,00 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 | 14 000,00 | 14,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 12 000,00 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,250 | 35,00 | 8,75 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 50,00 | 0,41 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,041 | 70,60 | 2,90 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 20,00 | 0,19 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,390 | 350,00 | 136,50 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,220 | 250,00 | 805,00 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,220 | 200,00 | 644,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,390 | 150,00 | 58,50 |
| 8 | Pret de piata | Cablu bronat АВБбШв 3х10 мм2 | m |  |  | 25,93 ————— 0,00 |
|  | 025245245245 | Cablu bronat АВБбШв 3х10 мм2 | m | 1,000 | 25,93 | 25,93 |
| 9 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  | 2 495,37 ————— 375,37 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,510 | 57,66 | 375,37 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,240 | 350,00 | 1 484,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,240 | 150,00 | 636,00 |
| 10 | Pret de piata | Caramida 250*125*65mm | buc |  |  | 3,50 ————— 0,00 |
|  | 014441044 | Caramida 250*125*65mm | buc | 1,000 | 3,50 | 3,50 |
| 11 | Pret de piata | Banda de avertizare | m |  |  | 0,50 ————— 0,00 |
|  | 025245245246 | Banda de avertizare | m | 1,000 | 0,50 | 0,50 |
| 12 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  | 4 538,30 ————— 962,92 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,700 | 57,66 | 962,92 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 | 13 850,00 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0016 | 2 000,00 | 2,20 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00288 | 12 000,00 | 39,56 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,800 | 2,00 | 49,60 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,800 | 7,67 | 190,22 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,200 | 0,50 | 5,10 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 | 50,00 | 1,04 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,001 | 70,60 | 0,08 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 | 20,00 | 0,48 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,500 | 25,60 | 12,80 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,420 | 350,00 | 146,92 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,910 | 250,00 | 977,47 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,910 | 200,00 | 781,98 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 5,220 | 250,00 | 1 304,95 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,420 | 150,00 | 62,97 |
| 13 | Pret de piata | Cablu PVS 3x1,5 mm2 | m |  |  | 9,17 ————— 0,00 |
|  | 025245245247 | Cablu PVS 3x1,5 mm2 | m | 1,000 | 9,17 | 9,17 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  | 129,74 ————— 89,95 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 | 57,66 | 89,95 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 | 33,40 | 2,34 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 | 5,00 | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 | 70,00 | 3,43 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 | 2,00 | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 | 15,00 | 0,21 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 | 7,67 | 9,36 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 | 45,90 | 0,28 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 | 35,00 | 1,26 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 | 13 000,00 | 13,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 | 0,20 | 1,22 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 | 1,00 | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 | 70,60 | 1,41 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 | 5,00 | 0,01 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 | 10,00 | 0,06 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 | 50,60 | 0,61 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 | 350,00 | 0,70 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 | 15,00 | 1,95 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 | 5,00 | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 | 150,00 | 0,30 |
| 15 | Pret de piata | Automat BA 47-29, 2P, 16A clasa B | buc |  |  | 59,17 ————— 0,00 |
|  | 01444104401 | Automat BA 47-29, 2P, 16A clasa B | buc | 1,000 | 59,17 | 59,17 |
| 16 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |  | 3 056,00 ————— 957,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,600 | 57,66 | 957,12 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 | 12 000,00 | 75,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,900 | 33,40 | 30,06 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,130 | 14 000,00 | 1 837,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,220 | 350,00 | 76,56 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,130 | 15,00 | 46,94 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,220 | 150,00 | 32,81 |
| 17 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm | 10 buc |  |  | 2 433,27 ————— 616,97 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,700 | 57,66 | 616,97 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,116 | 14 000,00 | 1 633,33 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,002 | 12 000,00 | 40,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,650 | 33,40 | 21,70 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,190 | 350,00 | 66,50 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,750 | 15,00 | 26,27 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,190 | 150,00 | 28,50 |
| 18 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m |  |  | 5 034,00 ————— 1 828,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,700 | 57,66 | 1 828,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,840 | 33,40 | 229,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,800 | 70,00 | 56,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,100 | 10,00 | 11,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,500 | 2,00 | 25,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,400 | 15,00 | 6,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,500 | 7,67 | 96,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,560 | 350,00 | 542,50 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,750 | 200,00 | 1 950,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,170 | 15,00 | 47,50 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,160 | 5,00 | 10,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,560 | 150,00 | 232,50 |
| 19 | Pret de piata | Canal metalic 40x60 mm | m |  |  | 98,00 ————— 0,00 |
|  | 0252452450247 | Canal metalic 40x60 mm | m | 1,000 | 98,00 | 98,00 |
| 20 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | buc |  |  | 128,32 ————— 121,09 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,100 | 57,66 | 121,09 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 15,30 | 0,01 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 | 600,00 | 0,01 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 50,00 | 0,10 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,010 | 70,60 | 0,71 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 | 20,00 | 0,05 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,150 | 9,00 | 1,35 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 | 350,00 | 3,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 | 150,00 | 1,50 |
| 21 | Pret de piata | Manusa retractabila 1kv 4-10 | buc |  |  | 15,88 ————— 0,00 |
|  | 01444104408 | Manusa retractabila 1kv 4-10 | buc | 1,000 | 15,88 | 15,88 |
| 22 | 08-01-070-1 | Barea prefabricate - trei benzi in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 500 mm2 | 100 m |  |  | 11 145,16 ————— 8 764,19 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 152,000 | 57,66 | 8 764,19 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 19,800 | 70,00 | 1 386,45 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,760 | 35,00 | 132,26 |
|  | 1019924 | Saibe elastice | t | 0,00077 | 1 000,00 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,306 | 70,60 | 20,65 |
|  | 5200009 | Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm | t | 0,00037 | 14 000,00 | 0,00 |
|  | 5220051 | Bara de arama, marca "М3-Т", diametru 20 mm | t | 0,00017 | 14 000,00 | 0,00 |
|  | 5420008 | Argon gazos, cal. I | m3 | 1,510 | 60,00 | 90,97 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,950 | 350,00 | 327,42 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 5,630 | 15,00 | 84,52 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 3,910 | 5,00 | 19,35 |
|  | 351201 | Masini de indoit tevi si bare | h-ut | 17,900 | 10,00 | 179,03 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,950 | 150,00 | 140,32 |
| 23 | Pret de piata | Sina de montare DIN-35*15 mm | m |  |  | 61,74 ————— 0,00 |
|  | 0252452450287 | Sina de montare DIN-35*15 mm | m | 1,000 | 61,74 | 61,74 |
| 24 | 08-03-572-1 | Bloc de distrubutie DIN-REICA PБД 80A | buc |  |  | 427,36 ————— 133,77 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 | 57,66 | 133,77 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 | 33,40 | 3,34 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 | 70,00 | 11,90 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 | 35,00 | 1,05 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 | 13 000,00 | 195,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 | 350,00 | 49,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,820 | 15,00 | 12,30 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 | 150,00 | 21,00 |
| 25 | Pret de piata | Bloc de distrubutie DIN-REICA PБД 80A | buc |  |  | 41,67 ————— 0,00 |
|  | 014441044088 | Bloc de distrubutie DIN-REICA PБД 80A | buc | 1,000 | 41,67 | 41,67 |
| 26 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, 3.1 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura | buc |  |  | 2 948,66 ————— 504,52 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,750 | 57,66 | 504,52 |
|  | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare | buc | 1,010 | 2 100,00 | 2 121,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 100,000 | 1,45 | 145,00 |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,200 | 180,00 | 36,00 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,180 | 245,00 | 44,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,084 | 10,00 | 0,84 |
|  | 1422102205505 | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie | m3 | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 60,00 | 7,20 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,225 | 400,00 | 90,00 |
| 27 | RpEJ02D | Montarea ancorelor mecanice | buc |  |  | 30,33 ————— 18,45 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,320 | 57,66 | 18,45 |
|  | 2051142950717 | Ancore mecanice | buc | 1,020 | 10,00 | 10,71 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,200 | 2,00 | 0,42 |
|  | 2955270007609 | Bormasina | h-ut | 0,150 | 5,00 | 0,75 |
| 28 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: LED 60W | buc |  |  | 242,02 ————— 5,77 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,100 | 57,66 | 5,77 |
|  | 3150145100143 | LED 60W | buc | 1,050 | 225,00 | 236,25 |
| 29 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc |  |  | 26,91 ————— 14,41 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,250 | 57,66 | 14,41 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,250 | 50,00 | 12,50 |
| 30 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc |  |  | 904,90 ————— 864,90 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,000 | 57,66 | 864,90 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,800 | 50,00 | 40,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 350х300х200 | buc |  |  | 203,24 ————— 136,65 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 | 57,66 | 136,65 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 | 33,40 | 3,34 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 | 70,00 | 7,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 | 35,00 | 0,70 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 | 350,00 | 24,50 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 | 15,00 | 10,65 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 | 40,00 | 8,80 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 | 5,00 | 1,10 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 | 150,00 | 10,50 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 32 | Pret de piata | Dulap 350x300x250 mm, nu echipat IP54 | buc |  |  | 678,00 ————— 0,00 |
|  | 01444050404 | Dulap 350x300x250 mm, nu echipat IP54 | buc | 1,000 | 678,00 | 678,00 |
|  |  | 4. Amenajarea |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Gazon |  |  |  |  |
| 33 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  | 753,12 ————— 277,92 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 | 57,66 | 277,92 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 | 120,00 | 475,20 |
| 34 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  | 125,26 ————— 38,06 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 | 57,66 | 38,06 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 | 10,00 | 10,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 | 200,00 | 77,20 |
|  |  | 4.2. Mobilier |  |  |  |  |
| 35 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc |  |  | 2 945,45 ————— 415,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,900 | 57,66 | 109,55 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,450 | 57,66 | 25,95 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,850 | 57,66 | 279,65 |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,036 | 800,00 | 28,80 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,150 | 10,00 | 1,50 |
| 36 | TsH91B | Instalarea urne | buc |  |  | 2 358,89 ————— 340,19 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,600 | 57,66 | 34,60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,450 | 57,66 | 25,95 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,850 | 57,66 | 279,65 |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 1,000 | 1 950,00 | 1 950,00 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,084 | 800,00 | 67,20 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,150 | 10,00 | 1,50 |
| 37 | RpEJ02D | Montarea ancorelor mecanice | buc |  |  | 30,33 ————— 18,45 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,320 | 57,66 | 18,45 |
|  | 2051142950717 | Ancore mecanice | buc | 1,020 | 10,00 | 10,71 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,200 | 2,00 | 0,42 |
|  | 2955270007609 | Bormasina | h-ut | 0,150 | 5,00 | 0,75 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.