| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a contoarelor de energie termică, apă rece și apă caldă din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A. pentru anul 2024” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: Multical 302, Multical 401, Multical 402, Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 66 |  |  |  |  | DN 15 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t:Multical 403, Multical 601, Multical 602, Multical 603, Multical 66 |  |  |  |  | DN 20 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t:Multical 601 |  |  |  |  | DN 20 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t:Multical 601, Multical 602, Multical 603, Multical 66 |  |  |  |  | DN 25 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t:Multical 601, Multical 602, Multical 66 |  |  |  |  | DN 25 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t:Multical 601, Multical 602, Multical 603, Multical 66 |  |  |  |  | DN 40 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t:Multical 601, Multical 602 |  |  |  |  | DN 40 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t:Multical 601, Multical 603, Multical 66 |  |  |  |  | DN 50 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t:Multical 601, Multical 602, Multical 66 |  |  |  |  | DN 50 (cu 2 debitmetre) |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t:Multical 601,Multical 602, Multical 603, Multical 66 |  |  |  |  | DN 65 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de e/t: Multical 601 |  |  |  |  | DN 65(cu 2 debitmetre) |  |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160 |  |  |  |  | DN 15 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160 |  |  |  |  | DN 20 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160 |  |  |  |  | DN 25 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160 |  |  |  |  | DN 40 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160 |  |  |  |  | DN 65 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece cu ultrasunet Multical 21, FlowIQ 3100, R≤100, R≤160 |  |  |  |  | DN 80 |  |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice B Meters, Elster R≤100,B,C |  |  |  |  | DN 15 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice B Meters, Elster R≤100,B,C |  |  |  |  | DN 20 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice B Meters, Elster R≤100,B,C |  |  |  |  | DN 25 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă caldă mecanice B Meters, Elster R≤100,B,C |  |  |  |  | DN 40 |  |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice B Meters, Elster, Sisma R≤100,B,C |  |  |  |  | DN 15 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice B Meters, Elster, Sisma R≤100,B,C |  |  |  |  | DN 20 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice B Meters, Elster, Sisma R≤100,B,C |  |  |  |  | DN 25 |  |  |  |  |
| Verificarea metrologică a contoarelor de apă rece mecanice B Meters, Elster, Sisma R≤100,B,C |  |  |  |  | DN 40 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________