CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitale a salii de festivitatii in incinta ,,LT Mihail Kogalniceanu" din or. Chisinau
2-5-1 Retea de apeduct si canalizare
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie 


	
	
	1.1. Canalizare


	1
	RCsB29S

	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul

	buc
	4,00


	2
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	4,00


	3
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	20,00


	4
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	30,00


	5
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	10,00


	6
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	15,00


	7
	SC07A1

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030

	buc
	4,00


	
	
	1.2. Apeduct


	8
	SA14C

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm

	m
	20,00


	9
	SA14B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm

	m
	20,00


	10
	IC38B

	Piesa de racordare (robinet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25mm

	buc
	10,00


	11
	IC38A

	Piesa de racordare (robinet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PPR d20mm

	buc
	10,00


	12
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020

	buc
	4,00


	13
	SD03A

	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005

	buc
	4,00


	
	
	2. Lucrari de montare


	14
	SE44A

	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 30 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete Boiler electric 30L, 1200W

	buc
	1,00


	
	
	3. Utilaj


	15
	Pret de piata

	Boiler electric 30L, 1200W

	buc
	1,00


	


	Elaborator    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 



