| CAPITOLUL II FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) |
| --- |
| Următoarele date specifice referitoare la bunutilr/serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |
| Dispoziții generale Nr. Rubrica Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: IMSP AMT Buiucani IDNO 1003600153131 1.2. Obiectul achiziției: achiziționarea articolelor farmaceutice (repetat) 1.3. Numărul procedurii de achiziție: Nr.: 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: bunuri 1.5. Codul CPV: 33600000-6 1.6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: CNAM 1.7. Administratorul alocațiilor bugetare: IMSP AMT Buiucani 1.8. Partenerul de dezvoltare (după caz): Nu este 1.9. Denumirea cumpărătorului, IDNO: IMSP AMT Buiucani IDNO 1003600153131 1.10. Destinatarul bunurilor/serviciilor, IDNO: IMSP AMT Buiucani IDNO 1003600153131 1.11. Limba de comunicare: [limba de stat] 1.12. Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire SIA RSAP 1.13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate [Da] 1.14. Tipul contractului: Vînzare-cumpărare 1.15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Corespunderea cerintelor stipulșate in caietul de sarcini |
| Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice: |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| Lotul 1 Articole pentru pansament |
|  | 33600000-6 | Tamponaşe sterile material neţesut dublu absorb.4/4cm nr.30 p/u injecţii | amb. | 30000 | Tamponaşe sterile material neţesut dublu absorb.4/4cm nr.30 p/u injecţii |
|  | 33600000-6 | Şerviţele sterile mat.neţesut 30/35cm. Nr. 2 | amb. | 1000 | Şerviţele sterile mat.neţesut 30/35cm. Nr. 2 |
|  | 33600000-6 | Şerviţele sterile mat.neţesut 10/7cm. Nr. 5 | amb. | 1000 | Şerviţele sterile mat.neţesut 10/7cm. Nr. 5 |
|  | 33600000-6 | Şerviţele sterile mat.neţesut 120/75cm. Nr. 2 | amb. | 1000 | Şerviţele sterile mat.neţesut 120/75cm. Nr. 2 |
|  | 33600000-6 | Şerviţele sterile mat.neţesut 38/45cm. Nr. 2 | amb. | 1000 | Şerviţele sterile mat.neţesut 38/45cm. Nr. 2 |
|  | 33600000-6 | Şerviţele de unică folosinţă absorbante 40/20cm. nr. 25 | cutii | 150 | Şerviţele de unică folosinţă absorbante 40/20cm. nr. 25 |
|  | 33600000-6 | Material neţăsut în rulou 200/50cm. | buc | 30 | Material neţăsut în rulou 200/50cm. |
| Lotul 2 Articole Parfamaceutice |
|  | 33600000-6 | Serviţele umede antibacteriene | buc | 8000 | Serviţele umede antibacteriene |
|  | 33600000-6 | Şerviţele de unică folosinţă în stratu-ri din hîrtie de polietilenă 40/45cm. ginicologie (ginecologie):2str.hîrtie +1poletilenă-3str. 1str.hîrtie +1poletilenă - 2str. Nr.500 | cutii | 90 | Şerviţele de unică folosinţă în straturi din hîrtie de polietilenă 40/45cm. ginicologie (ginecologie):2str.hîrtie+ 1poletilenă-3str. 1str.hîrtie +1poletilenă - 2str. Nr.500 |
|  | 33600000-6 | Degetare | buc | 1000 | Degetare |
|  | 33600000-6 | Panglică centrimetrică(p/u determinatrea circum. craniului la copii pînă la 1 an) | buc | 90 | Panglică centrimetrică(p/u determinatrea circum. craniului la copii pînă la 1 an) |
|  | 33600000-6 | Recipient polipropilenă p/u înţepătoare 0,5-0,6 l | buc | 200 | Recipient polipropilenă p/u înţepătoare 0,5-0,6 l |
|  | 33600000-6 | Recipient polipropilenă p/u înţepătoare 9-10,0 l | buc | 100 | Recipient polipropilenă p/u înţepătoare 9-10,0 l |
|  | 33600000-6 | Sisteme pentru aparatul Ozon | buc | 600 | Sisteme pentru aparatul Ozon |
|  | 33600000-6 | Filtre pentru aparatul Ozon | buc | 600 | Filtre pentru aparatul Ozon |
| Lotul 3. Instrumentar medical |
|  | 33600000-6 | Clemă p/u prinderea peretelui abdominal | bucăţi | 2 | Clemă p/u prinderea peretelui abdominal |
|  | 33600000-6 | Clemă hemostatică 1x2zimţuri direct nr.2 | bucăţi | 4 | Clemă hemostatică 1x2zimţuri direct nr.2 |
|  | 33600000-6 | Clemă hemostatică 1x2zimţuri direct nr.3 | bucăţi | 2 | Clemă hemostatică 1x2zimţuri direct nr.3 |
|  | 33600000-6 | Clemă hemostatică curb nr.1 | bucăţi | 4 | Clemă hemostatică curb nr.1 |
|  | 33600000-6 | Clemă hemostatică direct nr.1 | bucăţi | 2 | Clemă hemostatică direct nr.1 |
|  | 33600000-6 | Clemă hemostatică cu dinţi direct nr.2 | bucăţi | 2 | Clemă hemostatică cu dinţi direct nr.2 |
|  | 33600000-6 | Clemă hemostatică „moskit” direct | bucăţi | 4 | Clemă hemostatică „moskit” direct 18 cm. inox |
|  | 33600000-6 | Clemă hemostatică „moskit” curb | bucăţi | 4 | Clemă hemostatică „moskit” curb 18cm. inox |
|  | 33600000-6 | Clemă cu suport p/u haine chirurgicale | bucăţi | 4 | Clemă cu suport p/u haine chirurgicale |
|  | 33600000-6 | Clemă cu rafturi p/u ataşarea lengeriei la peritoneu | bucăţi | 4 | Clemă cu rafturi p/u ataşarea lengeriei la peritoneu |
|  | 33600000-6 | Portac 160mm | bucăţi | 2 | Portac 160mm |
|  | 33600000-6 | Portac 200mm | bucăţi | 2 | Portac 200mm |
|  | 33600000-6 | Portac 250mm | bucăţi | 2 | Portac 250mm |
|  | 33600000-6 | Bezel curbe | bucăţi | 2 | Bezel curbe |
|  | 33600000-6 | Bezel drept | bucăţi | 2 | Bezel drept |
|  | 33600000-6 | Cîrlig chirurgical cu trei vîrfuri ascuţit nr.2 | bucăţi | 2 | Cîrlig chirurgical cu trei vîrfuri ascuţit nr.2 |
|  | 33600000-6 | Cîrlig chirurgical cu patru vîrfuri nr.2 | bucăţi | 2 | Cîrlig chirurgical cu patru vîrfuri nr.2 |
|  | 33600000-6 | Farfică p/u tăierea bandajului | bucăţi | 4 | Farfică p/u tăierea bandajului 18-20cm |
|  | 33600000-6 | Farfică cu un capăt ascuţit 140mm | bucăţi | 2 | Farfică cu un capăt ascuţit 140mm |
|  | 33600000-6 | Farfică curbă vertical 140mm | bucăţi | 4 | Farfică curbă vertical 140mm |
|  | 33600000-6 | Farfică curbă vertical 170mm | bucăţi | 4 | Farfică curbă vertical 170mm |
|  | 33600000-6 | Farfică curbă vertical 250mm | bucăţi | 4 | Farfică curbă vertical 250mm |
|  | 33600000-6 | Farfică directă 140mm | bucăţi | 4 | Farfică directă 140mm |
|  | 33600000-6 | Farfică directă170mm | bucăţi | 10 | Farfică directă170mm |
|  | 33600000-6 | Pincetă anatomică 150x2,5 | bucăţi | 5 | Pincetă anatomică 150x2,5 |
|  | 33600000-6 | Pincetă anatomică 200x2,5 | bucăţi | 10 | Pincetă anatomică 200x2,5 |
|  | 33600000-6 | Pincetă chirurgicală 150x2,5 | bucăţi | 10 | Pincetă chirurgicală 150x2,5 |
|  | 33600000-6 | Pincetă chirurgicală 200x2,5 | bucăţi | 10 | Pincetă chirurgicală 200x2,5 |
|  | 33600000-6 | Clemă hemoroidală | bucăţi | 2 | Clemă hemoroidală |
|  | 33600000-6 | Ace de metal gros | bucăţi | 4 | Ace de metal gros 21 cm, inox |
|  | 33600000-6 | Şurubelniţă cu 6 părţi 2,8mm;3,5mm;4,5mm | bucăţi | 4 | Şurubelniţă cu 6 părţi 2,8mm;3,5mm;4,5mm |
|  | 33600000-6 | Ciocan ortopedic | bucăţi | 3 | Ciocan ortopedic, 21 cm, inox |
|  | 33600000-6 | Pensă pentru tuburi de cauciuc (diverse) | bucăţi | 6 | Pensă pentru tuburi de cauciuc (diverse) |
|  | 33600000-6 | Pensă hemostatică | bucăţi | 6 | Pensă hemostatică, 13, 16,18 cm (cite 2 de fiecare) |
|  | 33600000-6 | Pensă vasculară(diverse) | bucăţi | 6 | Pensă vasculară(diverse), 12 si 15 cm (cite 3 de fiecare) |
|  | 33600000-6 | Elevator p/u operaţii pe os | bucăţi | 2 | Elevator p/u operaţii pe os, lungimea 160 mm x 6mm, inox |
|  | 33600000-6 | Ferestrău electric p/u ghips | bucăţi | 1 | Ferestrău electric p/u ghips, putere 250Wt |
|  | 33600000-6 | Lame pentru feresreau electric pu ghips de 50 mm si 65 mm | bucăţi | 1 | Lame pentru feresreau electric pu ghips de 50 mm si 65 mm |
|  | 33600000-6 | Pensă chirurgicală dinţată | bucăţi | 10 | Pensă chirurgicală dinţată, 12 cm |
|  | 33600000-6 | Pensă chirurgicală simpla | bucăţi | 10 | Pensă chirurgicală |
|  | 33600000-6 | Razusa dreaptă | bucăţi | 4 | Razusa dreaptă, 24 cm, inox |
|  | 33600000-6 | Razusa curbată | bucăţi | 4 | Razusa curbată 26cm, inox |
|  | 33600000-6 | Sula metalică | bucăţi | 4 | Sula metalică |
|  | 33600000-6 | Ac spinal diametru 1,2mm,G18 lungimea 100mm | buc | 600 | Ac spinal diametru 1,2mm,G18 lungimea 100mm |
|  | 33600000-6 | Cleste pentru taierea metalului cu dm – 2,2cm, lungimea 22 cm | bucăţi | 1 | Cleste pentru taierea metalului cu dm – 2,2cm, lungimea 22 cm |
| Lotul 4 Dispozitive medicale |
|  | 33600000-6 | Tensiometru cu stetoscop | buc | 50 | Tensiometru cu stetoscop |
| Lotul 5. Echipament medical |
|  | 333600000-6 | Husa din material laminat(90/120gr.m2)L-190cm./80cm. cu elastic | buc. | 120 | Husa din material laminat(90/120gr.m2)L-190cm./80cm. cu elastic |
|  | 33600000-6 | Şorţ pentru proceduri 120 cm lungimea- rezistent impermeabil | buc. | 50 | Şorţ pentru proceduri 120 cm lungimea- rezistent impermeabil |
|  | 33600000-6 | Paravane L-1.90;Î-1.50; Picoruşe plate: L-15cm; | buc | 10 | Paravane L-1.90;Î-1.50; Picoruşe plate: L-15cm; |
| Lotul 6. Comsumabilelor – Chinetoterapie |
|  | 33600000-6 | Cremă efect termic p/u proceduri ultrasunet şi cavitaţie 200,0ml | buc | 20 | Cremă efect termic p/u proceduri ultrasunet şi cavitaţie 200,0ml |
|  | 33600000-6 | Folie p/u împachetare 20cm/50 metri | buc | 10 | Folie p/u împachetare 20cm/50 metri |
|  | 33600000-6 | Cremă sau geluri p/u împachetări corporale 200,0 | buc | 20 | Cremă sau geluri p/u împachetări corporale 200,0 |
|  | 33600000-6 | Ceai efect diuretic antioxidant | cutii | 10 | Ceai efect diuretic antioxidant |
|  | 33600000-6 | Mănuţă pentru efectuarea scrabului corporal | buc | 5 | Mănuţă pentru efectuarea scrabului corporal |
|  | 33600000-6 | Produse p/u scrab sau peling corporal 200,0 | cutii | 5 | Produse p/u scrab sau peling corporal 200,0 |
|  | 33600000-6 | Ulei pentru masaj 200,0 | buc | 10 | Ulei pentru masaj 200,0 |
|  | 33600000-6 | Uleipentru masaj cu efect termal | buc | 5 | Uleipentru masaj cu efect termal |
|  | 33600000-6 | Ulei aromatizat pentru pietrele vulcanice200,0 | buc | 5 | Ulei aromatizat pentru pietrele vulcanice200,0 |
| Lotul 7. Comusabile chirurgicale |
|  | 33600000-6 | Aţă chirurgicală cu ac 2-0 | buc | 120 | Aţă chirurgicală cu ac 2-0,( poligalactin 2-0), nr. 12 |
|  | 33600000-6 | Aţă chirurgicală cu ac 3-0 | buc | 150 | Aţă chirurgicală cu ac 3-0, (poligalactin 3-0), nr. 12 |
|  | 33600000-6 | Aţă chirurgicală cu ac 4-0 | buc | 100 | Aţă chirurgicală cu ac 4-0 (poligalactin 4-0), nr. 12 |
|  | 33600000-6 | Ac chirurgical 3B1-1,1x50 | buc | 20 | inoxodabil |
|  | 33600000-6 | Ac chirurgical 4A1-0,6x20 | buc | 20 | inoxodabil |
|  | 33600000-6 | Ac chirurgical 4A 1-0,7x45 | buc | 20 | inoxodabil |
|  | 33600000-6 | Ac chirurgical 4B1-0,6x30 | buc | 20 | inoxodabil |
|  | 33600000-6 | Ac chirurgical 4B1-1,2x55 | buc | 20 | inoxodabil |
|  | 33600000-6 | Lamele pentru bisturiu nr. 23 | bucăţi | 4 | Lamele pentru bisturiu Nr.23 hotel carbon , nr. 100, sterile |
| \ | 33600000-6 | Lamele pentru bisturiu nr. 24 | bucăţi | 3 | Lamele pentru bisturiu Nr.24 hotel carbon , nr. 100, sterile |
|  | 33600000-6 | Lamele pentru bisturiu nr. 25 | bucăţi | 3 | Lamele pentru bisturiu Nr.,25, hotel carbon , nr. 100, sterile |
| Lotul 8. Consumabile pentru genicologie |
|  | 33600000-6 | Periuţe citologice nesterile „Cervix bruş” 200*50 | buc | 10.000 | Periuţe citologice nesterile „Cervix bruş” 200*50 |
|  | 33600000-6 | Lame „microscopice slides” 76*26mm | buc | 10.000 | Lame „microscopice slides” 76*26mm |
|  | 33600000-6 | Fixator „ CitoFix” -50ml. | Fl. | 300 | Fixator „ CitoFix” -50ml. |
|  | 33600000-6 | Anze nesterile | buc | 2500 | Anze nesterile |
|  | 33600000-6 | Anze pentru îsămînţări bacteriologice sterile nr.1 | buc | 10.000 | Anze pentru îsămînţări bacteriologice sterile nr.1 |
|  | 33600000-6 | Containere p/u lame | bucăţi | 15 | Containere p/u lame |
| Lotul 9. Echipament pentru radiologie |
|  | 33600000-6 | Suport fixator pediatric de categorie mică p/u investigaţie radiologică | buc | 1 | Suport fixator pediatric de categorie mică p/u investigaţie radiologică |
|  | 33600000-6 | Suport fixator pediatric de categorie medie p/u investigaţie radiologică | buc | 1 | Suport fixator pediatric de categorie medie p/u investigaţie radiologică |
|  | 33600000-6 | Mulaj de testare a funcţionării aparatului rentghenologic | buc | 1 | Mulaj de testare a funcţionării aparatului rentghenologic |

- Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | nu vor fi acceptate |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | forma garanției a Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: beneficiarul plăţii IMSP AMT Buiucani (b) datele bancare Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat; (c) codul fiscal 1003600153131 (d) contul de decontare MD75TRPCBW518430G00371AA (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar TREZMD2X; cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______”. |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 2% din valoarea ofertei fără TVA. |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz): | _______ [ediția aplicabilă] |
| 3.5. | Termenul de livrare: |  |
| 3.6. | Locul licrării bunurilor: | Mun. Chisinau str. I.L. Caragiale 2 |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. [se indică condițiile de plată către operatorul economic, plățile prealabile, după caz, inclusiv termenul de achitare] |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 60zile |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |
| Depunerea și deschiderea ofertelor |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: |  |  |
|  |  | SIA RSAP |  |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | SIA RSAP |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |
| Evaluarea și compararea ofertelor |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | Nu se accepta |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | [sursa ratei de schimb] |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | [data ratei de schimb] |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe: [indicaţi: pe loturi sau pe poziții. Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi (art. 372)]. |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Nu se folosesc |
| Adjudecarea contractului |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: Corespunderea cerintelor stipulate in caietul de sarcini si cel mai mic pret |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 15% |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | [forma garanției de bună execuție Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: beneficiarul plăţii IMSP AMT Buiucani (b) datele bancare Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat; (c) codul fiscal 1003600153131 (d) contul de decontare MD75TRPCBW518430G00371AA (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar TREZMD2X; cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se admite |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 3 zile |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________ LILIANA IAȘAN