Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

RECHIZITE BANCARE:

Adresa poştală: MD 2025, m. Chişinău str. C. Vîrnav 13

Telefon: 022888416/022735558/079705053

Cont de decontare: MD67VI000002251917136MDL

Banca: „Victoriabank” S.A.

Adresa poştală a băncii: filiala Nr.17Chişinău

Cod: VICBMD 2x457

Cod fiscal: 1003600150196

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; - În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. - Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Truse pentru extragerea, transcrierea si amplificarea cantitativa a acizilor nucleici |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei C |  |  |  |  | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei C în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia virusului hepatitei C, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. Reactia de transcriere, amplificare şi detecţie a virusului hepatitei C sa se efectuieze in o singura reactie, in amplificator. Trusa sa fie calibrata de producator. Calibratorii să fie lichizi, gata de lucru, să nu necesite extragere, amplificare adăugător cu cheltuieli suplimentare de reagenti. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ARN-ul specific. Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor Gene Q. Măsurarea cantităţii să fie în Unităţi Internaţionale pe mililitru, în instrucţiunea de utilizare să fie indicată constanta de transformare în copii pe mililitru. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene Q. In trusa sa fie inclus control negativ si minim doua controale pozitive – cu cantitate mica si cantitate mare de virus. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei B |  |  |  |  | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei B în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, amplificarea şi detecţia virusului hepatitei B, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. Trusa sa fie calibrata de producator. Calibratorii să fie lichizi, gata de lucru, să nu necesite extragere, amplificare adăugător cu cheltuieli suplimentare de reagenti. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor Gene Q. Măsurarea cantităţii să fie în Unităţi Internaţionale pe mililitru, în instrucţiunea de utilizare să fie indicată constanta de transformare în copii pe mililitru. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene Q. In trusa sa fie inclus control negativ si minim doua controale pozitive – cu cantitate mica si cantitate mare de virus. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei D |  |  |  |  | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene 6000. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, amplificarea şi detecţia virusului hepatitei D, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. Reactia de transcriere, amplificare şi detecţie a virusului hepatitei D sa se efectuieze in o singura reactie, in amplificator. Trusa sa fie calibrata de producator. Calibratorii să fie lichizi, gata de lucru, să nu necesite extragere, amplificare adăugător cu cheltuieli suplimentare de reagenti. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ARN-ul specific. Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor Gene Q. Măsurarea cantităţii să fie în Unităţi Internaţionale pe mililitru, în instrucţiunea de utilizare să fie indicată constanta de transformare în copii pe mililitru. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor Gene Q. In trusa sa fie inclus control negativ si minim doua controale pozitive – cu cantitate mica si cantitate mare de virus. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru extragerea ADN din materialul biologic |  |  |  |  | Trusa de reagenti pentru extragerea prim metoda de adsorbtie pe particule de silicagel al ADN din material biologic - raclaje (canalul cervical, uretra la femei,barbaţi), eliminarile mucoaselor tractului urogenital, orofaringe, conjunctiva, formatiunilor eroziv-ulcerative ale mucoaselor si pielii, urina. Trusa completa de reagenţi, să nu necesite soluţii suplimentare pentru lucru, sa fie inclus controlul negativ si control intern pentru etapa de extragere. Sa fie adaptata pentru extragerea ADN pentru trusa de amplificare a CMV cantitativ și controlului intern. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru extragerea ARN/ADN din materialul biologic |  |  |  |  | Trusa de reagenti penrtu extragerea ARN/ADN prin metoda de precipitare a acizilor nucleici din materialul biologic: plasmă, LCR, salivă, lichid amneotic,raclaj. Trusa sa contina toţi reagenţii, să nu necesite soluţii suplimentare pentru lucru. Procedura de extragere sa se efectuieze cit mai putin timp. Sa fie adaptata pentru extragerea ADN pentru trusa de amplificare a CMV cantitativ și controlului intern. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. |  |  |
| 998900 |  | Trusă pentru amplificarea şi detecţia cantitativă a Citomegalovirusului |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia cantitativă a Citomegalovirusului în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţia Citomegalovirusului, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru. Sa fie inclus obligator controlul intern si sa se identifice in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. Să conţină set de reagenţi pentru calibrare pentru extragere manuală şi automată. Calibratorii să fie lichizi, gata de lucru. Măsurarea cantităţii să fie indicata în copii pe mililitru. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. In trusa sa fie inclus control negativ si controlul pozitiv (cu indicarea cantitatii acestuia) al etapei de extragere. |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Truse pentru extragerea, transcrierea si amplificarea calitativa a acizilor nucleici |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusă completa pentru extragerea, amplificarea, transcrierea şi diferenţierea genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4 a virusului hepatitei C |  |  |  |  | Trusă completă pentru extragerea, transcrierea, amplificarea, diferentierea şi detecţia genotipurilor virusului hepatitei C - 1a, 1b, 2, 3a, 4 în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, transcrierea ARN în AND, amplificarea şi diferențierea genotipului.În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ, controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei C |  |  |  |  | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei C în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia virusului hepatitei C, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ, controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. Reactia de transcriere, amplificare şi detecţie a virusului hepatitei C sa se efectuieze in o singura reactie, in amplificator. Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei B |  |  |  |  | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei B în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, amplificarea şi detecţia virusului hepatitei B, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ, controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei D |  |  |  |  | Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei D în regim REAL TIME prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru extragerea prin metoda de precipitare a acizilor nucleici, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia virusului hepatitei D, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ, controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ARN-ul specific. Reactia de transcriere, amplificare şi detecţie a virusului hepatitei D sa se efectuieze in o singura reactie, in amplificator. Să fie posibil de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul Rotor -Gene Q. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Truse pentru identificarea infecțiilor urogenitale |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru extragerea ADN din materialul biologic |  |  |  |  | Trusa de reagenti pentru extragerea prim metoda de adsorbtie pe particule de silicagel al ADN din material biologic - raclaje (canalul cervical, uretra la femei,barbaţi), eliminarile mucoaselor tractului urogenital, orofaringe, conjunctiva, formatiunilor eroziv-ulcerative ale mucoaselor si pielii, urina. Trusa completa de reagenţi, să nu necesite soluţii suplimentare pentru lucru, sa fie inclus controlul negativ pentru etapa de extragere si controlul intern pentru detectie prin fluorescenta (REAL TIME). Controlul intern trebuie sa fie specific si complementar fragmentelor de oligonucleotide care sunt incluse in trusele pentru amplificarea ADN: pozitiile 3.3- 3.20 (infectiile urogenitale), pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa fie adaptata pentru extragerea ARN/ADN pentru trusele de amplificare a infectiilor urogenitale. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru extragerea ARN/ADN din materialul biologic |  |  |  |  | Trusa de reagenti penrtu extragerea ARN/ADN prin metoda de precipitare a acizilor nucleici din materialul biologic: plasmă, LCR, salivă, lichid amneotic,raclaj. Trusa sa contina toţi reagenţii, să nu necesite soluţii suplimentare pentru lucru. Procedura de extragere sa se efectuieze cit mai putin timp. Sa fie adaptata pentru extragerea ARN/ADN pentru trusele de amplificare a infectiilor urogenitale. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru amplificarea Chlamydia trachomatis, |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND C.trachomatis, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern, sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru amplificarea Micoplasma genitalium, |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Micoplasma genitalium, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru amplificarea, detectia şi diferenţierea Ureaplasma parvum/ureaplasma urealyticum, |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea, diferentierea şi detecţia calitativă a AND Ureaplasma parvum/ureaplasma urealyticum, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea, diferentiere şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru amplificarea Gardnerella vaginalis, |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Gardnerella vaginalis, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru amplificarea Mycoplasma hominis , |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Mycoplasma hominis, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru amplificarea Trihomonas vaginalis, |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Trihomonas vaginalis, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru amplificarea Neisseria gonorrhoeae, |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Neisseria gonorrhoeae, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru amplificarea Candida albicans, |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Candida albicans, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru amplificarea Virusului papilomei umane tipurile (16,18,31, 33,35,39,45,51,52,56,58,59) , |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Virusului papilomei umane tipurile (16,18,31,33,35, 39, 45,51,52,56,58,59), in o singura reactie, regim REAL TIME, cu detecţie pe 4 canale, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru amplificarea şi diferenţierea (genotiparea) genotipurilor Virusului papilomei umane tipurile (16,18,31, 33, 35,39, 45,51, 52,56,58,59), |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea şi diferenţierea (genotiparea) genotipurilor Virusului papilomei umane tipurile (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), in o singura reactie, regim REAL TIME, cu detecţie pe 4 canale, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru amplificarea Citomegalovirusului |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Citomegalovirusului, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru amplificarea HSV tip I,II – |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND HSV tip I,II, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru amplificarea virusului Herpes tipul VI, |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Herpes tip VI, in regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru amplificarea virusului Epstein-Barr, |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Epstein-Barr, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru amplificarea Toxoplasma gondi-, |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia calitativă a AND Toxoplasma gondi, regim REAL TIME, prin metoda PCR, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Trusa pentru amplificarea concomitentă a Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae, |  |  |  |  | Trusă completă pentru amplificarea şi detecţia concomitenta, calitativă a AND Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae, regim REAL TIME, prin metoda PCR, pe 4 canale, compatibilă cu amplificatorul Rotor -Gene Q. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii necesari pentru amplificarea şi detecţie, să nu necesite reagenţi suplimentari pentru lucru, să conţină control pozitiv şi negativ al etapei de extragere si amplificare, controlul intern sa se vizualizeze in aceeas reactie cu ADN-ul specific. Reagenţii pentru amplificare să fie repartizaţi în eprubete de 0,2ml, gata pentru utilizare. Oligonucleotidele din solutiile de amplificare, pentru amplificarea controlului intern, trebuie sa fie specifice si complementare controlului intern inclus in trusele pentru extragerea si purificarea ADN-ului , pentru a fi posibil amplificarea si vizualizarea Controlului Intern - ce serveste ca control al calitatii reactiei. Sa nu necesite aparataj suplimentar la cel existent in laborator. In instructiunea de utilizare a trusei sa fie indicata programarea si modul de analiza a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Mediu de transport |  |  |  |  | Mediu pentru transportarea şi păstrarea materialului clinic recoltat din tractul urogenital, nazofaringe şi rect. Sa contina substante mucolitice, sa nu contina control intern. Sa fie gata pentru utilizare, sa fie posibila pastrarea matrialului biologic recoltat - la temperatura camerei minim 24 ore, in frigider 14 zile. Sa fie adaptat pentru recoltarea materialului biologic pentru infectiile urogenitale (pozitiile 3.3-3.20). Sa fie compatibil cu trusele de extragere – pozitiile 3.1 si 3.2. |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material de referință |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Material de referință pentru determinarea cantitativă a Virusului hepatitei B prin metoda PCR Real Time |  |  |  |  | Compatibil cu amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Material de referință pentru determinarea cantitativă a Virusului hepatitei C prin metoda PCR Real Time |  |  |  |  | Compatibil cu amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Material de referință pentru determinarea cantitativă a Virusului hepatitei D prin metoda PCR Real Time |  |  |  |  | Compatibil cu amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Material de referință pentru determinarea calitativă a Virusului hepatitei B prin metoda PCR Real Time |  |  |  |  | Compatibil cu amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Material de referință pentru determinarea calitativă a Virusului hepatitei C prin metoda PCR Real Time |  |  |  |  | Compatibil cu amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Material de referință pentru determinarea calitativă a Virusului hepatitei D prin metoda PCR Real Time |  |  |  |  | Compatibil cu amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 33696500-0 |  | Material de referință pentru determinarea calitativă a agenților infecțioși: Chlamydia trachomatis, Micoplasma genitalium, Ureaplasma parvum/ ureaplasma urealyticum, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Trihomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Virusului papilomei umane tipurile (16, 18,31,33,35,39, 45, 51,52, 56, 58,59), Citomegalovirusului HSV tip I,II – Virusului Herpes tipul VI, Virusului Epstein-Barr. |  |  |  |  | Compatibil cu amplificatorul Rotor -Gene Q. |  |  |
| 4.6 |  | Total |  |  |  |  | . |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Truse pentru extragerea, transcrierea si amplificarea cantitativa a acizilor nucleici. 33696500-0; Trusă completă pentru extragerea, purificarea, transcrierea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei C; Bucată; 2000; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei B; Bucată; 3000; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului hepatitei D; Bucată; 1120; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru extragerea ADN din materialul biologic; Bucată; 2000; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru extragerea ARN/ADN din materialul biologic; Bucată; 2000; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusă pentru amplificarea şi detecţia cantitativă a Citomegalovirusului; Bucată; 2420; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. Total. Truse pentru extragerea, transcrierea si amplificarea calitativa a acizilor nucleici. 33696500-0; Trusă completa pentru extragerea, amplificarea, transcrierea şi diferenţierea genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4 a virusului hepatitei C; Bucată; 1100; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei C; Bucată; 800; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei B; Bucată; 1000; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusă completă pentru extragerea, purificarea, amplificarea şi detecţia calitativă a virusului hepatitei D; Bucată; 450; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. Total. Truse pentru identificarea infecțiilor urogenitale. 33696500-0; Trusa pentru extragerea ADN din materialul biologic; Bucată; 6000; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru extragerea ARN/ADN din materialul biologic; Bucată; 6000; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru amplificarea Chlamydia trachomatis,; Bucată; 1300; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru amplificarea Micoplasma genitalium,; Bucată; 1300; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru amplificarea, detectia şi diferenţierea Ureaplasma parvum/ ureaplasma urealyticum,; Bucată; 1300; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru amplificarea Gardnerella vaginalis,; Bucată; 550; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru amplificarea Mycoplasma hominis ,; Bucată; 900; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru amplificarea Trihomonas vaginalis,; Bucată; 450; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru amplificarea Neisseria gonorrhoeae,; Bucată; 110; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru amplificarea Candida albicans,; Bucată; 220; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru amplificarea Virusului papilomei umane tipurile (16,18,31,33,35,39, 45,51,52,56,58,59) ,; Bucată; 700; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru amplificarea şi diferenţierea (genotiparea) genotipurilor Virusului papilomei umane tipurile (16, 18,31,33,35,39, 45, 51, 52, 56,58,59),; Bucată; 700; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru amplificarea Citomegalovirusului; Bucată; 1400; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru amplificarea HSV tip I,II –; Bucată; 1400; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru amplificarea virusului Herpes tipul VI,; Bucată; 550; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru amplificarea virusului Epstein-Barr,; Bucată; 550; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru amplificarea Toxoplasma gondi-,; Bucată; 600; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Trusa pentru amplificarea concomitentă a Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae,; Bucată; 100; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Mediu de transport; Bucată; 3000; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. Total; MD67VI000002251917136MDL. Material de referință; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Material de referință pentru determinarea cantitativă a Virusului hepatitei B prin metoda PCR Real Time; Bucată; 1; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Material de referință pentru determinarea cantitativă a Virusului hepatitei C prin metoda PCR Real Time; Bucată; 1; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Material de referință pentru determinarea cantitativă a Virusului hepatitei D prin metoda PCR Real Time; Bucată; 1; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Material de referință pentru determinarea calitativă a Virusului hepatitei B prin metoda PCR Real Time; Bucată; 1; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Material de referință pentru determinarea calitativă a Virusului hepatitei C prin metoda PCR Real Time; Bucată; 1; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Material de referință pentru determinarea calitativă a Virusului hepatitei D prin metoda PCR Real Time; Bucată; 1; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. 33696500-0; Material de referință pentru determinarea calitativă a agenților infecțioși: Chlamydia trachomatis, Micoplasma genitalium, Ureaplasma parvum/ ureaplasma urealyticum, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Trihomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Virusului papilomei umane tipurile (16, 18,31,33,35,39, 45, 51,52, 56, 58,59), Citomegalovirusului HSV tip I,II – Virusului Herpes tipul VI, Virusului Epstein-Barr.; Bucată; 1; la necesitate în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul a.2022; MD67VI000002251917136MDL. Total. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract Nr. privind achiziţia de________________ I PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziției _____________________________________________________ Cod CPV: ___________________________________________________________ “___”_________20__ __________________________ (localitatea) Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar _____________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea ______________________________________________________________, (denumirea bunului/serviciului) denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip __________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiaruluibdin „___” _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 1.5 Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include: Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă: a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă: a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz]. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite; c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de ___ zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este ____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de ___% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește ___ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de ___% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la _______. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. .. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.