CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20__

pentru achiziția serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini:   Stabilirea cerințelor minime pentru serviciile de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare din cadrul “Termoelectrica”S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50411000-9 | Lotul 1 | PMI 2024, CAT D_Generare_M_ p.7-8, p.34, p.45-46, p.56 |  |  |  |
| 1.1 |  | Verificare diafragme de măsurare din cadrul sistemelor de evidență comercială și tehnologică apă potabilă, apă tehnică, gaze naturale, apă de rețea-agent termic. | buc. | 16 | Conform formularului de deviz nr. 1 | 5 290,00 |
| 2 |  | Lotul 2 | PMI 2024, CAT D_Generare_M_ p.9, p.36; CAT D_Distribuție_M_ p.13. |  |  |  |
| 2.1 |  | Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor de masă (aparate de cântărit cu funcționare neautomată, balanțe mecanice cu cadran, balanță de laborator, seturi de greutăți) | buc. | 24 | Conform formularului de deviz nr. 1 | 17 116,00 |
| 3 |  | Lotul 3 | PMI 2024, CAT D_Distribuție_M_ p.14. |  |  |  |
| 3.1 |  | Verificare metrologică mijloace de măsurare de volumului (distribuitoare de petrol) | buc. | 2 | Conform formularului de deviz nr. 1 | 1 120,00 |
| 4 |  | Lotul 4 | PMI 2024, CAT D_Generare_M_ p.11, p.37, p.49, p.62, p.74; CAT D_Distribuție_M_ p.16-17; |  |  |  |
| 4.1 |  | Verificare mijloacelor de măsură a mărimilor electromagnetice (contoare de energie electrică trifazate, monofazate, multifuncționale) | buc. | 262 | Conform formularului de deviz nr. 1 | 92 766,00 |
| 5 |  | Lotul 5 | PMI 2024, CAT D_Generare_M_ p.12, p.39, p.47, p.57, p.69; CAT D_Distribuție_M_ p.10-11; |  |  |  |
| 5.1 |  | Verificare metrologică mijloace de măsură a presiunii (manometre simple, de oxigen, cu contact electric, de gaz, dispozetiv de măsurare a presiunii arteriale) | buc. | 860 | Conform formularului de deviz nr. 1 | 52 930,00 |
| 6 |  | Lotul 6 | PMI 2024, CAT D_Generare_M_ p.13, p.48, p.58, |  |  |  |
| 6.1 |  | Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor termice (punți automate, termometre de sticla cu lichid, higrometru psihrometric, prihrometru prin aspirație) | buc. | 19 | Conform formularului de deviz nr. 1 | 3 100,00 |
| 7 |  | Lotul 7 | PMI 2024, CAT D_Generare_M_ p.14, p.33. |  |  |  |
| 7.1 |  | Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor geometrice (tije metrice, micrometre mecanice cu calibru de instalare, șublere, riglă gradată metalică de măsurat metalică, echer, ruletă de măsurare, panglică de măsurare) | buc. | 10 | Conform formularului de deviz nr. 1 | 3 550,00 |
| 8 |  | Lotul 8 | PMI 2024, CAT D_Generare_M_ p.16. |  |  |  |
| 8.1 |  | Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor fizico-chimice (luxmetru) | buc. | 1 | Conform formularului de deviz nr. 1 | 1 800,00 |
| 9 |  | Lotul 9 | PMI 2024, CAT D_Generare_M_ p.21, p.38. |  |  |  |
| 9.1 |  | Verificare metrologică a mijloacelor de măsură frecvență și timp (cronometre) | buc. | 3 | Conform formularului de deviz nr. 1 | 370,00 |
| 10 |  | Lotul 10 | PMI 2024, CAT D_Generare_M_ p.10, p.50, p.63, p.75; CAT D_Distribuție_M_ p.18-19. |  |  |  |
| 10.1 |  | Verificare metrologică a transformatoarelor de curent tensiune înaltă, tensiune medie, tensiune joasă. | Buc. | 225 | Conform formularului de deviz nr. 1 | 235 322,00 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 413 364,00 |

- Locația desfășurării lucrărilor:

În laboratoarele Executantului și sediul  “Termoelectrica”S.A.

or. Chișinău, CET Sursa-1;

or. Chișinău,, CET Sursa-2;

or. Chișinău, CT Vest;

or. Chișinău, Centrale Termice, suburbia.

- Termenul de realizare a serviciilor: februarie-decembrie 2024.

- Cerințe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să asigure executarea lucrărilor specificate în Formular de deviz nr.1 al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova (RGML, NML, MИ ş.a.), pentru tipurile specificate de mijloace de măsurare.

- Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre verificare metrologică a mijloacelor de măsurare.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurat de Beneficiar în raza mun.Chișinău. În cazul efectuării verificării metrologice a mijloacelor de măsurare la sediul Beneficiarului, transportarea verificatorului se va face din contul Executantului.

- Executantul serviciilor va prezenta la final proces verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică sau verificare tehnică (buletin de verificare sau de inutilizabilitate – după caz, raport de măsurări) pentru fiecare mijloc de măsurare verificat metrologic.

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, Executantul trebuie să informeze Benefeciarul despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil.

- Cerințe de mentenanță:

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor apărute).

- Cerințe generale de ofertare:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor și în conformitate cu Formularul de deviz nr.1;

- Companie autorizată, cu prezentarea certificatului de acreditare și certificatului de desemnare;

- Certificate de competență a personalului;

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovada că este dotată cu toată tehnica și instrumentele necesare pentru efectuarea serviciilor;

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie și/sau factura fiscală.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe la mijloacele de măsurare care au fost supuse verificării, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

Formular de deviz nr.1

1. Volumul lucrărilor

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| Verificare metrologică mijloace de măsurare a mărimilor geometrice |  |  |
| 1 | Verificare metrologică diafragmă de măsurare (DN 300) | 2 |
| 2 | Verificare metrologică diafragmă de măsurare (DN 400) | 4 |
| 3 | Verificare metrologică diafragmă de măsurare (DN 500) | 4 |
| 4 | *Verificare metrologică diafragmă de măsurare (DN 800) | 4 |
| 5 | *Verificare metrologică diafragmă de măsurare (DN 1000) | 2 |
| 6 | Verificare metrologică tijă metrică (0...3300 mm) | 2 |
| 7 | Verificare metrologică micrometru mecanic tip MK (250...275mm) cu calibru de instalare | 1 |
| 8 | Verificare metrologică micrometru mecanic tip MK (400...500mm) cu calibru de instalare | 1 |
| 9 | Verificare metrologică șubler v.d 0,1mm tip ЩЦ-I (0...125mm) | 1 |
| 10 | Verificare metrologică șubler v.d 0,05mm tip ЩЦ-II (0...250mm) | 1 |
| 11 | Verificare metrologică riglă gradată de măsurat metalică cu 2 scări (0...300mm) | 1 |
| 12 | Verificare metrologică echer 160х100 (900) | 1 |
| 13 | Verificare metrologică panglică de măsurat Р5УЗК- 5m | 1 |
| 14 | Verificare metrologică panglică de măsurat Р5УЗК- 10m | 1 |
| Verificare mijloace de măsurarea a mărimilor de mase |  |  |
| 15 | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip PH-10Ц13У cl.III | 4 |
| 16 | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip PП-100Ш13У cl.III | 4 |
| 17 | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BS-15/30D1.3 cl.III | 1 |
| 18 | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BS-6D1.3 cl.III | 4 |
| 19 | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BX-100D1.3 cl.III | 1 |
| 20 | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip PП-500Ш13 cl.III | 1 |
| 21 | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BT4014-500Ш cl.III | 1 |
| 22 | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BT4014-1Ш (1000kg) cl.III | 1 |
| 23 | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip УЦК-400/750-10-0,2 | 1 |
| 24 | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip SB 12001 (Mettler Toledo) | 1 |
| 25 | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip PS 1000.R2 (RADWAG) | 1 |
| 26 | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip ВЛР-200g | 1 |
| 27 | *Verificare metrologică aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip ВЛКТ-500g | 1 |
| 28 | Verificare metrologică greutăți 1kg-5kg (set 3 buc.), cl.F2 | 1 |
| 29 | Verificare metrologică greutăți Г-3-1110 (set 20 buc.), cl.F2 | 1 |
| Verificare mijloace de măsurarea a mărimilor electromagnetice |  |  |
| 30 | Verificare metrologică contor de energie electrică trifazat multifuncțional (tip ZMG405, MT174, ZMG410, ZMG310CR, KAMSTRUP 684-11-311-N24, NIK2300, A1RL) | 93 |
| 31 | Verificare metrologică contor de energie electrică trifazat ( tip ZMR 110Ace, LUN4) | 68 |
| 32 | Verificare metrologică contor de energie electrică monofazat (tip ME172, ME173, ZCG-112ASe, SAGEM CX1000) | 101 |
| 33 | *Verificare metrologică transformatoare de curent (tip ТЛО-СЭЩ-10-11,ТЛО-10, ТРУ40.11, ТРU43.11, ТВЛМ-10, ТТИ-А, ТК-20, ТШ-0,66У3, Т-0,66М,ТПОЛ-10У3,ТШ-20, Т-0,66-1У3) | 153 |
| 34 | *Verificare metrologică transformatoare de curent tensiune înaltă (1000/1A, tip TBУ) | 72 |
| Verificare metrologică mijloace de măsură a presiunii |  |  |
| 35 | *Verificare metrologică manometre (tip ОБМ, МП4-У,МТП-160, МВТП-160) | 508 |
| 36 | *Verificare metrologică manometre cu contacte electrice (tip ЭКМ, ВЭ-1бРб) | 150 |
| 37 | Verificare metrologică manometre de oxigen | 199 |
| 38 | Verificare metrologică dispozetiv de măsurare a presiunii arteriale | 3 |
| Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor termice |  |  |
| 39 | *Verificare metrologică potențiometru | 15 |
| 40 | Verificare metrologică termometre de sticla cu lichid (tip ТЛ-2,ТЛ-4) | 1 |
| 41 | Verificare metrologică higrometru psihrometric (tip ВИТ-2) | 1 |
| 42 | Verificare metrologică psihrometru prin aspirație (tip MB-4M) | 2 |
| Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor fizico-chimice |  |  |
| 43 | Verificare metrologică luxmetru (tip LM9000) | 1 |
| Verificare metrologică a mijloacelor de măsură frecvență și timp |  |  |
| 44 | Verificare metrologică cronometre (tip СОП) | 3 |
| Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor de volum |  |  |
| 45 | Verificare metrologică distribuitoare de petrol | 2 |

*  Verificările metrologice se vor efectua la sediul „TERMOELECTRICA” S.A.

**„TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de necesitate a mijloacelor de măsurare nominalizate.