| Anexa nr. 1 la Documentația de atribuire Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea serviciilor | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| Lotul 1: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiector LED |  |  |  | 100W, 4000K, 8000 ml, IP65 negru |  |  |  |
| Întrerupător unitar cu rev. sonerie |  |  |  | 10 A 250V alb ATN000115 |  |  |  |
| Rama 1 loc |  |  |  | albă |  |  |  |
| Priză unitară exterioară euro |  |  |  | 16A IP20, alb |  |  |  |
| Priză unitară interioară euro |  |  |  | 16A IP20, alb |  |  |  |
| Prelungitor cu 6 prize |  |  |  | 5 m |  |  |  |
| Dulie |  |  |  | E27 Carbolit |  |  |  |
| Spot LED rotund incorporat |  |  |  | 15W, 4000K, alb |  |  |  |
| Bec fluoriscent |  |  |  | 18W/765, G13 |  |  |  |
| Tub LED |  |  |  | Glass 14W (60cm) 6500K |  |  |  |
| Bec LED |  |  |  | A60, 12W, E27 4000K |  |  |  |
| Bec LED |  |  |  | Bowling, 50W, E27 6500K |  |  |  |
| Dulie adaptor |  |  |  | E40-E27, alb |  |  |  |
| Bandă izolantă |  |  |  | 20 m*19 mm, negru |  |  |  |
| Tub LED |  |  |  | T8 18W (1,2 m) 6500K |  |  |  |
| Sensor de mișcare infraroșu 360o |  |  |  | max.8 m, 2000W, negru, IP20 |  |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | AVVG 2*2,5 mm |  |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | AVVG 2*4 mm |  |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | VVG P ng 3*1,5 mm gri |  |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | VVG P ng 3*2,5 mm gri |  |  |  |
| emnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr. 2 la Documentația de atribuire Specificaţia de preț Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea Serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul și condițiile de prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1: Materiale electrice; - 15 zile din data înregistrării contractului de către Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Chișinău - conform standardului Incoterms DDP, cu asigurarea descărcării bunurilor până la locul indicat de Cumpărător cu implicarea personalului propriu; - la depozitul Cumpărătoului din str. Gheoreghe Asachi, 65 A, mun. Chișinău.; MD18TRPBAA336110A14338AD. 31000000-6; Proiector LED; buc; 7. Întrerupător unitar cu rev. sonerie; buc; 5. Rama 1 loc; buc; 5. Priză unitară exterioară euro; buc; 20. Priză unitară interioară euro; buc; 10. Prelungitor cu 6 prize; buc; 5. Dulie; buc; 20. Spot LED rotund incorporat; buc; 2. Bec fluoriscent; buc; 25. Tub LED; buc; 70. Bec LED; buc; 50. Bec LED; buc; 2. Dulie adaptor; buc; 2. Bandă izolantă; buc; 2. Tub LED; buc; 50. Sensor de mișcare infraroșu 360o; buc; 6. Cablu electric; m; 100. Cablu electric; m; 100. Cablu electric; m; 160. Cablu electric; m; 160. TOTAL:. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 3

la Documentația de atribuire

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 4

la Documentația de atribuire

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)