|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor |  | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzina Premium A-95 |  |  |  |  | SM SR EN 228. Cifra octanica, COR, minimum 95. Aspect limpede și transparent. |  |  | legali |  |
|  | Motorină euro 5 |  |  |  |  | SM SR EN 590 Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. Cifra cetanică, min. 51,0. Punct de inflamabilitate min 55 gr. |  |  | legali |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ ## Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție:. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Canti-tatea; Dis- count (%); Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma totală fără TVA; Suma totală cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. Lotul 1. Benzina Premium A-95; 1 500; 01.01.2021-31.12.2021. Motorină euro 5; 4 117; 01.01.2021-31.12.2021. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |