Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Coloanelor cromatografice și precoloane HPLC și GC
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

- IDNO: 1006601004002

- Adresa: MD-2028, Republica Moldova, Chişinău, str. Korolenko 2/1

- Numărul de telefon/fax: tel. (+373 22) 88-43-01 fax (+373 22) 88-43-55

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@amdm.gov.md, www.amdm.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate administrativă centrală, obiectul principal de activitate fiind reglementarea și supravegherea în domeniul medicamentelor, activității farmaceutice și dispozitivelor medicale

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: GL Sciences | buc. | 1 | Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes | 19500 |
| 2 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Inertsil Phenyl, 5µm, 100x3 mm, tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: GL Sciences | buc. | 1 | Coloană tip cartridge cu lungimea 100 mm, diametrul 3 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 carbon load: 9,5% Endcapped: no | 19500 |
| 3 | 33140000-3 | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C18, 250 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | buc. | 2 | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse C 18 cu lungimea 250 x 4,6mm, dimensiunea particulelor 5µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 95Å Surface Area: 160 m2/g Carbon load :10,5% pH range 2.0-9.0 Clasificare USP: L 1 | 32000 |
| 4 | 33140000-3 | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C18, 150 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | buc. | 1 | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse C 18 cu lungimea 150 x 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 95Å Surface Area: 160 m2/g Carbon load :10,5% pH range 2.0-9.0 Clasificare USP: L 1 | 16000 |
| 5 | 33140000-3 | Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,250 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Thermo Scientific™ | buc. | 1 | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 250 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 130Å Surface Area: 170 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 11% Endcapped: yes Clasificare dupa USP: L1 | 22000 |
| 6 | 33140000-3 | Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Thermo Scientific™ | buc. | 1 | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 130Å Surface Area: 170 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 11% Endcapped: yes Clasificare dupa USP: L1 | 22000 |
| 7 | 33140000-3 | Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Thermo Scientific™ | buc. | 1 | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 130Å Surface Area: 170 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 11% Endcapped: yes Clasificare dupa USP: L1 | 22000 |
| 8 | 33140000-3 | Coloana cromatografica Hypersil BDS C18, 30 x4,6 (4,6) mm, 2,4 µm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Ptoducator:Thermo Scientific™ | buc. | 1 | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 30 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 2,4 µm cu cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 130Å Surface Area: 170 m2/g pH range 2.0-9.0 temp. limits: 60°C carbon load: 11% Endcapped: yes Clasificare dupa USP: L1 | 25500 |
| 9 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Producator:Phenomex | buc. | 2 | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes | 56200 |
| 10 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Luna C8 (2), 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Producator:Phenomex | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes Clasificare dupa USP: L7 | 28100 |
| 11 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Luna C18, 100 Å, 3µm, 100x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Producator:Phenomex | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 100 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes Clasificare dupa USP: L1 | 30000 |
| 12 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Luna Phenyl-Hexyl, 3µm, 100x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Producator:Phenomex | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 100 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes | 28100 |
| 13 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Producator:Phenomex | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes | 22450 |
| 14 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Spherisorb C8 80Å, 100 mm x 4,6 , 3 µm cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Waters | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 100 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å Surface Area: 220 m2/g pH range 2.0-8.0 carbon load: 6,0% Endcapped: yes Clasificare USP: L 7 | 22000 |
| 15 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Spherisorb C8 80Å, 150 mm x 4,6 , 5 µm cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Waters | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å Surface Area: 220 m2/g pH range 2.0-8.0 carbon load: 6,0% Endcapped: yes Clasificare USP: L 7 | 20000 |
| 16 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Spherisorb C8 80Å, 250 mm x 4,6 , 5 µm cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Waters | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å Surface Area: 220 m2/g pH range 2.0-8.0 carbon load: 6,0% Endcapped: yes Clasificare USP: L 7 | 20000 |
| 17 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Spherisorb S5 C6 80Å, 150 mm x 4,0(4,6) , 5 µm cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Waters | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å Surface Area: 220 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 20-45,0°C carbon load: 5,0% Endcapped: yes Clasificare USP: L 15 | 17500 |
| 18 | 33140000-3 | Coloana cromatografica XTerra MS C18 Column, 125Å, 5.0 µm, 4.6 mm X 250 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Waters | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5,0µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 125 Å Surface Area: 175 m2/g pH range 1.0-12.0 temp. limits: 20-45,0°C carbon load: 16 % Endcapped: yes Clasificare USP: L 1 | 20000 |
| 19 | 33140000-3 | Coloana cromatografica XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Waters | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3,5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 125 Å Surface Area: 175 m2/g pH range 1.0-12.0 temp. limits: 20-45,0°C carbon load: 16 % Endcapped: yes Clasificare USP: L 1 | 20000 |
| 20 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Symmetry C4 Column, 300 Å, 3.5 µm, 4.6 mm x 150 mm, cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Waters | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 300Å Surface Area: 220 m2/g pH range 2.0-8.0 carbon load: 2.8% Endcapped: yes Clasificare USP: L 26 | 27000 |
| 21 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Luna 5 µm PFP(2) 100 Å, LC Column 250 x 4.6 mm, Ea ( Pentafluorophenyl propyl), 5µm, 250x4,0 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | buc. | 1 | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Ligand Type: Fluorophenyl Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g Clasificare USP:L43 | 28000 |
| 22 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Luna 3 µm C8(2) 100 Å, LC Column 100 x 4.6 mm, Ea, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | buc. | 1 | Coloană tip cartridge cu lungimea 100 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å carbon load: 13.0 % Surface Area: 400 m2/g Clasificare USP:L7 | 28000 |
| 23 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Luna Omega Polar C18 100 Å, LC Column, 1.6 µm 100 x 2.1 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | buc. | 1 | Coloană tip cartridge cu lungimea 100 mm, diametrul 2.1 mm, dimensiunea particulelor 1.6 µm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å carbon load: 11 % Surface Area: 400 m2/g Clasificare USP:L1 | 28000 |
| 24 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Spherisorb Amino (NH2) Column,Aminopropylsilyl(NH2) silica gel, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Waters | buc. | 1 | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5,0 µm,cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane Particle: 5 µm, spherical Pore Size: 80 Å Carbon Load: 2% End-Cap: no Surface Area: 220 m2/g pH Range: 2 to 8 Maximum Temperature: 80 °C Clasificare USP: L8 | 21500 |
| 25 | 33140000-3 | Coloană cromatografică ZORBAX Original NH2, 4.6 x 250 mm, 5 µm Aminopropylsilyl(NH2) silica gel, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Agilent | buc. | 1 | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5,0 µm,cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane Particle: 5 µm, spherical Pore Size: 70 Å Carbon Load: 4% End-Cap: yes Surface Area: 220 m2/g pH Range: 2 to 7 Maximum Temperature: 60 °C Clasificare USP: L8 | 21500 |
| 26 | 33140000-3 | Coloană cromatografică ZORBAX Original NH2, 4.6 x 150 mm, 5 µm Aminopropylsilyl(NH2) silica gel, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Agilent | buc. | 1 | Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5,0 µm,cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane Particle: 5 µm, spherical Pore Size: 70 Å Carbon Load: 4% End-Cap: yes Surface Area: 220 m2/g pH Range: 2 to 7 Maximum Temperature: 60 °C Clasificare USP: L8 | 19500 |
| 27 | 33140000-3 | Coloană ZORBAX Rx-SIL Column, 4.6 x 150 mm, 5µm, cu holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Agilent | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele Pore Size: 80Å pH range 0.8-8.0 Clasificare USP: L3 | 20500 |
| 28 | 33140000-3 | Coloană ZORBAX Rx-SIL Column, 4.6 x 250 mm, 5µm, cu holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Agilent | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele Phase: SB-CN Pore Size: 80Å pH range 0.8-8.0 Clasificare USP: L3 | 20500 |
| 29 | 33140000-3 | Coloană ZORBAX SB CN Column, 4.6 x 250 mm, 5µm, cu holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Agilent | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele Pore Size: 80Å pH range 1-8.0 carbon load: 4 % Clasificare USP: L10 | 20500 |
| 30 | 33140000-3 | Coloană IntertSustain AQ-C18, 250*4.6 mm.3 mkm cu holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, compatibilă cu holderele Pore Size: 100Å Surface Area: 350 m2/g pH range 1.0-10.0 carbon load: 13 % End-Cap: yes Clasificare USP: L1 | 20000 |
| 31 | 33140000-3 | Coloană NUCLEOSIL 100-7, C6H5, 7 µm, 250x4.6 mm (Phenyl (C6H5) modification),cu holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 7 µm, compatibilă cu holderele Pore Size: 100Å Surface Area: 350 m2/g pH range 2.0-8.0 Maximum Temperature: 60 °C carbon load: 8 % Clasificare USP: L11 | 15000 |
| 32 | 33140000-3 | Coloana cromatografica ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm 2.1 mm X 50 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Waters | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 50 mm, diametrul 2.1 mm, dimensiunea particulelor 1.7 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Stationary Phase Category: Reversed Phase Particle: hybrid Pore Size: 130 Å Carbon Load: 18% End-Cap: yes pH Range: 1 to12 Clasificare USP: L1 | 24500 |
| 33 | 33140000-3 | Coloana cromatografica Symmetry C18 100Å, 250mm*4,6 mm,5 µm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Pore Size: 100 Å Surface Area: 335 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 20-45,0°C carbon load: 19 % Endcapped: yes Clasificare USP: L 1 | 20000 |
| 34 | 33140000-3 | Coloană cromatografică ACQUITY UPLC BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 50 mm, diametrul 2.1 mm, dimensiunea particulelor 1.7 µm, compatibilă cu holderele de coloană si precoloane. Stationary Phase Category: Reversed Phase Particle: 1.7 µm Spherical Pore Size: 300 Å Carbon Load: 8 % End-Cap: no pH Range: 2.0 to 12 Clasificare USP: L26 | 20000 |
| 35 | 33140000-3 | Coloana cromatografica XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.50 µm, 4.6 mm X 100 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Waters | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 100 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3,5µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 130 Å carbon load: 12% Particle: 3,5 µm Spherical Surface Area: 185 m2/g pH range 1.0-12.0 Endcapped: yes Clasificare USP: L 1 | 27000 |
| 36 | 33140000-3 | Coloană cromatografică Spherisorb ODS 2 C18, 80Å, 150 mm x 4,6mm, 5 µm cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Waters | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å Surface Area: 220 m2/g pH range 2.0-8.0 carbon load: 12% Endcapped: yes Clasificare USP: L 1 | 19000 |
| 37 | 33140000-3 | Coloana cromatografica Xterra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Waters | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 125 Å Surface Area: 175 m2/g pH range 2.0-12.0 carbon load: 15 % Endcapped: yes Clasificare USP: L 1 | 22000 |
| 38 | 33140000-3 | Coloana cromatografica Xterra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Waters | buc. | 1 | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 125 Å Surface Area: 175 m2/g pH range 2.0-12.0 carbon load: 15 % Endcapped: yes Clasificare USP: L 1 | 22000 |
| 39 | 33140000-3 | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB-Phenyl , 150 x4,6mm, 5 µm, tip cartrige, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Agilent | buc. | 1 | Coloana cromatografica, cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Carbon load : 7.2% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Endcapped double Clasificare USP: L 11 | 22000 |
| 40 | 33140000-3 | Coloana capilară pentru cromatografie de gaze 6% cyanonopropylphenyl -94%-methylpolisiloxane DB-624 GC, 30m*0.32mm,1.8 µm | buc. | 1 | Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 6% cyanopropilphenyl -94%-methylpolisiloxane size: l – 30 m, diametru 0,32 mm, grosimea peliculei – 1.8 µm. configurarea 7 inch Temp: -20 - 260 °C Polaritatea: Mid Polarity Clasificare USP: G43 | 20500 |
| 41 | 33140000-3 | Coloana capilară pentru cromatografie de gaze 6% cyanonopropylphenyl -94%-methylpolisiloxane DB-624 GC, 30m*0.53mm,1.0 µm | buc. | 1 | Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 6% cyanonopropylphenyl -94%-methylpolisiloxane size: l – 30 m, diametru 0,32 mm, grosimea peliculei – 1.0 µm. configurarea 7 inch Temp: -20 - 260 °C Polaritatea: Mid Polarity Clasificare USP: G43 | 20500 |
| 42 | 33140000-3 | Coloana capilară pentru cromatografie de gaze 100% polyethylene glycol, DB-WAX 10m*0.53mm,1.0 µm | buc. | 1 | Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 100% polyethylene glycol size: l – 10 m, diametru 0,53 mm, grosimea peliculei – 1.0 µm. configurarea 7 inch Temp: 20 °C to 230 °C. Polaritatea: High Polarity Clasificare USP: G39 | 20500 |
| 43 | 33140000-3 | Coloana capilară pentru cromatografie de gaze 20% phenylmethyl 80% dimethylpolysiloxane DB35, 30m*0.53mm,1.0µm | buc. | 1 | Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 20% phenylmethyl 80% dimethylpolysiloxane size: l – 30 m, diametru 0,53 mm, grosimea peliculei – 1.0 µm, configurarea 7 inch. Temp: -20 °C to 280 °C. Clasificare USP: G46 | 20500 |
| 44 | 33140000-3 | 44.Coloana capilară pentru cromatografie de gaze 100% polyethylene glycol, ZB-WAX sau DB-WAX 60m*0.25mm,0,25 m | buc. | 1 | Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 100% polyethylene glycol size: l – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 0,25 µm, configurarea 7 inch. Temp: 40 °C to 250 (260) °C. Clasificare USP: G39 | 20500 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1011850,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  Livrarea bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare conform Anexei nr. 7 din Documentația Standard | -Confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 2 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr. 8 din Documenația Standard | -Confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț conform Anexei 23 din Documentația Standard | -Confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 4 | Specificații tehnice conform Anexei 22 din Documentația Standard | -Confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 5 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European completat ((APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72 din 11 iunie 2020) | -Confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 6 | Garanția de ofertă | - Conform pct. 17 din Anunțul de participare | Obligatoriu |
| 7 | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | - cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 45 din 24-11-2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ca document obligator ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | -copie- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Obligatoriu |
| 9 | Eligibilitatea ofertantului | 1.Lipsa restanței la impozitele (certificat sau link SFS) | Obligatoriu |
| 10 | Capacitatea tehnică și profesională | La evaluare se prezintă: - Anexa nr.12 din Documentația Standard | Obligatoriu |
| 11 | Standarde de asigurare a calității | 1. Certificatul de management al calității ISO 9001 al producătorului 2. Autorizația de la producător | Obligatoriu |
| 12 | Extras din catalogul producătorului pentru fiecare lot în parte | - confirmate prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, obligatoriu la depunerea ofertelor.

Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Se va completa conform Anexei nr. 9 din Documentația Standard. Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plăţii: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

- Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANȚELOR – TREZORERIA DE STAT

- Codul fiscal: 1006601004002

- Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA

- Contul trezorerial: TREZMD2X

- Contul bancar: 33114001

- Garanția de bună execuție a contractului  - obligatoriu la semnarea contractului - în cuantum de 5 %.

Suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat. Se va completa conform Anexei nr. 10 din Documentația Standard. Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuție emisă de o bancă comercială sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plăţii: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

- Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANȚELOR – TREZORERIA DE STAT

- Codul fiscal: 1006601004002

- Contul de decontare: MD84TRPCAA518440B00418AA

- Contul trezorerial: TREZMD2X

- Contul bancar: 33114001

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data deschiderii ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr. 33 din 29.04.2025

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | nu se acceptă |
| Facturarea electronică | se acceptă |
| Plățile electronice | se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________       Dragoș GUȚU