Piese de schimb și accesorii 2025 (partea a 2-a)

| Nr. LOT |  | Bunuri (Piese) | Cant. | Cerințe speciale | U/m | Pret estimativ unitate fara TVA, lei | Pret estimativ total fără TVA, lei | Perioada de executare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kit de mentenanta pentru 600 cicluri sau 1 an + instalarea, la Sterilizator cu plazma Reno-S90, Renosem | 1 | Kit de mentenanta include: 1 ) Ulei - pompa de vacuum 3l. WooSung 2 ) Filtru carbon 3) O ring – inlet / outlet 4) Oil container 5) Funnel Lucrările de instalare a kit-ului trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | set |  |  | Noiembrie 2025 |
| 2 |  | Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 +instalare | 5 | Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | buc |  |  |  |
| 3 |  | Garnitură pentru generatorul de abur, pentru Autoclav Matachana S1008 +instalare | 5 | Garnitură pentru generatorul de abur, pentru Autoclav Matachana S1008. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | buc |  |  |  |
| 4 |  | Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel, pentru Autoclav Matachana S1008 +instalare | 20 | Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel, pentru Autoclav Matachana S1008. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | buc |  |  |  |
| 5 |  | Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 +instalare | 5 | Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | buc |  |  |  |
| 6 |  | Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 +instalare | 5 | Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | buc |  |  |  |
| 7 |  | Garnitura pompei de vid, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 +instalare | 3 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2. Prezentarea actelor de compatibilitate cu Sterilizator S1008-E2. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | buc |  |  |  |
| 8 |  | Senzor O2 pentru aparat de testare CITREX H4, PN: 301.624.000 sau analog YS-119P4 | 1 | Senzor O2 pentru aparat de testare CITREX H4, PN: 301.624.000 sau analog YS-119P4 | buc |  |  | Noiembrie 2025 |
| 9 |  | Baterie reîncărcabilă CITREX | 1 | Baterie litiu-ion, 3.7V, 1880mAh, 7.2Wh, nr.de referință: 301.625.000 sau analog. Bateria reîncărcabilă să fie compatibilă cu aparatul de testare CITREX H4. | buc |  |  |  |
| 10 |  | Drawer slide pentru analizatorul imunohistochimic Ventana Benchmark Ultra | 1 | Descriere: CMPLT slide drawer polyflex Gry SVC 0984966100 | buc |  |  | Noiembrie 2025 |
| 11 | Senzor de mână adult reutilizabil pentru ToFscan (software 1.8) |  | 1 | Senzor de mână adult reutilizabil pentru ToFscan (soft 1.8) lungime 3 metri. Mode lde referință MS40317/TOF-S2_B, Dragerwerk AG. | buc |  |  | Noiembrie 2025 |
| 12 | Senzor de oxigen MOX4 pentru ventilator portabil Shangrilla 510S |  | 2 | Senzor de oxigen MOX4 pentru ventilator portabil Shangrilla 510S. Data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. | buc |  |  |  |
| 13 | Senzor de acceleratie pentru TOF3D, MIPM |  | 5 | Senzor de acceleratie compatibil TOF3D, PN: 5750105, MIPM | buc |  |  |  |
| 14 | Cablu pacient complet pentru TOF3D, inclusiv cablu pacient principal, cablu stimulare, senzor de accelerație, MIPM |  | 1 | Cablu pacient complet compatibil TOF3D, inclusiv cablu pacient principal, cablu stimulare, senzor de accelerație, PN: 5750104, MIPM | buc |  |  |  |
| 15 | Senzor de O2: 0230009 (Type: KE25 cpl. (leaded) sau 0230033 (Type: KE25 cpl. (unleaded) - senzor chimic instalat în modulul de pacient (MLF-42HL) |  | 1 | Senzor de O2: 0230009(Type: KE25 cpl. (leaded) sau 0230033 (Type: KE25 cpl. (unleaded) - senzor chimic instalat în modulul de pacient (MLF-42HL), Aparatul de anestezie Leon Plus. Data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. | buc |  |  |  |
| 16 | Senzor O2 pentru aparat de anestezie WATO EX-65 Pro, Mindray |  | 2 | Senzor O2 pentru aparat de anestezie WATO EX-65 Pro, Mindray. Data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. | buc |  |  |  |
| 17 | Senzor O2 pentru ap-t de ventilare pulmonară Monnal T75 |  | 5 | Senzor O2 compatibil cu ap-t de ventilare pulmonară Monnal T75. Data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. | buc |  |  |  |
| 18 | KIT de mentenanță + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL |  | 1 | KIT de mentenanță + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL. Lucrările de instalare a kit-ului trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | set |  |  | Noiembrie 2025 |
| 19 | KIT de mentenanță anual + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat ProS |  | 2 | KIT de mentenanță anual + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat ProS. Lucrările de instalare a kit-ului trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | set |  |  |  |
| 20 | Lampă UV p/u PURELAB Flex |  | 1 | Lampă UV compatibilă cu (PN LC210-02 sau analog) p/u PURELAB Flex | buc |  |  | Noiembrie 2025 |
| 21 | Filtru de purificare, p/u Flex 3 sau 4 |  | 1 | Filtru de purificare compatibil cu (PN LC214 sau analog) p/u PURELAB Flex 4 | buc |  |  |  |
| 22 | Lampă halogen 12V 75W pentru analizator PCR cu termociclare 7500 Real-Time PCR Systems + instalare |  | 1 | Lampă halogen 12V 75W pentru analizator PCR cu termociclare 7500 Real-Time PCR Systems. Se acceptă doar lampa originală Thermofisher. | buc |  |  |  |
| 23 | Filtru argon pentru electrocoagulatorul Excell |  | 2 | Filtru argon pentru electrocoagulatorului cu argon Excell ALSA, model ESU/F sau analog | buc |  |  | Noiembrie 2025 |
| 24 | Sonda gastrointestinala flexibila cu argon 2.3 mm, autoclavabilă, reutilizabilă |  | 2 | Sonda gastrointestinala flexibila cu argon, diametru 2.3mm, lungime 2100-2300mm, autoclavabilă, reutilizabilă, model AC/FP3+ sau analog. | buc |  |  |  |