Aprob:

Primarul  mun. Soroca

______________ L. Pilipețchi

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat:   Primăria mun. Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Soroca

3. Obiectul achiziţiilor: Renovarea IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Renovarea treptelor pe axa L |  |  |
| 1 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc | m2 | 68,5410 |
| 2 | RpCU05F1 | Executarea forajelor D24 in zidaria de piatra din piatra de 25 cm adincime pentru executarea ancorarii platbandei de beton, executarea forajelor mecanizat , pas 300 | buc | 146,0000 |
| 3 | RpCU08C | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat , preventiv betonarii platbandei | m2 | 10,6300 |
| 4 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,5040 |
| 5 | CC02C2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 27,3200 |
| 6 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ,inclusiv ancorajele D16 A400 -84,1 kg. | kg | 184,2700 |
| 7 | RpCB03A | Beton armat turnat in platbanda la parapeti de scari la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 2,1260 |
| 8 | CC02E4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (armarea palierelor) | kg | 36,7400 |
| 9 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton a palierelor scarilor, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 7,7500 |
| 10 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Betonarea palierelor,strat 10 cm.) | m3 | 0,7750 |
| 11 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 42,6000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor verticale a parapetilor scarii preventiv tencuirii | m2 | 77,0450 |
| 13 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la peretii parapetilor scarii cu suprafete plane ,K=1,3 | m2 | 77,0450 |
| 14 | CG50A | Placarea palierelor cu placi din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 7,7500 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor parapetelor preventiv placarii | m2 | 87,6750 |
| 16 | CI21A | Placarea parapetilor scarii cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 87,6750 |
| 17 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 19,1700 |
| 18 | CH06A | Mina curenta din tevi de inox,montata pe suporti de 27 cm inaltime, asezati la distante de 0,8 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" , dreapta | m | 21,2600 |
|  |  | Capitolul 2. Renovarea treptelor pe axa 3 |  |  |
| 19 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc | m2 | 8,5800 |
| 20 | RpCU05C1 | Executarea forajelor D20 pentru ancoraje -elemente inglobate in trepte de beton pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 14,0000 |
| 21 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 3,2120 |
| 22 | RpCU08C | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat | m2 | 3,2120 |
| 23 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime | m2 | 0,5000 |
| 24 | RpCD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 15,7600 |
| 25 | CL18A | Elemente inglobate | kg | 10,6500 |
| 26 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 12,0000 |
| 27 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,3212 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor verticale a pragului preventiv tencuirii | m2 | 8,5800 |
| 29 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 8,5800 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor verticale a pragului preventiv placarii | m2 | 8,5800 |
| 31 | CI21A | Placarea peretilor scarii cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 8,5800 |
| 32 | CG50A | Placarea palierului cu placi din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm ,cu fata antiderapanta | m2 | 3,2120 |
| 33 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm ,cu fata antiderapanta | m2 | 5,4000 |
| 34 | CL19D | Balustrade metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta | kg | 75,6800 |
| 35 | CN21B | Vopsitorii la balustrade metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 6,9000 |
|  |  | Capitolul 3. Renovarea treptelor pe axa C |  |  |
| 36 | RpCM34A | Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm ,dimensiunile 300x300, cu fata antiderapanta | m2 | 31,2000 |
| 37 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in prag de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" inoxidabila, dreapta | m | 14,0000 |

| Intocmit | (M.Sanalatii) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |