## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Microbiologic conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 REPETAT | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Acid fosforic | Acid fosforic | 6: Acid fosforic Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 100 ml
33100000-1 | 2 | Acid nalidixic | Acid nalidixic | 6: Acid nalidixic 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 3 | Agar Agar (Difco) | Agar Agar (Difco) | 6: Agar Agar (Difco) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 4 | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | 6: Agar anaerobic de sânge (Anaerobic blood agar base) pentru cultivarea anaerobilor din substrate clinice (echivalent Nr M 957A) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 5 | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | 6: Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias (echivalent nr. M228) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 6 | Agar hiperclorurat cu manitol | Agar hiperclorurat cu manitol | 6: Agar hiperclorurat cu manitol Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 7 | Amidon | Amidon | 6: Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 100 g
33100000-1 | 8 | Amidon | Amidon | 6: Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 9 | Amikacin | Amikacin | 6: Amikacină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 10 | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) | 6: Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) 20/10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 11 | Amphotericin B | Amphotericin B | 6: Amfotericină B 100 unit/disc livrarea in cartuse pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 12 | Ampicillin | Ampicillin | 6: Ampicilină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 13 | Ampicillin | Ampicillin | 6: Ampicilină 2 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 14 | Anaerogen | Anaerogen | 6: Anaerogen. Ambalare până la 2,5 L
33100000-1 | 15 | Arginina | Arginina | 6: Arginina Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 16 | Azytromicin | Azytromicin | 6: Azytromicin în Flacoane până la 100 discuri
33100000-1 | 17 | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | 6: Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes
33100000-1 | 18 | Bacitracin 6000 E | Bacitracin 6000 E | 6: Tipul reagentului - Anhidru Bacitracin 6000 E
33100000-1 | 19 | Bila | Bila | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 20 | Cefaclor | Cefaclor | 6: Cefaclor cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 21 | Cefazolin | Cefazolin | 6: Cefazolin 30 mcg/discclivrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 22 | Cefepim | Cefepim | 6: Cefepim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 23 | Cefoperazon | Cefoperazon | 6: Cefoperazon cu 75 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 24 | Cefoperazon +Sulbactam | Cefoperazon +Sulbactam | 6: Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 25 | Cefotaxim | Cefotaxim | 6: Cefotaxime 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 26 | Cefotaxim | Cefotaxim | 6: Cefotaxim cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 27 | Cefoxitin | Cefoxitin | 6: Cefoxitin 30 mcg/disc livrarea in cartuse, C pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 28 | Ceftazidim | Ceftazidim | 6: Ceftazidim 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 29 | Ceftazidim | Ceftazidim | 6: Ceftazidim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 30 | Ceftazidim+Avibactam | Ceftazidim+Avibactam | 6: Ceftazidim-avibactam 10 mcg/4 mcg/disc Livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 31 | Ceftriaxon | Ceftriaxon | 6: Ceftriaxon cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 32 | Ceftriaxon | Ceftriaxon | 6: Ceftriaxon 30 mcg/disc livrarea in cartuse pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 33 | Cefuroxim | Cefuroxim | 6: Cefuroxim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 34 | Chloramfenicol | Chloramfenicol | 6: Chloramfenicol 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 35 | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin | 6: Ciprofloxacin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 36 | Claritromycin | Claritromycin | 6: Claritromycin cu 15 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 37 | Clindamicin | Clindamicin | 6: Clindamicin 2 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 38 | Clorura de potasiu | Clorura de potasiu | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 10 g
33100000-1 | 39 | Cloxacilin | Cloxacilin | 6: Cloxacilin 500 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 40 | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale | 6: Set de discuri cu Ceftazidim 30mcg, Ceftazidim 30 mcg + Ac.clavulanic 10 mcg, pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (echivalent cu Combi-Test), în cartușe 50-100 discuri.
33100000-1 | 41 | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) | 6: Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) 25 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 42 | Disc cu bila | Disc cu bila | 6: Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc
33100000-1 | 43 | Disc cu optohin | Disc cu optohin | 6: Soluție de optohin impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc
33100000-1 | 44 | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | 6: Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus
33100000-1 | 45 | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | 6: Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus
33100000-1 | 46 | Discuri cu optohina, novobiocina, bila | Discuri cu optohina, novobiocina, bila | 6: Discuri impregnate cu soluție de optohina, novobiocina și bila, în ambalaj de până la 100buc
33100000-1 | 47 | Enterococcagar | Enterococcagar | 6: Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 48 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 6: Enterococcus faecalis ATCC 29212, Tulpini liofilizate, set până la 10 discuri
33100000-1 | 49 | Erythromycin | Erythromycin | 6: Erythromicin 15 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 50 | Escherichia coli (E.coli) AТСС 25922 | Escherichia coli (E.coli) AТСС 25922 | 6: Escherichia coli (E.coli) AТСС 25922, Tulpini liofilizat, set până la 10 discuri
33100000-1 | 51 | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | 6: Etest Penicillin 0,002-32 mcg/ml, Set până la 30 Stripuri (bucată)
33100000-1 | 52 | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | 6: ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml, Set până la 30 Stripuri (bucată)
33100000-1 | 53 | FeCl3 | FeCl3 | 6: FeCl3
33100000-1 | 54 | Fenilalanin Agar | Fenilalanin Agar | 6: Fenilalanin Agar
33100000-1 | 55 | Fluconazol | Fluconazol | 6: Fluconazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 56 | Fosfomicin | Fosfomicin | 6: Fosfomicin 200 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 57 | Furazolidon | Furazolidon | 6: Furazolidon 50 mg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 58 | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 59 | Geloza cu sânge Columbia | Geloza cu sânge Columbia | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 60 | Gentamicin | Gentamicin | 6: Gentamicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse,pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 61 | Glucoza | Glucoza | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 62 | Glucoza | Glucoza | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg
33100000-1 | 63 | GRM-agar | GRM-agar | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 64 | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. | 6: Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 66 | Hidrocarbonat de sodiu | Hidrocarbonat de sodiu | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 10 g
33100000-1 | 67 | Hidrogen fosfat de potasiu | Hidrogen fosfat de potasiu | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 800 g
33100000-1 | 68 | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor | 6: Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor din grupele Lancefield A, B, C, D, F și G din plăci de cultură ( echivalent cu.HiStrept Latex Test Kit), set de până la 25 teste
33100000-1 | 69 | Imipenem | Imipenem | 6: Imipenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 70 | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore | 6: Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore de până la strip 25/ambalaj
33100000-1 | 71 | Indol (teste) | Indol (teste) | 6: Teste cu indol. În flacoane de până la 25 teste
33100000-1 | 72 | Itraconazol | Itraconazol | 6: Itraconazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 73 | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G | 6: Kit pentru gruparea streptococului beta-hemolitic Forma de ambalarea: cutii de până la 50 teste
33100000-1 | 74 | Kit pentru identificarea enterobacteriilor | Kit pentru identificarea enterobacteriilor | 6: Kit pentru identificarea enterobacteriilor. Un sistem complet de identificare biochimic, autonom. Kit pentru 24 de teste biochimice diferite în format microplacă pentru a produce reacții de culoare distincte, ușor de citit, în general după incubarea peste noapte. Tipul reagentului - Lichid
33100000-1 | 75 | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae | 6: Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae (echivalent cu ATCC 700603), produce SHV -18, ESBL pozitiva 2 tulpini/ set (clsi și EUCAST control pozitiv pentru testarea ESBL), Tulpini liofilizate
33100000-1 | 76 | KOH, 0,25 kg | KOH, 0,25 kg | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.25 kg
33100000-1 | 77 | KOH, 0,5 kg | KOH, 0,5 kg | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.5 kg
33100000-1 | 78 | Lactobacagar | Lactobacagar | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 79 | Lactoza | Lactoza | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg
33100000-1 | 80 | Levofloxacin | Levofloxacin | 6: Levofloxacin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 81 | Lizina | Lizina | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 82 | Maltoza | Maltoza | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg
33100000-1 | 83 | Manitol (Manit) | Manitol (Manit) | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 84 | Manoza | Manoza | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg
33100000-1 | 85 | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | 6: Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (echivalent cu Mast Carba PAcE), Set până 48 de teste
33100000-1 | 86 | Mediu agar baza-sânge | Mediu agar baza-sânge | 6: Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia ) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 87 | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor | 6: Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor ( echivalent nr. M1616) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 88 | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) | 6: Mediu Bifidobacterium broth (bulion), Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 89 | Mediu cu selenit | Mediu cu selenit | 6: Mediu cu selenit Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 90 | Mediu Endo | Mediu Endo | 6: Mediul Endo, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 91 | Mediu Kligler | Mediu Kligler | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 92 | Mediu Muller-Hinton | Mediu Muller-Hinton | 6: Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 93 | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen | 6: Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen
33100000-1 | 94 | Mediu PA broth | Mediu PA broth | 6: Mediu PA broth Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 95 | Mediu Pizu | Mediu Pizu | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 96 | Mediu saburoud (Anhidru) | Mediu saburoud (Anhidru) | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 97 | Mediu semilichid cu ser | Mediu semilichid cu ser | 6: Mediu semilichid cu ser Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 98 | Mediu Simmons | Mediu Simmons | 6: Mediul Simmons Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 99 | Mediu tioglucolat | Mediu tioglucolat | 6: Mediul Tioglicolic, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 100 | Mediul de transport de tip Amies | Mediul de transport de tip Amies | 6: Sistema de transport cu mediu Amies
33100000-1 | 101 | Mediul MacConkey agar | Mediul MacConkey agar | 6: Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 102 | Mediul nr. 15 | Mediul nr. 15 | 6: Mediul nr. 15 Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 103 | Mediul Rappaport-Vassiladis | Mediul Rappaport-Vassiladis | 6: Mediul Rappaport-Vassiladis Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 104 | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol | 6: Mediul Saburoud cu Chloramfenicol. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 105 | Mediul Saburoud lichid (bulion) | Mediul Saburoud lichid (bulion) | 6: Mediul Saburoud lichid (bulion)
33100000-1 | 106 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | 6: Mediul SS (salmonella, shigella) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 107 | Meropenem | Meropenem | 6: Meropenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 108 | MIC Strip Colistin | MIC Strip Colistin | 6: Sistem pentru testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion 40 teste
33100000-1 | 109 | Moxifloxacin | Moxifloxacin | 6: Moxifloxacina 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 110 | Na2SO3 | Na2SO3 | 6: Na2SO3 Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 111 | NaCl | NaCl | 6: NaCl Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 112 | Neomycin | Neomycin | 6: Neomycin cu 10-30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 113 | Netilmicin | Netilmicin | 6: Netilmicin cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 114 | Nitrofurantoin | Nitrofurantoin | 6: Nitrofurantoin 100 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 115 | Nitroxolin | Nitroxolin | 6: Nitroxolină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 116 | Norfloxacin | Norfloxacin | 6: Norfloxacin 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 117 | Novobiocin | Novobiocin | 6: Novobiocin 5mg (flacon 100 teste)
33100000-1 | 118 | Nystatin | Nystatin | 6: Nistatină 100 unit/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 119 | Ofloxacin | Ofloxacin | 6: Ofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 120 | ONPG | ONPG | 6: ONPG determinarea activităţii β galactozidazei (Ortho-nitroPhenyl beta-D-galactopyranoside) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 121 | Ornitina | Ornitina | 6: Ornitina Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 122 | Oxacillin | Oxacillin | 6: Oxacillin 1 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 123 | Oxidaza | Oxidaza | 6: Disc cu oxidaza, e in ambalaj de până la 50buc
33100000-1 | 124 | Penicilină-G | Penicilină-G | 6: Penicilină-G 1 unit/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 125 | Penicillin | Penicillin | 6: Penicillin cu 1 unit de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 126 | Peptonă fermentativă uscată | Peptonă fermentativă uscată | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 127 | Phenilalanine Malonate broth (bulion) | Phenilalanine Malonate broth (bulion) | 6: Phenilalanine Malonate broth( bulion), Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,1 kg
33100000-1 | 128 | Piperacillin + Tazobactam | Piperacillin + Tazobactam | 6: Piperacilin/Tazobactam 30 mcg /6 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 129 | Plasma de iepure | Plasma de iepure | 6: Plasma de iepure liofilizata 5ml/flacon
33100000-1 | 130 | Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) AТСС 27853 | Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) AТСС 27853 | 6: Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) AТСС 27853, Tulpini liofilizate, set 10 discuri
33100000-1 | 131 | Resazurin-indicator al anaerobiozei | Resazurin-indicator al anaerobiozei | 6: Resazurin-indicator al anaerobiozei
33100000-1 | 132 | Ser bovin | Ser bovin | 6: Ser bovin Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 133 | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | 6: Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA, mb – flacon 3 ml
33100000-1 | 134 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | 6: Ser diagnostic Salmonella monovalent O4, amb – flacon 1 ml
33100000-1 | 135 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | 6: Ser diagnostic Salmonella monovalent O9, amb – flacon 1 ml
33100000-1 | 136 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 | 6: Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12, Tipul reagentului - Lichid. Volum fiolă de 1 ml
33100000-1 | 137 | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent | 6: Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent, Tipul reagentului - Lichid Volum fiolă de 1 ml
33100000-1 | 138 | SIM medium | SIM medium | 6: SIM medium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 139 | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură | 6: cu mediu lichid 80 ml și indicator, flacon unic maturi și copii (Signal Blood Culture System)
33100000-1 | 140 | Sistema de transport cu mediu Cary-Blair | Sistema de transport cu mediu Cary-Blair | 6: Sistema de transport cu mediu Cary-Blair
33100000-1 | 141 | Soluţie de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram | Soluţie de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram | 6: Soluţie de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri
33100000-1 | 142 | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | 6: Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri
33100000-1 | 143 | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi | 6: Mc Farland standard de turbiditate 0,5 unităţi
33100000-1 | 144 | Staphylococcus aureus (S.aureus) AТСС 29213 | Staphylococcus aureus (S.aureus) AТСС 29213 | 6: Staphylococcus aureus (S.aureus) AТСС 29213, Tulpini liofilizate, set 10 discuri.
33100000-1 | 145 | Suspensie de galbenuş | Suspensie de galbenuş | 6: Suspensie de galbenuş, tipul reagenților lichid amb. 100 ml
33100000-1 | 146 | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica | 6: Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica
33100000-1 | 147 | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | 6: Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica
33100000-1 | 148 | Teste pentru aprecierea pH mediilor | Teste pentru aprecierea pH mediilor | 6: Teste pentru aprecierea pH mediilor
33100000-1 | 149 | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac | 6: Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ambalare până la 25 teste
33100000-1 | 150 | Tetracyclin | Tetracyclin | 6: Tetraciclin 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 151 | Tetrametilparafenildiamina | Tetrametilparafenildiamina | 6: Tetrametilparafenildiamina, Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 25 g
33100000-1 | 152 | Tobramicin | Tobramicin | 6: Tobramicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 153 | Tripl Sugar Iron Agar | Tripl Sugar Iron Agar | 6: Tripl Sugar Iron Agar
33100000-1 | 154 | Trusa KIT- meningitides (Tipul reagentului - Lichid) | Trusa KIT- meningitides (Tipul reagentului - Lichid) | 6: Trusa KIT- meningitides (Tipul reagentului - Lichid)
33100000-1 | 155 | Tulpina-tip pentru control și pașaportizare | Tulpina-tip pentru control și pașaportizare | 6: Pentru pregătirea tulpinelor-tip de control și pașaportizare Tipul reagentului - Anhidru
33100000-1 | 156 | Urea Indole Medium | Urea Indole Medium | 6: Urea Indole Medium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 157 | UTI Clarity agar | UTI Clarity agar | 6: UTI Clarity agar - să nu necesite reagenți suplimentari Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 158 | Vancomycin | Vancomycin | 6: Vancomicin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 159 | Voriconazol | Voriconazol | 6: Voriconazol 1 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 160 | X Y factor | X Y factor | 6: Tipul reagentului - Anhidru. Livrare în flacon de până la 50 discuri
33100000-1 | 161 | Zaharoză | Zaharoză | 6: Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 162 | Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)» | Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)» | 6: Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic ( «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)») Aplicare: Colectare, păstrare, transportare materialului biologic Ambalare până la 100
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Microbiologic conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 REPETAT | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Acid fosforic | Acid fosforic | ml | 500 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 270.84
33100000-1 | 2 | Acid nalidixic | Acid nalidixic | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 3 | Agar Agar (Difco) | Agar Agar (Difco) | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 911.67
33100000-1 | 4 | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 911.67
33100000-1 | 5 | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1013.34
33100000-1 | 6 | Agar hiperclorurat cu manitol | Agar hiperclorurat cu manitol | kg | 5.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4354.17
33100000-1 | 7 | Amidon | Amidon | Gram | 100 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 50
33100000-1 | 8 | Amidon | Amidon | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 250
33100000-1 | 9 | Amikacin | Amikacin | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 10 | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) | disc | 3250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2058.34
33100000-1 | 11 | Amphotericin B | Amphotericin B | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 12 | Ampicillin | Ampicillin | disc | 3250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2058.34
33100000-1 | 13 | Ampicillin | Ampicillin | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 14 | Anaerogen | Anaerogen | Litru | 150 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4500
33100000-1 | 15 | Arginina | Arginina | kg | 0.1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 37.5
33100000-1 | 16 | Azytromicin | Azytromicin | disc | 3000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1225
33100000-1 | 17 | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | disc | 50 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 50
33100000-1 | 18 | Bacitracin 6000 E | Bacitracin 6000 E | gram | 750 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 306.25
33100000-1 | 19 | Bila | Bila | kg | 0.1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 379.45
33100000-1 | 20 | Cefaclor | Cefaclor | disc | 3000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1225
33100000-1 | 21 | Cefazolin | Cefazolin | disc | 3250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2058.34
33100000-1 | 22 | Cefepim | Cefepim | disc | 3250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2058.34
33100000-1 | 23 | Cefoperazon | Cefoperazon | disc | 3000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1225
33100000-1 | 24 | Cefoperazon +Sulbactam | Cefoperazon +Sulbactam | disc | 50 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 31.67
33100000-1 | 25 | Cefotaxim | Cefotaxim | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 26 | Cefotaxim | Cefotaxim | disc | 3000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1225
33100000-1 | 27 | Cefoxitin | Cefoxitin | disc | 500 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 316.67
33100000-1 | 28 | Ceftazidim | Ceftazidim | disc | 3250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2058.34
33100000-1 | 29 | Ceftazidim | Ceftazidim | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 30 | Ceftazidim+Avibactam | Ceftazidim+Avibactam | disc | 50 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 31.67
33100000-1 | 31 | Ceftriaxon | Ceftriaxon | disc | 3000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1225
33100000-1 | 32 | Ceftriaxon | Ceftriaxon | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 33 | Cefuroxim | Cefuroxim | disc | 3000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1900
33100000-1 | 34 | Chloramfenicol | Chloramfenicol | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 35 | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin | disc | 3000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1900
33100000-1 | 36 | Claritromycin | Claritromycin | disc | 3000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1225
33100000-1 | 37 | Clindamicin | Clindamicin | disc | 2250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1425
33100000-1 | 38 | Clorura de potasiu | Clorura de potasiu | Gram | 10 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 218.34
33100000-1 | 39 | Cloxacilin | Cloxacilin | disc | 1050 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 665
33100000-1 | 40 | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale | Set | 10 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12500
33100000-1 | 41 | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 42 | Disc cu bila | Disc cu bila | disc | 3000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5500
33100000-1 | 43 | Disc cu optohin | Disc cu optohin | disc | 200 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 583.34
33100000-1 | 44 | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | disc | 50 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 145.84
33100000-1 | 45 | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | disc | 50 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 145.84
33100000-1 | 46 | Discuri cu optohina, novobiocina, bila | Discuri cu optohina, novobiocina, bila | disc | 200 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 583.34
33100000-1 | 47 | Enterococcagar | Enterococcagar | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1855
33100000-1 | 48 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | disc | 10 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2250
33100000-1 | 49 | Erythromycin | Erythromycin | disc | 3250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2058.34
33100000-1 | 50 | Escherichia coli (E.coli) AТСС 25922 | Escherichia coli (E.coli) AТСС 25922 | disc | 10 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2250
33100000-1 | 51 | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | disc | 30 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1500
33100000-1 | 52 | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | disc | 30 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1833.25
33100000-1 | 53 | FeCl3 | FeCl3 | kg | 3.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 70
33100000-1 | 54 | Fenilalanin Agar | Fenilalanin Agar | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1584
33100000-1 | 55 | Fluconazol | Fluconazol | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 56 | Fosfomicin | Fosfomicin | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 57 | Furazolidon | Furazolidon | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 58 | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) | kg | 5.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2520.84
33100000-1 | 59 | Geloza cu sânge Columbia | Geloza cu sânge Columbia | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2166.67
33100000-1 | 60 | Gentamicin | Gentamicin | disc | 3250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2058.34
33100000-1 | 61 | Glucoza | Glucoza | kg | 4 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2550
33100000-1 | 62 | Glucoza | Glucoza | kg | 6 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1500
33100000-1 | 63 | GRM-agar | GRM-agar | kg | 12 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7800
33100000-1 | 64 | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5000
33100000-1 | 66 | Hidrocarbonat de sodiu | Hidrocarbonat de sodiu | Gram | 50 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1208.34
33100000-1 | 67 | Hidrogen fosfat de potasiu | Hidrogen fosfat de potasiu | Gram | 500 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12083.34
33100000-1 | 68 | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor | Teste | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1083.34
33100000-1 | 69 | Imipenem | Imipenem | disc | 3250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2058.34
33100000-1 | 70 | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore | Teste | 400 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12166.67
33100000-1 | 71 | Indol (teste) | Indol (teste) | Teste | 1375 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3506.25
33100000-1 | 72 | Itraconazol | Itraconazol | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 73 | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G | Teste | 200 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7333.34
33100000-1 | 74 | Kit pentru identificarea enterobacteriilor | Kit pentru identificarea enterobacteriilor | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3166.67
33100000-1 | 75 | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae | Set | 7 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 20416.67
33100000-1 | 76 | KOH, 0,25 kg | KOH, 0,25 kg | kg | 1.75 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 138.55
33100000-1 | 77 | KOH, 0,5 kg | KOH, 0,5 kg | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 39.59
33100000-1 | 78 | Lactobacagar | Lactobacagar | kg | 7.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4593.75
33100000-1 | 79 | Lactoza | Lactoza | kg | 1.1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 247.5
33100000-1 | 80 | Levofloxacin | Levofloxacin | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 81 | Lizina | Lizina | kg | 0.7 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 262.5
33100000-1 | 82 | Maltoza | Maltoza | kg | 1.3 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 484.25
33100000-1 | 83 | Manitol (Manit) | Manitol (Manit) | kg | 2.35 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 881.25
33100000-1 | 84 | Manoza | Manoza | kg | 0.1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 37.5
33100000-1 | 85 | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | Teste | 96 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11666.4
33100000-1 | 86 | Mediu agar baza-sânge | Mediu agar baza-sânge | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1360
33100000-1 | 87 | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor | kg | 4.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 18375
33100000-1 | 88 | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4083.34
33100000-1 | 89 | Mediu cu selenit | Mediu cu selenit | kg | 1.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1121.25
33100000-1 | 90 | Mediu Endo | Mediu Endo | kg | 2.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6725
33100000-1 | 91 | Mediu Kligler | Mediu Kligler | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2133.34
33100000-1 | 92 | Mediu Muller-Hinton | Mediu Muller-Hinton | kg | 8 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10666.67
33100000-1 | 93 | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3416.67
33100000-1 | 94 | Mediu PA broth | Mediu PA broth | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2083.34
33100000-1 | 95 | Mediu Pizu | Mediu Pizu | kg | 1.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3750
33100000-1 | 96 | Mediu saburoud (Anhidru) | Mediu saburoud (Anhidru) | kg | 22 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8250
33100000-1 | 97 | Mediu semilichid cu ser | Mediu semilichid cu ser | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1250
33100000-1 | 98 | Mediu Simmons | Mediu Simmons | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 605.42
33100000-1 | 99 | Mediu tioglucolat | Mediu tioglucolat | kg | 2.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3166.67
33100000-1 | 100 | Mediul de transport de tip Amies | Mediul de transport de tip Amies | Bucată | 1500 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5625
33100000-1 | 101 | Mediul MacConkey agar | Mediul MacConkey agar | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1258.34
33100000-1 | 102 | Mediul nr. 15 | Mediul nr. 15 | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1258.34
33100000-1 | 103 | Mediul Rappaport-Vassiladis | Mediul Rappaport-Vassiladis | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2000
33100000-1 | 104 | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol | kg | 3 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6250
33100000-1 | 105 | Mediul Saburoud lichid (bulion) | Mediul Saburoud lichid (bulion) | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 405
33100000-1 | 106 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | kg | 3 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4230
33100000-1 | 107 | Meropenem | Meropenem | disc | 3250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2058.34
33100000-1 | 108 | MIC Strip Colistin | MIC Strip Colistin | set | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8333.34
33100000-1 | 109 | Moxifloxacin | Moxifloxacin | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 110 | Na2SO3 | Na2SO3 | kg | 0.25 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 108.75
33100000-1 | 111 | NaCl | NaCl | kg | 22 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1054.17
33100000-1 | 112 | Neomycin | Neomycin | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 102.09
33100000-1 | 113 | Netilmicin | Netilmicin | disc | 4200 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1715
33100000-1 | 114 | Nitrofurantoin | Nitrofurantoin | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 115 | Nitroxolin | Nitroxolin | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 116 | Norfloxacin | Norfloxacin | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 117 | Novobiocin | Novobiocin | disc | 1000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3750
33100000-1 | 118 | Nystatin | Nystatin | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 119 | Ofloxacin | Ofloxacin | disc | 3250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2058.34
33100000-1 | 120 | ONPG | ONPG | kg | 0.75 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 531.25
33100000-1 | 121 | Ornitina | Ornitina | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 187.5
33100000-1 | 122 | Oxacillin | Oxacillin | disc | 3250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2058.34
33100000-1 | 123 | Oxidaza | Oxidaza | Disc | 100 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 950
33100000-1 | 124 | Penicilină-G | Penicilină-G | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 125 | Penicillin | Penicillin | disc | 3000 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1225
33100000-1 | 126 | Peptonă fermentativă uscată | Peptonă fermentativă uscată | kg | 5.75 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3162.5
33100000-1 | 127 | Phenilalanine Malonate broth (bulion) | Phenilalanine Malonate broth (bulion) | kg | 0.3 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3500
33100000-1 | 128 | Piperacillin + Tazobactam | Piperacillin + Tazobactam | disc | 100 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 63.34
33100000-1 | 129 | Plasma de iepure | Plasma de iepure | Flacon | 300 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 35500
33100000-1 | 130 | Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) AТСС 27853 | Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) AТСС 27853 | disc | 20 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4500
33100000-1 | 131 | Resazurin-indicator al anaerobiozei | Resazurin-indicator al anaerobiozei | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2500
33100000-1 | 132 | Ser bovin | Ser bovin | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1145.84
33100000-1 | 133 | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | ml | 24 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 14000
33100000-1 | 134 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | ml | 18 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 14850
33100000-1 | 135 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | ml | 20 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 16500
33100000-1 | 136 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 | Fiolă | 4 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2560
33100000-1 | 137 | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent | Fiolă | 17 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12041.67
33100000-1 | 138 | SIM medium | SIM medium | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 875
33100000-1 | 139 | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură | Flacon | 4125 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 297000
33100000-1 | 140 | Sistema de transport cu mediu Cary-Blair | Sistema de transport cu mediu Cary-Blair | Bucată | 4100 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10250
33100000-1 | 141 | Soluţie de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram | Soluţie de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram | ml | 750 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4350
33100000-1 | 142 | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | ml | 375 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2175
33100000-1 | 143 | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 358.34
33100000-1 | 144 | Staphylococcus aureus (S.aureus) AТСС 29213 | Staphylococcus aureus (S.aureus) AТСС 29213 | disc | 20 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4500
33100000-1 | 145 | Suspensie de galbenuş | Suspensie de galbenuş | ml | 500 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1395
33100000-1 | 146 | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 9000
33100000-1 | 147 | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10000
33100000-1 | 148 | Teste pentru aprecierea pH mediilor | Teste pentru aprecierea pH mediilor | Flacon | 16 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1152
33100000-1 | 149 | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac | Teste | 1775 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8875
33100000-1 | 150 | Tetracyclin | Tetracyclin | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 151 | Tetrametilparafenildiamina | Tetrametilparafenildiamina | Gram | 25 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 25
33100000-1 | 152 | Tobramicin | Tobramicin | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 153 | Tripl Sugar Iron Agar | Tripl Sugar Iron Agar | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 450
33100000-1 | 154 | Trusa KIT- meningitides (Tipul reagentului - Lichid) | Trusa KIT- meningitides (Tipul reagentului - Lichid) | Teste | 30 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3750
33100000-1 | 155 | Tulpina-tip pentru control și pașaportizare | Tulpina-tip pentru control și pașaportizare | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 500
33100000-1 | 156 | Urea Indole Medium | Urea Indole Medium | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 958.34
33100000-1 | 157 | UTI Clarity agar | UTI Clarity agar | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5083.34
33100000-1 | 158 | Vancomycin | Vancomycin | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 159 | Voriconazol | Voriconazol | disc | 250 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158.34
33100000-1 | 160 | X Y factor | X Y factor | disc | 100 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 183.34
33100000-1 | 161 | Zaharoză | Zaharoză | kg | 0.1 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 590
33100000-1 | 162 | Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)» | Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)» | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 670
763403.36
[6 empty] | Suma TOTALĂ |  | 0 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________