____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Resistematizarea blocului lit "G a L.T. Mohail Lomonosov
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii
	
1	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	500,00	
2	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	500,00	
3	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	50,00	
		2. Lucrari de montare
	
4	10-08-001-01
	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze BAPTA-1/8
	buc	1,00	
5	10-08-001-02
	Concentrator: modul TK-2/GSM-01
	buc	1,00	
6	10-08-002-02
	Avertizoare ИПК-8 
	buc	50,00	
7	10-08-002-02
	Avertizoare ИПР-1
	buc	9,00	
8	10-02-016-06
	Вloc de alimentare РИП-12v 3А
	buc	1,00	
9	10-01-039-06
	Acumulator 12B 7Ач
	buc	2,00	
10	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КОРкЕН-FRHF-4x0,8
	100 m	7,47	
11	
	Cablu КОРкЕН-FRHF-4x0,8
	m	747,00	
12	10-06-037-07
	Dulap cu panou de montaj de perete, (Коробка коммутационная)
	buc	1,00	
13	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (10*22mm)
	100 m	5,20	
14	08-02-410-2
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (Труба жесткая из ПНД Д40)
	100 m	0,10	
		3. Utilaj
	
15	
	Panou pentru 8 zone BAPTA-1/8
	buc	1,00	
16	
	Modul TK-2/GSM-01
	buc	1,00	
17	
	Avertizoare ИПК-8
	buc	50,00	
18	
	Avertizoare ИПР-1
	buc	9,00	
19	
	Bloc de alimentare РИП-12v 3А
	buc	1,00	
20	
	Acumulator 12В 7Ач
	buc	2,00	
21	
	Коробка коммутационная
	buc	2,00