Aprob:

Directorul  al IMSP SCBI

,,Toma Ciorbă’’

_______________ S. Vasilița

Caiet de sarcini

pentru procedura valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli

Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’.

- Organizatorul procedurii de achiziție: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli

Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’.

- Obiectul achiziției: Reagenti si consumabile pentru laborator conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’ pentru anul 2022.

| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Cantitatea/ Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Lotul Nr. 1 Analizator Hydrasys 2 scan focusing ( sistem inchis) |  |
| 2 | Hydragel 15 Protein(e) (β1β2) | Hydragel 15 Protein(e) (β1β2) - kit-ul trebuie sa contina: Gelurile de agaroza, Buretii cu solutia tampon, Diluant pentru colorant, Colorant Amidoblack, Aplicatoare, Hartie de filtru fina. Gelurile de agaroza trebuie sa fie gata pentru utilizare. Fiecare gel trebuie sa contina: agaroza, solutie tampon pH 9.1 ± 0.5 ; aditivi nepericulosi la concentratiile utilizate, necesari pentru performanta optima. Determinarea a 6 fractii: Albumina, α1, α2, β1, β2, γ. Se pot face 15 probe pe o folie Buretii cu solutia tampon- fasiile tamponate buretate sunt gata pentru utilizare. Fiecare contine: solutie tampon pH 9.2 ± 0.5, aditivi nepericulosi la concentratiile utilizate, necesari pentru performanta optima. Buretii sunt impregnati cu solutie tampon ce asigura contactul intre gel si electrozi. Diluant pentru colorant – diluantul pentru solutia mama de colorare Se utilizeaza pentru prepararea solutiei Amidoblack. Colorant Amidoblack. Colorantul Amidoblack concentrat este viscos sau chiar poate avea aspect de gel. Dupa diluare, solutia de colorare de lucru contine solutie acida pH=2; amido black, etilenglicol, aditivi nepericulosi la concentratiile utilizate, necesari pentru performanta optima. Se utilizeaza pentru colorarea fractiunilor dupa migrare. Aplicatoare – predecupate, de unica folosinta pentru aplicarea probelor pe gel. Hartie de filtru fina – de unica folosinta pentru a absorbi excesul de buffer de pe suprafata gelului Impachetare: 150 teste/kit. | 3 kit |
| 3 | SER DE CONTROL NORMAL | Control normal pentru electroforeza proteinelor serice. Controlul sa fie liofilizat, sa fie stabil pana la data de expirare inscrisa pe ambalaj depozitat la temperatura de 2-8°C. Dupa reconstituire controlul sa fie stabil minim 8 saptamani depozitat la – 20°C. Sa contina insertul cu tabelul valorilor de control pe nivelul normal. Termenul de valabilitate in momentul livrarii sa nu fie mai mic de 6 luni. | 1 kit |
| 4 | SER DE CONTROL HYPERGAMMA | Control patologic pentru electroforeza proteinelor serice. Controlul sa fie liofilizat , sa fie stabil pana la data de expirare inscrisa pe ambalaj depozitat la temperatura de 2-8°C. Dupa reconstituire controlul sa fie stabil minim 8 saptamani depozitat la – 20°C. Sa contina insertul cu tabelul valorilor de control pe nivelul patologic. Termenul de valabilitate in momentul livrarii sa nu fie mai mic de 6 luni. | 1 kit |
| 5 | SOLUTIE SPALARE HYDRASYS | Solutia de spalare • flacon solutie concentrata de 80 ml • flaconul de dilueaza cu 4920 ml apa distilata • dupa diluare solutia tampon are un pH ≈ 8.7 +/- 0.5 | 5 kit |
| 6 | SOLUTIE DECOLORARE | Solutia de decolorare • kit de 6 flacoane a 100 ml de solutie concentrata • se dilueaza 1/1000 cu apa distilata • dupa diluare solutia are un pH ≈ 2 | 5 kit |
| Lotul Nr. 2 Analizatot biochimie Seamaty SMT 120 ( system inchis) |  |  |  |
| 1 | Rotoare Biochimice 14 General Chemistry Kit compatibile cu analizatorul Seamaty SMT 120 | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of care: Seamaty SMT 120. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei de ALB, AST, ALT, AMY, Ca, CREA, GLU, CK, TP, TRIG, UREA, PHOS, TBIL, GLOB, U/C, A/G Panelurile sa detina certificate CE | 100 buc |
| 2 | Rotoare Biochimice 7 Electrolyte Kit, compatibile cu analizatorul Seamaty SMT 120 | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of care: Seamaty SMT 120. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei Ca, Cl-, K+, Mg, Na+, PHOS, tCO2 Panelurile sa detina certificate CE | 50 buc |
| Lotul Nr. 3 Enoxaparini natrium |  |  |  |
|  | Enoxaparini natrium | Enoxaparini natrium 200UI anti-Xa/0.2, Soluție injectabilă Unitatea de măsură seringă preumplută, Mod de administrare sub cutan, | 1500 buc |

1500

| Nr. d/o | Denumirea produsului |  | Ambalaj solicitat | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul Nr. 4 Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 1 |  | Eprubete cu granule din metacrilat transparente 8-10 ml cu etichetă şi dop (16 x 100 mm) | buc | 30 000,0 |
| 2 |  | Eprubete cu granule din metacrilat transparente cu etichetă şi dop (12 x 86 mm) 4-5 ml | buc | 30 000,0 |
| 3 |  | Eprubete cu 0,3% citrat de Na pentru coagulograma cu capac şi etichetă 3,0 ml | buc | 4 000,0 |
| 4 |  | Suport pentru eprubete N 40 | buc | 20.0 |
| 5 |  | Vârfuri plastic 0-200 mkl tip Gilson | buc | 200 000.0 |
| 6 |  | Vârfuri plastic 1000-5000 mkl | buc | 10 000,0 |
| 7 |  | Planşetă din poliesterul pentru sedimentul urinar cu 10 camere | buc | 500,0 |
| 8 |  | Dopuri din silicon cu 2 conuri diametru 12 mm | buc | 200,0 |
| 9 |  | Dopuri din silicon cu 2 conuri diametru 14 mm | buc | 200,0 |
| 10 |  | Termohîrtie pentru analizator PCE-210 | buc | 50,0 |
| 11 |  | Planşetă pentru determinarea grupei sanguine cu 50 godeuri | buc | 50,0 |
| 12 |  | Suport pentru eprubete N 40 | buc | 10.0 |
| 13 |  | Suport pentru eprubete N 20 | buc | 10.0 |
| 14 |  | Suport pentru eprubete N 10 | buc | 10.0 |
| 15 |  | Cuva pentru fotocalorimetru CFC-3; 5 mm | buc | 4 |
| 16 |  | Cuva pentru fotocalorimetru CFC-3; 10 mm | buc | 2 |
| 17 |  | Pompă pentru PCE-210 | buc | 3 |
| 18 |  | Pipetă-dozator cu opt canale. Volum 50-300 mkl | buc | 4 |
| 19 |  | Hirtie de filtru | kg | 5,0 |
| 20 |  | Container pentru dezinfectie cu logo biohazard 3,0 l | buc | 12,0 |
| 21 |  | Container pentru dezinfectie cu logo biohazard 1,0 l | buc | 12,0 |
| 22 |  | Diluent | L | 40,0 |
| 23 |  | Eprubeta vacutainer cu gel separator cu eticheta si dop 5,0 ml | Bucati | 500,0 |
| 24 |  | Eprubeta vacutainer cu gel separator cu eticheta si dop 10,0 ml | Bucati | 500,0 |
| 25 |  | Container n/st cu capac p/u urina – 250 ml | Bucati | 10 000,0 |
|  |  | Lotul Nr. 5 Soluții |  |  |
| 1 |  | Solutie p/u spalarea analizatorului | L | 5,0 |
| 2 |  | Solutie de lizare | L | 2,0 |
| 3 |  | Sol Hypochlorid 0,5%-1,0 l | L | 2,0 |
|  |  | Lotul Nr. 6 Imunologie Setul contine 96 teste |  |  |
| 1 |  | Anti HVE IgM, | 96 | 192 |
| 2 |  | Anti HVE IgG | 96 | 192 |
| 3 |  | Anti HVG | 96 | 480 |
| 4 |  | Ag HBs | 96 | 960.0 |
| 5 |  | Anti HVB cor sum | 96 | 1962.0 |
| 6 |  | Anti HVD | 96 | 672.0 |
| 7 |  | Anti HVC | 96 | 960.0 |
| 8 |  | Anti HBs | 96 | 960.0 |
| Cerinţe specifice: Vîrfurile să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenpipet, prezentarea mostrelor este obligatorie de la ofertantul cîştigător în termen de 5 zile după luarea deciziei. Toţi reagenţi şi materialele consumabile să fie ambalate de producător. Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative ( GOST, OST, etc), privind denumirea m.moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul reactivului, statutul hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. Pentru testele imunologice godeurile să fie detașabile. |  |  |  |  |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul semnarii contractului pînă la 31.12.2022, zilnic la comanda beneficiarului și la necesitate. DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului- în decurs de 24 de ore dupa depunerea ofertei la adresa electronică- achizitii.imspscto@gmail.com |  |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Cerinte obligatorii | Certificat de calitate prezentat de un laborator international; Trusele sa fie aprobate de Comunitatea Europeana cu marca CE,TUV, GMP; Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj, nu mai mic de 12 luni; Soluitiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 de zile; In instructiunea de folosire sa fie indicat specifitatea si sensibilitatea testelor, specifitatea si sensibilitatea mai mare de 99,5% , confirmate de un laborator international de referinta; Stripurile sa fie detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu; Operatorii economici in termen de trei zile de la solicitare vor prezenta mostre pentru a fi testate; | da |

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSA

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Ghidirimschi Alexandru -  preșerdintele grupului de lucru, vicedirector

Manic Vera –secretar, șef serviciul economic

Simonov Ludmila - vicedirector

Smeșnoi Valentina –șef laborator

Batrîn Agrapina –șef farmacie

Culiuc Natalia - șef secția nr. 1

Hodorogea Liliana - șef secția nr. 3

Jîmbei Pavlina - șef secția nr. 4

Paveliuc Petru - șef secția nr. 5

Baba Lilia - șef secția nr. 7

Chiriacov Galina - șef secția Terapie Intensivă

Tozlovanu Liviu - șef secția internare

Pîntea Constantin – inginer pentru deservirea aparatajului medical

Stegărescu Raisa –asistentă medicală principală

Țaruș Ecaterina –jurist