Primaria or.Cimislia

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

Lucrari de montare a stâlpilor fotovoltaici

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli |  |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16A1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor |  |  | m3 | 31,20 |  |  |
| 2 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura |  |  | buc | 14,00 |  |  |
| 3 |  | Pilon metalic zincat h-4m |  |  | buc | 4,00 |  |  |
| 4 |  | Stilp pentru iluminat Fumegali 3m |  |  | buc | 10,00 |  |  |
| 5 | 08-02-363- 1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  | buc | 14,00 |  |  |
| 6 |  | Suport pentru stilp facetic conic cu un singur brat К1К-0,5-1,0- 0,75-0,048 |  |  | buc | 4,00 |  |  |
| 7 |  | Consola dubla cu corp de iluminat pentru stilp Fumegali |  |  | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Cablu pina la 35 kV in transee |  |  |  |  |  |  |
|  | 08-02-141- 2 | executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg(кабель в траншее) |  |  | 100 m | 0,90 |  |  |
| 9 |  | Executarea patului pentru un |  |  |  |  |  |  |
|  | 08-02-142- 1 | singur cablu in transee(постель из мягкого грунта для кабеля) |  |  | 100 m | 0,90 |  |  |
| 10 |  | Acoperirea cablului, pozat in |  |  |  |  |  |  |
|  | 08-02-143- 1 | transee: cu caramida a unui singur cablu(покрытие кирпичем кабеля в траншее) |  |  | 100 m | 0,90 |  |  |
| 11 |  | Песок |  |  | m3 | 2,50 |  |  |
| 12 |  | Кирпич |  |  | buc | 900,00 |  |  |
| 13 |  | Бетон M l00 |  |  | m3 | 4,20 |  |  |
| 14 |  | Кабель АПвзБбШв-1 3*6мм2 |  |  | m | 90,00 |  |  |
| 15 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu |  |  |  |  |  |  |
|  | 08-02-146- 2 | cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg(на скобах) |  |  | 100 m | 1,20 |  |  |
| 16 |  | Кабель ПВ1 нг-0,45 1,5мм2 |  |  | m | 120,00 |  |  |
| 17 |  | Montarea corpului de iluminat |  |  |  |  |  |  |
|  | 08-02-369- 3 | instalat in afara cladirilor, cu surse de tip LED, Рn=90Вт, fotovoltaic |  |  | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu surse de tip LED, Рn=90Вт, fotovoltaic |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Intocmit | ZEPTO SRL |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |
|  |  |  | Verificat |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |