|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1704869906244 / 21143927 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Materiale electrice - 2024» |  |  |  |  |
| Cod CPV 31600000-2 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31681410-0 | 1.1.Banda izolanta neagra | 1.1.Banda izolanta culoare neagra, latimea 15mm, lungimea aproximativa 20m, rezist.la temper.90 grade C |  |  |
|  | 1.2.Banda izolanta albastra | 1.2.Banda izolanta culoare albastra, latimea 15mm, lungimea aproximativa 20m, rezist.la temper.90 grade C |  |  |
|  | 1.3.Banda izolanta verde | 1.3.Banda izolanta culoare verde, latimea 15mm, lungimea aproximativa 20m, rezist.la temper.90 grade C |  |  |
|  | 2.1.Bloc priza 2L-Zk | 2.1.Bloc priza 2L-Zk |  |  |
|  | 2.2.Bloc priza 3L-Zk | 2.2.Bloc priza 3L-Zk |  |  |
|  | 2.3.Bloc priza 4L-Zk | 2.3.Bloc priza 4L-Zk |  |  |
|  | 3.1.Burghiu beton | 3.1. d6 L-100 |  |  |
|  | 3.2.Burghiu beton | 3.2. d6 L-120 |  |  |
|  | 4. Cablu electric PVS 2x0,75 mm 2 | 4. Cablu electric PVS 2x0,75 mm 2 |  |  |
|  | 5.Cablu VVG 3x1.5 | 5.Cablu VVG 3x1.5 |  |  |
|  | 6.Cablu VVG 3x2.5 | 6.Cablu VVG 3x2.5 |  |  |
|  | 7.1.Canal plastic 16x16 | 7.1.Canal plastic 16x16 |  |  |
|  | 7.2.Canal plastic 25x25 | 7.2.Canal plastic 25x25 |  |  |
|  | 8.1.Clește de taiat sârmă | 8.1. Clește de taiat sârmă, mâner acoperit cu cauciuc sau elastomer |  |  |
|  | 8.2.Clește patent | 8.2.Clește patent, mâner acoperit cu cauciuc sau elastomer |  |  |
|  | 9.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM | 9.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. |  |  |
|  | 10.Corp de ilum perete IP 20 1x9 LED 60 cm | 10.Corp de ilum perete IP 20 1x9 LED 60 cm, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. |  |  |
|  | 11.Corp de ilum perete IP 20 12x19 LED 60 cm | 11.Corp de ilum perete IP 20 2x9 LED 60 cm, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. |  |  |
|  | 12.Corp de ilum susp Amstrtrong IP 20 Alsopl 2x9 LED 60 cm | 12.Corp de ilum susp Amstrtrong IP 20 Alsopl 2x9 LED 60 cm, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. |  |  |
|  | 13. Corp de ilum IP 54 opal 2x18 LED 120 cm | 13. Corp de ilum IP 54 opal 2x18 LED 120 cm, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. |  |  |
|  | 14.Corp de ilum 30W Led cu sensor de miscare | 14. Corp de ilum 30W Led cu sensor de miscare, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. |  |  |
|  | 15.Corp de iluminat stradal 06-200 E27 | 15.Corp de iluminat stradal 06-200 E27 |  |  |
| 31681410-0 | 16.1.Cuțit cu lama | 16.1.Cuțit cu lama |  |  |
|  | 16.2.Lame de schimb pentru cuțit | 16.2.Lame de schimb pentru cuțit 18, 10 mm |  |  |
|  | 17.1.Curea de strinjerea(cablu)-2,5-100 | 17.1.Curea de strinjerea(cablu)-2,5- 100(hamut) . 1buc=100 hamut |  |  |
|  | 17.2.Curea de strinjerea(cablu)-2,5-130 | 17.2.Curea de strinjerea(cablu)-2,5- 130(hamut) . 1buc=100 hamut |  |  |
|  | 17.3.Curea de strinjere (cablu)-30-150 (hamut) | 17.3.Curea de strinjere(cablu)-30-150 (hamut). 1buc=100 hamut |  |  |
|  | 18.1.Cutie de prize și intrerupător | 18.1.Cutie de prize și intrerupător. |  |  |
|  | 18.2. Cutie pentru priza g-carton | 18.2. Cutie pentru priza g-carton, diametrul 60 |  |  |
|  | 18.3.Cutie de distribuție | 18.3.Cutie de distribuție 100x100 |  |  |
|  | 18.4.Cutie doza | 18.4.Cutie doza |  |  |
|  | 18.5.Cutie pentru prize Amstrong | 18.5.Cutie pentru prize Amstrong |  |  |
|  | 19.Disc metal 125 | 19.Disc metal 125 |  |  |
|  | 20.1.Diubeli 6x40 | 20.1.Diubeli 6x40 1buc=1diubeli |  |  |
|  | 20.2.Diubeli 6x60 | 20.2.Diubeli 6x60 1buc=1diubeli |  |  |
|  | 21.1.Ferbox 10,0 (5buc) complect | 21.1.Ferbox 10,0 (5buc) complect |  |  |
|  | 21.2.Ferbox 4.0 (10 b) | 21.2.Ferbox 4.0 (10 b) |  |  |
|  | 21.3.Ferbox 6.0 (10 b) | 21.3.Ferbox 6.0 (10 b) |  |  |
|  | 21.4.Ferbox 2.5 (10buc) | 21.4.Ferebox 2.5 (10buc |  |  |
|  | 22.Fir electric PUMP 3x1.5 | 22.Fir electric PUMP 3x1.5 |  |  |
|  | 23.Fir electric PUMP 3x2.5 | 23.Fir electric PUMP 3x2.5 |  |  |
|  | 24.Fir electric PVS 3x1.5 | 24.Fir electric PVS 3x1.5 |  |  |
|  | 25. Fir electric PVS 3x2.5 | 25. Fir electric PVS 3x2.5 |  |  |
|  | 26. Fir electric PVS 2x0.75 | 26. Fir electric PVS 2x0.75 |  |  |
|  | 27.Fisa Zk | 27.Fisa Zk |  |  |
|  | 28.Fotocelula 25A (fotorele) | 28.Fotocelula 25A (fotorele) |  |  |
|  | 29.Indicator de tensiune | 29.Indicator de tensiune |  |  |
|  | 30.1.Intrerupator 1 ki inchis | 30.1.Intrerupator 1 ki inchis - alb |  |  |
|  | 30.2.Intrerupator 1 kl extern | 30.2.Intrerupator 1 kl extern - alb |  |  |
|  | 30.3.Intrerupator 2 ki inchis | 30.3.Intrerupator 2 ki inchis - alb |  |  |
|  | 30.4.Intrerupator 2x1 ki extern | 30.4.Intrerupator 2x1 ki extern |  |  |
|  | 30.5.Intrerupator automat | 30.5.Intrerupator automat |  |  |
|  | 30.6.Intrerupator automat 20A | 30.6.Intrerupator automat 20A |  |  |
|  | 30.7.Intrerupator automat BA47-291 pol 10a | 30.7.Intrerupator automat BA47-291 pol 10a |  |  |
|  | 30.8.Intrerupator automat BA47-291 pol 16a | 30.8.Intrerupator automat BA47-291 pol 16a |  |  |
|  | 30.9.Intrerupator automat BA47-291 pol 25a | 30.9.Intrerupator automat BA47-291 pol 25a |  |  |
| 31681410-0 | 31.Scară din aluminiu | 31.Scară din aluminiu, 7-9 trepte, trepte antialunecare, greutatea suportata minim 150 kg |  |  |
|  | 32.Lampa LED -27-15vt rece | 32. Lampa LED-27-15vt rece, 6500K, radiator de racire, garantie minim 36 luni |  |  |
|  | 33.Led Panel 48W | 33.Led Panel 48W, garantie minim 36 luni |  |  |
|  | 34.Panou plastic 18 aut | 34.Panou plastic 18 aut |  |  |
|  | 35.Plafon cu senzor de miscare | 35.Plafon cu senzor de miscare. 25w, 220V/E27 / aproximativ - 220mmx98mm |  |  |
|  | 36.1.Priza 2Zk- inchisa | 36.1.Priza 2Zk- inchisa |  |  |
|  | 36.2.Priza Zk- deschisa | 36.2.Priza Zk- deschisa - albă |  |  |
|  | 36.3Priza Zk- inchisa | 36.3Priza Zk- inchisa - albă |  |  |
|  | 37.Releu de timp digital 16A 230-240V | 37.Releu de timp digital 16A 230-240V |  |  |
|  | 38.Sensor miscare | 38.Sensor miscare.16A 220V |  |  |
|  | 39.Siguranta PN-2 125 | 39.siguranta PN-2 125 |  |  |
|  | 40. Siguranta PN-2 200 | 40. Siguranta PN-2 200 |  |  |
|  | 41. Siguranta PN-2 250 | 41. Siguranta PN-2 250 |  |  |
|  | 42.Surubelnite pentru electr. Set 6 buc | 42.Surubelnite pentru electr. Set 6 buc |  |  |
|  | 43.Suruburi autofiletante 3,5x25mm 50 buc | 43.Suruburi autofiletante 3,5x25mm 50 buc |  |  |
|  | 44.Teleruptor AC 16A 230V | 44.Teleruptor AC 16A 230V |  |  |
|  | 45.Tub Led 600mm 9w | 45.Tub Led 600mm 9w, garantie minim 36 luni |  |  |
|  | 46.Tub LED 20W-120 cm | 46.Tub LED 20W-120 cm, garantie minim 36 luni |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1704869906244 / 21143927, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale electrice - 2024 » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31681410-0 | 1.1.Banda izolanta neagra | 25 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Banda izolanta albastra | 25 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.Banda izolanta verde | 25 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.Bloc priza 2L-Zk | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.Bloc priza 3L-Zk | 30 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.Bloc priza 4L-Zk | 25 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.Burghiu beton | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.Burghiu beton | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Cablu electric PVS 2x0,75 mm 2 | 80 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Cablu VVG 3x1.5 | 100 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Cablu VVG 3x2.5 | 100 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.Canal plastic 16x16 | 25 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.Canal plastic 25x25 | 34 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Clește de taiat sârmă | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.Clește patent | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM | 8 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.Corp de ilum perete IP 20 1x9 LED 60 cm | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.Corp de ilum perete IP 20 12x19 LED 60 cm | 8 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.Corp de ilum susp Amstrtrong IP 20 Alsopl 2x9 LED 60 cm | 8 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Corp de ilum IP 54 opal 2x18 LED 120 cm | 8 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.Corp de ilum 30W Led cu sensor de miscare | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.Corp de iluminat stradal 06-200 E27 | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1.Cuțit cu lama | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.2.Lame de schimb pentru cuțit | 7 | cutii |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.1.Curea de strinjerea(cablu)-2,5-100 | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.2.Curea de strinjerea(cablu)-2,5-130 | 4 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.3.Curea de strinjere (cablu)-30-150 (hamut) | 3 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.Cutie de prize și intrerupător | 35 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2. Cutie pentru priza g-carton | 28 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.3.Cutie de distribuție | 3 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 31681410-0 | 18.4.Cutie doza | 30 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.5.Cutie pentru prize Amstrong | 35 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.Disc metal 125 | 14 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.1.Diubeli 6x40 | 250 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.2.Diubeli 6x60 | 300 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.1.Ferbox 10,0 (5buc) complect | 40 | set |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.2.Ferbox 4.0 (10 b) | 35 | set |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.3.Ferbox 6.0 (10 b) | 29 | set |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.4.Ferbox 2.5 (10buc) | 40 | set |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.Fir electric PUMP 3x1.5 | 50 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.Fir electric PUMP 3x2.5 | 80 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.Fir electric PVS 3x1.5 | 80 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 25. Fir electric PVS 3x2.5 | 100 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 26. Fir electric PVS 2x0.75 | 80 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.Fisa Zk | 45 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.Fotocelula 25A (fotorele) | 9 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.Indicator de tensiune | 8 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.1.Intrerupator 1 ki inchis | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.2.Intrerupator 1 kl extern | 40 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.3.Intrerupator 2 ki inchis | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.4.Intrerupator 2x1 ki extern | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.5.Intrerupator automat | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.6.Intrerupator automat 20A | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.7.Intrerupator automat BA47-291 pol 10a | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.8.Intrerupator automat BA47-291 pol 16a | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.9.Intrerupator automat BA47-291 pol 25a | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.Scară din aluminiu | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.Lampa LED -27-15vt rece | 350 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 33.Led Panel 48W | 35 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.Panou plastic 18 aut | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 35.Plafon cu senzor de miscare | 15 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 36.1.Priza 2Zk- inchisa | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 36.2.Priza Zk- deschisa | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 36.3Priza Zk- inchisa | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 37.Releu de timp digital 16A 230-240V | 4 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 38.Sensor miscare | 17 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 39.Siguranta PN-2 125 | 8 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 31681410-0 | 40. Siguranta PN-2 200 | 8 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 41. Siguranta PN-2 250 | 8 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 42.Surubelnite pentru electr. Set 6 buc | 2 | Set |  |  |  |  |  |  |
|  | 43.Suruburi autofiletante 3,5x25mm 50 buc | 4 | cutie |  |  |  |  |  |  |
|  | 44.Teleruptor AC 16A 230V | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.Tub Led 600mm 9w | 1 000 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 46.Tub LED 20W-120 cm | 500 | buc |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________