| Lucrari civile la gradinita de copii din a.Sculeni, r-ul Ungheni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 (Actualizare)

Deviz-oferta № 2-1-2 (Actualizare)

Incalzirea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Instalatie de incalzire |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Incalzire |  |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (KORADO 22K500x400) | buc | 5,00 |  |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (KORADO22K500x500) | buc | 10,00 |  |  |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (KORADO 22K500x700) | buc | 10,00 |  |  |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (KORADO 22K500x900) | buc | 6,00 |  |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (KORADO 22K500x1000) | buc | 6,00 |  |  |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (KORADO 22K500x1100) | buc | 14,00 |  |  |
| 7 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (KORADO 22K 500x1400) | buc | 5,00 |  |  |
| 8 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен) | buc | 168,00 |  |  |
| 9 | IA19A | Montarea Supapa - Запорный Клапан угловой с возможностью присоединения дренажного крана, для отключения или технического обслуживания без слива всей системы d15mm RLV-CX 003L0273 DANFOSS | buc | 76,00 |  |  |
| 10 | ID07A | MontareaТермостатический элемент со встроенным датчиком, с защитой от мороза и устройством для ограничения и фиксирования темпер. настр.диапазон темп.6-26гр. - RA 2991 013G2991 | buc | 36,00 |  |  |
| 11 | IA19A | MontareaSupapa - Клапан с предварительной настройкой угловой. UK d15mm RA-NCX 013G4247 DANFOSS | buc | 36,00 |  |  |
| 12 | ID03A | Robinet cu bila "ZAWKUL" Д=20mm) DANFOSS | buc | 14,00 |  |  |
| 13 | ID03A | Robinet cu bila "ZAWKUL" Д=20mm)DANFOSS | buc | 16,00 |  |  |
| 14 | IA20A | Montarea-Supapa diametrul nominal de 15mm -Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действияб резьба внутренняя, с дренажным краном ASV-PV- DANFOS | buc | 3,00 |  |  |
| 15 | IA20A | Montarea-Supapa diametrul nominal de 20mm -Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действияб резьба внутренняя, с дренажным краном ASV-PV-DANFOS | buc | 4,00 |  |  |
| 16 | IA20A | Montarea-Supapa diametrul nominal de 25mm -Автоматический балансировочный клапан-регулятор перепада давления прямого действияб резьба внутренняя, с дренажным краном ASV-PV-DANFOS | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | IA19A | Montarea-Supapa - -Запорно-измерительный клапан д=15мм ASV-M-15 DANFOSS | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | IA19A | Montarea-Supapa - -Запорно-измерительный клапан д=20мм ASV-M-20 DANFOSS | buc | 2,00 |  |  |
| 19 | IA19A | Montarea-Supapa - -Запорно-измерительный клапан д=25мм ASV-M-25 DANFOSS | buc | 4,00 |  |  |
| 20 | IA20B | Montarea Supapa de siguranta, montata prin insurubare ASV-M-32 DANFOSS | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | IA20A | Supapa - Aвтоматический клапан для выпуска воздуха 3/8" DANFOSS | buc | 14,00 |  |  |
| 22 | ID06A | Supapa de evacuare automata a aerulului 3/8 | buc | 14,00 |  |  |
| 23 | ID06A | Robinet - Сливной вентиль 1/2 | buc | 33,00 |  |  |
| 24 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din plastic, inclusiv diblurile | m2 | 17,00 |  |  |
| 25 | IC25A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18*2mm ГОСТ 10705-80 | m | 358,00 |  |  |
| 26 | IC25B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25*2,5ммГОСТ10704-91 | m | 179,00 |  |  |
| 27 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32*3мм ГОСТ10704-91 | m | 83,00 |  |  |
| 28 | IC02C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 38*3mmГОСТ10704-91 | m | 50,00 |  |  |
| 29 | IC02D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 45**3мм ГОСТ 10704-91 | m | 2,00 |  |  |
| 30 | IC02E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 57*3mm ГОСТ 10704-91 | m | 20,00 |  |  |
| 31 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala -cilindri din vata minerala cu foita metalica d18mm | m | 27,00 |  |  |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala -cilindri din vata minerala cu foita metalica d25*40mm | m | 13,00 |  |  |
| 33 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala -cilindri din vata minerala cu foita metalica d32*40mm | m | 77,00 |  |  |
| 34 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala -cilindri din vata minerala cu foita metalica d38*40mm | m | 50,00 |  |  |
| 35 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala -cilindri din vata minerala cu foita metalica d45*40mm | m | 2,00 |  |  |
| 36 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala -cilindri din vata minerala cu foita metalica d57*40mm | m | 20,00 |  |  |
| 37 | IA19A | Гибкая вставка для трубопровода д50мм | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 38 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 36,00 |  |  |
| 39 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in placi din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 26,00 |  |  |
| 40 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 62,00 |  |  |
| 41 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 1,96 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Demolare |  |  |  |  |
| 42 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов) | buc | 52,00 |  |  |
| 43 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 276,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 44 | Preti | Запорный клапан угловой RLV-CX d15mm | buc | 76,00 |  |  |
| 45 | Preti | Термостатическии элемент со встроеннм датчиком,с защитой от мороза и устройством для ограничения и фиксирования температуры настройкибдмапазон настройки 6-26гр RA2991 | buc | 36,00 |  |  |
| 46 | Preti | Клапан с предварительной настройкой угловой UK RA-NCX d15mm DANFOSS | buc | 36,00 |  |  |
| 47 | Preti | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d=20mm | buc | 4,00 |  |  |
| 48 | preti | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV d=25mm | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | preti | Запорно-измерительный клапан ASV-М d=15mm | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | preti | Запорно-измерительный клапан ASV-М d=20mm | buc | 2,00 |  |  |
| 51 | preti | Запорно-измерительный клапан ASV-М d=25mm | buc | 4,00 |  |  |
| 52 | preti | Запорно-измерительный клапан ASV-М d=32mm | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | preti | Гибкая вставка для трубопровода д=50мм | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Incalzire prin pardoseala |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. ЩК№1 ЩК№2 |  |  |  |  |
| 54 | IC46A | Montarea- Nodul de reglaj pe 4 ramuri с фиксированной точкой температуры ( exlud.: distibuitor,tabla) | buc | 2,00 |  |  |
| 55 | IA38A | Montarea Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv UPS25-60 | buc | 2,00 |  |  |
| 56 | ID01A | Robinet cu ventil cu bila d15mm ZAMKUL | buc | 4,00 |  |  |
| 57 | ID07A | Термостатический вентиль д15,0мм DANFOSS | buc | 8,00 |  |  |
| 58 | ID06A | Ehxaustor de aier- Воздухоотводчик | buc | 4,00 |  |  |
| 59 | ID06A | Robinet - Сливной вентиль | buc | 4,00 |  |  |
| 60 | IC46A | Montarea Коллектор распределитель на 4 отвода (exlud distribuitor,tabla) | buc | 4,00 |  |  |
| 61 | IA52A | Montarea Шкаф для коллекторов с набором креплении к полу | buc | 2,00 |  |  |
| 62 | IC36A | Труба многослойная из РЕ-Х алюминиевой прокладкой Емах=95гр.С. Рмах=1,0МПа д16*2мм | m | 747,00 |  |  |
| 63 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15 mm ПЭП | m | 91,00 |  |  |
| 64 | IA11A | Montarea Напольный датчик для поддержания температуры поверхности пола (fara flansa, placa marsit | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Depozitarea | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 65 | preti | Узел регулировки с фиксированной точкой температуры на 4 отвода CALEFFI | buc | 2,00 |  |  |
| 66 | preti | Насос UPS25-60 давл10бар. 230в-50гц | buc | 2,00 |  |  |
| 67 | preti | Коллектор распределительна 4 отвода | buc | 4,00 |  |  |
| 68 | preti | Шкаф для коллекторов с набором крепления к полу | buc | 2,00 |  |  |
| 69 | preti | Напольный датчик для поддержания температуры поверхности пола VT.AC501 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Depozitarea | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Pinzari L) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()