	Extinderea retelelor de canalizare cu constructia statiei de pompare a apelor uzate locala, amplasata pe terenul cu nr. cadastral 8015309.634 din s. Cojusna, r-nul Straseni
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Constructii beton armat (202507/30-CBA)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme


	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Terasamente



	1
	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.

	100 m3
	
	2,360



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	3,720
	8,779

	2
	TsC02C1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.

	100 m3
	
	5,110



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,110
	21,002

	3
	TsC02C21
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.I in conditiile gospodaririi apelor

	100 m3
	
	1,560



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	5,900
	9,204

	4
	TsA22J
	Sapatura manuala de pamint, in cheson inchis, de 56-75 mp suprafata medie sub nivelul apei la adincime 3,51-7,0 m teren tare

	m3
	
	7,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,580
	89,318

	5
	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare

	m3
	
	22,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,230
	72,352

	6
	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto

	m3
	
	29,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110
	32,745

	7
	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	
	1 184,000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	67,606

	8
	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	
	6,970



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,300
	2,091

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002
	0,014

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,330
	2,30

	9
	TsA24A
	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP) / k=2 pentru 2 pompe

	h-ut
	
	381,500



	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	1,000
	763,00

	10
	
	Sol mineral (consum 1.30 m3/m3) (pretul se include in cazul in care solul se procura din cariera)

	m3
	
	354,000



	
	6023
	Sol mineral 
	m3
	1,300
	460,20

	11
	TsC02C1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. / incarcare

	100 m3
	
	3,540



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,110
	14,549

	12
	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	
	601,800



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	34,363

	13
	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	
	3,540



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,300
	1,062

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002
	0,007

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,330
	1,168

	14
	TsD02B11
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm in conditiile gospodaririi apelor

	100 m3
	
	1,070



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,970
	1,038

	15
	TsD02B1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm

	100 m3
	
	4,830



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,840
	4,057

	16
	TsD06B
	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t

	100 m3
	
	5,900



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,950
	17,405

	
	2952270004020
	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	3,263
	19,252

	17
	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri

	m3
	
	59,000



	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	59,00

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,100
	5,90

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente
	

	2. Goluri tehnologice



	18
	IC43D
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm / Teava 273x3.5 L=250 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,840
	0,84

	
	2521216701000273
	Teava din otel 273x3.5 
	m
	0,250
	0,25

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,25

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,860
	0,86

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,010
	0,01

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,030
	0,03

	
	2710602000092
	Armaturi
	kg
	0,080
	0,08

	19
	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Teava 70x3 L=300 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,500
	0,50

	
	272210331000070
	Teava instalatie 70x3
	m
	0,300
	0,30

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,045
	0,045

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,024
	0,024

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,020
	0,02

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,428
	0,428

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,0024
	0,002

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0006
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0002
	0,00

	20
	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm / Teava 219x4 L=300 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,950
	0,95

	
	2722103310000219
	Teava instalatie 219x4
	m
	0,300
	0,30

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,300
	0,30

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,132
	0,132

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,070
	0,07

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,642
	0,642

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,0036
	0,004

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0009
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0003
	0,00

	21
	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm / Teava 133x3 L=300 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,650
	1,30

	
	2722103310000133
	Teava instalatie 133x3 
	m
	0,300
	0,60

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,120
	0,24

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,070
	0,14

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,060
	0,12

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,642
	1,284

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,0036
	0,007

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0009
	0,002

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0003
	0,001

	22
	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu / se modifica Solutie de amorsaj in Mortar hidroizolant PENECRIT (consum 4.0 kg/m); benzi bituminoase in Snur de etansare Penebar sau analog

	m
	
	10,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,250
	2,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050
	0,50

	
	26821326004792
	Snur de etansare Penebar 
	m
	1,150
	12,075

	
	24133373458002
	Mortar hidroizolant PENECRIT
	l
	4,000
	42,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Goluri tehnologice
	

	3. Fantana monolita



	23
	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)

	m3
	
	5,200



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,700
	40,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,650
	3,38

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	288,000
	1 512,576

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,766
	4,023

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,685
	3,598

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,290
	1,523

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,250
	1,30

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,400
	2,08

	24
	CB03G
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in apeducte, canale si anexe

	m2
	
	132,700



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	26,54

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,250
	165,875

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,005
	0,664

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,300
	39,81

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,300
	39,81

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,030
	3,981

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,002
	0,265

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,040
	5,308

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,090
	11,943

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,066

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0007
	0,093

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,120
	15,924

	25
	CC02O
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in  constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	44,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,097
	4,268

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	0,132

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,025
	45,10

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,44

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,250
	11,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001
	0,044

	26
	CC02P2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2 439,500



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,068
	165,886

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	7,318

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,025
	2 500,488

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	24,395

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,025
	60,988

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001
	2,439

	27
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 XC2 XA1 CEM II/B32.5R C10.1% D16 S3

	m3
	
	46,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,850
	223,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,450
	20,70

	
	266310210000025XC2
	Beton C20/25 XC2 XA1 CEM II/B32.5R C10.1% D16 S3
	m3
	1,025
	48,564

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,150
	7,107

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	27,60

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,280
	12,88

	28
	CF16B
	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip  (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm

	m2
	
	133,600



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	26,72

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,900
	120,24

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	36,000
	4 905,792

	
	1421102200549
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
	m3
	0,040
	5,451

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,018
	2,453

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,012
	1,635

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	2,600
	354,307

	
	2952270003330
	Pompa de apa
	h-ut
	0,180
	24,048

	
	2952270004001
	Malaxor argila
	h-ut
	0,030
	4,008

	
	29522700033709
	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc
	h-ut
	0,180
	24,048

	
	2952270003713
	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora
	h-ut
	0,180
	24,048

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,180
	24,048

	29
	CF16B1
	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip  (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade

	m2
	
	133,600



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,120
	16,032

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,480
	64,128

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	15,300
	2 084,962

	
	1421102200549
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
	m3
	0,017
	2,317

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,008
	1,09

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,681

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	1,100
	149,899

	
	2952270003330
	Pompa de apa
	h-ut
	0,075
	10,02

	
	2952270004001
	Malaxor argila
	h-ut
	0,013
	1,737

	
	29522700033709
	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc
	h-ut
	0,075
	10,02

	
	2952270003713
	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora
	h-ut
	0,075
	10,02

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,075
	10,02

	30
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de Penetron Admix

	kg
	
	69,910



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	4,894

	
	1421302200465p
	Penetron Admix
	kg
	1,020
	71,308

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fantana monolita
	

	4. Planseu monolit



	31
	CB09B
	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 3-6 m inclusiv

	m2
	
	26,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,050
	27,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,350
	9,10

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,001
	0,026

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,013

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0006
	0,016

	
	2010102918000
	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,005
	0,13

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,015
	0,39

	
	2874115821227
	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm
	buc
	0,050
	1,30

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	0,050
	1,30

	
	2874125881265
	Saibe uzuale plate M 12
	kg
	0,002
	0,052

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	12,000
	312,00

	32
	CB03G
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in apeducte, canale si anexe

	m2
	
	29,100



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	5,82

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,250
	36,375

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,005
	0,146

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,300
	8,73

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,300
	8,73

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,030
	0,873

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,002
	0,058

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,040
	1,164

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,090
	2,619

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,015

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0007
	0,02

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,120
	3,492

	33
	CC02O
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in  constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	12,710



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,097
	1,233

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	0,038

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,025
	13,028

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,127

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,250
	3,178

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001
	0,013

	34
	CC02P
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	8,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,067
	0,536

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	0,024

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1,025
	8,20

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,08

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,250
	2,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001
	0,008

	35
	CC02P2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	724,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,068
	49,232

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	2,172

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,025
	742,10

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	7,24

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,025
	18,10

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001
	0,724

	36
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	47,600



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	9,044

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,476

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	0,476

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	0,476

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	47,60

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	0,238

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	0,381

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	0,714

	37
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,048



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	0,349

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	0,576

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	0,288

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	0,04

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	0,144

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	0,072

	38
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 XC2 XA1 CEM II/B32.5R C10.1% D16 S3

	m3
	
	3,900



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,850
	18,915

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,450
	1,755

	
	266310210000025XC2
	Beton C20/25 XC2 XA1 CEM II/B32.5R C10.1% D16 S3
	m3
	1,025
	4,117

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,150
	0,603

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	2,34

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,280
	1,092

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Planseu monolit
	

	5. Fundatie sub dispozitiv



	39
	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	2,520



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	0,378

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,050
	2,646

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,005
	0,013

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,300
	0,756

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,300
	0,756

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,030
	0,076

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,050
	0,126

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,080
	0,202

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,100
	0,252

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,009

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,120
	0,302

	40
	CA03E2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)

	m3
	
	0,540



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,300
	2,862

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	0,216

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	339,000
	185,806

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,725
	0,397

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,675
	0,37

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,290
	0,159

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	0,324

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	0,325
	0,176

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	0,135

	41
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Фундаментный анкерный болт 1,2 М20х800 ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-80

	buc
	
	4,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,200
	0,80

	
	2874136313300/41
	Фундаментный анкерный болт 1,2 М20х800 ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-80
	buc
	1,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fundatie sub dispozitiv
	

	6. Capac metalic



	42
	CK10A
	Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. / Capac metalic 1156x605 din tabla inox gr.2 mm inclusiv balamalele si accesoriile necesare

	m2
	
	2,800



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,650
	4,62

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,400
	1,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	0,42

	
	2523146720400*
	Capac metalic 1156x605 din tabla inox gr.2 mm inclusiv balamalele si accesoriile necesare
	m2
	1,000
	2,80

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,020
	0,056

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,050
	0,14

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,080
	0,224

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,200
	3,36

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,004
	0,011

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,001
	0,003

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,020
	0,056

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Capac metalic
	

	7. Platforma statie diesel



	43
	DA18A
	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala

	m3
	
	3,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	2,060
	6,18

	
	2653102000000
	Amestec optimal din agregate
	m3
	1,008
	3,024

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,050
	0,15

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,232
	0,696

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005
	0,015

	44
	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)

	m3
	
	0,460



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	7,700
	3,542

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,650
	0,299

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	288,000
	133,805

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,766
	0,356

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,685
	0,318

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,290
	0,135

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,250
	0,115

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,400
	0,184

	45
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	2,400



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	0,36

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,850
	2,04

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,005
	0,012

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,300
	0,72

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,300
	0,72

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,030
	0,072

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,030
	0,072

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,130
	0,312

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,001
	0,002

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,001
	0,002

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,120
	0,288

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,020
	0,048

	46
	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2,800



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,065
	0,182

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,004
	0,011

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,025
	2,87

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,028

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,280
	0,784

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001
	0,003

	47
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	62,500



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,058
	3,625

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	0,188

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,025
	64,062

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,625

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,280
	17,50

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001
	0,062

	48
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 XC2 XA1 CEM II/B32.5R C10.1% D16 S3

	m3
	
	1,120



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,850
	5,432

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,450
	0,504

	
	266310210000025XC2
	Beton C20/25 XC2 XA1 CEM II/B32.5R C10.1% D16 S3
	m3
	1,025
	1,182

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,150
	0,173

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	0,672

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,280
	0,314

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Platforma statie diesel
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu BD
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


