CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor Centrul de prestare a serviciilor sociale s.Cupcui, r-nul Leova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Rampa de acces |  |  |  |
| 1 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 120,00 |  |
| 2 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 2,40 |  |
| 3 | CE25C | Montare pe suprafata rampei a benzii adeziva antiderapanta 50mm x 5m | m | 35,00 |  |
|  |  | 1.2. Bucatarie |  |  |  |
| 4 | RCsB29P K=4,6 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc | 3,00 |  |
| 5 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp | m | 20,00 |  |
| 6 | RpEE13A | Racordarea furcii electrice la cablu | buc | 3,00 |  |
| 7 | SA40A | Instalarea inel decorativ d. 160 cu fixare cu dibluri | buc | 3,00 |  |
|  |  | 1.3. Reparatie GTS et1 |  |  |  |
| 8 | SC11A | Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc | 1,00 |  |
|  |  | 1.4. Reparatie GTS et2 |  |  |  |
| 9 | SC11A | Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc | 1,00 |  |
|  |  | 1.5. Cazangerie |  |  |  |
| 10 | RpIA47A | Demontarea vasului de expansiune cu capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,00 |  |
| 11 | RpGC13A | Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50-80 mm | buc | 4,00 |  |
| 12 | RpIA59D | Demontarea pompei DUPLEX pentru alimentarea cu apa a cazanelor de abur | buc | 2,00 |  |
| 13 | RpIC04C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 57x4mm | m | 2,00 |  |
| 14 | RpIC04A | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 25x3mm | m | 4,00 |  |
| 15 | RpIC36B | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 63,5x3.5-76x3.5 mm | buc | 6,00 |  |
| 16 | RpIC38C | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 70x3.5-76x3.5 mm | buc | 2,00 |  |
| 17 | RpIF12B | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 0,80 |  |
| 18 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65 mm | buc | 8,00 |  |
| 19 | RpGC16E | Demontare filtru cu mufa pe conducta de gaze de 1/2"-2" | buc | 1,00 |  |
| 20 | RpIA26B | Montarea SUPAPA DE SENS CU ARC INTRE FLANSE PT APA, DIN FONTA, PN16bar, DN.65mm (sau analog) | buc | 2,00 |  |
| 21 | RpID04B | Montarea VANA FLUTURE CU PRINDERE INTRE FLANSE, HIDRA, (sau analog), pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 65 mm | buc | 6,00 |  |
| 22 | RpIA26B | Montarea SUPAPA DE SENS CU CLAPET 1 1/2" | buc | 1,00 |  |
| 23 | RpID03C | Montarea ROBINET TRECERE CU SFERA 1 1/2" FE-FI | buc | 2,00 |  |
| 24 | RpID03B | Montarea ROBINET TRECERE CU SFERA 1" FE-FI FLUTURE | buc | 2,00 |  |
| 25 | RpID01E | Montarea CUPLU POMPA CIRCULATIE FONTA 2"x1 1/4" (PERECHE) | buc | 2,00 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 26 | VC29A | Montare recuperator Aspira 160 RF - 68 m3/ora (excludere utilaj) sau analog | buc | 3,00 |  |
| 27 | RpGC04A | Intarcalarea, pe conducta de otel,cu FILTRU Y CU FLANSE ''HIDRA', cu flanse, avind diametrul de 65 mm (sau analog) (excludere utilaj) | buc | 1,00 |  |
| 28 | RpIA26A | Montarea FILTRU PENTRU IMPURITATI 1" (excludere utilaj) | buc | 1,00 |  |
| 29 | RpIA26A | Montarea FILTRU PENTRU IMPURITATI 1 1/4" (excludere utilaj) | buc | 1,00 |  |
| 30 | RpIA26B | Montarea FILTRU PENTRU IMPURITATI 1 1/2" (excludere utilaj) | buc | 2,00 |  |
| 31 | RpIA57E | Montarea pompei DUPLEX pentru alimentarea cu apa a cazanelor de abur (excludere pompa) | buc | 2,00 |  |
| 32 | RpIA57C | Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3" (excludere pompa) | buc | 2,00 |  |
| 33 | RpIA11D | Montarea vaselor de expansiune, inchise, pe pozitie existenta sau nou, avind capacitatea de 2000-3000 l (excludere vas de expansiune, teu redus si teu negru) | buc | 1,00 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 34 | Pret de piata | Aspira 160 RF - 68 m3/ora (sau analog) | buc | 3,00 |  |
| 35 | Pret de piata | FILTRU Y CU FLANSE ''HIDRA' d65mm (sau analog) | buc | 1,00 |  |
| 36 | Pret de piata | FILTRU PENTRU IMPURITATI 1" (sau analog) | buc | 1,00 |  |
| 37 | Pret de piata | FILTRU PENTRU IMPURITATI 1 1/4" (sau analog) | buc | 1,00 |  |
| 38 | Pret de piata | FILTRU PENTRU IMPURITATI 1 1/2" (sau analog) | buc | 2,00 |  |
| 39 | Pret de piata | POMPA CM 65/1400T (sau analog) | buc | 2,00 |  |
| 40 | Pret de piata | POMPA A 110/180XM 220V (sau analog) | buc | 1,00 |  |
| 41 | Pret de piata | POMPA A 50/180XM 220V (sau analog) | buc | 1,00 |  |
| 42 | Pret de piata | Vas tampon AE PSM 2000 izolat (sau analog) | buc | 1,00 |  |
|  |  | 4. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |
| 43 | 07-05-008-01 | Instalatie de debitare a combustibilului lichid din depozit in centrala termica (preincalzitoare, pompe, filtre, comunicatii), debit de combustibil, t/h, pina la 10 | buc | 1,00 |  |