Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de reparație externă a Dispozitivelor medicale, pentru anul 2022, prin procedura de achiziție Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Oncologic;

- IDNO: 1003600151023;

- Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Testemitanu 30;

- Numărul de telefon/fax: 0(22)-852-670; 0(22)72-78-80;

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anticamera@onco.md achizitiionco@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | U/M | Cantitatea | Descrierea defecțiunii | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) Fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33190000-8 | Insuflator pentru laparoscopie Highwolf 45, Richard Wolf | unitate | 3 | Prezinta erori pneumatice in timpul pornirii. Cod eroare 752-150-420 | Repararea dispozitivului cu piese incluse. Verificarea sistemelor pneumatice, curațarea dispozitivului și tuturor filtrelor de praf, efectuarea verificarii funcționalității corecte, diagnostic, calibrarea senzorilor de presiune ,recalibrare după schimbare de piese. Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Garantia pentru piese si lucrari efectuate – minim 12 luni | 90000 |
| 2 |  | Endoscop Olympus , seria 185/ 190, anul de producere 2014 | unitate | 10 | Deteriorarea capatului distal | Servicii de inlocuire a învelișului din cauciuc al capătului distal. Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Garantia pentru piese si lucrari efectuate – minim 12 luni. Lucrările se vor efectua la solicitare. Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. | 80000 |
| 3 |  | Ultrasonograf HI VISION Avius, Prod. HITACHI, Anul 2014 | unitate | 1 | Sistemul de ecografie, indiferent de sonda utilizata, prezintă interferențe adiacente pe display, lucru care face imposibila utilizarea dispozitivului medical. | 1. Reparația și instalarea RDBF PSB 2.Calibrarea dispozitiv 3.Efectuarea unui raport privind lucrărilor efectuate și funcționalitatea dispozitivului 4. Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 12 luni | 100000 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică;

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant NU SUNT;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Pe parcursul anului 2022, în decurs de 10 zile, conform solicitării IMSP IO;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  NU;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 7 la documentația standart) | DA |
| 2 | Scrisoare de garanție bancară, s-au transfer la contul autorității contractante | Confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 9 la documentația standart) - datele bancare BC Moldindcombank SA - codul fiscal 1003600151023 - contul de decontare MD94ML000000002251702316 - contul bancar MOLDMD2X302; | DA |
| 3 | Specificaţii tehnice | Confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 22 la documentația standart) | DA |
| 4 | Specificația de preț | Confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 23 la documentația standart) | DA |
| 5 | DUAE | Confirmat cu semnătura electronică a participantului | DA |
| 6 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat astigator va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | DA |
| 7 | NOTĂ | La solicitarea autorității contractante, operatorii economici participanti vor prezenta pe suport de hîrtie documente de calificare suplimentare conform anexei: | DA |

Anexa:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 8 la documentația standart) | DA |
| 2 | Garanţia de bună execuţie va fi prezentată la momentul semnării contractului de achiziție | Confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 10 la documentația standart) | DA |
| 3 | Informaţii privind asocierea | Confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 11 la documentația standart) | DA |
| 4 | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | Confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 12 la documentația standart) | DA |
| 5 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 13 la documentația standart) | DA |
| 6 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 14 la documentația standart) | DA |
| 7 | Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia | Confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 15 la documentația standart) | DA |
| 8 | Angajament terţ susţinător financiar | Confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 16 la documentația standart) | DA |
| 9 | Declaraţie terţ susţinător financiar | Confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 17 la documentația standart | DA |
| 10 | Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici | Confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 18 la documentația standart | DA |
| 11 | Declaraţie terţ susţinător tehnic | Confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 19 la documentația standart | DA |
| 12 | Declaraţie terţ susţinător profesional | Confirmat prin semnătura electronică a participantului (Anexa nr. 20 la documentația standart | DA |

- Garanția pentru ofertă, după caz DA, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA;

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz DA, cuantumul 5 % din valoarea contractului de achiziți, cu TVA;

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz NU;

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): NU;

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): NU;

- Ofertele se prezintă în valuta: Monedă națională;

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț oferit, și corespunderea cerințelor solicitate (Pe loturi);

- Factorii de evaluare a ofertei cel mai mic preț oferit, și corespunderea cerințelor solicitate (Pe Loturi):

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- pe: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP;

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De Stat;

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU;

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): NU;

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU;

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: NU;

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 23.12.2021;

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________