CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

1. Denumirea beneficiarului: PRIMĂRIA  VORNICENI

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: PRIMĂRIA  VORNICENI

3. Obiectul achiziţiilor: Stația fotovoltaică HYBRID cu Pi = 10,54 kW

| № | Denumirea lucrarilor | Unitatea de masura | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panou fotovoltaic monocristalin N-Type 620W Jinko | buc | 17 |
| 2. | Invertor Deye 10 kW hybrid cu 3 faze | buc | 1 |
| 3. | Acumulator Deye 12 kw | buc | 1 |
| 4. | Sistem de fixare panouri | set | 10 |
| 5. | Rețele electrice | metri | 100 |
| 6. | Sistem de protecție și control | buc | 2 |
| 7. | Contor electric | buc | 1 |
| 8. | Laboratoria și servicii | set | 1 |
| 9. | Lucrări de montare | kW | 10 |
| 10. | Documentația de proiect | set | 2 |
| 11. | Dare în exploatare | set | 1 |
| 12. | Conectarea la rețea | set | 1 |